Faux-plafond : ce qu'il faut savoir
- Hauteur minimale d'un faux-plafond
  sans ossature sans luminaire : 4 cm
  avec ossature sans luminaire : 5 cm
  avec ossature avec luminaires : 10 cm.
- Attention aux luminaires en pavé 600 x 600 lorsque faux-plafond démontable à bord jointif
  → type ECOPHON FOCUS Bord D.
- Luminaire et ossature spéciale si mise ne place en milieux humide.
- Points de suspensions éloignés : soit porteur PLP double âme avec ou sans écarteurs soit mise en place d'un ossature primaire.
  → ARMSTRONG < OWA < ROCKFON = EUROCOUSTIC < ECOPHON.
  → durée de vie → liée à l'encrassement → perméabilité → résistance spécifique du passage de l'air → Entre un Tonga et un Gédina, le Gédina aura une durée de vie plus longue parce qu'il a une résistance spécifique au passage de l'air plus grande.
- Attention aux cornières à joint creux qui dégradent l'isolement vertical avec plafond en BA 13.
- Le degré coupe feu dépend du type du support.
- Interdit de se reprendre sous un plafond coupe feu.
- Comparaison mélaminé/baffle standard → à préconiser pour ambiances humides mais surtout pour la surcharge de la charpente.
- MEGASTYL → attention à la mise en oeuvre → plutôt du travail de tôlier que du travail de plaquiste.
Le 08 avril 2005.
Ref. : MD/ED/0504038