Le 25/08/2016, BF, Fiche n° 10317 - ICPE_recapitulatif_reglementation_acoustique
Quelle réglementation applicable pour les ICPE ?
Autres
Régime d’autorisation
Régime de déclaration
Sans arrêté ministériel
Avec arrêté ministériel
Avec arrêté ministériel
Sans arrêté ministériel
arrêté sectoriel
arrêté du 23/01/1997
arrêté du 23/01/1997
si ancien régiment :
autorisation
arrêté ministériel (AM)
de prescriptions générales
régime enregistrement
de la rubrique considérée
arrêté ministériel (AM)
de prescriptions générales
régime déclaration
de la rubrique considérée
arrêté du 20/08/1985
+ arrêté préfectoral
d’autorisation obligatoire
arrêté du 20/08/1985
si ancien régime :
déclaration
+ prescription(s)
particulière(s) possibles
par le préfet
+ prescription(s)
particulière(s) possibles
par le préfet
réglementation applicable en fonction du régime (exemple pour la rubrique 2560)
+ ICPE régime d’autorisation : arrêté du 23/01/1997 + arrêté d’autorisation
+ ICPE régime déclaration sans arrêté ministériel : arrêté du 20/08/1985
+ ICPE régime déclaration avec arrêté ministériel : arrêté ministériel du 25 juillet 2015 + prescriptions particulières
+ ICPE régime enregistrement sans arrêté ministériel : arrêté du 23/01/1997 ou 20/08/1985
+ ICPE régime enregistrement avec arrêté ministériel : arrêté ministériel du 14 décembre 2013  + prescriptions particulières
+ Installations non classées : réglementation « bruit de voisinage »
Concernant l’acoustique, la définition de l’émergence change selon les arrêtés. Attention au cas des installations existantes avec ou sans arrêtés d’autorisation et à la date d’application des différents arrêtés.
+ site internet : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
+ concernant les vibrations : valeurs à ne pas dépasser suivant la rubrique pour le régime de déclaration et enregistrement
Régime d’enregistrement
« autorisation simplifiée »
2009