## description
présentation des résultats IMMI 2016

Projet
Local

Niveau sonore à ne pas dépasser au point de calcul
	niveau maximal à ne pas dépasser	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global
	unité	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
	diurne	35	35	32	32	32	31	29	25	30
	nocturne	30	29	28	23	20	19	18	16	28

Objet du calcul
	bâtiment rayonnant (emission sonore du bâtiment dans l’environnement
	bruit des équipements (propagation du bruit des équipements dans l’environnement)
	calcul par point
	cartographie des niveaux sonores

cellule vide : NON, « X » : OUI

Préparation des calculs
modèle 3D
	Créer les bâtiments (HLIN pour bâtiment rayonnant puis élevé bâtiment avec toiture ROOF)
	Façade de bâtiments existants au niveau des points récepteur : ajouter des éléments reflechissants
	Effet de sol (coefficient G)

paramètre des éléments
	Créer un spectre d’émission par défaut : spectre NULL : 0 par bande de fréquence
	Créer un spectre d’affaiblissement acoustique par défaut : NULL : 0 par bande de fréquence
	Calcul en bande d’octave linéaire
	Type de source : « bâtiment rayonnant » : niveau à l'intérieur, « bruit des équipements » : niveau de puissance sonore Lw
	Lien entre émission et affaiblissement acoustique : cocher la case ASPECPERTE
	Directivité : par défaut
	Directivité : spécifié pour le bruit émit par des grilles dans l’option « bruit des équipements »
	Spectre de référence – émission
	Spectre de référence – isolation
	EN 12354-4 Cdiffuse

paramètre de calcul
	Calcul : nombre de reflexion : 2 mini

cellule vide : NON, « X » : OUI

feuille
	materiau : liste des matériaux utilisés (commande : Projet/base de données/spectre d'isolation/informations) / > copier les résultats dans la cellule A1
	émission : liste des niveaux sonores et de puissance utilisées (commande: Projet/base de données/spectre d'emission/informations) / > copier les résultats dans la cellule A1
	result_IMMI : résultats brut de IMMI (liste courte/Niveau sonore/fréquentiel) / > copier les résultats dans la cellule A1
	resultats : résultat IMMI comparé au niveau de bruit résiduel pour 15 points maximum.

## materiau
DÄMM000	ARVAL CIN 324 PR	-				25	38	49	61	73	79
Spectre d'isolation Valeurs doctaves

Pour ce spectre aucune référence n'existe.

DÄMM001	ARVAL CIN 338B	-				27	36	46	57	63	64
Spectre d'isolation Valeurs doctaves

Références vers ce spectre à partir des sources suivantes:
FLQi001	GYMNASE /WAND1	DÄMM001 ARVAL CIN 338B
FLQi003	GYMNASE /WAND3	DÄMM001 ARVAL CIN 338B
FLQi004	GYMNASE /WAND4	DÄMM001 ARVAL CIN 338B

DÄMM002	ARVAL CIN 323_L	-				24	33	41	52	58	67
Spectre d'isolation Valeurs doctaves

Références vers ce spectre à partir des sources suivantes:
FLQi007	LOISIR /WAND2	DÄMM002 ARVAL CIN 323_L

DÄMM003	ARVAL CIN 321	-				20	27	37	52	57	69
Spectre d'isolation Valeurs doctaves

Références vers ce spectre à partir des sources suivantes:
FLQi005	GYMNASE /DACH	DÄMM003 ARVAL CIN 321
FLQi010	LOISIR /DACH	DÄMM003 ARVAL CIN 321

DÄMM004	AFF_NULL	-				0	0	0	0	0	0
Spectre d'isolation Valeurs doctaves

Références vers ce spectre à partir des sources suivantes:
FLQi002	GYMNASE /WAND2	DÄMM004 AFF_NULL
FLQi006	LOISIR /WAND1	DÄMM004 AFF_NULL
FLQi008	LOISIR /WAND3	DÄMM004 AFF_NULL
FLQi009	LOISIR /WAND4	DÄMM004 AFF_NULL

DÄMM005	CHASSIS_RA36dB	-				29,5	28	32,7	36,5	41,3	45,2
Spectre d'isolation Valeurs doctaves

Références vers ce spectre à partir des sources suivantes:
FLQi011	chassis_nord	DÄMM005 CHASSIS_RA36dB
FLQi012	chassis_sud	DÄMM005 CHASSIS_RA36dB
FLQi013	chassis_ouest	DÄMM005 CHASSIS_RA36dB
FLQi014	chassis_est	DÄMM005 CHASSIS_RA36dB

DÄMM006	BETON20	-				41,4	49,3	57,7	63,9	71,7	78,3
Spectre d'isolation Valeurs doctaves

Pour ce spectre aucune référence n'existe.

## emission
EMIS000	LP_INT	-				80	80	80	80	79	78		85,4
Spectre d'émission B. doctaves (linéaires)

Références vers ce spectre à partir des sources suivantes:
FLQi001	GYMNASE /WAND1	EMIS000 LP_INT
FLQi003	GYMNASE /WAND3	EMIS000 LP_INT
FLQi004	GYMNASE /WAND4	EMIS000 LP_INT
FLQi005	GYMNASE /DACH	EMIS000 LP_INT
FLQi007	LOISIR /WAND2	EMIS000 LP_INT
FLQi010	LOISIR /DACH	EMIS000 LP_INT
FLQi011	chassis_nord	EMIS000 LP_INT
FLQi012	chassis_sud	EMIS000 LP_INT
FLQi013	chassis_ouest	EMIS000 LP_INT
FLQi014	chassis_est	EMIS000 LP_INT

EMIS001	LP_NULL	-				0	0	0	0	0	0		6,3
Spectre d'émission B. doctaves (linéaires)

Références vers ce spectre à partir des sources suivantes:
FLQi002	GYMNASE /WAND2	EMIS001 LP_NULL
FLQi006	LOISIR /WAND1	EMIS001 LP_NULL
FLQi008	LOISIR /WAND3	EMIS001 LP_NULL
FLQi009	LOISIR /WAND4	EMIS001 LP_NULL

## result_IMMI
Liste courte / spectres »	Jour
Prévision de niveaux sonores
Eléments	Libellé	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L r
		L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	L r,i /dB	/dB
IPkt001 »	SUD	Variante 0 Configuration: Copie de la référence
	Spectre (linéaire)				32,749	25,619	16,766	9,253	2,435	-5,381		33,628
	Spectre (A)				16,649	17,019	13,566	9,253	3,635	-4,381		21,152
					16,649	17,019	13,566	9,253	3,635	-4,381		21,152
	Spectre (A)

IPkt002 »	EST1	Variante 0 Configuration: Copie de la référence
	Spectre (linéaire)				37,035	30,272	21,991	15,474	9,151	2,77		38,007
	Spectre (A)				20,935	21,672	18,791	15,474	10,351	3,77		25,968
					20,935	21,672	18,791	15,474	10,351	3,77		25,968
	Spectre (A)

IPkt003 »	EST2	Variante 0 Configuration: Copie de la référence
	Spectre (linéaire)				35,789	28,906	20,635	14,084	7,666	0,705		36,738
	Spectre (A)				19,689	20,306	17,435	14,084	8,866	1,705		24,633
					19,689	20,306	17,435	14,084	8,866	1,705		24,633
	Spectre (A)

IPkt004 »	EST3	Variante 0 Configuration: Copie de la référence
	Spectre (linéaire)				33,571	26,692	18,38	11,676	5,092	-2,517		34,517
	Spectre (A)				17,471	18,092	15,18	11,676	6,292	-1,517		22,379
					17,471	18,092	15,18	11,676	6,292	-1,517		22,379
	Spectre (A)

IPkt005 »	OUEST1	Variante 0 Configuration: Copie de la référence
	Spectre (linéaire)				41,19	34,695	27,596	22,687	16,612	10,969		42,283
	Spectre (A)				25,09	26,095	24,396	22,687	17,812	11,969		31,027
					25,09	26,095	24,396	22,687	17,812	11,969		31,027
	Spectre (A)

IPkt006 »	OUEST2	Variante 0 Configuration: Copie de la référence
	Spectre (linéaire)				40,087	33,467	26,127	21,024	14,896	9,068		41,139
	Spectre (A)				23,987	24,867	22,927	21,024	16,096	10,068		29,688
					23,987	24,867	22,927	21,024	16,096	10,068		29,688
	Spectre (A)

IPkt007 »	NORD	Variante 0 Configuration: Copie de la référence
	Spectre (linéaire)				41,616	36,464	30,14	25,693	19,671	14,054		43,109
	Spectre (A)				25,516	27,864	26,94	25,693	20,871	15,054		32,982
					25,516	27,864	26,94	25,693	20,871	15,054		32,982
	Spectre (A)

## resultats
niveau maximal à ne pas dépasser		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global
	unité	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
	diurne	35	35	32	32	32	31	29	25	30
	nocturne	30	29	28	23	20	19	18	16	28

niveau sonore IMMI (feuille result_IMMI)		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global
	unité	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
IPkt001 »	SUD	0,0	32,7	25,6	16,8	9,3	2,4	-5,4	0,0	21,2
IPkt002 »	EST1	0,0	37,0	30,3	22,0	15,5	9,2	2,8	0,0	26,0
IPkt003 »	EST2	0,0	35,8	28,9	20,6	14,1	7,7	0,7	0,0	24,6
IPkt004 »	EST3	0,0	33,6	26,7	18,4	11,7	5,1	-2,5	0,0	22,4
IPkt005 »	OUEST1	0,0	41,2	34,7	27,6	22,7	16,6	11,0	0,0	31,0
IPkt006 »	OUEST2	0,0	40,1	33,5	26,1	21,0	14,9	9,1	0,0	29,7
IPkt007 »	NORD	0,0	41,6	36,5	30,1	25,7	19,7	14,1	0,0	33,0

comparaison DIURNE		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global
	unité	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
IPkt001 »	SUD		-2,3	-6,4	-15,2	-22,7	-28,6	-34,4		-8,8
IPkt002 »	EST1		2,0	-1,7	-10,0	-16,5	-21,8	-26,2		-4,0
IPkt003 »	EST2		0,8	-3,1	-11,4	-17,9	-23,3	-28,3		-5,4
IPkt004 »	EST3		-1,4	-5,3	-13,6	-20,3	-25,9	-31,5		-7,6
IPkt005 »	OUEST1		6,2	2,7	-4,4	-9,3	-14,4	-18,0		1,0
IPkt006 »	OUEST2		5,1	1,5	-5,9	-11,0	-16,1	-19,9		-0,3
IPkt007 »	NORD		6,6	4,5	-1,9	-6,3	-11,3	-14,9		3,0

comparaison NOCTURNE		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global
	unité	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
IPkt001 »	SUD		3,7	-2,4	-6,2	-10,7	-16,6	-23,4		-6,8
IPkt002 »	EST1		8,0	2,3	-1,0	-4,5	-9,8	-15,2		-2,0
IPkt003 »	EST2		6,8	0,9	-2,4	-5,9	-11,3	-17,3		-3,4
IPkt004 »	EST3		4,6	-1,3	-4,6	-8,3	-13,9	-20,5		-5,6
IPkt005 »	OUEST1		12,2	6,7	4,6	2,7	-2,4	-7,0		3,0
IPkt006 »	OUEST2		11,1	5,5	3,1	1,0	-4,1	-8,9		1,7
IPkt007 »	NORD		12,6	8,5	7,1	5,7	0,7	-3,9		5,0

## a_propos
Indice	Date	Auteur	Commentaire
0.0	21/11/2016	BF	Création