## tampon_1
Projet					Calcul d’isolement / Local tampon 1
Auteur					Pour les tests d’affichage

Calcul de l'isolement standardisé entre deux locaux comprenant un local tampon					A	B	C
				Émission	Tampon	Réception

T0, référence		s					0

Isolement standardisé [A → B]
Méthode de calcul	Calcul d’isolement réalisé avec Acoubat
Désignation du local A
Volume local B (local tampon)		m³					0

Désignation		Fréquence					Unité
		125	250	500	1000	2000	4000
DnT A		29,5	29,5	32,3	38,3	44,4	47,1	dB			6	1	1	1	1	1	1
				DnTA	37	dB
Isolement standardisé [B → C]
Méthode de calcul	Calcul d’isolement réalisé avec Acoubat
Désignation du local C

Désignation		Fréquence					Unité
		125	250	500	1000	2000	4000
DnT B					dB			0	0	0	0	0	0	0
				DnTA		dB
Local tampon
Désignation du local B
Variante
Surface du matériau absorbant		m²					0

Désignation		Fréquence					Unité
		125	250	500	1000	2000	4000
Coefficient d'absorption					0	0	0	0	0	0	0
Aire équivalente d'absorption					m²

Isolement standardisé maximal [A → C]
Désignation		Fréquence					Unité
		125	250	500	1000	2000	4000
DnT					dB		6
				DnTA		dB

Remarque : l'isolement réel est inférieur à l'isolement calculé si les transmissions latérales via les deux jonctions ne sont pas négligeables

Commentaires

## tampon_2
Projet					Calcul d’isolement / Local tampon 2
Auteur					Pour les tests d’affichage

Calcul de l'isolement standardisé entre deux locaux comprenant un local tampon					A	B	C
				Émission	Tampon	Réception

T0, référence		s					0

Paroi A
Description paroi A
Surface de séparation	10	m³					1

		Fréquence					Unité
		125	250	500	1000	2000	4000
Affaiblissement acoustique apparent					dB			0	0	0	0	0	0	0
				DnTA		dB
Paroi B
Description paroi B
Surface de séparation	10	m³					1

		Fréquence					Unité
		125	250	500	1000	2000	4000
Affaiblissement acoustique apparent					dB			0	0	0	0	0	0	0
				DnTA		dB
Local tampon
Désignation du local B
Variante
Surface du matériau absorbant		m²					0

		Fréquence					Unité
		125	250	500	1000	2000	4000
Coefficient d’absorption					0	0	0	0	0	0	0
Aire équivalente d'absorption					m²

Volume local de réception		m³					0

Isolement standardisé maximal [A → C]
		fréquence					Unité
		125	250	500	1000	2000	4000
DnT					dB		2
				DnTA		dB
Remarque : l'isolement réel est inférieur à l'isolement calculé si les transmissions latérales via les deux jonctions ne sont pas négligeables

Commentaires

## test
affaiblissement acoustique selon acoubat
paroi séparative		125	250	500	1000	2000	4000	RA
brique creuse 10 cm		35,9	32,3	34,7	40,7	46,7	49,2	39

local	Volume
tampon	20
réception	100
calcul selon acoubat
local A	local B	125	250	500	1000	2000	4000	RA
émission	tampon	29,5	29,5	32,3	38,3	44,4	47,1	37
tampon	réception	36,5	36,5	39,3	45,4	51,5	54,1	44

résultat
Fréquence		125	250	500	1000	2000	4000	DnTA
DnTA		65,0	65,2	70,1	80,6	91,8	96,8	75

Surface du matériau absorbant	8	m²
désignation	fréquence	125	250	500	1000	2000	4000	-
Coefficient d'absorption	-	0,63	0,67	0,56	0,39	0,31	0,29	0,35 (L)
Aire équivalente d'absorption	-	5,04	5,36	4,48	3,12	2,48	2,32	m²

## notice
calcul d'isolement avec local tampon

Ces feuilles utilisent les macros acoustiques développées pour LibreOffice

étape	description
1	- faire un calcul d'isolement avec acoubat entre local 1 → 2 et local 2 → 3 / - Convertir les calculs de 1/3 d'octave à octave / - Noter les résultats de calcul dans les cellules isolement et volume local de réception
2	- Noter la surface de la paroi séparative
3	- Noter le matériau qui se trouve dans le local tampon pour estimer l'aire d'absorption équivalent dans le local tampon
4	- Visualiser le résultat

## A propos
feuille			description
Tampon_1	calcul isolement tampon avec isolement DnT en entrée
Tampon_2	calcul isolement tampon avec affaiblissement acoustique apparent en entrée
test	test pour utilisation
notice	notice d'utilisation
indication	démonstration théorique du calcul

Version	Date	Objet	Auteur	Description
1	24/07/14	Création	BF	Cette feuille de calcul utilise les macros acoustiques développées pour LibreOffice
1.1	24/07/14	Ajout	BF	Ajout calcul prenant en compte affaiblissement acoustique apparent
1.2	26/08/14	Ajout	BF	Ajout note de calcul théorique dans feuille indication selon remarque de MD et YL / Correction du calcul du DnTAB dans la feuille 2 de la démonstration / Passage du document en modèle ots
1.3	14/11/14	Modification	DN	Mise en page
1.4	17/11/14	Ajout	BF	Ajout feuille notice / Suppression feuille acoubat (cette feuille n'a rien à faire ici : voir feuille indice unique)