Société

Adresse 1
Adresse 2
CodePost Ville
Livry-Louvercy, le 28 juillet 2016
N/ref.	:	<Initiales>/<Init_Secrtaire>/xxxx
Objet	:	Affaire – Suite de l’objet
À l’attention de Madame XXX
Madame,
La réglementation acoustique applicable à cette opération pouvant faire l’objet d’une interprétation, notamment par le bureau de contrôle.
Il serait souhaitable de préciser dès à présent celle qui sera retenue ou, en l’absence, les objectifs acoustiques qui doivent être atteints.
Pour ce faire, vous trouverez ci-dessous les informations techniques et réglementaires permettant de prendre une décision éclairée.
L’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation fait référence à l’article R111-1 du code de la construction et de l’habitation qui englobe les « foyers pour personnes âgées » dans la définition des bâtiments d’habitation. Cet arrêté fixe, entre autres, des objectifs d’isolements aux bruits aériens intérieurs (53 dB entre chambre et de 40 dB entre chambres et circulations communes). Peut-on considérer qu’un établissement de type EHPAD, MARPA… relève de cette réglementation ?
L’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé fixe, entre autres, des objectifs d’isolements aux bruits aériens intérieurs (42 dB entre chambre et de 27 dB entre chambres et circulations). Cet arrêté s’applique aux établissements de santé régis par le livre 1er de la partie VI du code de la santé publique : les établissements de type EHPAD, MARPA… ne font donc pas partie des établissements de santé.
La loi-bruit de 1992 a prévu une catégorie d’établissements dits « sociaux » pour lesquels l’arrêté d’application relatif aux performances acoustiques n’est, à ce jour, pas paru. À priori, les EHPAD, MARPA… feraient partie de cette catégorie de bâtiments.
Entre l’objectif de la réglementation logement (53 dB entre chambres) et celui de la réglementation hospitalière (42 dB entre chambres), il y a 11 dB d’écart, ce qui est considérable.
Il faut alors considérer les incidences techniques (et leurs implications financières) de l’objectif acoustique retenu.
Nous présentons ci-dessous quelques points types :
– La réglementation logement (arrêté du 30 juin 1999) impose un isolement de 53 dB entre chambres et un isolement de 40 dB entre chambre et circulation :
Pour obtenir un isolement de 53 dB entre chambres, il faudra envisager :
– la mise en place de cloisons en plaques de plâtre de type SAD 180 entre chambres, ou bien, mise en place de refend en béton de 20 cm minimum ;
– des doublages intérieurs thermo-acoustique sont impératifs (type Calibel, Doublissimo) ;
– des dalles en béton de 20 cm minimum, les planchers alvéolés étant exclus ;
– des dallages de 20 cm d’épaisseur au minimum.
Pour obtenir un isolement de 40 dB entre chambres et circulations, il faudra envisager :
– des portes d’indice acoustique RA de 39 dB (le poids de la porte peut entraîner des risques de pincement par inertie) ;
– des crémones à pennes à 2 points de fermeture, ce qui entraîne une difficulté d’ouverture ;
– des seuils à la suisse sont obligatoires.
– La réglementation dans les établissements de santé (arrêté du 25 avril 2003) impose un isolement de 42 dB entre chambres et isolement de 27 dB entre chambre et circulation :
Pour obtenir un isolement de 42 dB entre chambres, il faudra envisager :
– la mise en place de cloisons en plaques de plâtre de type 98/48 entre chambres ;
– des doublages intérieurs standards sont permis ;
– des planchers alvéolés si nécessaire ;
– des dallages de 13 cm d’épaisseur si besoin.
Pour obtenir un isolement de 27 dB entre chambres et circulations, il faudra envisager :
– des portes d’indice acoustique RA de 28 dB (indice réputé atteint par une porte à âme pleine non détalonnée).
À la lumière de ces données, nous souhaitons connaître votre décision concernant la réglementation.
Veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées.
<Prenom> <Nom>
<Emploi>

Copie :
P.J. :