Lycée collège école XXX à Ville
Notice acoustique
# Préambule – Stratégie acoustique
Toutes les études d’isolement et de réverbération acoustique menées dans le cadre de ce concours seront effectuées sur la base de la réglementation actuelle (arrêté du 25 avril 2003), du programme et de l’ouvrage « L’acoustique des locaux scolaires » – Centre de Conseil Technique aux Collectivités Territoriales. Elles prennent en compte les exigences du référentiel HQE de la Région.
Les logements (professeurs, gardien) devront de leur côté répondre à la nouvelle réglementation acoustique (NRA) concernant les bâtiments à usage d’habitation (arrêté du 30 juin 1999). L’internat n’est pas concerné par cette réglementation.
Un soin particulier sera apporté dans la sélection de matériaux, non nocifs pour la santé, dispensés d’étiquetage Xn grâce au résultat positif des essais lors des tests de bio solubilité définis par la communauté européenne.
Les entreprises devront se conformer aux prescriptions relatives à la réduction des nuisances dues aux bruits de chantier indiquées dans le paragraphe « bruits de chantiers » du CCTP acoustique.
L’étude acoustique est présentée selon le plan suivant :
– isolement des façades vis-à-vis des bruits extérieurs ;
– isolements entre locaux intérieurs vis-à-vis des bruits aériens ;
– isolements entre locaux intérieurs vis-à-vis des bruits de chocs ;
– réverbération acoustique appelée également traitement acoustique ;
– niveau de bruit des équipements techniques du bâtiment, protection du voisinage ;
– bruits du chantier.
# Isolement vis-à-vis des bruits aériens extérieurs
Afin de respecter la réglementation en vigueur, c’est-à-dire l’arrêté du 25 avril 2003, les isolements vis-à-vis de l’extérieur seront définis en fonction des niveaux sonores dus aux infrastructures terrestres et ferroviaires.
Le boulevard XXX est classé « voie de type 1 2 3 4 5 » en tissu ouvert, au sens de l’arrêté du 30 mai 1996. Les isolements des façades sont définis dans les articles 5, 6, 7 et 8 de cet arrêté. La largeur du secteur affectée par le bruit est de 100 m. L’isolement requis pour les façades est compris entre 30 et 38 dB selon la distance à la voie.
La voie XXX n’est pour l’instant pas classée au sens de l’arrêté du 30 mai 1996.
À partir de l’accès principal et en allant vers les logements, les bâtiments seront de plus en plus éloignés de la voie.
Les bâtiments neufs seront orientés de manière à bénéficier de phénomènes d’écrans acoustiques et l’organisation des locaux prendra en compte l’impact sonore de cette voie.
Toutes les façades de l’internat seront traitées de façon à obtenir l’isolement courant réglementaire. En ce qui concerne les bâtiments scolaires, très peu de classes donneront directement sur la voie. Les locaux d’enseignement seront protégés par un espace tampon constitué par la circulation.
# Isolements vis-à-vis des bruits aériens intérieurs
## Locaux scolaires
### Isolements horizontaux
Le plan masse prévoit des blocs de salles d’enseignement disposés sous forme de barres articulées sur une « rue ». Chacune des barres est protégée de l’espace « rue » plus animé par un espace tampon constitué de la cage d’escalier et de sanitaires. Ces locaux seront eux-mêmes isolés de la première salle d’enseignement par un mur en béton moulé de 20 cm de façon à respecter les isolements de 43 dB et 50 dB.
L’isolement courant entre salles sera assuré par une cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique avec fibre minérale d’indice d’affaiblissement RA = 47 dB. Les différentes hauteurs sous plafond imposent des cloisons de performances nettement supérieures.
La cloison type utilisée pourra être une 98/48 avec fibre minérale entre classes, sans fibre minérale entre classe et circulation. De cette façon, et à condition de disposer de façades vitrées à double meneaux, l’isolement sera de 44 dB et respectera la réglementation.
Pour les classes qui donnent directement sur le hall ou sur la rue, des portes isolantes seront prévues sur tous les accès de façon à ce que l’isolement réglementaire soit respecté.
Les grands locaux (restaurant, salle polyvalente…) seront complètement séparés des salles d’enseignement : aucune perturbation n’est possible.
Le cloisonnement entre salles de classe sera réalisé au moyen de cloisons sèches légères de type masse – ressort – masse en plaques de plâtre armé de fibre de lin. Les cloisons seront remplies de matériaux isolants sans risque pour la santé.
Conformément à la réglementation, les séparatifs et les portes entre les différents types de locaux assureront, pour une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde, les valeurs d’isolements suivantes :
– DnT,A = 50 dB entre locaux techniques, ateliers, salles de travaux pratiques, sanitaires et les autres locaux ;
– DnT,A = 43 dB entre salles de classes et entre CDI et circulation ;
– DnT,A = 30 dB entre salles de classes et circulation.
Les locaux suivants seront équipés de portes acoustiques d’indice d’affaiblissement acoustique RA = 38 dB :
– locaux d’enseignement du R+1 donnant sur le hall, la rue ;
– locaux d’enseignement ou administratif ayant une issue de secours donnant sur un autre local d’enseignement ou administratif ;
– locaux médicaux (salle de repos, médecin, infirmière, salle de soins).
La porte d’issue de secours de la salle d’enseignement arts plastiques donnant dans la salle de musique sera constituée d’un bloc porte double, de type BLOCFER BLOCSAS AL/B2 ou équivalent, ayant un indice d’affaiblissement acoustique RA de 53 dB. Ce bloc porte sera posé dans la paroi séparative en béton moulé.
La salle polyvalente est recoupée en deux par un mur mobile d’indice 48 dB pour créer deux salles d’enseignement banalisé bien isolées.
Il n’y a pas d’ateliers bruyants au sens de l’article 8 de l’arrêté.
### Isolements verticaux
Les valeurs d’isolement définis au chapitre précédent concernent aussi les isolements horizontaux.
Dans les bâtiments existants, les épaisseurs des dalles assurent un isolement d’au moins 43 dB (cf. chapitre 4 : Isolement vis-à-vis des bruits de chocs). Elles seront éventuellement doublées pour atteindre des objectifs supérieurs.
Dans les bâtiments neufs, les dalles permettront d’atteindre un isolement de 50 dB.
Les locaux médicaux seront isolés des locaux des cuisines par la dalle épaisse (20 cm) et les faux plafonds mis en œuvre dans ces locaux.
## Ateliers
Les séparatifs avec ateliers bruyants assureront un isolement de 55 dB conformément à la réglementation.
## Internat
Pour des raisons de confort des usagers, les séparatifs entre chambres d’internes seront dimensionnés pour atteindre un isolement d’au moins 43 dB.
## Logements de fonction
L’isolation acoustique des logements de fonction sera réalisée dans le respect des critères des arrêtés du 30 juin 1999 (Nouvelle Réglementation Acoustique).
Les locaux d’habitation intègrent les dispositions suivantes :
– entre logements, la paroi en béton moulé sera doublée par un complexe plaque de plâtre et laine minérale dans l’un des logements ; même disposition sur les parois latérales ;
– même traitement dans la chambre 3 du logement du gardien vis-à-vis de l’enseignement général 9.
La porte d’entrée du logement du gardien, toutes les portes d’entrée des logements et de l’internat auront un indice d’affaiblissement acoustique Rw + C de 35 dB.
## Locaux techniques
Les locaux techniques et la chaufferie seront munis de portes acoustiques permettant de les isoler des locaux scolaires et des circulations.
Les locaux techniques et la chaufferie seront bien isolés au niveau -1 par une circulation et par un sas vis-à-vis du hall.
# Isolement vis-à-vis des bruits de chocs
## Locaux scolaires
La structure ancienne des planchers de l’existant ne suffira probablement pas à assurer un isolement suffisant. Ces planchers seront recouverts de revêtements de sol souples et renforcés en dessous par des faux plafonds permettant d’obtenir un niveau de réception aux bruits de chocs de 60 dB conformément aux prescriptions de l’arrêté du 25 avril 2003.
Dans les bâtiments neufs, les dalles de plancher seront dimensionnées et recouvertes de revêtements de sols sur sous-couche de manière à respecter les exigences réglementaires.
## Logements de fonction
Que la pièce d’émission soit située dans l’établissement ou dans un autre logement, le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’nT,w du bruit perçu dans la pièce principale d’un logement ne doit pas dépasser 58 dB.
L’épaisseur des dalles pleines retenues actuellement et les matériaux souples de revêtement de sol permettront d’obtenir facilement les exigences réglementaires.
Les sanitaires et plus généralement toutes les pièces carrelées, même au niveau 0, seront équipées de sous-couche résiliente.
# Réverbération
## Hall
Le hall est un lieu de passage au centre des activités de l’établissement. Son ambiance sonore doit favoriser la détente et la communication et en faire un lieu de vie agréable. Une correction acoustique est prévue en plafond de ces locaux pour limiter les niveaux sonores même si le parti est d’abord d’avoir des lieux vivants.
La correction acoustique de ce volume sera réalisée au moyen d’un bac métallique crevé au plafond et de baffles acoustiques ensachés dans du polyane intégrés à l’architecture du projet.
La correction acoustique de ce volume sera réalisée au moyen de plaques de plâtre perforé masquant de la laine minérale. Ces plaques seront posées en plafond et en partie haute des murs.
## Salles d’enseignement, foyer, administration, salles de réunion…
La durée de réverbération de ces locaux sera obtenue grâce au traitement acoustique du plafond de chacune des salles. Un traitement particulier sera apporté aux salles de musique et multimédia.
Toutes les salles d’enseignement recevront un faux plafond de correction acoustique dont l’indice sera supérieur ou égal à 0,60.
L’intelligibilité de la parole aux derniers rangs sera améliorée dans les salles orientées maître-élève (salle d’enseignement général, salles de sciences), par l’utilisation d’un faux plafond de correction acoustique séparé en deux zones : ce faux plafond aura un indice supérieur ou égal à 0,80 sur 70 % de la surface des salles côté élèves, et un indice compris entre 0,3 et 0,5 sur les 30 % restants côté professeur.
Ces prescriptions permettront d’atteindre une durée de réverbération comprise entre 0,4 et 0,8 seconde conformément à la réglementation.
## Circulations, préaux
Conformément à l’arrêté du 25 avril 2003, la totalité du plafond des circulations sera traitée par un faux plafond dont le coefficient d’absorption acoustique ne sera pas inférieur à 0,5 et la totalité du plafond des espaces d’attente à l’air libre sera traitée par un faux plafond dont le coefficient d’absorption acoustique ne sera pas inférieur à 0,5.
## Restauration
L’objectif est d’abaisser au maximum le niveau sonore et d’obtenir une durée de réverbération comprise entre 0,4 et 0,5 s conformément aux exigences HQE.
Les matériaux absorbants seront situés principalement en plafond tant de la mezzanine que du niveau supérieur.
Un complément de correction acoustique sera apporté sur les murs et il sera étudié, au stade de l’APS, des cloisonnettes entre les groupes de table.
Le restaurant sera isolé des sources de bruit constituées par la cuisine et la laverie : la zone « scramble », au plafond abaissé et absorbant, constituera un goulet d’étranglement pour les bruits.
Une étude de cloisonnement de l’espace sera réalisée dans le but de limiter la propagation acoustique dans les salles à manger.
Une réduction du bruit à la source pourra être apportée par la conception de mobilier moins bruyants que les traditionnelles tables en revêtement stratifié.
L’objectif est d’abord d’abaisser au maximum le niveau sonore.
La laverie sera isolée du restaurant par un tunnel absorbant d’entrée du convoyeur.
La cuisine et la laverie recevront un faux plafond lavable pour absorber au maximum les bruits et limiter leur propagation vers la salle à manger.
## CDI
Ce local fera l’objet d’une étude de façon à abaisser notablement la durée de réverbération due à leur grand volume. La totalité de la surface du plafond recevra un faux plafond acoustique. Une correction est également prévue en retombée sur le haut des murs
Les linéaires d’ouvrages apporteront, en eux-mêmes, un complément d’absorption.
## Salle polyvalente
La correction acoustique de la salle polyvalente sera réalisée pour atteindre une durée de réverbération inférieure à 1,2 seconde.
La répartition de matériaux absorbants et diffusants favorisera l’intelligibilité lors du déroulement d’événements à caractère culturel (théâtre, spectacles, concerts…).
Le positionnement des matériaux en fond de salle permettra de limiter les échos.
Un traitement acoustique sera également posé sur les murs pour limiter les échos flottants. Les murs latéraux ne seront pas parallèles pour supprimer les échos flottants.
Il s’agit ici d’avoir une intelligibilité maximale à toutes les places, même sans sonorisation.
## Ateliers bruyants
La correction acoustique des ateliers sera réalisée de manière à limiter au maximum la durée de réverbération et à respecter les critères de l’arrêté du 30 août 1990 concernant la correction acoustique des locaux professionnels.
Les parties hautes (au-dessus de 2 m) des murs périphériques seront composées de plateaux métalliques perforés masquant de la laine minérale.
Des baffles de fibre minérale ou végétale, ensachés sous film polyane, compléteront la correction apportée par les faux plafonds.
Des baffles de fibre minérale ou végétale, ensachés sous film polyane, compléteront la correction apportée par la toiture en métal perforé.
# Bruits des équipements
## Vis-à-vis des locaux scolaires
Les bruits étant principalement dus aux équipements de traitement d’air de la restauration, un choix approprié des centrales, pièges à son et des bouches permettra de limiter les niveaux sonores dans les salles à manger à moins de 38 dB(A).
À ce stade du projet, tous les équipements de ventilation seront prévus avec des silencieux afin de respecter les niveaux réglementaires notamment dans les salles ventilées (sciences, TP…).
Le choix des bouches est essentiel, de même que la vitesse de circulation des fluides dans les gaines.
Les canalisations d’EU et d’EP seront encoffrées. Une attention particulière sera apportée aux évacuations d’EU des salles de sciences passant en plafond des salles de cours banalisées.
L’emplacement, l’isolation et les rejets de la chaufferie et des locaux techniques par rapport aux autres locaux seront été particulièrement étudiés afin de ne pas gêner le fonctionnement de l’établissement.
## Vis-à-vis de l’extérieur
La réglementation sur les bruits de voisinage impose une émergence (différence entre le niveau sonore des équipements en fonctionnement avec le bruit ambiant) de 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne.
Une attention particulière sera portée sur l’émission de bruits aériens par :
– les équipements de traitement d’air (principalement ceux de la restauration) ;
– la chaufferie bois et les pompes à chaleur.
L’emplacement, l’isolation et les rejets de la chaufferie et des locaux techniques par rapport aux autres locaux seront étudiés afin de ne pas gêner ni le voisinage.
# Bruits de chantier
L’action sera faite sur le plan d’implantation des machines et sur la vérification de la conformité aux règles européennes de limitation des puissances acoustiques des engins de chantier mis en œuvre.
Pendant la phase de démolition, les choix des techniques déconstructives sont essentielles.
Le