# Objectifs
(Si EXE) Les propositions de prescriptions présentées au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée sont établies à partir de calculs qui sont présentés au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée, intitulé : Erreur : source de la référence non trouvée.
## Préambule
Toutes les études d’isolement et de correction acoustique menées dans le cadre de cet avant-projet ont été effectuées sur la base de la réglementation actuelle (arrêtés du 30 juin 1999).
Dans un contexte de réhabilitation, l’objectif acoustique est de se rapprocher au plus près des valeurs de la réglementation applicable aux bâtiments neufs rappelées dans les chapitres ci-dessous tout en restant dans une faisabilité technique et économique.
## Durées de réverbération
### Durée de réverbération de référence
Pour tous les locaux, la durée de réverbération de référence T0 au sens de la norme NF S 31‑057 sera de 0,5 seconde.
### Conditions des mesurages
Pour tous les locaux, la valeur de la durée de réverbération T sera la moyenne arithmétique arrondie au dixième de seconde le plus proche, des valeurs mesurées dans les bandes d’octaves centrées sur les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz pour les locaux meublés et inoccupés. Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31‑057, en ce qui concerne l’emplacement des points de mesurages.
La tolérance sur le résultat sera de 20 % : size 8{ left [alignr { stack { "+10%" {} # "- 10%" {} } } right ]} {}
### Objectifs
À l’intérieur des logements, l’ameublement créant une correction suffisante, la réglementation n’impose aucun objectif.
Pour les circulations communes et les halls, la réglementation impose une aire d’absorption équivalente moyenne dans les bandes d’octaves centrées sur les fréquences normalisées comprises entre 500 et 2 000 Hz supérieure ou égale au quart de la surface au sol du local considéré.
XXXXXXXXXX OU XXXXXXXXX
En l’absence de circulation intérieure desservant les logements, aucune correction acoustique n’est requise.
## Isolements acoustiques intérieurs
### Conditions des mesurages
Les isolements seront mesurés conformément à la norme NF S 31-057.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : size 8{ left [alignr { stack { ~0 {} # "-3" {} } } right ]} {}
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 1.2.1.
### Objectifs
Les valeurs de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre locaux sont exprimées en dB, par référence à l’émission d’un bruit rose et pour un spectre de fréquences dont les bandes d’octaves sont centrées sur les fréquences 125, 250, 500, 1 000 et 2 000 Hz.
Tableau des isolements
Local d’émission		Local de réception : pièce d’un autre logement / Pièce principale[1] Pièce de service[2]
Local d’un logement, à l’exclusion des garages individuels		53	50
Circulation commune intérieure au bâtiment	Seulement une porte palière ou une porte palière et une porte de distribution 40 37 / Dans les autres cas 53 50
Garage		55	52
Local d’activités		58	55
[1] Les pièces principales d’un logement sont la salle à manger, le séjour et les chambres.
[2] Les pièces de services d’un logement sont la cuisine (si cuisine non ouverte sur le séjour) et les salles d’eau.

Il n’y a aucune réglementation concernant l’isolement entre locaux d’un même logement.
## Isolements vis-à-vis de l’extérieur
### Conditions de mesurages
Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 1.2.1.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : size 8{ left [alignr { stack { ~0 {} # "-3" {} } } right ]} {}
### Objectifs
La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr en dB, des pièces principales et des cuisines des logements, vis-à-vis des bruits des infrastructures terrestres, est définie aux articles 5 à 9-1 de l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996.
Les objectifs d’isolement vis-à-vis de l’extérieur tiennent compte :
– de la catégorie des voies classées (au sens de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres) ;
– de la distance entre la façade du bâtiment et le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
– de l’angle de vue sous lequel l’infrastructure est vue depuis la façade considérée (prise en compte de l’orientation de la façade par rapport à l’infrastructure et des bâtiments constituant des écrans avec le bâtiment considéré) ;
– de la protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons ;
– la zone d’exposition au bruit du PEB de l’aéroport de XX.
Tableau de définition de l’objectif
Présence voie classée
Type
Identification
Catégorie
Tissu
Distance

Les bâtiments du projet sont situés à l’extérieur des servitudes de bruit de l’aérodrome.
En conséquence, les objectifs d’isolement vis-à-vis du bruit extérieur sont les suivants.
Tableau des objectifs (Faire éventuellement un plan de repérage)
Façade	Objectif DnT,A,tr en dB

XXXXXXXXXX OU XXXXXXXXXX
L’ensemble des bâtiments du projet est situé à l’extérieur des servitudes de bruit des infrastructures de transport terrestre et à l’extérieur des servitudes de bruit de l’aérodrome. En conséquence, conformément au programme et à la réglementation acoustique, l’objectif d’isolement pour toutes les façades DnT,A,tr sera de 30 dB.
## Bruits de chocs
### Conditions de mesurages
Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 1.2.1.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : size 8{ left [alignr { stack { "+3" {} # ~0 {} } } right ]} {}
### Objectifs
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’nT,w du bruit perçu dans les pièces principales d’un logement ne doit pas dépasser 58 dB (ou 55 dB si Qualitel) lorsque la machine à chocs est posée sur le sol des locaux extérieurs au logement considéré à l’exception :
– des balcons et loggias non situés au-dessus d’une pièce principale ;
– des escaliers (présence d’un ascenseur desservant le bâtiment) ;
– des locaux techniques.
Il n’y a aucune réglementation concernant les niveaux de bruit de chocs entre locaux d’un même logement.
## Niveaux de bruit des équipements techniques à l’intérieur du bâtiment
Les niveaux de bruit des équipements techniques du bâtiment LnAT sont exprimés en dB(A).
### Conditions des mesurages
Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31-057.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 1.2.1.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : size 8{ left [alignr { stack { "+3" {} # ~0 {} } } right ]} {}
### Objectifs
Les niveaux de bruit des équipements techniques du bâtiment LnAT sont exprimés en dB(A) et doivent être inférieurs aux valeurs des tableaux suivants.
#### Chauffage, ventilation, climatisation
Dénomination du local	Bruit d’un appareil individuel de chauffage ou de climatisation	Bruit d’une VMC en position minimale
Pièce principale du logement	35	30
Pièce principale si cuisine ouverte	40	30
Cuisine fermée	50	35

#### Équipements collectifs
Dénomination du local	Bruit d’un équipement collectif (ascenseur, chaufferie, sous-station, transformateur, surpresseur d’eau, porte automatique de garage…)
Pièce principale du logement	30
Cuisine	35

#### Équipements individuels
Dénomination du local	Bruit d’un équipement individuel d’un logement
Pièce principale du logement	30
Cuisine	35

## Niveaux de bruit des équipements techniques à l’extérieur du bâtiment
### Conditions de mesurage
Les mesurages seront réalisés conformément à la norme NF S 31‑010.
### Objectifs
Le relevé du niveau sonore initial fourni par le maître d’ouvrage indique un Leq = XX dB(A) un L95 = XX dB(A) en période nocturne.
Les objectifs de niveau sonore en extérieur des bruits des équipements techniques de l’établissement sont régis par la réglementation des bruits de voisinage. Sont distinguées les périodes, diurne (7h00 – 22h00) et nocturne (22h00 – 7h00), pour lesquelles des objectifs différents s’appliquent. Ceux-ci sont définis comme une émergence sonore limite par rapport au niveau de bruit résiduel sur le site.
Pour être en mesure de garantir le respect de la réglementation en optimisant l’emplacement et les caractéristiques des équipements techniques installés en extérieur, nous sollicitons la maîtrise d’ouvrage pour la fourniture du niveau de bruit résiduel sur le site en limites de propriété avant travaux. Cette donnée programmatique peut être recueillie au moyen de mesures sonométriques réalisées par un bureau d’études acoustiques ou un bureau de contrôle selon le cahier des charges, joint en annexe XX.
En l’attente des relevés du niveau sonore initial de la part du maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre a estimé ce niveau comme suit :
Unité	dB					dB(A)
Octave centrée sur	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz	Global
Résiduel nocturne	29	25	23	23	17	11	27
Résiduel diurne	35	33	31	31	25	19	35

De telles hypothèses ne permettent pas actuellement de garantir le respect de la réglementation. En cas de surestimation par rapport au niveau de bruit résiduel réel, les dispositifs constructifs devront être revus dans le sens d’une augmentation de l’isolement et de mise en place de protections complémentaires (pièges à son, écrans acoustiques…).
L’ensemble des centrales de ventilation, les aérothermes et autres équipements (chaufferie, groupe d’eau glacée, compresseurs, climatiseurs…) ne produiront pas ensemble un niveau supérieur à :
– 60 dB(A) à cinq mètres des installations ;
– 42 dB(A) en limite de propriété, en période diurne (de 7 h à 22 h) ;
– 30 dB(A) en limite de propriété, en période nocturne (de 22 h à 7 h).
Le niveau de pression acoustique Lp du bruit engendré par la chaufferie ne doit pas dépasser 50 dB(A), la mesure correspondante étant effectuée à une distance de 2 mètres des façades de tous les locaux de réception visés au chapitre 1.3.2, les bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public voisins, y compris les façades du bâtiment contenant la chaufferie s’il est habité.
Par ailleurs, les équipements ne devront pas produire de bruit à tonalité marquée (au sens de la norme NF S 31-010).