## Lot 14 – Ascenseurs – Monte charge
### Machinerie
L’entrepreneur devra dans tous les locaux, et notamment à chaque palier, respecter les niveaux NR définis au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée ci-dessus minorés de 10 unités pour tenir compte du fait que ces niveaux doivent être respectés tous les équipements de tous les lots étant en fonctionnement.
Toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations seront désolidarisées de la structure porteuse au moyen de matériau résilient ou de boîtes à ressort.
Des dispositifs antivibratiles seront mis en œuvre pour l’ensemble des équipements dont les treuils, moteurs, poulies (y compris poulie de renvoi) et armoire électrique.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Des essais in situ seront réalisés par l’entreprise, en fin de chantier dans les locaux contigus à la gaine.
L’entrepreneur n’utilisera pas les réservations déjà occupées par un autre corps d’état.
L’attention de l’entrepreneur sera attirée en cours de chantier sur la qualité des rebouchages des réservations pour respecter les préconisations d’isolement acoustique.
Lors du rebouchage, l’entreprise devra faire en sorte qu’aucun contact solidien n’existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l’aide d’un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
### Documents demandés aux entreprises
Lot 14 – Ascenseurs – Monte charge
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
L’entrepreneur devra indiquer spécifiquement ce qu’il a prévu pour prévenir les transmissions de bruits par voie solidienne.
Documentation des matériaux antivibratiles utilisés pour l’ensemble des équipements et des armoires électriques.