Livry-Louvercy, le 10 juillet 2012
N/réf. :	DN/CS/
V/réf. :
Objet :	XXX – Construction : Observations sur le programme
à l’attention de M.

Monsieur,
Après avoir pris connaissance du programme, veuillez trouver ci-après un certain nombre de remarques pouvant vous guider dans la mise au point du projet et destinées uniquement à la maîtrise d’œuvre.
– Les performances acoustiques mentionnées dans le programme sont conformes aux exigences réglementaires s’appliquant à ce type d’ouvrage et ne traduisent pas de demande particulière quant au confort acoustique de l’établissement.
– Les salles entrent, à mon avis, dans le champ d’application du décret n°98-1143 (devenu les articles R.571-25 et suivants du code de l’environnement) : il faudra prévoir un limiteur de pression acoustique et rédiger une note spécifique lors du dépôt de PC ; les autres dispositions du décret (« étude d’impact »), ne font pas partie des missions de la loi MOP.
– Il serait intéressant de connaître le statut des terrains voisins (constructibles ou non) et de repérer les premiers voisins pour anticiper les questions de nuisances sonores par une implantation judicieuse des locaux techniques (chaufferie, groupe froid, groupe électrogène) et de la cour de service.
– Pour un fort isolement entre et le reste du projet : prévoir des locaux tampons.
Veuillez également trouver ci-dessous une liste de remarques pouvant faire l’objet de questions à la maîtrise d’ouvrage et de points de négociation lors de la signature du marché définitif.
– Il n’y a pas de programme acoustique.
– Le programme acoustique n’appelle pas d’observation.
– Le programme acoustique est tellement incongru que chaque objectif devrait faire l’objet d’une question. Il est donc entièrement à réécrire après avoir gagné le concours.
– La maîtrise d’ouvrage est-elle consciente que les isolements de façade demandés pour un certain nombre de salles imposent des locaux aveugles ou éclairés en second jour (auditorium, salle de diffusion, studio de pratique et de répétition), ou limitent fortement les surfaces vitrées (salles polyvalente et de formation musicale).
Veuillez enfin trouver ci-dessous une liste de remarques devant faire l’objet de questions et de points de négociation lors de la signature du marché définitif.
– Le programme acoustique est tellement incongru que chaque objectif devrait faire l’objet d’une question. Il est donc entièrement à réécrire après avoir gagné le concours.
– Quel est le classement des infrastructures de transports terrestres à proximité du projet (voies classées au sens de l’arrêté du 30 mai 1996) et le type du tissu urbain associé ?
– Le projet est-il situé à l’intérieur des zones A, B ou C du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de XX ? Si oui, fournir les plans des courbes enveloppes.
– Quels sont les niveaux de bruits résiduels diurne et nocturne du site retenu pour le projet ? Ces niveaux permettent de déterminer les niveaux maximums admissibles en limite de propriété lors du fonctionnement du projet (équipements techniques du bâtiment et activités humaines) afin de respecter le décret n° 06-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Ils doivent être fournis par bandes d’octave, selon les indices LAeq et L90. Ces niveaux n’ont, à priori, aucune relation avec les niveaux sonores des éventuelles voiries classées. Par ailleurs, ils doivent tenir compte de l’effet de masque des futurs bâtiments.
– Les salles d’opérations et/ou d’autres locaux entrent-ils dans le champ d’application de la norme NF S 90‑351 relatives aux salles propres ?
Si oui, dans quel niveau de risques se situent-ils au sens du tableau de performances B4, page 25 de la norme ?
– Quels sont les horaires de fonctionnement des différents locaux. En particulier seront-ils utilisés après 22h00 ?
– Quel est le niveau sonore prévisionnel (Leq 30 min) à l’intérieur des locaux, en particulier de la salle de spectacles, susceptibles de créer une émergence non réglementaire en limite de propriété ?
– Quel est le niveau sonore prévisionnel (Leq 30 min) à l’intérieur des locaux, en particulier de et du gymnase lors des compétitions susceptibles de créer une émergence non réglementaire en limite de propriété ? Pouvez-vous nous communiquer le spectre sonore à prendre en compte dans nos études ?
– (Si extension) L’état de conformité de l’établissement existant au regard du décret n° 06-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage a-t-il été vérifié et si oui, quelle est l’émergence sonore disponible pour les installations techniques de l’extension ?
– Le programme ne précise aucune valeur pour les performances acoustiques à atteindre. La réglementation acoustique applicable au projet pourront faire l’objet d’une interprétation, la fiche en annexe présente le sujet. La maîtrise d’ouvrage pourrait-elle préciser ses attentes en termes de performances acoustiques ?
– La salle de spectacles du projet entre dans le champ d’application du décret du 15 décembre 1998 concernant les lieux diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Le maître d’ouvrage doit nous fournir les données programmatiques suivantes : les niveaux de bruits résiduels diurne et nocturne ; le niveau sonore maximal envisagé dans la salle.
– Le niveau de bruit ambiant dans la salle comprend-il le bruit provenant de la sonorisation ? Si non, doit-on prendre en compte la sonorisation et à quel niveau sonore ?
– Quel est le niveau de certification Qualitel pour les logements ? CQ, ou CQCA ?
– S’agissant d’une piscine avec plages extérieures ou façades ouvrantes, d’un gymnase susceptible de créer une gêne de voisinage lors des compétitions, le programmiste a-t-il vérifié la faisabilité du respect de l’émergence sonore en limite de propriété ?
– Le programme ne précise aucune valeur pour les performances acoustiques à atteindre. La maîtrise d’ouvrage pourrait-elle préciser ses attentes sous forme d’objectifs chiffrés ?
– Les locaux du projet entrent-ils dans le champ d’application des articles R. 571-25 à R. 571-29 du code de l’environnement relatifs aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse (ex-décret 98-1143 du 15 décembre 1998) ? Si oui, pouvez-vous nous communiquer le spectre sonore à prendre en compte dans nos études ?
– Y a-t-il des arrêtés municipaux relatifs à l’acoustique en particulier ou au bruit en général ? Si oui, les fournir.
– Le règlement sanitaire départemental de XXX comporte-t-il des sections sur le bruit ou l’acoustique ? Si oui, nous le transmettre.
Si l’équipe est lauréate de ce concours, veuillez nous en avertir de façon à pouvoir participer à la négociation des nouveaux objectifs acoustiques. Si ceux-ci nous semblent économiquement irréalisables ou incongrus, nous nous retirerons de l’équipe.
Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Dominique NOËL
Acousticien, ingénieur A&M
Copie :
P. J. : 1 (si annexe relative aux EHPAD, MARPA…)