Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement
Méthodes particulières de mesurage
Ville (département)

Ce document comprend 19 pages.

Pour le compte de :
Ouvrage :	XXX à Ville
Objet :	mesurage de l’émergence
mesurage du niveau de bruit résiduel
Textes de référence :	– articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique ;
– articles R. 571-25 à -30 du code de l’environnement ;
– arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
– norme NF S 31‑010.
Observations :	les modifications du code de la santé publique introduites par le décret 2017-1244 n’ont, selon le technicien, pas d’effet sur les résultats.
Date de mesurage :
Date :	6 mars 2018
Auteur :	<Prenom> <Nom>
<Emploi>
Rapport n° :	<Initiales>/<Init_Secrtaire>/XXXXX

Table des matières

# Résumé
Le bruit des équipements techniques étant stables, c’est le niveau de bruit résiduel qui détermine la conformité ou non des équipements à la réglementation.
Les niveaux de bruit résiduel diurne et nocturne sur site en vue de la construction de XXX à Ville ont été mesurés les JJ MMM et JJ MMM AAAA. Les résultats sont les suivants :

Octave centrée sur en Hz)		dB					dB(A)
		63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	Global
Point 1 XXX	LAeq (dB(A))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	L90 (dB(A))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Point 2 XXX	LAeq (dB(A))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	L90 (dB(A))	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Au point XX les principales sources sonores continues étaient constituées de bruits de circulation de la route principale (XXX) avec de nombreux passages de véhicules durant la journée. C’est donc le L90 qui a été retenu comme indicateur.
Quant au point XX les principales sources sonores continues étaient constituées de bruits de circulation lointaine de la route principale (XXX) ainsi que des bruits lointains de fonctionnement de la gare ferroviaire. De plus les mesures ont été perturbées par XXX.
Mesure	LAeq , Tpart en dB(A)	LAeq , Trés en dB(A)	Eréglementaire en dB(A)	Conformité
Point 1	0	0	0	0
Point 2	0	0	0	0
Point 3	0	0	0	0
Point 4	0	0	0	0

# Objet des mesurages et méthode utilisée
Les présents mesurages ont pour objet d’évaluer le niveau de bruit résiduel qui permettra de dimensionner les protections et/ou silencieux à mettre en œuvre sur les équipements techniques ; les isolements des parois de la salle y compris la toiture pour respecter les émergences autorisées par la réglementation sur les bruits de voisinage.
Les présents mesurages ont pour objet de calculer des indicateurs acoustiques destinés à fournir une description simplifiée d’une situation complexe et permettant d’apprécier si le bruit auquel est exposée une population (un individu) est susceptible de causer une gêne pour ses activités (travail, relations et communications sociales, loisirs, etc.), son repos, son sommeil ou sa tranquillité ou un danger pour sa santé (à l’exception des effets lésionnels).
Il s’agit de déterminer les niveaux de bruit résiduels diurnes et nocturnes globaux et par bande de fréquences d’octave de 125 à 4 000 Hz du site.
Il s’agit de déterminer l’émergence diurne et nocturne de l’équipement en cause en valeurs globales globaux et par bande de fréquences d’octave de 125 à 4 000 Hz.
Les mesurages ont été effectués conformément à la norme NF S 31-010 sans déroger à aucune de ses dispositions, suivant la méthode dite « de contrôle »« d’expertise ».
Le choix de la méthode dépend des exigences relatives à la nature du bruit particulier émis et à la situation sonore existante. Il en découle des moyens matériels et une instrumentation différents.
# Définitions
Nous donnons, en Annexe 1, les principales définitions pour les besoins de la compréhension de ce document.
On appelle « niveau global », la caractérisation d’une source sonore par une seule valeur mesurée en dB(A), c’est-à-dire en fonction de la sensibilité différenciée de l’oreille aux différentes fréquences.
On appelle niveau par bande de fréquence, la caractérisation d’une source sonore dans une bande de fréquences de largeur généralement égale à une octave (éventuellement un tiers d’octave).
On appelle niveau fractile Lx, le niveau sonore dépassé pendant x pour cent du temps.
# Méthodologie des mesurages
Il s’agit de mesurer :
– le niveau de bruit ambiant contenant le bruit particulier, LAeq, Tpart ;
– le niveau de bruit en l’absence de tout bruit particulier c’est-à-dire le bruit résiduel, LAeq, Très.
et :
– de calculer des indicateurs tels que l’émergence, c’est-à-dire la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel, tant en période diurne qu’en période nocturne.
# Plan des lieux – Indication des points de mesures
Le plan des lieux, où ont été effectués les mesurages, se trouve en Annexe 2. Les différents points de mesurage sont reportés sur ce plan.
Ou faire un dessin en annexe 2
# Appareillage
## Appareillage nécessaire à la méthode dite « de contrôle »
Un sonomètre intégrateur de classe 2 au moins ou une chaîne de mesure aux performances équivalentes sont nécessaires.
Dans ce cas, le sonomètre analyseur BRUËL & KJAËR type 2260D avec le circuit de pondération A et la réponse lente est utilisée.
## Appareillage nécessaire à la méthode dite « d’expertise »
Les mesurages sont faits avec un sonomètre intégrateur de classe 1 ou avec une chaîne de mesure associée à une chaîne de dépouillement, permettant l’utilisation des techniques de Leq courts et si possible une représentation graphique, l’ensemble ayant des performances équivalentes à la classe 1.
C’est le cas des appareils suivants employés lors des mesurages : le sonomètre analyseur BRUËL & KJAËR type 2260D, le sonomètre intégrateur enregistreur 01 dB embarqué sur micro-ordinateur, les sonomètres intégrateurs enregistreurs 01 dB embarqués sur micro-ordinateurs.
Microphone BRUËL & KJAËR	type 4189	n°288658
Sonomètre analyseur BRUËL & KJAËR	type 2260D	n°2217583
Sonomètre analyseur BRUËL & KJAËR	type 2250	n°3004723
Source sonore étalon BRUËL & KJAËR	type 4231	n°1934109
Logiciel d’analyse avancée BRUËL & KJAËR	type BZ7202
Logiciel BRUËL & KJAËR	type 7820 Evaluator Version 4.16	n°2223787

Sonomètre intégrateur enregistreur 01 dB embarqué sur un micro-ordinateur portable COMPAQ Portable II comprenant :
– un microphone CIRRUS	type MK 224	n°901015 ;
– un Piston-phone CIRRUS	type CRL511E	n°920706 ;
– un préamplificateur CIRRUS	type 181 A ;
– une carte numérique analogique	OROS AU 21 ;
– un logiciel d’acquisition 01 dB	dBSeuil,
L’ensemble est agréé par le Ministère de l’Industrie (LNE) comme sonomètre de précision de classe 1P sous le numéro d’homologation 90.2.01.931.1.1. en date du 10 décembre 1990.

– Microphone BRUËL & KJAËR	type 4155	n°17860006 ;
– Sonomètre BRUËL & KJAËR	type 2230	n°1483859 ;
– Filtre BRUËL & KJAËR	type 1625	n°1678433 ;
– Pistonphone BRUËL & KJAËR	type 4220	n°1404479

Amplificateur générateur de bruit rose SINUS	type M600N	n°800287.7
Sonomètre analyseur BRUEL & KJAER	type 2260	n°2217583
Calibreur BRUEL & KJAER	type 4231	n°2343057

S’agissant d’un bruit stationnaire, le matériel suivant a été utilisé :
– Microphone BRUËL & KJAËR	type 4155	n°1214548 ;
– Sonomètre BRUËL & KJAËR	type 2230	n°1211154 ;
– Filtre BRUËL & KJAËR	type 1625	n°1284610 ;
– Pistonphone CIRRUS	type CRL511E	n°920706.
Le sonomètre, le microphone et la source sonore étalon sont des matériels homologués qui ont fait l’objet d’un contrôle périodique par un organisme agréé, valable jusqu’au mois de juin 2020. Une copie du carnet métrologique est donnée en Annexe 5.
## Précautions avant les mesurages
On s’assure que la dynamique et le bruit de fond du sonomètre ou de la chaîne de mesure sont compatibles avec les signaux à mesurer.
Avant les essais et après chaque série de mesure, un contrôle de la qualité acoustique global de l’appareillage est effectué avec la source sonore étalon.
# Conditions des mesurages
## Condition de fonctionnement et description du bruit particulier

## Mesurages à l’extérieur des locaux (source uniquement extérieure)
Les mesurages à l’extérieur sont effectués à l’intérieur des limites de la propriété exposée au bruit.
Les mesurages conventionnels sont indiqués ci-dessous. Tout mesurage additionnel est effectué à plus de 0,5 m d’une surface réfléchissante.
## Positionnement de l’appareil de mesure
Mesurages à l’intérieur de la propriété
Ils sont effectués à des emplacements représentatifs de la situation sonore, entre une hauteur de 1,2 m à 1,5 m au-dessus du sol ou d’un obstacle, à au moins 1 m de toute surface réfléchissante.
Mesurages en façade d’immeuble
Ils sont effectués à 2 m en avant des parties les plus avancées des façades ou des toitures et entre 1,2 m et 1,5 m au-dessus de chaque niveau d’étage considéré.
Si l’emplacement de mesurage se trouve en face d’une fenêtre, celle-ci doit être fermée ou entrebâillée au maximum de 10 cm.
## Mesurages à l’intérieur des locaux (source à l’extérieur ou à l’intérieur)
Les mesurages sont effectués portes fermées au centre de la pièce, à moins d’un mètre des parois, à au moins 1,5 m des fenêtres et entre 1,2 m et 1,5 m du sol.
Suivant les conditions d’occurrence du bruit (à préciser), les mesurages sont effectués fenêtres fermées ou ouvertes si l’extérieur est une voie de transmission possible
## Conditions météorologiques
La vitesse du vent était, inférieure à XXX m/s. La température était de XXX °C.
Pour éviter que les résultats des mesurages soient influencés par le bruit causé par le vent sur le microphone de l’instrument de mesurage, une bonnette anti-vent a systématiquement été monté sur le microphone.
Hygrométrie – Nébulosité.
L’extrait du relevé de Météo France figure en Annexe 4.
## Intervalle de référence
Période nocturne : 22h00 – 7h00.
Période diurne : 7h00 – 22h00.
.
## Moments de la journée où le bruit se manifeste. Intervalle de référence

## Environnement sonore

# Acquisition des données par la méthode dite « de contrôle »
## Intervalle d’observation et durées de mesurage T
Le bruit apparaît de façon périodique :
– l’intervalle d’observation recouvre au minimum une période et les mesurages sont réalisés de façon continue pendant la durée de cet intervalle.
– l’intervalle d’observation recouvre plusieurs cycles et les mesurages sont réalisés par intervalles de temps successifs de manière à ce que chacun de ces intervalles représente une partie du cycle et que leur ensemble représente un ou plusieurs cycles complets.
Le bruit varie de façon aléatoire :
– la durée de l’intervalle d’observation permet de choisir à l’intérieur de celui-ci, les intervalles de mesurage, de façon à obtenir suffisamment d’échantillons indépendants, donnant une estimation significative du niveau de la pression acoustique moyenne.
Le bruit est de courte durée :
– la durée de l’intervalle d’observation permet d’effectuer les mesurages sur un nombre suffisant de phases d’émission de ce bruit de façon à obtenir une valeur moyenne représentative du niveau de pression acoustique.
La durée cumulée des intervalles de mesurage n’est pas inférieure (en principe) à 30 min.
Lorsqu’on fait une moyenne, il s’agit d’une moyenne énergétique, voir Annexe 1.
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A
On détermine le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit particulier LAeq, Tpart, et le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel LAeq, Très dans les conditions spécifiées au paragraphe 7.
Le bruit résiduel intègre l’ensemble des bruits correspondant à l’occupation normale du lieu (utilisation et fonctionnement normaux des équipements, infrastructures et installations du voisinage).
Dans le cas où le bruit particulier ne peut être supprimé :
– on effectue les mesurages en un site similaire protégé du bruit particulier ;
– on corrige le bruit par calcul dans le cas d’une émergence totale et l’on justifie ses choix.
## Autovérification et traçabilité
La méthode utilisée pour l’autovérification du matériel est celle décrite dans l’annexe A de la norme NF S 31‑010.
Le rapport de mesurage, contenant les fiches d’autovérification (Annexe 5), est conservé au moins cinq ans, ainsi que :
– l’identification des câbles ;
– l’indication des réglages utilisés ;
– la mémorisation des données de mesurages ;
– l’identification de la chaîne de dépouillement des mesures et des outils informatiques utilisés ;
– la durée d’intégration, τ ;
– le descripteur retenu.
# Résultats
## Niveau de bruit résiduel
Le niveau de bruit résiduel permet au bureau d’études acoustiques de dimensionner les protections et/ou silencieux de façon à respecter l’émergence autorisée par la réglementation, qui s’ajoute au bruit résiduel.
Le niveau de bruit résiduel nocturne a été mesuré au même point que la mesure des bruits particuliers, au niveau de l’habitation en R+1, de 06h05 à 06h35.
Les niveaux sont les suivants :
Résiduel en dB(A)	Période	LAeq	LA99	LA95	LA90	LA50	LA10	LA5	LA1

Le niveau de bruit résiduel est caractérisé par le trafic routier de XXX. La valeur représentative du niveau de bruit résiduel est le niveau L90, le spectre acoustique en dB(A) est le suivant :
Résiduels Leq en dB(A)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz	Global

Octave centrée sur (en Hz)		63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	Global
		dB								dB(A)
Point 1 – jardin	LAeq
	L90
Point 2 – place	LAeq
	L90

## Niveau du bruit particulier
	Période	LAeq	LA99	LA95	LA90	LA50	LA10	LA5	LA1
Bruit particulier en dB(A)

Niveau en dB(A)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz	Global en dB(A)

Octave centrée sur (en Hz)		63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	Global
		dB								dB(A)
Point 1 – jardin	LAeq
	L90
Point 2 – place	LAeq
	L90

## Détermination de l’indicateur général : émergence en niveau global pondéré A
L’indicateur préférentiel est l’émergence en niveau global pondéré A.
L’émergence se calcule de la façon suivante :
E = LAeq, Tpart - LAeq, Trés
Tableau 1
Description du bruit particulier	Période de référence contenant le bruit particulier	Intervalle d’observation
	Jour – Nuit
	Jour – Nuit
	Jour – Nuit

Tableau 2
Durée des intervalles de mesurages	Δt1	Δt2	Δt3
LAeq , Tpart
LAeq , Trés
Émergence : E

Mesure	LAeq , Tpart en dB(A)	LAeq , Trés en dB(A)	Emesurée en dB(A)	C en dB(A)	Eréglementaire en dB(A)	Conformité
Point 1
Point 2
Point 3
Point 4

« C » est le terme correctif fonction de la durée du bruit particulier, cf. article R.1336-7 du code de la santé publique.
L’émergence maximum autorisée est de 3 dB(A) en période nocturne et de 5 dB(A) en période diurne.
Les résultats complets figurent en Annexe 3.
## Indicateur complémentaire : émergences par bandes de fréquences
Ces exigences sont issues de l’article R. 1336-8.
Les émergences par bandes de fréquence sont calculées sur les octaves allant de 125 à 4 000 Hz. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-après.
Bande d’octave	125	250	500	1 000	2 000	4 000
Émergence point 1
Émergence point 2
Émergence point 3
Émergence point 4
Émergence max autorisée	7	7	5	5	5	5
Conformité

La réglementation ne prévoit pas de terme correctif pour les émergences par bande de fréquence d’octave.
Les émergences non conformes sont surlignées en grisé.
On constate une non-conformité aux points XX et XX à 250 Hz ; au point XX à 500 Hz et au point XX aux fréquences XX et XX.
Les résultats complets et le détail des mesurages figurent en Annexe 3.
Le résultat final des mesures est arrondi au ½ dB le plus proche dans tous les cas hors procédure de calibrage. Pour les niveaux par bandes de fréquences, ils sont donnés au dixième de dB(A).
En Annexe 3, se trouve l’évolution temporelle et les valeurs globales (en dB(A)) et par bandes de fréquences d’octave.
Les indices retenus pour définir les niveaux résiduels diurne et nocturne sont les indices XX.
## Autres indicateurs
Développer ici les autres indicateurs utilisés : émergences par bandes de fréquences, indices fractiles…
# Acquisition des données par la méthode dite « d’expertise »
## Intervalle d’observation et durée de mesurage
Pour obtenir une répartition fine des événements acoustiques pendant l’intervalle d’observation, on effectue des mesurages de LAeq courts de façon continue au cours de cet intervalle.
La durée d’intégration des LAeq courts est adaptée à la durée ou à la nature des bruits particuliers.
Pour chaque intervalle, la durée de mesurage T des Leq est telle que l’écart type sur les niveaux mesurés pendant les périodes T (débutant à des instants différents) est inférieur à 0,5 dB(A).
avec τ : durée élémentaire d’intégration.
À chaque période Tn, correspond un niveau Ln pour lequel est calculé l’écart type.
Cas général :
On effectue une analyse statistique pour déterminer la durée T durant laquelle σ Leq,T < 0,5 dB(A), σ désignant l’écart type de distribution statistique.
Cas courant :
La situation sonore considérée correspond au cas n°1 décrit au tableau 2 du paragraphe 6.6 de la norme et permet de fixer la durée minimale de mesurage à : XXX
Pour le cas de mesurages à 63 Hz, la durée minimale est de 10 min.
## Gamme de fréquences
### Gamme d’analyse courante
Elle couvre le tiers de l’octave de 50 Hz à 10 kHz.
### Cas de fréquences graves audibles
Compte tenu des modes de propagation des fréquences basses, la perception de ces fréquences peut varier d’un point à un autre dans les pièces dont les parois sont éloignées de moins de 2,20 mètres.
L’objectif consiste seulement à mettre en évidence l’existence d’un problème en basse fréquence et à localiser l’emplacement le plus bruyant.
Dans un premier temps, rechercher l’emplacement le plus bruyant au moyen d’un balayage, l’appareil de mesure étant utilisé avec la pondération C ou avec un filtrage par bande de fréquence.
Puis, en cet emplacement, procéder à un mesurage d’une durée compatible avec la réalisation d’une analyse fréquentielle.
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A
On détermine le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant LAeq,Tpart, et si possible, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel LAeq,Très dans les conditions spécifiées au chapitre 7.
Le bruit résiduel intègre l’ensemble des bruits correspondant à l’occupation normale du lieu (utilisation et fonctionnement normaux des équipements, infrastructures et installations du voisinage).
Dans le cas où le bruit résiduel ne peut être supprimé :
– on effectue les mesurages en un site similaire protégé du bruit particulier ;
– on corrige le bruit par calcul dans le cas d’une émergence totale et l’on justifie ses choix.
## Autovérification et traçabilité
La méthode utilisée pour l’autovérification du matériel est celle décrite dans l’annexe A de la norme NF S 31‑010.
Le rapport de mesurage, contenant les fiches d’autovérification (Annexe 5), est conservé au moins deux ans, ainsi que :
– l’identification des câbles ;
– l’indication des réglages utilisés ;
– la mémorisation des données de mesurages ;
– l’identification de la chaîne de dépouillement des mesures et des outils informatiques utilisés ;
– la durée d’intégration, τ ;
– le descripteur retenu.
# Résultats
## Détermination des indicateurs acoustiques
### Indicateur général : l’émergence en niveau globale pondéré A
L’indicateur préférentiel est l’émergence en niveau global pondéré A.
L’émergence se calcule de la façon suivante :
E = LAeq,Tpart – LAeq,Trés
### Indicateurs particuliers
#### Indicateur du bruit résiduel Leq Gauss
Le bruit résiduel contient une source de bruit prédominante en niveau et en durée donc le concept d’émergence en niveau n’a plus de sens.
Pour ne pas prendre en compte ce bruit perturbateur et vérifiant que le bruit résiduel peut être décrit par une distribution gaussienne, on estime le niveau de pression acoustique du bruit résiduel par le Leq Gauss :
L_{eq} Gauss = L_{50} + 0,115 left ( {L_{50} -L_{90} } over {1,28} right ) ^{2}
ou	L_{eq} Gauss = L_{50} + 0,115 left ( {L_{50} -L_{95} } over {1,65} right ) ^{2}
La valeur de la distribution représentant le bruit résiduel est comprise entre L50 et L90 (L50 et L95).
Le bruit de fond de la chaîne de mesure est inférieur d’au moins 5 dB(A) par rapport au L90 (L95) mesuré.
#### Bruits impulsionnels répétitifs
Le bruit a un niveau supérieur ou égal à 55 dB(A) : LAeq,T ≥ 55 dB, où T est la durée du mesurage couvrant une série représentative de bruits impulsionnels.
Il comporte :
– entre 0,3 impulsion par seconde (ips) et 10 ips donc on compte le nombre d’événement en plus de la mesure du LAeq
– 10 ips donc on utilise le LAeq
– moins de 0,3 ips donc on considère le niveau de chaque événement.
Le bruit à un niveau inférieur à 55 dB(A) : LAeq,T < 55 dB(A)
– On utilise le facteur d’impulsionnalité (FI), différence entre le niveau maximal d’un bruit mesuré avec une durée d’intégration faible (100 ms ou 125 ms) et le niveau du même bruit mesuré avec une durée d’intégration plus importante (1 s).
– Ou on calcule la différence entre LA10,τ et LA90,τ, τ étant choisi à XX ms (entre 100 ms et 125 ms).
#### Bruits impulsionnels non réguliers
L’indicateur préférentiel est l’indice de pointe.
On effectue le mesurage du niveau maximal en LAeq court avec une base de temps de 100 ms (à 125 ms).
#### Analyse fréquentielle
Tonalité marquée :
– On effectue une analyse de fréquence en bande étroite pour mettre en évidence la présence d’une (ou plusieurs) composante(s) tonale(s) dans le signal acoustique.
– On se limite aux fréquences supérieures à 44,5 Hz.
Émergence en niveau par bandes de fréquences (Eη) :
– On calcule par bandes de fréquences l’émergence en niveau notée Eη ou η représente la fréquence.
– Eη s’exprime en dB.
#### Bruit fluctuant
Le bruit est marqué par une importante dynamique pendant la durée d’observation : différence entre Leq court max et Leq court min.
En plus du Leq court, on utilise d’autres descripteurs pour apprécier les modifications à caractère fluctuant du bruit.
Analyse statistique :
– On utilise les indices fractiles L90, L50, L10 (au minimum) et le Leq court ainsi que l’étendue de la mesure (Leq court max – Leq court min).
– La durée d’intégration des indices fractiles est de 1 s et le nombre de Leq court est égal (au moins) à 400.
Autres indicateurs d’émergence :
– On calcule l’émergence à partir de niveaux exprimés en L90 (ou Leq ou composition des deux).
## Tableaux de résultats
Tableau 1
Description du bruit particulier	Période de référence contenant le bruit particulier	Intervalle d’observation

Tableau 2 – Indicateur général : émergence en dB(A)
Durée des intervalles de mesurages	Δt1	Δt2	Δt3
LAeq , T part
LAeq , Trés
E

Le résultat final des mesures est arrondi au ½ dB le plus proche dans tous les cas hors procédure de calibrage.
Tableau 3 – Indicateurs particuliers

# Circonstances particulières ; Incidents affectant les résultats
XXX.

# Annexe 1
Définitions
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période spécifiée T a la même pression acoustique quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est défini par la formule :
L_{ Aeq,T }=10log left [ {1} over {t_{2}-t_{1}} int from{t_1} to{t_2} {{p_{A}^{2} (t ) } over { p_0^2 } } right ] dt
où :
LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2 ;
p0 est la pression acoustique de référence (20 μPa) ;
pA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique.
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq, τ
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet intervalle de temps, appelé durée d’intégration, a pour symbole τ. Le LAeq court est utilisé pour obtenir une représentation fine de l’évolution temporelle des événements acoustiques pendant l’intervalle de mesurage. La durée d’intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10 s. Dans ce cas on peut calculer le niveau continu équivalent du bruit particulier par la formule :
L_{Aeq,Tpart} = 10 log left [ {1} over {T_{part}} sum from{i=1} to{N} {%tau times 10^{0,1(L_{Aeq,%tau})_{i}}} right ]
où :
Tpart est la durée totale d’apparition du bruit particulier : Tpart = τ × N ;

τ est la durée d’intégration choisie pour la détermination des LAeq courts ;
N est le nombre total de valeurs de LAeq courts décrivant la contribution énergétique du bruit particulier considéré ;
LAeq,τ est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court ».
Niveau acoustique fractile, LAN,τ
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l’intervalle de temps considéré, dénommé « Niveau acoustique fractile ». Son symbole est LAN,τ (par exemple LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s).
Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée (voir figure).
Intervalle d’observation
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués en continu ou par intermittence.
Note : Dans le premier cas, la somme des durées des intervalles de mesurage est égale à la durée de l’intervalle d’observation. Dans le second cas, les intervalles de mesurage sont suivis d’un intervalle sans mesurage et la somme des durées des intervalles de mesurage est inférieure à la durée de l’intervalle d’observation.
Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l’exposition au bruit des personnes (voir figure). Il peut être spécifié dans des normes ou par les pouvoirs publics de façon à englober les activités humaines typiques et les variations de fonctionnement des sources de bruit dans une situation donnée.

Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.
Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une zone résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d’habitation de fait du non-respect des règles de l’art de la construction ou des règles de bon usage des lieux d’habitation.
Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet de la requête considérée.
Ce peut être par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits habituels provenant de l’extérieur et des bruits intérieurs correspondant à l’usage normal des locaux et équipements.
Bruit impulsionnel
Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d’énergie acoustique, ayant chacune une durée inférieure à environ 1 s et séparées par des intervalles de temps, de durées supérieures à 0,2 s.
Émergence
Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquence.
Tonalité marquée
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence de niveaux entre la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave les plus proches atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-dessous pour la bande considérée :
63 Hz à 315 Hz	400 Hz à 1 250 Hz	1 600 Hz à 6,3 kHz
10 dB	5 dB	5 dB

# Annexe 2
Repérage des lieux

# Annexe 3
Résultats complets

# Annexe 4
Conditions météorologiques

# Annexe 5
Carnet métrologique