Mesurages acoustiques de réception
Construction de XXX
Ville (département)

Ce document comprend pages.

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :
Conducteur d’opération :
Ouvrage :	Construction de XXX à Ville
Objet :	mesurage de l’émergence
mesurage du niveau de bruit résiduel
Textes de référence :	– articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique ;
– articles R. 571-25 à -30 du code de l’environnement ;
– arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
– norme NF S 31‑010.
Date de mesurage :
Date :	23 juillet 2015
Auteur :	<Prenom> <Nom>
<Emploi>
Rapport n° :	<Initiales>/<Init_Secrtaire>/XXXXX

Table des matières

# Résumé

# Objet
Le présent rapport a pour objet de présenter le détail des mesurages effectués en fonction des plaintes des demandeurs. Les parties d’ouvrage sont choisies par le sapiteur en fonction de ces demandes.
Ces mesurages ont porté sur cinq domaines :
– les durées de réverbération ;
– l’isolement au bruit aérien intérieur ;
– l’isolement vis-à-vis de l’espace extérieur ;
– l’isolement aux bruits de chocs ;
– les niveaux de bruit des systèmes de ventilation.
Les mesurages sont effectués suivant la norme NF S 31-057. Les conditions précises sont énumérées dans les paragraphes ci-dessous. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux, les feuilles de mesures figurant en annexe.
La réglementation définit des objectifs différents suivant que la pièce de réception est une pièce principale (séjour, chambres) ou non (cuisine, salle de bains, sanitaire).
# Objectifs
## Réglementations
Les réglementations du 14 juin 1969 puis du 28 octobre 1994, applicable aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 1996 puis du 1er janvier 1999, ont défini des objectifs pour les isolements au bruit aérien et aux bruits de chocs. Et depuis le 30 juin 1999, les indices ont changé : mise en place des indices européens. Il existe une incertitude de 3 dB sur tous ces objectifs, due à la méthode de mesurage.
### Isolements au bruit aérien
Objectifs DnAT en dB(A)
Local d’émission → / Local de réception / ↓	Garage individuel ou collectif	Circulation commune
Pièce principale	55	40
Cuisine ou salle d’eau	52	37

Objectifs DnT,A en dB	Depuis le 01.01.2000
La pièce de réception [1] est une pièce principale [2]	53
La pièce de réception est une cuisine ou une salle d’eau	50
[1] On appelle « pièce de réception », la pièce dans laquelle on mesure le bruit en provenance d’un autre appartement ou habitation.
[2] On appelle « pièce principale », le séjour, la salle à manger et les chambres.

Plus la valeur est élevée, plus l’isolement est important.
Pour une émission dans toute pièce d’un autre logement à l’exclusion des garages.
### Isolements aux bruits de chocs
Objectifs	Avant le 01.01.1996 (1969)	Entre le 01.01.1996 et le 31.12.1999
LnAT en dB(A)	70	65

Objectifs L’nT,w en dB	Depuis le 01.01.2000
La pièce de réception est une pièce principale	58

Plus la valeur est faible, plus l’isolement est important.
## Label et certifications
Il n’a pas été porté à la connaissance de l’expert (l’auteur de ce rapport) de l’existence d’un label ou d’une certification QUALITEL (BBC, HPE, THPE…), sur cette opération. Les objectifs sont donc ceux de la réglementation.
# Appareillage utilisé pour les mesurages et le dépouillement
Microphone BRUEL & KJAER type 4189 n° 2888658
Sonomètre analyseur BRUEL & KJAER type 2250 n° 3004723
Calibreur BRUEL & KJAER type 4231 n° 1934109
Limite de validité de la conformité du matériel : mars 2018.
Logiciel d’enregistrement de données BRUEL & KJAER type BZ 7224
Logiciel BRUEL & KJAER type 7820 n° 2223787
Logiciel de mesurages bâtiment BRUEL & KJAER type BZ 7228
Logiciel de mesurages durée de réverbération BRUEL & KJAER type BZ 7227
Logiciel acoustique bâtiment BRUEL & KJAER type 7830 n° 2197442
Enceinte amplifiée CROSSER 180 de chez AUDIOPHONY et fichier audio de bruit rose.
Une copie du carnet métrologique est donnée en Annexe 2 – Carnet métrologique.
# Mesurage de la durée de réverbération suivant la norme NF S 31‑057
La durée de réverbération est l’intervalle de temps nécessaire pour que le niveau de pression acoustique décroisse de 60 dB après l’arrêt de la source.
La norme NF S 31-057 ne définit pas de méthode de mesurage proprement dit de la durée de réverbération d’un local. La mesure de ce critère acoustique sert principalement dans la présente norme à l’évaluation du terme correctif pour le calcul des valeurs normalisées pour tenir compte de l’ameublement.
Toutefois, il s’agit aussi d’un critère acoustique prévu au programme au cahier des charges acoustique mais en général pour un nombre limité de bandes de fréquences.
En l’absence de méthode pour les locaux de petit volume, les durées de réverbérations seront mesurées par bande d’octaves à l’aide du sonomètre B&K 2260 au point prévu par la norme NF S 31-057 pour les autres types de mesures. Pour les locaux de grand volume, les durées de réverbération seront mesurées suivant la norme NF S 31-012 (voir ci-dessous).
Les locaux sont mesurés à l’état studio (avec exécutants).
Les locaux sont mesurés vides (à l’exception de l’opérateur) et non meublés.
Les locaux sont mesurés à l’état occupé (80 % minimum des sièges occupés).
## Locaux concernés
Tous les locaux de grand volume.
Dans le cas présent sont concernés :
– l’auditorium ;
– la salle de restauration ;
– la salle polyvalente.
## Indications détaillées de toutes dispositions d’essai non strictement conforme aux présentes normes
La source de bruit (non hululé) est directionnelle omnidirectionnelle.
Les mesures sont directement réalisées par bande d’octaves de tiers d’octaves par le sonomètre.
Les résultats proviennent de la détermination de la réponse impulsionnelle de la salle par un logiciel spécialisé.
## Description des locaux testés
Le plan de disposition des locaux où sont effectuées les mesures (local émission – local réception), avec l’emplacement de la source de bruit et du microphone est joint en annexe.
Symboles utilisés sur les plans :
Source de bruit
Microphone
## Méthode de mesurage suivie
Mesurage direct en dB(A).
Mesurage par bandes de tiers d’octaves.
Le système de ventilation est coupé.
## Objectifs
La définition de T0 relève généralement d’une réglementation ou d’un cahier des charges, cependant, en l’absence de spécification de l’utilisation des locaux, on prendra :
– pour les locaux de volume inférieur à 50 m3, T0 = 0,5 s
– pour les locaux de volume supérieur à 50 m3, T_{0} = T_{ref} times { {V} over { V_{ref}} }
avec Tref = 1 s et Vref = 100 m3
## Résultats des mesurages – Conformité
Octaves → / Local ↓	125	250	500	1000	2000	4000	Résultat	Réglementation	Conformité

O : oui ; N : non ; I : oui avec l’incertitude.
Volume de la salle sportive : m3
Fréquences centrales (en Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000	Valeur moyenne
Moyenne des mesurages du TR60 en secondes
TR60 maximum préconisé par la norme NF S 31‑057 (en s)

## Commentaires
Les résultats obtenus sont XX
# Mesurage de l’isolement au bruit aérien entre locaux
## Définitions
La norme définit l’isolement d’une pièce de réception vis-à-vis d’un local d’émission. Le local d’émission est le local où est placée la source sonore. Le local de réception est celui que l’on doit protéger. Le mesurage consiste à effectuer la différence des niveaux sonores entre ces deux pièces.
Le résultat est l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A = DnT,w + C.
Plus il est élevé, meilleur est l’isolement.
## Indications détaillées de toutes dispositions d’essai non strictement conformes à la présente norme
La correction due au bruit de fond (si elle a été nécessaire) est effectuée par soustraction logarithmique par le logiciel et non en suivant les déductions forfaitaires de la norme : la méthode employée est plus exacte.
## Description des locaux testés
Le plan de disposition des locaux où sont effectuées les mesures (local émission – local réception), avec l’emplacement de la source de bruit et du microphone est joint en annexe.
Symboles utilisés sur les plans :
Source de bruit
Microphone
## Méthode de mesurage suivie
Mesurage direct en dB(A).
Mesurage par bandes de tiers d’octaves.
Le système de ventilation est coupé.
## Corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération
Les corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération lorsqu’elle est différente de 0,5 s, sont effectuées par bande de tiers d’octaves par le logiciel de mesurage du sonomètre.
Les valeurs de durée de réverbération calculées par le logiciel du sonomètre sont vérifiées par le sapiteur lors du dépouillement.
## Résultats
Mesure	Local d’émission			Local de réception			Résultat	Conformité
	N°	Nom	Pièce	N°	Nom	Pièce

Abréviation de la colonne « Mesure » : le tiret indique un mesurage non réalisé ou une erreur d’enregistrement.
Abréviations de la colonne « Objectifs » : le tiret indique l’absence d’objectif dans la réglementation.
Abréviations de la colonne « Conformité » :
– O : oui ;
– N : non ;
– I : oui avec l’incertitude de 3 dB(A) due à la méthode de mesurage, cf. article 4 de l’arrêté de 1969 ou article 6 du 2e arrêté de 1994 ou article 7 du second arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique.
Le détail des mesurages figure en annexe 1.
## Commentaires
L’objectif fixé à XX dB(A) pour l’isolement entre XX et XX, est atteint.
Par contre, l’isolement entre les deux locaux séparés par une cloison n’est pas conforme au cahier des charges qui fixait une valeur minimum de XX dB(A).
# Mesurage du niveau de bruit de choc
## Définitions
La norme définit l’isolement d’une pièce de réception vis-à-vis d’un local d’émission. Le local d’émission est le local où est placée la machine à chocs. Le local de réception est celui que l’on doit protéger et où s’effectue la mesure de niveau sonore produit par la machine.
Le résultat est l’isolement acoustique standardisé pondéré L’nT,w.
Plus il est faible, meilleur est l’isolement.
## Indications détaillées de toutes dispositions d’essai non strictement conformes à la présente norme
La correction due au bruit de fond (si elle a été nécessaire) est effectuée par soustraction logarithmique par le logiciel et non en suivant les déductions forfaitaires de la norme : la méthode employée est plus exacte.
## Méthode de mesurage suivie
Mesurage direct en dB(A).
Mesurage par bandes de tiers d’octaves.
Le système de ventilation est coupé.
## Corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération
Les corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération lorsqu’elle est différente de 0,5 s, sont effectuées par bande de tiers d’octaves par le logiciel de mesurage du sonomètre.
Les valeurs de durée de réverbération calculées par le logiciel du sonomètre sont vérifiées par le sapiteur lors du dépouillement.
## Résultats
Mesure	Local d’émission			Local de réception			Résultat	Conformité
	N°	Nom	Pièce	N°	Nom	Pièce

Le détail des mesurages figure en annexe 2.
## Commentaires

# Mesurage de l’isolement vis-à-vis du bruit de l’espace extérieur
## Définitions
La norme définit l’isolement d’une pièce de réception vis-à-vis de l’extérieur. Le local de réception est celui que l’on doit protéger. Le mesurage consiste à effectuer la différence des niveaux sonores entre celui mesuré devant la façade et celui mesuré dans la pièce de réception.
Les pièces de réception sont constituées des pièces principales et de la cuisine.
Le résultat est l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr = DnT,w + Ctr.
Plus il est élevé, meilleur est l’isolement.
## Choix d’une source de bruit
La source de bruit choisie est une source de bruit artificielle la source réelle de la circulation.
### Évaluation de l’isolement
Les isolements bruts et les isolements normalisés correspondant sont calculés en dB(A).
L’isolement normalisé est exprimé en dB(A) vis-à-vis du spectre routier de référence.
## Indications détaillées de toutes dispositions d’essai non strictement conformes à la présente norme
Néant.
## Méthode de mesurage suivie
Mesurage direct en dB(A).
Mesurage par bandes de tiers d’octaves.
Le système de ventilation est coupé.
## Description des locaux testés et appareillage utilisé pour les mesurages
Idem paragraphe 4.6.
## Corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération
Les corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération lorsqu’elle est différente de 0,5 s, sont effectuées par bande de tiers d’octaves par le logiciel de mesurage « bâtiment ».
Les calculs des valeurs de durée de réverbération sont vérifiées par le sapiteur lors du dépouillement.
## Résultats
Mesure	Local d’émission			Local de réception			Résultat	Conformité
	N°	Nom	Pièce	N°	Nom	Pièce

O : oui ; N : non ; T : oui avec tolérance.
## Commentaires

# Mesurage du niveau de bruit des équipements
## Définitions
La norme définit le niveau du bruit des équipements collectifs mesuré dans les pièces principales et les pièces d’eau (cuisine, salle de bains, WC).
Le résultat est le niveau du bruit LnAT.
Plus il est faible, meilleur est le confort.
## Spécifications
Chaque équipement est considéré séparément pour les mesurages.
Tous les équipements satisfont aux conditions de fonctionnement correspondant à une utilisation normale.
La pression de l’eau au niveau des équipements hydrauliques est mesurée lorsque ceux-ci sont en fonctionnement.
Le manomètre est branché sur un équipement voisin, alimenté sur la même colonne.
(À rayer suivant le cas)
Dans le local testé, le débit des bouches de ventilation a été mesuré. La position des bouches (cuisine ou locaux assimilés) est notée sur le croquis joint en annexe X.
## Équipements soumis aux essais
### Baignoire
Les têtes d’eau chaude et d’eau froide sont ouvertes en grand, puis, la tête d’eau froide est fermée progressivement jusqu’à fermeture totale.
Ensuite les deux têtes sont ouvertes en grand, puis, la tête d’eau chaude est fermée progressivement jusqu’à fermeture totale.
La vidange et l’alimentation se font simultanément.
Le niveau de pression acoustique maximal reçu dans le local principal du logement est retenu quels que soient le débit et la température de l’eau.
Comme l’eau chaude était obtenue avec un chauffe-bain individuel, l’essai a été effectué avec le chauffe-bain en marche. (A rayer selon le cas)
### Cabinet d’aisance
Robinet à flotteurs ou robinet de chasse sous pression.
Le résultat d’essai est le niveau de pression acoustique correspondant à la moyenne quadratique des trois pressions acoustiques maximales relevées dans le local de réception pendant trois fonctionnements successifs.
Le robinet d’arrêt correspondant a été ouvert en grand.
### Évier, lavabo, douche, bidet
Le débit maximal des robinetteries au cours des mesurages a été réglé à 0,25 l/s.
Chacune des têtes des robinets d’eau chaude et d’eau froide était considérée comme un robinet simple.
Le niveau de pression acoustique maximal mesuré, tant pour le fonctionnement en eau froide que pour le fonctionnement en eau chaude, est le résultat de l’essai.
En présence d’un coup de bélier, nous avons consigné la valeur du niveau de pression acoustique. (A rayer selon le cas)
### Ventilation mécanique
Toutes les bouches étaient en position d’ouverture minimale.
En l’absence de possibilité de contrôle, nous avons supposé cela vérifié.
– Bruit créé par le ventilateur :
Le mesurage a été effectué dans le local le plus proche du ventilateur.
Dans les logements, le mesurage a été effectué dans la pièce principale la plus proche du ventilateur et les bouches de ventilation mécanique réglables du logement considéré ont été réglées à leur ouverture maximale.
– Bruit créé par la bouche d’extraction ou de soufflage :
Le mesurage a été effectué dans le local contenant la bouche.
### Ascenseur et monte-charge
Le bruit a été mesuré dans les locaux les plus exposés. Le niveau de pression acoustique retenu est celui mesuré lors des phases les plus bruyantes du fonctionnement.
Le résultat de l’essai est le niveau de pression acoustique correspondant à la moyenne quadratique des trois pressions acoustiques maximales relevées pendant trois fonctionnements successifs.
### Chaufferie, surpresseur et équipements annexes
Le mesurage a été réalisé lors des phases les plus bruyantes du fonctionnement dans les pièces principales des locaux les plus exposés.
### Vide-ordures
Le bruit provoqué par la chute des déchets est mesuré dans le local le plus proche de la gaine, de préférence le plus près possible du bas de la chute.
Avant les essais, la gaine a été purgée de ses déchets. Le bruit est provoqué par l’envoi simultané de l’étage le plus élevé de deux tubes de polychrome de vinyle non plastifiés de caractéristiques suivantes :
– diamètre extérieur nominal Dn = 50 mm ;
– épaisseur nominale (e) = 3 mm ;
– masse par mètre = 0,680 kg/m ;
– longueur = 1 mètre.
Le résultat de l’essai est le niveau de pression acoustique correspondant à la moyenne quadratique des trois pressions acoustiques maximales relevées pendant trois chutes successives, diminué de 12 dB afin de tenir compte dans l’appréciation des résultats de la très faible durée du bruit considéré.
### Équipements individuels intérieurs à un logement
Il s’agit essentiellement du mesurage du niveau de bruit créé dans une pièce principale d’un logement par les bouches d’extraction de ventilation mécanique et par l’installation de chauffage individuel de ce même logement.
Lors du mesurage du niveau de bruit créé par les bouches de ventilation mécanique, les bouches du logement testé ont été réglées à leur ouverture maximale, les autres bouches de la colonne de ventilation à leur ouverture minimale.
### Le système de chauffage par ventilo-convecteur
???
## Indications détaillées de toutes dispositions d’essai non strictement conformes à la présente norme
Néant.
Corrections dues au bruit de fond.
Si un microphone est placé à moins de 1 mètre d’une paroi, la mesure dans la bande d’octave centrée sur 125 Hz ne doit pas être prise en compte dans les calculs.
## Méthode de mesurage suivie
Mesurage direct en dB(A).
Mesurage par bandes de tiers d’octaves.
Le système de ventilation est coupé.
## Corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération
Les corrections dues au bruit de fond et à la durée de réverbération lorsqu’elle est différente de 0,5 s, sont effectuées par bande de tiers d’octaves par le logiciel de mesurage « bâtiment ».
Les calculs des valeurs de durée de réverbération sont vérifiées par le sapiteur lors du dépouillement.
## Résultats
Mesure	Local d’émission			Local de réception			Résultat	Conformité
	N°	Nom	Pièce	N°	Nom	Pièce

O : oui ; N : non ; T : oui avec la tolérance.
## Commentaires

# ANNEXE 1 – DÉTAILS DES MESURAGES

# Annexe 2 – Carnet métrologique