Rapport de mesurage vibratoire
Ville (département)
Construction de XXX

Ce document comprend pages

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :
Ouvrage :	Construction de XXX à Ville
Objet :	Rapport de mesurages vibratoires
Date de mesurage :
Date :	28 janvier 2016
Auteur :	X
Acousticien, ingénieur X
Rapport n° :	XX/SI/XXXXX

Table des matières

# Objet
Ce document a pour objet XXX à Ville.
# Définitions
Nous donnons, en annexe 1, les principales définitions pour les besoins de la compréhension de ce document.
# Plan des lieux – Indication des points de mesures

# Appareillage
Les appareils suivants ont été employés lors des mesurages :
Capteur de vitesse tri-axes SINUS type 902219.7 n° 0501495
Boîtier d’acquisition 01 dB type dB4 n° 00680141
Ordinateur portable COMPAQ type Presario CQ57 n° 5CB15123X3

Les mesurages ont été effectués conformément aux recommandations du document « Generic Criteria for Vibration-Sensitive Equipment, Colin G. Gordon ». Ce document propose de comparer le spectre en tiers d’octave de la vitesse RMS à des courbes de critère vibratoire VC sur une gamme de 4 Hz à 80 Hz.
# Conditions de mesurage

# Résultats

# ANNEXE 1 – DÉFINITIONS
## Courbes VC
Les courbes de critère vibratoire (VC) sont communément utilisées lors de construction de bâtiments abritant des outils et appareils sensibles aux vibrations.
Ces courbes ont été créées au début des années 80 et publiées par SPIE (International society for optics and photonics) en 1991 puis par IEST (Institute of Environmental Sciences and Technology)en 1993.
Chaque courbe est associée à un niveau vibratoire maximum et à un détail minimum observable qui décrivent les domaines d’utilisation de l’équipement associé à chaque courbe. Ces valeurs sont données dans le tableau suivant :
Critères vibratoires	Niveau maxi / µm/s (dB)	Taille des détails / µm	Utilisation-type
Atelier (ISO)	800 (90)	Sans objet	Vibrations nettement perçues. Convient pour les ateliers et les zones non sensibles.
Bureau (ISO)	400 (84)	Sans objet	Vibrations perçues. Convient pour les bureaux et les zones non sensibles.
Zone résidentielle, jour (ISO)	200 (74)	75	Vibrations à peine perçues. Convient pour les zones résidentielles dans la plupart des cas. Probablement adéquat pour les équipements informatiques, les équipements d’échantillonnage et les microscopes à faible grandissement (jusqu’à 20x).
Salle d'opération d'hôpital (ISO)	100 (72)	25	Vibrations non perçues. Convient pour les zones résidentielles sensibles. Convient dans la plupart des cas pour les microscopes jusqu’à 100x et d’autres équipements à faible sensibilité
VC-A	50 (66)	8	Convient dans la plupart des cas pour les microscopes optiques jusqu’à 400x, les microbalances, les balances optiques, etc.
VC-B	25 (60)	3	Niveau convenable pour les microscopes optiques jusqu’à 1000x, les équipements d’inspection et de lithographie (y compris les steppers) jusqu’à la largeur de trait de 3 mm.
VC-C	12,5 (54)	1	Bonne norme pour la plupart des équipements de lithographie et d’inspection jusqu’à 1 micromètre.
VC-D	6,25 (48)	0,3	Convient dans la plupart des cas pour les équipements les plus exigeants, notamment les microscopes électroniques (TEM et SEM) ainsi que les systèmes à faisceau électronique, fonctionnant aux limites de leurs capacités.
VC-E	3,13 (42)	0,1	Critère vibratoire difficile à satisfaire dans la plupart des cas. On considère qu’il convient pour les systèmes sensibles les plus exigeants, notamment des systèmes laser à petite cible et à longue distance, et d’autres systèmes.

## Niveau en décibel – dB
De manière générale, le niveau L en décibels (noté dB, dixième du Bel,) d’une vibration V, est par définition dix fois le logarithme décimal du rapport de V à une valeur de référence Vref :
Lv = 10 log_{10} {V^{2}} over {V^{2}_{ref}}
Cette définition s’applique à toutes les grandeurs physiques proportionnelles à la puissance. La notation L, le plus souvent utilisée pour désigner un niveau, provient de l’anglais “level”, traduction du mot “niveau”. En France, on utilise aussi quelquefois la notation N.
## Niveau d’accélération
Le niveau d’accélération en log se définit par :
Lv = 10 log_{10} {A^{2}} over {A^{2}_{ref}}
Où Aref est une accélération de référence qui vaut 1μm/s2 = 10-6 m/s2.
## Niveau de vitesse
Le niveau de vitesse en log se définit par :
Lv = 10 log_{10} {V^{2}} over {V^{2}_{ref}}
Où Vref est une vitesse de référence qui vaut 1 nm/s = 10-9 m/s
## Niveau de déplacement
Le niveau déplacement en log se définit par :
Lv = 10 log_{10} {D^{2}} over {D ^{2}_{ref}}
Où Dref est un déplacement de référence qui vaut 1pm = 10-6 μm
## Niveau acoustique fractile, LN,τ
Par analyse statistique de Leq courts, on peut déterminer le niveau de vitesse vibratoire qui est dépassé pendant N % de l’intervalle de temps considéré, dénommé « Niveau vibratoire fractile ».son symbole est LN,τ  (par exemple L90,1s est le niveau de vitesse vibratoire continue équivalente dépassé pendant 90 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s).