Construction/Réhabilitation du XX
à Ville
Ce document comprend pages

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :
Projet :	Construction/Réhabilitation du XX
Objet :	Proposition de mission d’étude et de chantier concernant l’aspect acoustique du projet
Date :	6 octobre 2016
Auteur :	<Prenom> <Nom>
<Emploi>
Rapport n° :	<Initiales>/<Init_Secrtaire>/XXXXX
indice A : le JJ MMMM AAAA
indice B : le JJ MMMM AAAA

Table des matières

# Objet
Cette proposition concerne une mission d’ingénierie acoustique dans le cadre du projet de Construction/Réhabilitation du XX à Ville.
Cette proposition est faite à partir des documents fournis suivants :
–
–
En l’absence de renseignements complets, nous avons considéré que seule la réglementation en vigueur (présentée au chapitre 2 « Documents de référence ») s’applique.
L’objectif acoustique est de se conformer aux valeurs réglementaires pour les parties neuves, de s’en rapprocher au plus près en fonction des possibilités, pour les parties réhabilitées.
Si des éléments constructifs étaient différents que ceux prévus ci-dessus, ils pourraient partiellement remettre en cause cette proposition.
La mission (type MOP)a pour objet :
– l’analyse acoustique du programme de l’opération ;
– la définition ou la redéfinition des objectifs acoustiques à atteindre (faisabilité) ;
– les calculs acoustiques de phase EXE de prédimensionnement, concernant les isolements des façades, les isolements entre locaux, les bruits de chocs, les bruits des équipements à l’intérieur des locaux, ainsi que tous les autres critères acoustiques visés par la réglementation et le programme ;
– la prescription des matériaux permettant d’atteindre ces objectifs ;
– les études acoustiques et prescriptions de mise en œuvre de phase PRO ;
– les visas sur les études d’exécution et les documents ayant pour objet l’acoustique, qui seront remis par les entreprises ;
– l’assistance acoustique en réunion de chantier et visite de chantier.
Il est envisagé un certain nombre de missions complémentaires :
– mesurages environnementaux de l’état initial (bruit de fond) ;
– désolidarisation de l’éolienne et la structure des panneaux photovoltaïques ;
– réunions de travail à Lyon ;
– attestation de prise en compte de la réglementation acoustique.
Le présent document liste les textes de références utilisés pour la conduite des études et des mesures, détaille le contenu de la mission proposée pour chaque phase jusqu’à la réception du chantier. Sont ensuite exposés quelques éléments méthodologiques des études ainsi que les moyens mobilisés.
Notre proposition est valable pour une opération faisant l’objet de certification. Les missions définies ci-dessous ne tiennent pas compte de la gestion des documents exigés par la certification.
Notre proposition est valable pour une opération ne faisant pas l’objet de certification (HQE, NF logements…). Un complément de mission pourra être envisagé pour ce type de programme.
# Documents de référence
## Documents généraux
– Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (modifiée par la loi
n° 92-1476 du 31 décembre 1992 et la loi n° 95-101 du 2 février 1995).
– Arrêté du 30 mai 1996 – « Version consolidée au 2 août 2013 » relatif aux modalités du classement des infrastructures des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
– PLU de la commune de Ville indiquant les zones de protection acoustique.
## Protection de l’environnement
– Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.
– Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage.
## Bâtiments de logements d’habitation
– Code de l’urbanisme : articles L 147-1 à L 147-8 et R 147-1 à R 147-11.
– Arrêtés du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation.
– Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique.
– Circulaire n° 2000-5 du 28 janvier 2000 relative à l’application de la réglementation acoustique dans les bâtiments d’habitation neufs.
– Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l’achèvement des travaux de bâtiments d’habitation.
– Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d’habitation neufs ;
– Référentiel HQE ;
– Certification Habitat & Environnement millésime 2012.
## Établissements d’enseignement
– Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement.
– Circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la réglementation acoustique des bâtiments autres qu’habitations ;
– Référentiel HQE.
## Établissements de santé
– Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé.
– Référentiel pour la Qualité Environnementale des Bâtiments : Établissements de santé : mise en application : 1er juillet 2008 ;
– Circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la réglementation acoustique des bâtiments autres qu’habitations.
## Locaux de travail bruyants (ateliers)
– Code du travail : articles R 232-8-2, 3 et 4, R 235-2-11.
– Circulaires des 26 novembre 1971 et 26 août 1975 relatives à la protection des travailleurs.
– Décret n° 88‑405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit.
– Circulaire du 6 mai 1988 relative à l’application du décret n° 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit.
– Décret n° 88-930 du 20 septembre 1988 relatif aux dispositions applicables aux opérations de construction dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs (insonorisation, installations sanitaires et restauration).
– Arrêté du 30 août 1990 pris pour l’application de l’article R 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail.
– Directive 2002/44/CE du parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations).
## Installations classées pour la protection de l’environnement
– Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
– Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
– Circulaire du 23 mars 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
# Contenu de la mission proposée
La mission proposée s’intéresse aux performances acoustiques des bâtiments et de ses équipements, y compris dans l’environnement en dehors de tous les aspects relatifs aux nuisances sonores du chantier en matière de protection du voisinage et d’exposition au bruit des travailleurs.
## PHASE 1 : études de conception
### Diagnostic
#### Missions réalisées
– Mesurage des niveaux sonores résiduels en période diurne et en période nocturne.
– Mesurage de la durée de réverbération de XX locaux.
– Mesurage des isolements aux bruits aériens entre XX locaux.
– Mesurage des isolements aux bruits de chocs entre XX locaux.
#### Documents établis
– Rédaction d’un rapport présentant :
– les mesurages des niveaux sonores résiduels, conforme à la norme NF S 31-010 ;
– les émergences réglementaires ;
– les niveaux sonores, par bande de fréquence, à ne pas dépasser ;
– les valeurs des isolements aux bruits aériens ;
– les valeurs des isolements aux bruits d’impact ;
– les durées de réverbération.
### Concours
#### Missions réalisées
– Analyse du programme fourni par le maître d’ouvrage ;
– Analyse des plans architecte à ce stade du projet ;
– Élaboration des généralités acoustiques à prendre en compte pour :
– la constitution de l’enveloppe des bâtiments, en relation avec les exigences thermiques ;
– la constitution des parois intérieures (pour les bruits aériens et les bruits de chocs) ;
– le traitement des bruits des équipements et installations techniques (nuisances vis-à-vis du voisinage et vis-à-vis des locaux de l’établissement) ;
– l’acoustique interne (salles polyvalentes, CDI, salles de classes, bureaux, circulations, halls, préaux, locaux techniques, etc.).
– Participation aux réunions (voir tableau joint, chapitre 7.2, page15).
Autres réunions en option.
Nota : les comptes-rendus de réunion de travail sont à la charge du membre de l’équipe à l’origine de ces réunions.
### Avant-projet Sommaire
#### Missions réalisées
– Analyse des informations et des exigences fournies par le maître d’ouvrage :
– programme de l’opération ;
– caractérisation acoustique du site.
– Analyse et exploitation de l’ensemble des données fournies.
– Analyse du dossier architecte à ce stade du projet : plans, coupes et façades.
– Examen du projet sous l’aspect acoustique avec l’équipe de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie.
– Élaboration des principes généraux acoustiques à prendre en compte pour :
– la constitution de l’enveloppe du bâtiment des bâtiments ;
– la constitution des parois intérieures (pour les bruits aériens et les bruits de chocs) ;
– le traitement des bruits des équipements et installations techniques ;
– l’acoustique interne (propagation, réverbération, diffusion, absorption, intelligibilité).
– Participation aux réunions (voir tableau joint, chapitre 7.2, page15).
Autres réunions en option.
Nota : les comptes-rendus de réunion de travail sont à la charge du membre de l’équipe à l’origine de ces réunions.
#### Document établi
– Rédaction d’une notice acoustique APS présentant :
– le rappel des exigences du programme acoustique et ses adaptations éventuelles ;
– le contexte réglementaire et contractuel ;
– le détail des performances acoustiques visées (objectifs et exigences) ;
– un éventail de solutions proposées à ce stade du projet ;
– la description des principes acoustiques généraux.
### Avant-projet Définitif
#### Missions réalisées
– Analyse des informations et des exigences fournies par le maître d’ouvrage :
– programme de l’opération ;
– caractérisation acoustique du site.
– Établissement d’une liste d’informations et de données complémentaires éventuelles à fournir par le maître d’ouvrage.
– Analyse et exploitation de l’ensemble des données fournies.
– Ajustement du programme acoustique si nécessaire.
– Analyse du dossier architecte :
– plans, coupes et façades ;
– plans des lots techniques ;
– CCTP de tous les lots.
– Examen du projet sous l’aspect acoustique avec l’équipe de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie.
– Assistance à l’arbitrage relatif au choix des matériels et matériaux ;
– Calculs acoustiques de prédimensionnement pour l’ensemble des ouvrages en matière :
– d’isolement des locaux vis-à-vis de l’extérieur ;
– d’isolement aux bruits aériens intérieurs entre les différents types de locaux ;
– de niveau de bruit d’impact dans les locaux ;
– de niveau de bruit intérieur des équipements de ventilation ;
– de niveau de bruit extérieur des équipements techniques, en façade des locaux du projet et en limites de propriété.
– Analyse des données relatives aux équipements et installations techniques, et préconisations, comprenant :
– principes et prédimensionnements des traitements acoustiques ;
– conditions de mise en œuvre.
– Participation aux réunions (voir tableau joint, chapitre 7.2, page15).
Autres réunions en option.
Nota : les comptes-rendus de réunion de travail sont à la charge du membre de l’équipe à l’origine de ces réunions.
#### Documents établis
– Rédaction d’un document de synthèse des objectifs et obligations acoustiques après d’éventuelles modifications proposées lors de la phase APS ;
– Rédaction d’une notice APD acoustique précisant, pour toutes les prestations ayant une incidence acoustique :
– la proposition de mise à jour du programme acoustique en fonction des différentes contraintes si nécessaire ;
– le contexte réglementaire et contractuel ;
– le détail des performances acoustiques recherchées ;
– le détail des caractéristiques acoustiques visées pour les matériaux et les systèmes ;
– la description des solutions techniques retenues.
### Études d’EXEcution
#### Missions réalisées
– Recueil des différentes prescriptions de l’ensemble des bureaux d’études et analyse des données relatives aux équipements et installations techniques ;
– Calculs acoustiques de dimensionnement et d’exécution pour l’ensemble des ouvrages en matière :
– d’isolement des locaux vis-à-vis de l’extérieur ;
– d’isolement aux bruits aériens intérieurs entre les différents types de locaux ;
– de niveau de bruit d’impact dans les locaux ;
– de niveau de bruit intérieur des équipements de ventilation ;
– de niveau de bruit extérieur des équipements techniques, en façade des locaux du projet et en limites de propriété.
– Élaboration de schémas d’exécution (si nécessaire) des lots de second œuvre jouant un rôle dans l’obtention des objectifs acoustiques :
– couverture ;
– menuiserie extérieure ;
– menuiserie intérieure ;
– cloisonnement, doublage et plus particulièrement (liste non exhaustive) : les raccordements sur planchers, plafond, façade extérieure ; les jonctions de cloison ;
– chapes et revêtements de sols.
#### Documents établis
L’ensemble des notes de calculs décrites ci-dessus sera intégré au document permettant la consultation des entreprises (PRO – DCE).
Les schémas d’exécution seront fournis à l’architecte afin qu’il les intègre dans ses propres documents. Nous ne fournirons pas de carnets de détails acoustiques spécifiques.
### PRO – DCE
#### Missions réalisées
– Analyse et exploitation de l’ensemble des données fournies lors des phases précédentes.
– Analyse du dossier architecte :
– plans, coupes et façades ;
– carnets de détails ;
– plans des lots techniques (gros œuvre, chauffage, ventilation, plomberie sanitaire, électricité) ;
– CCTP de tous les lots ;
– RICT (éventuellement).
– Examen du projet sous l’aspect acoustique avec l’équipe de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie.
– Assistance à l’arbitrage relatif au choix des matériels et matériaux ;
– Prédimensionnement de l’ensemble des ouvrages en matière :
– d’isolement des locaux vis-à-vis de l’extérieur ;
– d’isolement aux bruits aériens intérieurs entre appartements ;
– de niveau de bruit d’impact dans les locaux ;
– de niveau de bruit intérieur des équipements de ventilation ;
– de niveau de bruit extérieur des équipements techniques, en façade des locaux du projet, en limites de propriété.
– Assistance au maître d’œuvre lors de son contrôle de la cohérence entre le CCTP acoustique et les CCTP de l’ensemble des lots, s’ils nous sont fournis à temps.
– Élaboration de schémas de détails (si nécessaire) des lots de second œuvre jouant un rôle dans l’obtention des objectifs acoustiques :
– couverture ;
– menuiserie extérieure ;
– menuiserie intérieure ;
– cloisonnement, doublage et plus particulièrement (liste non exhaustive) : les raccordements sur planchers, plafond, façade extérieure ; les jonctions de cloison ;
– chapes et revêtements de sols.
– Participation aux réunions (voir tableau joint, chapitre 7.2, page15).
Autres réunions en option.
Nota : les comptes-rendus de réunion de travail sont à la charge du membre de l’équipe à l’origine de ces réunions.
#### Document établi
– Rédaction d’un CCTP acoustique précisant, pour tous les lots ayant une incidence acoustique :
– les objectifs et obligations acoustiques de l’opération ;
– les engagements des entrepreneurs ;
– la liste des mesures acoustiques d’autocontrôle demandées et leur méthodologie ;
– les documents et calculs d’exécution ;
– les caractéristiques acoustiques imposées pour chaque élément de la construction ;
– les exigences de mise en œuvre et de constitution ;
– les contraintes liées aux interfaces entre lots.
– Fourniture de schémas de détails acoustiques si nécessaire.
## PHASE 2 : Études d’exécution
### Visas Validation des matériaux
#### Mission réalisée
– Examen du projet sous l’aspect acoustique avec les entreprises et ses sous-traitants.
– Assistance à l’arbitrage relatif au choix des matériels et matériaux et aux éventuelles variantes proposées par les entreprises.
– Visa des études d’exécution et notes de calculs acoustiques Validation des matériaux soumis par l’entreprise et ses sous-traitants pour l’ensemble des ouvrages en matière :
– d’isolement des locaux vis-à-vis de l’extérieur ;
– d’isolement aux bruits aériens intérieurs entre locaux ;
– de niveau de bruit d’impact dans les locaux ;
– de critères d’acoustique interne des locaux (aire d’absorption équivalente des circulations communes et halls desservant des logements) ;
– de niveau de bruit intérieur des équipements techniques et plus spécifiquement des installations de ventilation, chauffage, ascenseurs, plomberie ;
– de niveau de bruit extérieur des équipements techniques, en façade des locaux du projet, en limites de propriété ;
– de désolidarisation des équipements techniques.
– Examen de la conformité au marché (et plus particulièrement à la notice acoustique) des documents fournis par les entreprises :
– caractéristiques acoustiques des matériels et matériaux pour lesquels des performances sont demandées ;
– rapports d’essais acoustiques des produits et systèmes proposés ;
– plans d’atelier et de chantier ;
– tous documents ayant pour objet l’acoustique.
#### Documents établis
Nota : la fourniture des notes de calcul justificatives de dimensionnement en phase chantier n’est pas incluse dans la présente proposition.
– Fourniture systématique de visas acoustiques sur les documents remis par les entreprises.
– Établissement d’un état des approbations et observations sur les documents examinés.
### Réunions et visites de chantier (Mission DET)
#### Mission réalisée
– Participation aux réunions de travail et/ou visites de chantier sur demande du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre :
– Participation aux réunions (voir tableau joint, chapitre 7.2, page15).
– Autres visites et réunions en option (voir tarif unitaire).
– Vérification de la conformité et de la mise en œuvre des matériels et matériaux, pour lesquels des performances acoustiques sont demandées, notamment :
– parois de gros œuvre (béton et maçonnerie), chapes flottantes, massifs d’inertie…
– complexes de façades, menuiseries extérieures ;
– cloisons séparatives, doublages, encoffrements, parois vitrées, portes…
– revêtements de sols ;
– matériels et réseaux de CVC, plomberie, appareils élévateurs…
– Assistance à l’adaptation du projet décrit dans la notice acoustique avec la réalisation.
– Examen des mesures acoustiques d’autocontrôle fournies par les entreprises avant réception.
#### Documents établis
– Établissement de comptes-rendus d’observations à chaque visite, illustrés de photographies et de croquis si nécessaire.
– Assistance à la mise au point des procédures d’autocontrôle des entreprises.
– Les comptes-rendus de réunion de travail sont à la charge du maître d’œuvre.
### Mesurages en cours de chantier (hors mission)
Il n’est pas prévu de mesurages acoustiques en cours de chantier.
Les mesurages d’autocontrôle dus par les entreprises seront à leur charge et pourront être confiés, par leurs soins, au bureau d’études acoustiques.
En cas de besoin, il pourra être confié au bureau d’études acoustiques une mission complémentaire pour la vérification par mesurage de différentes configuration (mesures sur cellules témoins, mesures d’autocontrôle).
## PHASE 3 : Assistance aux opérations de réception
Conformément à la loi MOP, il n’est pas prévu de mesurages lors de la réception des ouvrages.
### Mission réalisée
– Préalablement à la tenue des Opérations Préalables à la Réception : validation visuelle par sondages des caractéristiques acoustiques des ouvrages et installations.
– Assistance au choix des emplacements de mesures de réception.
– Assistance au suivi de la levée des réserves.
### Documents établis
– Proposition de locaux pour la réalisation des mesurages acoustiques de réception.
– Établissement de la liste des réserves d’ordre acoustique.
## PHASE 4 : Mesurages de réception
### Missions réalisées
– Proposition de locaux pour la réalisation des mesurages acoustiques de réception.
– Mesurage des niveaux sonores résiduels en période diurne et en période nocturne.
– Mesurage de la durée de réverbération de XX locaux.
– Mesurage des isolements aux bruits aériens entre XX locaux.
– Mesurage des isolements aux bruits de chocs entre XX locaux.
– Mesurages des niveaux de bruits des équipements dans XX locaux.
### Documents établis
– Fourniture pour la campagne de mesures de réception d’un rapport détaillé comprenant pour chaque configuration testée la localisation des appareils, la description des ouvrages testés, les résultats par bande de fréquence et une analyse comparative avec les objectifs.
– Établissement de la liste des réserves d’ordre acoustique.
– En cas d’écart, une analyse des causes potentielles est fournie, accompagnée de prescriptions de principe de modification des ouvrages pour satisfaction des objectifs. Si des mesurages complémentaires devaient être effectués suite à des corrections de réserves, ceux-ci seront à la charge des entreprises.
# Méthodologie
## Diagnostic acoustique
### Mesurage de l’état initial
Les mesurages seront effectués en limite de propriété à des points représentatifs de l’état acoustique intéressant le projet (XX points semblent suffire).
Ces mesurages seront réalisés conformément à la norme NF S 31 – 010.
### Mesurages dans le bâtiment existant
Les mesurages devront permettre de qualifier acoustiquement les éléments conservés (parois, plancher, etc.).
Ces mesurages seront réalisés conformément à la norme NF S 31-057.
## Calculs acoustiques en phase conception
### Isolements vis-à-vis du bruit aérien extérieur
Les calculs acoustiques ont pour but la définition et l’optimisation des performances acoustiques des ouvrages participant à l’isolement vis-à-vis de l’extérieur en recherchant le meilleur compromis entre menuiserie, système d’occultation, entrées d’air, complexe de façade.
Ils sont réalisés avec un outil de calcul développé en interne s’appuyant sur la méthode du CSTB (cahier 1855 de juin 1983) et permettant de visualiser les contributions prépondérantes et d’assurer l’optimisation des ouvrages.
### Isolement aux bruits aériens intérieurs entre locaux et niveau de bruit d’impact dans les locaux
Les calculs acoustiques ont pour but la définition et l’optimisation des performances acoustiques des ouvrages participant à l’isolement aux bruits aériens intérieurs et au niveau de bruit d’impact en tenant compte de tous les composants de la paroi séparative et des transmissions indirectes par les parois latérales ainsi que de l’éventuelle interphonie par les réseaux de ventilation.
Ils sont réalisés conformément aux normes NF EN 12354-1 et 2 calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments, d’août 2000 à l’aide du logiciel ACOUBAT édité par le CSTB.
Le bureau d’études orientera la maîtrise d’œuvre vers les systèmes constructifs les plus avantageux permettant de satisfaire l’exigence contractuelle de résultat in situ.
### Critères d’acoustique interne des locaux (aire d’absorption équivalente)
Les calculs acoustiques ont pour but l’optimisation des surfaces et de la nature des matériaux absorbants nécessaires à l’obtention des exigences contractuelles d’aire d’absorption équivalente dans les locaux d’enseignement, de restauration, les CDI, les salles polyvalentes et de sports, les bureaux, les halls et circulations.
### Niveau de bruit intérieur et extérieur des équipements techniques et plus spécifiquement des installations de ventilation
Les calculs acoustiques ont pour but l’assistance à la sélection des installations techniques et au dimensionnement des ouvrages à prévoir pour le respect des objectifs réglementaires et d’émergence sonore en limite de propriété et des objectifs contractuels à l’intérieur des locaux.
Les calculs acoustiques s’appuient sur les données techniques du matériel à installer (spectre de puissance acoustique par bande d’octave rayonné, au soufflage, à l’aspiration, prise d’air neuf et rejet d’air vicié) dans ses différentes configurations de fonctionnement (à fournir par le bureau d’études).
Ils sont réalisés à l’aide de logiciels de calcul développé et validé en interne.
L’étude comprend l’assistance acoustique au choix des matériels et au tracé des réseaux et le prédimensionnement des pièges à son en phase conception.
# Conditions de réalisation de la mission
## Conditions de réalisation des études de conception
– Liste des documents à fournir :
– programme ;
– plans, coupes et façades architecte aux formats dwg ou papier (à l’échelle) ;
– plans des lots techniques (gros œuvre, chauffage, ventilation, climatisation, plomberie sanitaire, électricité, plans et coupes des locaux techniques) aux formats dwg ou papier (à l’échelle) ;
– CCTP de tous les lots au format pdf texte (et non pdf image) ;
– plan de masse avec implantation du bâtiment, repérage des habitations voisines et limites de propriété, statut des parcelles voisines, aux formats dwg ou papier (à l’échelle) ;
– pour le calcul du niveau de bruit des équipements techniques, le dossier technique comprenant les fiches techniques de tous les matériels indiquant :
– les spectres de puissance acoustique (rayonné, soufflage, aspiration) des installations de ventilation (caissons d’extraction, CTA, etc.) pour les différentes configurations de fonctionnement ;
– les spectres de puissance acoustique des organes de réglage et terminaux de reprise (et éventuellement soufflage) dans les conditions de fonctionnement (débit, pression) ;
– les spectres de puissance acoustique de tous les équipements techniques (ascenseurs, transformateurs, pompes, chaudières, etc.) à l’exception des caissons de désenfumage ne participant pas à la ventilation du bâtiment.
Attention : les spectres devront nécessairement être fournis dans les bandes d’octave comprises entre 125 et 8 000 Hz.
– carnets de détails architecturaux.
Aucun élément de cette phase ne peut être réalisé si tous les éléments précédents ne l’ont pas été.
## Conditions de réalisation en phase chantier
La liste des documents à fournir, par la (ou les) entreprise(s), fera partie du CCTP acoustique remis dans le DCE. Parmi les documents demandés :
– plans d’exécution ;
– plans d’atelier et de chantier ;
– caractéristiques acoustiques des matériels et matériaux pour lesquels des performances sont demandées ;
– rapports d’essais acoustiques des produits et systèmes proposés.
Cette phase ne peut pas être réalisée si l’ensemble des phases précédentes ne l’ont pas été.
## Conditions de réalisation des mesurages
La société Échologos est assurée pour les dommages qui pourraient survenir de son fait au cours des mesurages.
Pour chaque campagne de mesures acoustiques, les mesurages sont prévus pour être réalisés dans une seule journée. Si des conditions indépendantes de la volonté d’Échologos imposent une réalisation sur plusieurs journées, une indemnité (correspondant au temps passé, au déplacement et à l’immobilisation du matériel) sera facturée en sus.
Si plusieurs intervenants sont nécessaires aux mesurages (entrepreneurs, techniciens de maintenance des installations, occupants des appartements, gardien, etc.), le demandeur s’assurera des différentes disponibilités de planning de chacun et proposera plusieurs dates de mesurages à Échologos.
Les dates des mesurages devront être définies au moins deux semaines à l’avance.
Si une nacelle est nécessaire aux mesurages, elle sera mise à disposition d’Échologos, y compris la personne chargée de sa conduite.
La norme demandant à ce qu’une source sonore soit située en extérieur de l’immeuble, les mesurages seront reportés en cas de pluie.
La norme demandant à ce qu’une source sonore soit située en extérieur de l’immeuble, le demandeur s’engage à ce qu’une personne assure la surveillance de ce matériel durant l’ensemble de l’opération.
L’accès aux locaux d’émission et de réception devra être assuré, avec possibilité de branchement sur le secteur 230 V.
Les locaux seront inoccupés (mais pourront éventuellement être meublés).
En cas de bruits de chantier, les travaux bruyants devront être interrompus pendant la durée des mesurages (durée variable selon le nombre de mesurages prévus).
Pour les mesurages de cellules témoins ou de réception, le niveau de finition nécessaire à la bonne réalisation des essais acoustiques sera défini en concertation avec le maître d’œuvre. Le demandeur devra s’assurer du respect du niveau de finition convenu au jour et à l’heure prévue pour les mesurages. Au cas où il ne serait pas possible de faire les mesurages, une indemnité sera facturée correspondant au temps passé, au déplacement et au coût d’immobilisation des matériels de mesurages.
## Reprographie
Tous les documents émis par le bureau d’études acoustiques seront transmis par voie dématérialisée (fichiers pdf, dwg, odt, ods, doc, xls) par courrier électronique. Tous les frais de reprographie relatifs à la présente mission sont à la charge du demandeur.
## Gestion électronique des documents en phase chantier
# Moyens mobilisés pour la présente opération
## Moyens humains affectés à l’opération
Le projet sera piloté par Dominique NOËL, gérant du bureau d’études, ingénieur A&M.
Les calculs, réunions et mesurages seront réalisés par Laura NACZAJ, ingénieure ENSIP, sous la responsabilité de Dominique NOËL.
## Moyens techniques
Parmi la liste suivante, seuls les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission seront utilisés.
Outils de calcul
– ISOL FAC : Logiciel de calcul d’isolement de façade fondé sur la méthode CSTB-QUALITEL.
– ACOUBAT : Logiciel d’évaluation et d’optimisation des isolements acoustiques au bruit aérien et de chocs entre locaux et d’isolements de façade.
– CATT Acoustic : Logiciel d’acoustique géométrique des salles.
Émission :
– Machine à chocs normalisée BRUEL & KJAER type 3204 ;
– Générateurs de bruits blanc et rose IVIE et SINUS ;
– Amplificateurs SINUS P600W ;
– Enceintes dodécaédrique SINUS DO-12 ;
Sonomètres :
– Sonomètres de précision BRUEL & KJAER type 2260 homologués ;
– Sonomètres de précision BRUEL & KJAER type 2230 homologués.
Filtrage et enregistrement :
– Filtre BRUEL & KJAER octave et tiers d’octave type 1625 ;
– Enregistreur graphique portable BRUEL & KJAER type 2306.
Système d’acquisition de données :
– Système 01 dB / OROS sur micro-ordinateur portatif.
– Logiciels BRUEL & KJAER types 7820 et 7830 de mesurages dans le bâtiment et l’environnement ;
– Progiciels ARIA : acoustique du bâtiment.
# Proposition d’honoraires
## Détail par élément de mission pour le diagnostic
### Mesurage de l’état initial

### Mesurages du bâti

## Détail par élément de mission d’étude et de chantier

## Mesurages de réception
### Mesurage de l’émergence

### Mesurage du bâtiment

## Conditions de règlement
Tous montants en Euros Hors Taxes, TVA au taux en vigueur à la date de facturation en sus.
Toute réunion supplémentaire sera facturée, en plus, au demandeur de la réunion.
Règlement conformément au marché de maîtrise d’œuvre.
Par chèque ou virement à 30 jours à réception de la facture.
Pas d’escompte en cas de règlement anticipé.
## Validité de l’offre
90 jours à compter de sa date d’émission.