GYMNASE DE
NOTICE ACOUSTIQUE
Le présent projet est conforme à la norme NF P 90 - 207 qui traite de l’acoustique des équipements sportifs et à la nouvelle réglementation acoustique en ce qui concerne le logement intégré au bâtiment.
Les études acoustiques portent sur les domaines suivants :
- durées de réverbération ;
- isolements aériens vis-à-vis de l’espace extérieur ;
- isolements aux bruits aériens entre locaux ;
- isolements aux bruits de chocs ;
- niveaux sonores des bruits d’équipements.
La valeur moyenne de la durée de réverbération d’une salle sportive , exprimée en secondes doit être telle que :   0,14 V 1/3
où V est le volume de la salle en m3.
Pour cela, l'ensemble de la couverture est réalisée au moyen d'un bac perforé à forte absorption dans les fréquences moyennes et aiguës. Pour éviter les échos entre les murs parallèles, ceux-ci sont réalisés en blocs de béton agglomérés très absorbants de type SOUNDBLOX de chez PPB.
La correction acoustique de la salle sportive est réalisée par la pose en sous face du bac sec, d’un feutre acoustique tendu entre pannes.
Pour éviter les échos flottants entre les deux murs parallèles des pignons, ceux-ci sont revêtus à partir de 2 m de hauteur de panneaux d’aggloméré de bois perforé à 18 % avec fibre minérale de 50 mm au minimum. Le même matériau est également disposé sur le mur séparatif entre les deux salles sportives, à partir de 2 m de hauteur jusqu’au vitrage. Diamètre des trous au choix du maître d’œuvre.
L’ensemble du dispositif de correction acoustique de cette salle permet d’obtenir une durée de réverbération moyenne de l’ordre de 2,0 secondes, ce qui est nettement inférieur au maximum de 3,0 secondes fixé par la norme précitée pour un tel volume.
Une durée de réverbération faible conduit à une meilleure intelligibilité et un contrôle du niveau sonore et permet à plusieurs enseignants de faire cours sans se gêner. La qualité de l’ambiance acoustique permet un meilleur entraînement des équipes amateurs après une journée de travail. Lors des matchs, la pression sonore des spectateurs se fait moins forte sur les joueurs.
Le hall d’accueil et la salle multi-activités reçoivent en plafond, des plaques de plâtre perforées avec interposition d’une laine minérale. Ce matériau est bien adapté à une absorption des fréquences de la voix (500 à 2000 Hz).
Les autres locaux tels que les vestiaires reçoivent un faux-plafond absorbant traditionnel (w supérieur à 0,7) à l’exception des douches et des sanitaires.
Les équipements seront choisis de façon à respecter l’objectif du niveau de bruit fixé par la norme à 45 dB(A). Le niveau sonore en rejet vers l’extérieur des équipements techniques du bâtiment sera particulièrement contrôlé afin de respecter l’émergence autorisée de 3 dB(A) en période nocturne.
Compte tenu de son implantation, l'isolement du gymnase et du logement vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur, ne pose pas de problème particulier : il n’y a pas de voirie classée à proximité.
L'isolement aux bruits aériens entre la salle sportive existante et la salle à créer sera de 30 dB(A) et respectera la norme.
L’objectif d'isolement de 59 dB(A) entre la salle sportive et le logement du gardien est atteint en doublant le mur béton de 25 cm d’épaisseur par un Calibel 10 + 60 côté logement.
L’épaisseur des dalles et le choix de revêtements de sol appropriés aux usages des différents locaux permettront de respecter un niveau de bruit de chocs de 67 dB(A) dans les locaux du gymnase et 65 dB(A) dans le logement.
Les équipements du logement seront conformes à la réglementation.
Le

\\Ubuntu\gieres\Acou\Documents types\notices concours\Gymnase.odt