Établissement « Le  »
Grenoble (Isère)

Étude de l’impact des nuisances sonores au sens de l’article R. 571-29 du code de l’environnement
Ouvrage :	bar musical «  »
38000 GRENOBLE
Objet :	étude de l’impact des nuisances sonores prévue par l’article R. 571-29 du code de l’environnement
Pour le compte de :	Sàrl
38000 GRENOBLE
Textes de référence :	- articles R. 571-25 et suivants du code de l’environnement ;
- arrêté du 15 décembre 1998 relatifs aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ;
- circulaire d’application du 23 décembre 2011 ;
- arrêté municipal sur le bruit du 28 février 2000 ;
- guide méthodologique de GIAc
Organisme qui a fait les mesures :	ÉCHOLOGOS
4 rue de la Condamine
38610 GIÈRES
Dates des mesurages :
Auteur :	Jean-Pierre ODION
Acousticien, ingénieur A & M
Date :	31 décembre 2012

# Résumé
Heures d’ouverture de l’établissement :
Liste du matériel de sonorisation et synoptique en annexe 3.
Nécessité d’un limiteur : OUI.
Tableau de réglage du limiteur
Octaves	125	250	500	1 000	2 000	4 000	A
Niveau maximum

Position du microphone du sonomètre de vérification du niveau sonore : cf § (lien dynamique à créer).
Conditions de fonctionnement de la sonorisation pendant la vérification : cf § (lien dynamique à créer).

# OBJET
La présente étude a pour objet l’étude de l’impact du fonctionnement de l’établissement « Le ________________ » sur les bâtiments adjacents.
Elle comprend :
– la situation de l’établissement dans son environnement ;
– la liste des différentes sources sonores ;
– le rapport de mesurages de l’isolement vis-à-vis des voisins contigus ;
– le rapport de mesurage de l’émergence en façade sur cour et sur rue ;
– les mesurages de la sonorisation.
Elle ne comprend pas de mesurages d’isolement vis-à-vis de logements.
# Préambule
La réalisation de l’étude de l’impact des nuisances sonores prévue par l’article R. 571-29 du code de l’environnement nécessite :
– des mesurages acoustiques entre l’établissement musical et les tiers contigus, notamment les logements ;
– des mesurages de l’émergence en limite de propriété des tiers non contigus ;
– des mesurages des niveaux limites de la sonorisation.
La première responsabilité de l’organisme chargé des mesurages consiste donc à repérer dans le bâti voisin les logements contigus.
Il est nécessaire, pour l’acousticien chargé des mesurages, de pénétrer dans ces locaux. Il faut donc que les riverains de l’établissement acceptent de laisser l’accès à leur propriété privée pour la réalisation des mesurages acoustiques aux horaires de fonctionnement les plus défavorables. Le demandeur a donc entrepris, de son côté, des démarches auprès de ses voisins pour obtenir cette autorisation.
Il s’est avéré que les occupants des locaux commerciaux situés au-dessus de l’établissement (cf. plan page 7) ne souhaitent pas ouvrir leurs locaux pour les mesurages acoustiques vis-à-vis de l’établissement étudié et déclarent ne pas être gênés par la production sonore, cf. courrier en annexe 7.
Dans ces conditions, les mesurages d’isolement sont effectués entre l’établissement et le logement, les bureaux de M.____________.
# SITUATION DE L’ETABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNNEMENT
Le plan de situation en page suivante est extrait du cadastre, section . L’établissement occupe partiellement l’immeuble de la parcelle n° 11 au 5 place _______________. La partie occupée est carroyée cerclée.
Sur cette parcelle, se trouve un immeuble de R+4 et greniers aménagés en logements avec de nombreux cabinets de professions libérales au R+1.
Voir plan de situation extrait du cadastre en page suivante.
Lorsqu’on regarde la façade, l’établissement est entouré de part et d’autre par des commerces fermés aux heures de fonctionnement de l’établissement qui ouvre à 21h00 et ferme à 4h00.
Au-dessus de l’établissement, se trouvent deux cabinets de professions libérales : un avocat et un dentiste. Dans ces conditions, et après avoir exposé dans le préambule les démarches effectuées par le demandeur en accord avec les services compétents de la ville de Grenoble, l’étude a été réalisée en considérant qu’il n’y avait pas de contiguïté ; que la contiguïté est reportée vis-à-vis des logements du niveau R+2.
L’établissement occupe le RdC où se trouve le bar. Une mezzanine est construite sur une partie de l’établissement compte tenu de la grande hauteur sous plafond. Une issue de secours a été créée sur la cour de l’immeuble.
En face de l’établissement sur l’autre côté de la rue Bayard, se trouvent des logements non contigus à partir du 1° étage.
Enfin, l’établissement possède une façade qui donne sur la cour intérieure de la parcelle 76. De nombreux logements des parcelles 76 et 79 et 80 ont une fenêtre qui donne sur cette cour.

Plan de situation
# Démarche de l’étude
## Logements contigus
Il s’agit de mesurer :
– l’isolement entre l’établissement et le logement ;
– le niveau de bruit résiduel en l’absence du bruit perturbateur.
et :
– de comparer l’isolement avec les valeurs minimales prescrites par la réglementation ;
– de calculer, si ces objectifs ne sont pas atteints, l’écart entre le niveau de bruit de réception réglementaire et le niveau de bruit de réception calculé, par bande de fréquences d’octave comprise entre 125 et 4 000 Hz ;
– et de proposer à l’exploitant, si ces objectifs ne sont pas atteints, des dispositions pour ramener les écarts à 0 dB dans chaque bande d’octave.
Ce sera la contrainte n°1.
## Logements non contigus
Il s’agit de mesurer à l’intérieur des logements et/ou en façade :
– le niveau de bruit ambiant ;
– e niveau de bruit résiduel en l’absence du bruit perturbateur ;
et :
– de calculer l’émergence, c’est-à-dire la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel ;
– de comparer l’émergence avec la valeur maximale autorisée soit 3 dB par bande d’octave ;
– et de prescrire, en cas de dépassement, l’installation d’un limiteur réglé de façon à ramener l’émergence à moins de 3 dB
Des mesurages en façade ont été effectués en face de l’issue de secours de l’établissement qui sort sur la cour de l’immeuble.
De cette façon, l’émergence de l’établissement est vérifié sur la façade de la place dont le niveau de bruit résiduel est obligatoirement plus important.
Ce sera la contrainte n°2.
## Niveaux limites dans l’établissement
Il s’agit de mesurer à l’intérieur de l’établissement, à 50 cm des enceintes, la sonorisation étant à pleine puissance :
– le niveau de bruit équivalent sur 3 mn en dB(A) ;
– le niveau de bruit crête maximum ;
et :
– de vérifier pour le premier niveau qu’il est inférieur à 95 (pour Grenoble) 105 dB(A) ;
– de vérifier pour le second niveau qu’il est inférieur à 120 dB(A) ;
– et si l’un des critères (ou les deux) sont dépassés et/ou si le demandeur souhaite exploiter son établissement à un niveau plus faible, de prescrire l’installation d’un limiteur réglé de façon à respecter ces deux valeurs maximales.
Ce sera la contrainte n°3.
## Réglages du limiteur
Les valeurs de réglage du limiteur sont données par les valeurs limites définies aux 3 paragraphes précédents. C’est la valeur minimale des 3 contraintes calculées dans les trois chapitres suivants de cette étude, qui est retenue pour le réglage de l’appareil.
L’acousticien assiste aux opérations de réglage et vérifie que le limiteur est réglé aux valeurs prescrites. Il établit une attestation en ce sens.
L’installateur scelle alors l’appareil. Il fournit une attestation de conformité du limiteur au cahier des charges annexé à l’arrêté du 15 décembre 1998, à la norme NF 31- et de scellé.
# Logements contigus : isolement
Ces isolements sont mesurés conformément à la norme NF S 31-057. Le détail figure en annexe 3.
## Résultats
Isolements mesurés / bande d’octave	125	250	500	1 000	2 000	4 000
Valeur réglementaire	66	75	82	86	89>	91>
M. cuisine
M. X chambre 1					<	<
M. Séjour
			<	<	?	?

## Conclusions
Les isolements préconisés par le décret ne sont pas atteints pour l’ensemble des logements contigus.
Il faut donc soit entreprendre des travaux d’isolement, soit limiter le niveau sonore.
Le demandeur n’ayant pas l’intention d’engager des travaux lourds d’isolement pour diminuer les écarts dans les basses fréquences, le bureau d’études propose à l’exploitant une disposition susceptible d’assurer avec fiabilité le respect des niveaux sonores limites : l’installation d’un limiteur scellé par son installateur et vérifié par ÉCHOLOGOS. L’exploitant approuve cette proposition.
## Calculs des écarts
Le présent paragraphe a donc pour objet de définir les niveaux maximums par bande d’octave.
À partir du calcul de l’écart par bande d’octave, l’écart est retranché du niveau sonore à l’émission.
On obtient donc, pour un écart nul, le niveau sonore maximum par bande d’octave dans la discothèque.
Le limiteur compresseur doit donc être réglé en conséquence et scellé par le distributeur du matériel.
### Logement de Monsieur
Les isolements vis-à-vis de la sonorisation du « pub » seule ou des deux sonorisations sont très voisins. Les transmissions indirectes apportées par la sonorisation de la discothèque sont donc négligées. C’est la sonorisation du « pub » qui est retenue pour les calculs d’isolement.
Octaves	125	250	500	1 000	2 000	4 000
Niveau émission mesuré	95,6	89,4	89,4	89,4	86,4	80,5
Isolement mesuré	44,5	*	56,6	58,5	*	*
Niveau de réception	51,1	?	32,8	30,9	?	?
Niveau réglementaire	33	24	17	13	10	8
Écart	18,1		15,8	17,9
Niveau maximum A	77,5	?	73,6	71,5	?	?

### Logement de Monsieur G
C’est la sonorisation de la discothèque qui crée les niveaux de réception les plus élevés. C’est donc cette sonorisation qu’il faut limiter en premier sur la base des calculs suivants.
Octaves	125	250	500	1 000	2 000	4 000
Niveau émission mesuré	95,6	89,4	89,4	89,4	86,4	80,5
Isolement mesuré	44,5	*	56,6	58,5	*	*
Niveau de réception	51,1	?	32,8	30,9	?	?
Niveau réglementaire	33	24	17	13	10	8
Écart	18,1		15,8	17,9
Niveau maximum B	77,5	?	73,6	71,5	?	?

Octaves	125	250	500	1 000	2 000	4 000
Niveau émission mesuré	95,6	89,4	89,4	89,4	86,4	80,5
Isolement mesuré	44,5	*	56,6	58,5	*	*
Niveau de réception	51,1	?	32,8	30,9	?	?
Niveau réglementaire	33	24	17	13	10	8
Écart	18,1		15,8	17,9
Niveau maximum C	77,5	?	73,6	71,5	?	?

### Logement de Monsieur et Madame
Pour ce logement les niveaux engendrés par la sonorisation du « pub » sont négligeables par rapport à ceux de la « discothèque ». Seuls ces derniers fixeront les limites à ne pas dépasser.
Octaves	125	250	500	1 000	2 000	4 000
Niveau émission mesuré	95,6	89,4	89,4	89,4	86,4	80,5
Isolement mesuré	44,5	*	56,6	58,5	*	*
Niveau de réception	51,1	?	32,8	30,9	?	?
Niveau réglementaire	33	24	17	13	10	8
Écart	18,1		15,8	17,9
Niveau maximum D	77,5	?	73,6	71,5	?	?

## Conclusions pour les niveaux maximums
Le calcul du niveau limite dans l’établissement est obtenu en prenant les minimums dans chaque octave des niveaux maximums calculés pour chaque appartement.
Octaves	125	250	500	1 000	2 000	4 000
Niveau maximum A			>	>	?	?
Niveau maximum B		>	>	> ?	?	?
Niveau maximum C					?	?
Niveau maximum D
Niveau des minimums

Cette dernière ligne constitue la contrainte n°1.
# Logements non contigus : émergences
Le détail des mesurages figure en annexe 4.
## Résultats
Les relevés du niveau sonore du bruit ambiant et du bruit résiduel se trouvent en annexe 4.
### Bruit ambiant
Octaves	125	250	500	1 000	2 000	4 000	A
Niveau en façade	52,1	54,3	58,5	58,0	56,0	44,9	63,5
Niveau dans la cour	49,9	45,7	46,6	45,6	45,2	36,5	54,1

Sonorisation en fonctionnement, Leq = 40,8 dB(A) de 3 h 03 min à 3 h 33 min.
Mesurages effectués le 7 janvier 2013 entre 1 h 00 et 1 h 30.
### Bruit résiduel
Octaves	125	250	500	1 000	2 000	4 000	A
Niveau en façade 2h20	47,5	46,4	51,5	51,5	46,6	39,5	56,4
Niveau dans la cour 1h40-2h15	18,6	25,6	28,3	31,0	30,7	24,8	36,0

Leq = 39,4 dB(A) de 4 h 09 min à 4 h 39 min.
Mesurages effectués le 7 janvier à 2h20 et le 8 janvier 2013 entre 1 h 40 et 2 h 15.
Le bruit résiduel en façade rue est essentiellement produit par le ventilateur d’extraction du laboratoire de la boulangerie.
Le niveau de bruit résiduel dans la cour est produit par le drone urbain et surtout par une chaudière à gaz à ventouse qui démarre périodiquement.
### Émergence

Octaves	125	250	500	1 000	2 000	4 000	A
En façade	4,6	7,9	7,0	6,5	9,4	5,4	7,1
Dans la cour	31,3	20,1	18,3	14,6	14,5	11,7	18,1

e = 1,4 dB(A).
## Commentaire
L’émergence étant inférieure à 3 dB(A), il n’y a pas lieu de prendre des dispositions particulières sur l’installation de sonorisation.
Les émergences les plus importantes sont dans la cour. Dans la rue, le bruit de la sonorisation de l’établissement est partiellement masqué par le ventilateur de la boulangerie BOURBON.
Du fait des émergences supérieures à 3 dB, il y a lieu de fixer une contrainte en baissant le niveau de la sonorisation pour que l’émergence ne dépasse pas 3 dB.
Il n’y a pas lieu d’utiliser le terme correctif en fonction de la durée de fonctionnement de l’établissement, les textes n’y faisant pas référence.
Du fait des émergences supérieures à 3 dB, il y a lieu de fixer une contrainte.
## Contraintes n°2
Niveaux maximums de la sonorisation.
Octaves	125	250	500	1 000	2 000	4 000
Contrainte n°2A : rue	78,4	78,4	84,3	83,1	85,9	78,6
Contrainte n°2B : cour	48,7	63,2	70,0	74,9	73,8	69,3
Contrainte n°2	48,7	63,2	70,0	74,9	73,8	69,3

C’est l’isolement côté cour qui contraint le niveau de la sonorisation pour l’instant du fait du bruit du ventilateur .
# respect des niveaux limites dans l’établissement
Dans les mêmes conditions d’émission qu’au paragraphe précédent, le niveau équivalent sur 3 minutes à 50 cm d’une des enceintes JBL aiguë, la plus puissante, est de 90,1 dB(A). Le niveau respecte la limite globale de 105 dB(A) fixée par le décret.
Le niveau de crête est de 106,6 dB(A). Il ne dépasse pas la limite autorisée de 120 dB(A).
Dans les mêmes conditions d’émission qu’au paragraphe précédent, le niveau équivalent sur 3 minutes à 2 m d’une des enceintes TURBOSOUND IMPACT 55T est donnée dans le tableau ci-dessous.

Octaves	125	250	500	1 000	2 000	4 000	A
Niveau émission mesuré	80,0	83,3	88,3	89,5	88,3	81,0	94,3

Le niveau respecte la limite globale de 105 dB(A) fixée par la réglementation. Il respecte également le niveau limite de l’arrêté municipal de la ville de Grenoble qui réduit ce niveau à 95 dB(A).
Pour respecter l’arrêté municipal, le niveau sonore ne doit donc pas dépasser les niveaux suivants.
Octaves	125	250	500	1 000	2 000	4 000	A
Niveau émission max.	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	95,0

C’est la contrainte n°3.
# Synthèse des contraintes et détermination des niveaux limites par octave
Les niveaux sonores maximaux par bande d’octave et en dB(A) autorisés pour les deux zones de l’établissement sont déterminés par les paragraphes 6, 7 et 8.
Conclusion
Il y a un gros problème d’isolement vis-à-vis du logement.
La limite est fixée par les émergences dans le logement de M. .
Rappel des résultats
Paragraphe 6
La suppression de l’écart nécessite donc une diminution du niveau d’émission de 2,4 dB(A).
Paragraphe 7
Émergence e = 5 dB(A). Le niveau doit donc être abaissé de 2 dB(A) au moins.
Paragraphe 8
Pas de contrainte particulière.
Conclusion
La première contrainte imposant de diminuer le niveau sonore de 2,4 dB(A) permet de respecter l’émergence en façade. Il n’y a donc pas de travaux à faire pour l’instant sur les issues de secours du « pub ».
L’exploitant envisage de poser un égaliseur en sortie de table de mixage de façon à abaisser les niveaux dans les bandes d’octave en émergence suivant les valeurs exposées dans la ligne « Contrainte finale » du tableau supra.
# LIMITEUR
Sachant que l’émergence à l’extérieur en façade est inférieure à 3 dB(A) et que la sonorisation de l’établissement n’est pas en mesure de dépasser les niveaux limites réglementaires, il n’est pas nécessaire d’installer un limiteur.
Octaves	125	250	500	1 000	2 000	4 000	A
Contrainte finale

L’isolement de l’issue de secours sur cour n’est pas très performant.
L’exploitant pose un limiteur en sortie de table de mixage de façon à abaisser les niveaux dans les bandes d’octave suivant les valeurs exposées dans la ligne « Contrainte finale » du tableau supra.
# Réglage et scellé du limiteur
Une fois le limiteur installé en régie et le microphone du limiteur installé en plafond de la salle contenant le bar au point de mesurage de l’isolement vis-à-vis du logement de M. ________________, les réglages des niveaux sonores limites ont été effectués par l’installateur de façon à ne pas dépasser ___ dB(A), ni les valeurs préconisées par bandes d’octave au paragraphe 10, au point de mesure précisé dans la salle. Compte tenu du fait que l’on a appris depuis le 12 janvier que le limiteur envisagé ? de marque ATC, type LRF-04, ne pouvait respecter les niveaux par bande d’octave, l’installateur a mis en série un DSP (digital signal processing, je suppose) qui est censé assurer cette fonctionnalité.
L’ensemble a ensuite été scellé par l’installateur.
Cette procédure a fait l’objet d’une attestation de l’installateur jointe en annexe 5 qui atteste également que le limiteur est conforme au cahier des charges annexé à l’arrêté d’application de la réglementation et à la norme NF S 31-122 – Prescriptions relatives aux limiteurs de niveau sonore destinés à être utilisés dans les lieux de diffusion de musique amplifiée.
# ATTESTATION DE VERIFICATION DU NIVEAU SONORE
L’attestation du bureau d’études figure en annexe 6.
# ANNEXE 1 - Définitions
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période spécifiée T a la même pression acoustique quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est défini par la formule :
size 12{L rSub { size 8{"Aeq,T"} } " = 10"´"log" left [ { {1} over {t size 8{2}-t size 8{1}} } Int cSub {t rSub { size 6{1} } } cSup {t rSub { size 6{2} } } { { {p size 8{A} \( t \) rSup { size 8{2} } } over {p size 8{o rSup { size 6{2} } }} } size 12{"dt"}} right ]} {}
où :
LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2 ;
P0 est la pression acoustique de référence (20 Pa) ;
PA (t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique.
## Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée.
## Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l’exposition au bruit des personnes. Il peut être spécifié dans des normes ou par les pouvoirs publics de façon à englober les activités humaines typiques et les variations de fonctionnement des sources de bruit dans une situation donnée.
## Intervalle d’observation
Intervalle de temps au cours duquel des mesurages sont effectués en continu ou par intermittence.
Note : dans le premier cas, la somme des durées des intervalles de mesurage est égale à la durée de l’intervalle d’observation. Dans le second cas, les intervalles de mesurage sont suivis d’un intervalle sans mesurage et la somme des durées des intervalles de mesurage est inférieure à la durée de l’intervalle d’observation.
## Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
## Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui peut être attribuée à une source déterminée, que l’on désire, en particulier parce qu’il est l’objet d’une plainte, distinguer du bruit ambiant.
Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une zone résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d’habitation de fait du non-respect des règles de l’art de la construction ou des règles de bon usage des lieux d’habitation.
## Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet de la plainte considérée.
Ce peut être par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits habituels provenant de l’extérieur et des bruits intérieurs correspondant à l’usage normal des locaux et équipements.
## Bruit stable
Bruit dont les fluctuations de niveaux sont négligeables au cours de l’intervalle d’observation. Cette condition est satisfaite si l’écart total de lecture d’un sonomètre se situe à l’intérieur d’un intervalle de 5 dB, lorsqu’il est réglé sur la caractéristique temporelle S (lente).
## Bruit fluctuant
Bruit dont le niveau varie, de façon continue, dans un intervalle notable, au cours de l’intervalle d’observation. Cette condition est satisfaite si l’écart total de lecture d’un sonomètre est supérieur à 5 dB, lorsqu’il est réglé sur la caractéristique temporelle S (lente).
## Bruit impulsionnel
Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d’énergie acoustique, ayant chacune une durée inférieure à environ 1 s et séparées par des intervalles de temps, de durées supérieures à 0,2 s.
## Événement acoustique
Phénomène acoustique dont le niveau de pression acoustique émerge nettement (d’au moins 10 dB) du bruit résiduel et de la durée courte et limitée (en général moins de quelques minutes).
## Émergence
Modification du niveau ou du contenu spectral du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier, perceptible sans exiger d’effort d’attention particulier.
# ANNEXE 2 – localisation des points de mesurages
Plan des locaux d’émission et de réception et indication des points de mesurages.

# Annexe 3 – liste du matériel de sonorisation – synoptique
### « Discothèque »
4 enceintes :	h = 48 cm	1 basse  38	marque, type et nos de
p = 40 cm	3 HP	1 médium  25	série inconnus.
l = 82 cm	1 aigus  11
4 amplificateurs :	- 2 Yamaha P2500 n° LP01196 et n° LP01247, 350 W, 4 .
- POWER DOUBLE 300, 2x 300 W, n° de série inconnu.
- CAUDIO ST400, n° de série ST306113.
### « Pub »
R.d.C.
- 4 enceintes :	BOSE, impédance = 8 , 75 W, n° série  inconnu.
- 1 amplificateur :	YAMAHA Professional Series Model P2201, 1 300 W, n° série 7607.
Étage
2 enceintes :	- 1 basse  35, 1 médium  25, réf. et n° série inconnus.
- 2 basses  35, 1 médium  25, réf. et n° série inconnus.
1 amplificateur :	RONDSON AP200, 200 W.
# Annexe 4 – Mesurages d’isolement
Ils sont obligatoirement réalisés selon la norme NF S 31-057, alors même que celle-ci a été abrogée.
## Définitions
La norme définit l’isolement d’une pièce de réception vis-à-vis d’un local d’émission. Le local d’émission est le local où est placée la source sonore : l’établissement faisant l’objet de l’étude. Le local de réception est celui que l’on doit protéger : le tiers.
## Domaine d’application de la norme
Elle est applicable pour le contrôle in situ de la qualité d’isolation acoustique de bâtiments tels que les bâtiments d’habitation, bureaux, locaux d’enseignement, hôpitaux, hôtels.
La norme est applicable si le volume du local de réception en m3 est tel que 10 < V < 200.
Le cas traité dans ce rapport est donc dans le champ d’application de la norme.
## Disposition d’essai – Positionnement du microphone et de la source de bruit
### Conditions générales de mesurage
L’aire d’absorption équivalente du local d’émission n’a pas varié entre le mesurage des niveaux de pression acoustique émission et réception.
Le local d’émission ne comprend pas de bouche de ventilation réglable en communication avec les locaux de réception.
### Positionnement du microphone et de la source de bruit
#### Position du microphone dans un local
La hauteur du microphone au-dessus du sol est de 1,50 mètre.
#### Types de configuration
Cas unique : isolement vis-à-vis d’un local de volume supérieur à 200 m3
Le champ acoustique à l’émission (dans le local de grand volume) doit être évalué à l’aide de trois microphones disposés dans l’espace défini par la projection (horizontale ou verticale, suivant le cas) de la paroi séparative des deux locaux considérés. Dans notre cas, le champ a été évalué en faisant tourner le microphone devant la paroi.
Le microphone du local de réception est placé au centre de la pièce.
## Indications détaillées de toutes dispositions d’essai non strictement conforme à la présente norme
Il n’y a pas eu de correction du niveau de réception due à la durée de réverbération.
Le microphone du local de réception est placé au centre de la pièce.
## Description des locaux testés
Le plan de disposition des locaux où sont effectuées les mesures (local émission – local réception), avec l’emplacement de la source de bruit et du microphone, est joint en annexe.
Symboles utilisés sur les plans :
Source de bruit
Microphone
Dans l’établissement, les points de mesurages du niveau d’émission sont repérés par « M » pour l’isolement vis-à-vis de l’appartement de M. M__________, « G » pour l’isolement vis-à-vis de l’appartement de M. G____________ et « B » pour l’isolement vis-à-vis de l’appartement de M. B________________.
## Production du champ acoustique
Le champ acoustique est produit au moyen de la chaîne électroacoustique de l’établissement. La composition des éléments des chaînes électroacoustiques figure en annexe 3 (faire un lien dynamique).
La position des haut-parleurs est indiquée sur les plans de la discothèque en annexe 2. (faire un lien dynamique)
La position des haut-parleurs est indiqué sur le plan de la discothèque en annexe 7. Les enceintes sont accrochées sous le plafond à 2,30 m environ et repérées « HP ».
Pour les deux parties de l’établissement, le signal sonore est constitué par un disque compact. Le même morceau, d’une durée de quatre minutes environ, a été mis en boucle et utilisé aussi bien à l’émission qu’à la réception. Il s’agit donc d’un bruit non stationnaire.
## Appareillage utilisé pour les mesurages
Amplificateur :	de l’établissement (voir annexe 3)
Haut-parleur :	de l’établissement (dito ci-dessus)
Microphone :	BRUEL & KJAER type 4155 n°1593784
Sonomètre :	BRUEL & KJAER type 2230 n°1561652
Pistonphone :	BRUEL & KJAER type 4228 n°1578562
A corriger
Limite de validité de la conformité du matériel : . Une photocopie du carnet métrologique est jointe en annexe. (faire un lien dynamique)
Avant les essais et après chaque série de mesure, un contrôle de la qualité acoustique global de l’appareillage a été effectué avec la source sonore étalon.
Le niveau sonore dans la discothèque est surveillé pendant les mesurages de réception au moyen d’un sonomètre intégrateur enregistreur 01 dB embarqué sur un micro-ordinateur portable COMPAQ Portable II comprenant :
– un microphone CIRRUS type MK 224 N° 901015 ;
– un pistonphone CIRRUS type CRL511E n°920706 ;
– un préamplificateur CIRRUS type 181 A ;
– une carte numérique analogique OROS AU 21 ;
– un logiciel d’acquisition 01dB dBSeuil.
L’ensemble est agréé par le Ministère de l’Industrie (LNE) comme sonomètre de précision de classe 1P sous le numéro d’homologation 90.2.01.931.1.1. en date du 10 décembre 1990.
## Méthode de mesurage suivie
Mesurage par bande de fréquence pendant 10 min au moyen du premier sonomètre indiqué ci-dessus avec contrôle simultané du niveau sonore dans la discothèque à l’aide du deuxième sonomètre intégrateur embarqué sur PC indiqué ci-dessus pendant les mesurages de réception.
## Niveaux de pression acoustique par bande de fréquences du bruit de fond à chaque position du microphone et les corrections correspondantes le cas échéant
Quand le bruit de fond peut être mesuré, il doit l’être juste avant ou juste après le relevé du niveau de pression acoustique dû à la source de bruit ; la correction est faite sur les niveaux par bande de fréquence.
Lorsque la différence entre le niveau de pression acoustique dû à la source de bruit et celui du bruit de fond est supérieur à 7 dB, il n’y a pas de correction apportée au niveau de réception dû à la source de bruit. Lorsque cette différence est comprise, bornes incluses, entre 5 et 7 dB, on retranche 1 dB aux valeurs lues.
Si cette différence est inférieure à 5 dB, la mesure n’est pas significative mais si les exigences de qualité acoustique sont néanmoins vérifiées, le résultat pourra être retenu.
## Corrections dues à la durée de réverbération (TR)
Non réalisées. Les pièces de réception sont normalement meublées. La durée de réverbération doit donc être voisine de 0,5 s.
## Valeurs des isolements normalisés exprimés par bande d’octave arrondis au décibel le plus proche
Les résultats sont exprimés en décibels, arrondis à l’unité la plus proche dans le sens favorable à l’ouvrage s’ils se terminent par 0,5.
## Résultats
Sonorisation du « pub »

Réf. mesure	Local d’émission		Local de réception		Isolement DnT,A en dB / = DnTw + C	Conformité
	« Le »	Pièce	N° appt / nom	Pièce
A
B
C
D
E
F
G
H

Les deux sonorisations en fonctionnement
Le détail des mesurages avec les valeurs par bande de fréquences d’octave figure dans les pages suivantes.
## Plan des lieux – Indication des points de mesures
En annexe 2 se trouve le plan du lieu où ont été effectués les mesurages. Le point de mesurages est reporté sur ce plan.
## Appareillage
Microphone BRUEL & KJAER type 4189 n° 2174804
Sonomètre analyseur BRUEL & KJAER type 2260D n° 2217583
Source sonore étalon BRUEL & KJAER type 4231 n° 1934109
Limite de validité de la conformité du matériel : décembre 2012.
Logiciel de mesurages bâtiment/version 2 BRUEL & KJAER type BZ7204
Logiciel d’analyse avancée BRUEL & KJAER type BZ7202
Logiciel BRUEL & KJAER type 7820 n° 2223787
Logiciel acoustique bâtiment BRUEL & KJAER type 7830 n° 2197442
## Production du champ acoustique
Le champ acoustique est produit au moyen de la chaîne électroacoustique de l’établissement.
Composition des éléments de la chaîne électroacoustique :
Mixage	une table EXPELEC MIX 004S à 6 entrées dont 2 pour l’enregistrement des CD, une pour le karaoké, une pour satellite et 2 pour les platines CD. Un égaliseur en sortie est court-circuité en usage normal par un bouton en face avant. La table de mixage diffuse sur deux amplificateurs.
- Au niveau du bar, un amplificateur EXPELEC PXA 4000 alimente une enceinte JBL de basses type CONTROL SB-2 n° 15303 et deux enceintes médiums aiguës JBL.
- Au niveau de la mezzanine, un amplificateur EXPELEC PXA 2800 alimente trois enceintes large bande, une enceinte SAT 10 sur un canal et deux enceintes COMET en parallèle sur l’autre canal.
La position des haut-parleurs est indiqué sur le plan de l’établissement sur le schéma ci-dessous. L’enceinte de basses est posée au sol et repérée sur le plan. Les enceintes large bande et médiums aiguës sont accrochées sous le plafond à 0,50 m environ et repérées « M ».
Le signal sonore est fourni par un disque compact.
L’établissement ne reçoit pas de groupes de musiciens.
Les réglages de l’installation de sonorisation sont les suivants :
- les potentiomètres de réglage de la sensibilité des entrées de la table de mixage sont situés à l’arrière de la console et ne sont pas accessibles en exploitation sauf à démonter une partie latérale du meuble dans lequel la table est encastrée ;
- les deux potentiomètres (dénommés « tirettes ») des entrées des lecteurs de CD sont au maximum ;
- le potentiomètre de sortie (tirette) est au maximum ;
- les deux potentiomètres des deux amplificateurs sont au maximum.
## Bruit non stationnaire
Dans le cas d’un bruit non stationnaire, l’appareil doit être capable de fournir directement la valeur du niveau acoustique équivalent Leq recherché. C’est le cas de l’appareil employé lors des mesurages : le sonomètre BRUEL & KJAER type 2260 D.
## Conditions de mesurages
### Mesurage en façade
Les mesurages à l’extérieur ont été effectués à 2 m de la façade, à 1,50 m au-dessus du sol de la cour.
### Moments de la journée où le bruit se manifeste et pendant lesquels les mesurages ont été effectués
Le bruit se manifestera la nuit entre 9h00 et 4h00 le lendemain, horaires d’ouverture de l’établissement. La période de temps d’enregistrement a englobé un cycle de variations caractéristiques du signal émis.
### Durée du mesurage
En présence d’un niveau de bruit instable du bruit résiduel, les niveaux ont été intégrés. La durée de mesurage a été de 40 minutes.
### Intervalles de référence
#### Période de jour
Sans objet.
#### Périodes intermédiaires
Sans objet.
#### Période de nuit
L’intervalle de référence est de 22 heures à 6 heures.
### Intervalle d’observation
Le 3 juin de 2 h 45 min à 4 h 45 min.
### Intervalle de mesurage
De 3 h 03 min à 3 h 33 min.
De 4 h 09 min à 4 h 39 min.
## Circonstances particulières - Incidents affectant les résultats
Néant.
# ANNEXE 5 – RELEVES DE LA MESURE DU BRUIT AMBIANT ET DU BRUIT RESIDUEL
# ANNEXE 6 – ATTESTATION DE VERIFICATION DU NIVEAU SONORE

ATTESTATION

Je soussigné, Jean-Pierre ODION, acousticien au sein du bureau d’études Echologos, à Venon (Isère) champ Duret, certifie avoir mesuré le niveau de la sonorisation de l’établissement « Le Murphy’s » le mercredi 14 juin 2000 vers 18h00 au moyen d’un sonomètre homologué à jour de ses vérifications périodiques et atteste que ce niveau est conforme à l’étude d’impact réalisée par nos soins en date de ce jour.

Fait à Venon, le 19 juin 2000
# ANNEXE 7 – Plans de la discothèque
# Annexe 8 – Carnet métrologique
# ANNEXE 9 – COURRIERS DES VOISINS