## Moyenne
Moyenne des valeurs par bande d'octave

Fréquences	125	250	500	1K	2K	4K

	125	250	500	1K	2K	4K
Moyenne	#VALEUR !	#VALEUR !	#VALEUR !	#VALEUR !	#VALEUR !	#VALEUR !
Maxi	Err :502	Err :502	Err :502	Err :502	Err :502	Err :502
Mini	Err :502	Err :502	Err :502	Err :502	Err :502	Err :502
Ecart Type	0	0	0	0	0	0

## ISOL_MUR
	Estimation de l'isolement acoustique brut d'une paroi "Db"
Identifiaction :
			Description de la paroi
		Aire m²	R connu		Masse vol.	Epaisseur cm		Rcal	R	S1T1		Masses Volumiques
						0					Béton	2300
				ou			0					Bois	600
						0					Brique Pleine	2000
						0					Plâtre	1200
						0					Verre	2500
	Aire totale :		m²	R=		dB(A)

			Description du local de réception
				Volume :		m3		VRAI
				Durée de réverbération :		seconde		VRAI
			Parois latérales donnant sur la paroi considérée
			Type		Aire en m²
				Maçonnerie lourde :				a
				Maçonnerie légère :			1,5	5
				Plaques de plâtre :

				Résultat général : Db =		dB(A)

## Mesures d_isolement
Local émission :	L1
Local réception :	L2

Tr référence :	0,5
Date des mesures :

Local émission	125	250	500	1000	2000	4000	dB(A)
Niveau mesuré en dB	83,7	87,8	93,1	88,5	87,2	84,4	Err :511
Pondération A	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0
Niveau mesuré en dB(A)	67,6	79,2	89,9	88,5	88,4	85,4	Err :511

Local réception	125	250	500	1000	2000	4000	dB(A)
Niveau mesuré en dB	46,5	45,6	47,2	36,5	34,3	28,6	Err :511
Niveau de bruit de fond	42,5	29,5	23,3	16	13,9	14,6	Err :511
Niv. réception corrigé	46,5	45,6	47,2	36,5	34,3	28,6	Err :511
Tr	1,2	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6
Correction en 10 logTo/T	-3,7	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
Niv. corrigé	42,8	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
Pondération A	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0
Niveau corrigé en dB(A)	26,7	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
	Non sign.
						DnA,T	Err :511
DnT	40,9	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
Cj	-16	-8,5	-3	0	1	1
Sj	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2
XE	41864,77	235422,92	835312,06	1666666,67	2098209,02	2098209,02	68,4
XR	3,44	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511

## isolement dB_A_ rose
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1500	2000	2500	3150	4000	5000
Emission	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Réception	59,9	51,6	45,7	42,2	38,6	35,6	33	30,2	28	25,4	22,7	19,8	16,8	14,6	12,3	9,5	5,7	3,6
Durée de réverbération	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Durée de référence T0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

isolement brut Dj	40,1	48,4	54,3	57,8	61,4	64,4	67,0	69,8	72,0	74,6	77,3	80,2	83,2	85,4	87,7	90,5	94,3	96,4
isolement normalisé DnTj	40,1	48,4	54,3	57,8	61,4	64,4	67,0	69,8	72,0	74,6	77,3	80,2	83,2	85,4	87,7	90,5	94,3	96,4
Sj spectre rose	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
Cj pondération A	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0,0	0,6	1,0	1,2	1,3	1,2	1,0	0,5
(Sj+Cj)/10	4,0	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
(Sj-Dj+Cj)/10	0,0	-0,6	-0,9	-1,0	-1,1	-1,2	-1,3	-1,4	-1,5	-1,6	-1,8	-2,1	-2,3	-2,5	-2,7	-3,0	-3,4	-3,7
(Sj-DnTj+Cj)/10	0,0	-0,6	-0,9	-1,0	-1,1	-1,2	-1,3	-1,4	-1,5	-1,6	-1,8	-2,1	-2,3	-2,5	-2,7	-3,0	-3,4	-3,7

Par bandes de tiers d'octave
émission XE								Err :511
réception XR								Err :511
réception XR normalisé								Err :511
isolement D en dB(A)								Err :511
isolement DnT en dB(A)								Err :511

Mesurages par octaves				To =	0,5	s

	125	250	500	1000	2000	4000
Emission	100	100	100	100	100	100
réception	53,2	40,2	31,8	24,3	16,2	7,3
TR mesuré	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Niveau de réception corrigé	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
isolement brut Dj	46,8	59,8	68,2	75,7	83,8	92,7
isolement normalisé DnTj	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
Sj spectre rose	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
Cj pondération A	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0
(Sj+Cj)/10	4,8	5,5	6,1	6,4	6,5	6,5
(Sj-Dj+Cj)/10	0,1	-0,4	-0,7	-1,2	-1,9	-2,8
(Sj-DnTj+Cj)/10	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511

Par bandes d'octave
émission XE		70,3
réception XR		2,8
réception XR normalisé		Err :511
isolement D en dB(A)		67,4
isolement DnT en dB(A)		Err :511

## isolement dB_A_ route
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1500	2000	2500	3150	4000	5000
Emission	76,8	85,8	84,6	86,7	85,7	86	89	90,7	86,7	93,6	93,6	89,9	94,9	93,4	91,3	85,3	80,2	79,5
Réception	39,8	49,6	51	54,4	46,4	48,8	44,3	41,1	38,3	46,5	46	47,4	42,4	38,2	30	23,1	19,7	18,9
Durée de réverbération	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Durée de référence T0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

isolement brut Dj	37,0	36,2	33,6	32,3	39,3	37,2	44,7	49,6	48,4	47,1	47,6	42,5	52,5	55,2	61,3	62,2	60,5	60,6
isolement normalisé DnTj	37,0	36,2	33,6	32,3	39,3	37,2	44,7	49,6	48,4	47,1	47,6	42,5	52,5	55,2	61,3	62,2	60,5	60,6
Sj spectre routier	66,0	66,0	66,0	65,0	65,0	63,0	62,0	61,0	61,0	61,0	60,0	59,0	59,0	58,0	56,0	54,0	52,0	50,0
Cj pondération A	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0,0	0,6	1,0	1,2	1,3	1,2	1,0	0,5
(Sj+Cj)/10	4,7	5,0	5,3	5,4	5,6	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1
(Sj-Dj+Cj)/10	1,0	1,4	1,9	2,2	1,7	1,9	1,3	0,8	1,1	1,3	1,2	1,7	0,7	0,4	-0,4	-0,7	-0,8	-1,0
(Sj-DnTj+Cj)/10	1,0	1,4	1,9	2,2	1,7	1,9	1,3	0,8	1,1	1,3	1,2	1,7	0,7	0,4	-0,4	-0,7	-0,8	-1,0

Par bandes de tiers d'octave
émission XE								Err :511
réception XR								Err :511
réception XR normalisé								Err :511
isolement D en dB(A)								Err :511
isolement DnT en dB(A)								Err :511

Mesurages par octaves				To =	0,5	s

	125	250	500	1000	2000	4000
Emission	90,6	94,7	96,3	92,9	95,3	90,6
réception	65,5	64,1	57,8	50,4	50,5	47,3
TR mesuré	1,16	0,82	0,67	0,64	0,67	0,59
Niveau de réception corrigé	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
isolement brut Dj	25,1	30,6	38,5	42,5	44,8	43,3
isolement brut DnTj	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
Sj spectre routier	71,0	70,0	66,0	65,0	63,0	57,0
Cj pondération A	-16,1	-8,6	-3,2	0,0	1,2	1,0
(Sj+Cj)/10	5,5	6,1	6,3	6,5	6,4	5,8
(Sj-Dj+Cj)/10	3,0	3,1	2,4	2,3	1,9	1,5
(Sj-DnTj+Cj)/10	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511

Par bandes d'octave
émission XE		70,0
réception XR		34,3
réception XR normalisé		Err :511
isolement D en dB(A)		35,7
isolement DnT en dB(A)		Err :511

## graph fréquence
	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	80000	10000	dB(A)
Niveau Lp	61,3	59	62,4	56,3	54	56,4	52,5	51,3	53,1	48,7	46,3	44,4	41,9	40	40,5	36,9	34,5	32,9	30,9	28,5	25,4	22,3	20,8	0
Pondération A	-30,2	-26,2	-22,5	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0	0,6	1	1,2	1,3	1,2	1	0,5	-0,1	-1,1	-2,5
Réception A dB(A)	31,1	32,8	39,9	37,2	37,9	43	41,6	42,7	46,5	43,9	43,1	42,5	41,1	40	41,1	37,9	35,7	34,2	32,1	29,5	25,9	22,2	19,7	-2,5
																									53,7

	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	80000	10000	dB(A)
Niveau Lp				54,5	53,6	53,7	49,3	49	51,2	52,3	51,8	47,4	49,6	48,6	49,9	49,4	47,6	47,2	46,4	46,8	43,4
Pondération A	-30,2	-26,2	-22,5	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0	0,6	1	1,2	1,3	1,2	1	0,5	-0,1	-1,1	-2,5
Réception B (dB)	26,7	-26,2	-22,5	35,4	37,5	40,3	38,4	40,4	44,6	47,5	48,6	45,5	48,8	48,6	50,5	50,4	48,8	48,5	47,6	47,8	43,9	-0,1	-1,1	-2,5
																									59,5
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000							dB(A)
Niveau L1	63	67,6	75,4	78,5	81,6	83,5	84,2	85,3	85,4	89,8	88,9	87,6	85,5	81,4	83,2	84,6	85,2	83,9
Niveau L2	35,4	37,5	40,3	38,4	40,4	44,6	47,5	48,6	45,5	48,8	48,6	50,5	50,4	48,8	48,5	47,6	47,8	43,9

	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	80000	10000
Local A	61,3	59	62,4	56,3	54	56,4	52,5	51,3	53,1	48,7	46,3	44,4	41,9	40	40,5	36,9	34,5	32,9	30,9	28,5	25,4	22,3	20,8	0
Local B	56,9	56,6	59,2	52,6	49,9	50,5	48,3	48,1	48,8	48	45,3	43,9	42,5	41,9	43,6	39,6	37,2	35	33	29,5	26,1	22	18	0

Comparaison des spectres pondérés / fréquence (Hz) / niveau sonore (dB)									Comparaison des spectres / fréquence (Hz) / niveau sonore (dB)

## dB_A_
dB(A) horizontal

	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB
Niveau Lp	73	59	47	33	18	20	27	38	36		73,2
Pondération A	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
Réception dB(A)	33,6	32,8	30,9	24,4	14,8	20	28,2	39	34,9	42,4

	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	dB(A)
Niveau Lp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pondération A	-30,2	-26,2	-22,5	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0	0,6	1	1,2	1,3	1,2	1	0,5
Réception dB(A)	-30,2	-26,2	-22,5	-19,1	-16,1	-13,4	-10,9	-8,6	-6,6	-4,8	-3,2	-1,9	-0,8	0	0,6	1	1,2	1,3	1,2	1	0,5
10^Lp/10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	12,6
					11

dB(A) vertical

octave centrée sur	Niveau Lp	Pondération A	Réception dB(A)
125	58,7	-16,1	42,6			741310	18197
250	54,7	-8,6	46,1			295121	40738
500	55,8	-3,2	52,6			380189	181970
1000	54,2	0,0	54,2			263027	263027
2000	53	1,2	54,2			199526	263027
4000	50,5	1,0	51,5			112202	141254
dB	Err :511					Err :511
dB(A)			Err :511				Err :511

## Comparaison TR
Fréquence	125	250	500	1K	2K	4K
Mesure
Opt. Maxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimal
Opt. Mini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calcul

Présentation du TR / Valeurs :

Fréquence en Hz

## Lw Machines
Détermination du niveau de puissance des machines

	N=	9	Entrez le nombre de points de mesurage

Points de mesure	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lpi	66	66	66	66	66	66	66	66
Bruit de fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correction	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lpi après correct°	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Moy. Lpi					Err :511

	S= (M2)	1
	So= (M2)	1

Lw en dB(A)		Err :511

## SOM_DB
	N1	N2	N1+N2
	0	0	Err :511
Résultat de la somme précédente->	Err :511	0	Err :511
Résultat de la somme précédente->	Err :511		Err :511
Résultat de la somme précédente->	Err :511		Err :511
Résultat de la somme précédente->	Err :511		Err :511
Résultat de la somme précédente->	Err :511		Err :511
Résultat de la somme précédente->	Err :511		Err :511
Résultat de la somme précédente->	Err :511		Err :511
Résultat de la somme précédente->	Err :511		Err :511
Résultat de la somme précédente->	Err :511		Err :511
Résultat de la somme précédente->	Err :511		Err :511
Résultat de la somme précédente->	Err :511		Err :511

## Isol_ composite
R		surfaces	t * S
0	1	0	0,00E+00
0	1	0	0,00E+00
0	1	0	0,00E+00
0	1	0	0,00E+00
	1		0,00E+00
	1		0,00E+00
	1		0,00E+00
	1		0,00E+00
	1		0,00E+00
Total :		0	0,00E+00
		R résultant :	#VALEUR !

## DL en 4 sur R
Calcul de la décroissance (arrêté du 30 août 1990)

Dimensions du local					Surface au sol :	10
L :	5	l :	2		DL à obtenir :	2,0	dB(A)
Volume	21	0			Préciser salle vide					calcul de la décroissance du Lp avec les coefficients de la droite de régression
					calculés sur 2 points (Reg 4), 3 points (Reg 6), 4 points (Reg 8), etc.
	Aire totale du local :	62			Lw de la source :	100					-19,93
	SaS :	0			Q de la source :	2
					90,6
	Distances	LpA			Régression : y = ax+b				abs, en log	Rég 4	Reg 6	Reg 8	Reg 12	Reg 16	Reg 24	Champ libre
	3	Err :511		Distance	a	b	DL		0,477121	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	81,09
	4	Err :511		4	Err :511	Err :511	Err :511		0,602060	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	78,60
	6	Err :511		6	Err :511	Err :511	Err :511		0,778151	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	75,09
	8	Err :511		8	Err :511	Err :511	Err :511		0,903090	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	72,60
	12	Err :511		12	Err :511	Err :511	Err :511		1,079181	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	69,09
	16	Err :511		16	Err :511	Err :511	Err :511		1,204120	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	66,60
	24	Err :511		24	Err :511	Err :511	Err :511		1,380211	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	63,09

					1 calcul dans la longueur
décroissance / m / dB(A)					2 calculs dans la largeurs

					Err :511	0,477121
					Err :511	0,602060
					Err :511	0,778151
					Err :511	0,903090
					Err :511	1,079181
					Err :511	1,204120
					Err :511	1,380211	Err :511	1 longueur
					Err :511	0,477121
					Err :511	0,602060
					Err :511	0,778151
					Err :511	0,903090
					Err :511	1,079181	Err :511	1 largeur
					Err :511	0,477121
					Err :511	0,602060
					Err :511	0,778151
					Err :511	0,903090
					Err :511	1,079181	Err :511	1largeur
					DL =	Err :511

	Surfaces	250	500	1000	2000	4000
Calculs des A
Rentrer les surfaces et les alpha Sabine
ou directement les A par octave sur la ligne total si le calcul a déjà été fait par le logiciel TR
Bac Haironville	0	0,99	0,99	0,7	0,55	0,5
FP sous mezzanine	0	0,4	0,6	0,5	0,4	0,4
Pignon	62	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08
Mat 4	0
Mat 5	0
Mat 5	0
Mat 6
Mat 7	0
Mat 8
Air	21	0	0	0,01	0,01	0,02		Coefficient de sécurité sur les alphas :
Totaux	62	1,49	1,98	3,19	3,19	4,39			0,8
alpha moyen		0,02	0,03	0,05	0,05	0,07
R		1,52	2,05	3,36	3,36	4,72
Décroissance par octave		250	500	1000	2000	4000	dB(A)

3		104,22	102,94	100,82	100,82	99,37	Err :511
4		104,21	102,93	100,80	100,80	99,33	Err :511
6		104,20	102,91	100,78	100,78	99,30	Err :511
8		104,19	102,91	100,77	100,77	99,29	Err :511
12		104,19	102,91	100,76	100,76	99,28	Err :511
16		104,19	102,91	100,76	100,76	99,28	Err :511
24		104,19	102,90	100,76	100,76	99,28	Err :511

## DL en 4 sur R bis
Calcul de la décroissance (arrêté du 30 août 1990)

Affaire - Local :
					Nombre de points de mesures dans la longueur =				6
Dimensions du local		Longueur :	24		Surface au sol :	480	m²			Nombre de points de mesures dans la largeur =				5
		largeur :	20		DL à obtenir :	2,5	dB(A)			Nombre de lignes de mesures en largeur =				1
		Volume :	1440		Salle vide					Nombre de lignes de mesures en longueur =				1

				Lw de la source :		100			Droite de régression: y=ax+b					-19,93
				Q de la source :		2			a =	Err :511
					b =	Err :511					90,6
	Distances	LpA					x	y					Champ libre
	3	Err :511					0,477121	Err :511	garder 6 lignes					81,09
	4	Err :511			DL obtenu :	Err :511	dB(A)		0,602060	Err :511					78,60
	6	Err :511					0,778151	Err :511					75,09
	8	Err :511					0,903090	Err :511					72,60
	12	Err :511					1,079181	Err :511					69,09
	16	Err :511					1,204120	Err :511					66,60
	24	Err :511					1,380211	Err :511					63,09

					1	calcul(s) dans la largeur
					1	calcul(s) dans la longueur
décroissance / m / dB(A)

					0

Calculs des A
Rentrer les surfaces et les alpha Sabine
ou directement les A par octave sur la ligne total si le calcul a déjà été fait par le logiciel TR

	Surfaces	250	500	1000	2000	4000
Gammaphone 44 alpha	0	0,8	0,96	0,79	0,73	0,73
CN 120 type "P"	0	0,56	0,7	0,8	0,8	0,7
Béton lisse	0	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08
CN 120 mural	0	0,56	0,7	0,8	0,8	0,7
Sol	0	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08
Dampalon	0	0,05	0,12	0,08	0,05	0,03
Bardage	0	0,05	0,12	0,08	0,05	0,03
Baffles Cadracoustic 0,5 par m²	480	0,37	0,55	0,65	0,57	0,5

Air	1440	0	0	0,01	0,01	0,02			Coefficient de sécurité sur les alphas :
Totaux	480	159,84	237,6	295,2	260,64	244,8				0,9
alpha moyen		0,33	0,5	0,62	0,54	0,51	0,5
R		239,64	470,5	766,75	570,33	499,59
Décroissance par octave		250	500	1000	2000	4000	dB(A)				Pour 7 points de mesures dans une ligne
					Log(x)	Log(x)*L	somme des Log(x)*L	somme des Log(x)	somme des L	somme des(Log(x))²
3		85,36	84,18	83,60	83,93	84,10	Err :511		0,48	Err :511	Err :511	0,48	Err :511	0,23
4		84,26	82,66	81,81	82,29	82,54	Err :511		0,6	Err :511	Err :511	1,08	Err :511	0,59
6		83,25	81,11	79,84	80,58	80,94	Err :511		0,78	Err :511	Err :511	1,86	Err :511	1,2
8		82,83	80,41	78,87	79,78	80,21	Err :511		0,9	Err :511	Err :511	2,76	Err :511	2,01
12		82,50	79,83	78,01	79,09	79,60	Err :511		1,08	Err :511	Err :511	3,84	Err :511	3,18
16		82,38	79,60	77,66	78,83	79,36	Err :511		1,2	Err :511	Err :511	5,04	Err :511	4,63
24		82,30	79,43	77,40	78,63	79,18	Err :511		1,38	Err :511	Err :511	6,42	Err :511	6,53

					Pour	1	ligne(s) de	6	point(s) en longueur
					et	1	ligne(s) de	5	point(s) en largeur

					n	somme des Log(x)*L	somme des Log(x)	somme des L	somme des(Log( x))²
					11	Err :511	8,88	Err :511	7,8

					pente =	Err :511
					constante =	Err :511

					DL =	Err :511

## DL en 4 sur A
Calcul de la décroissance (arrêté du 30 août 1990)

Dimensions du local					Surface au sol :	2380
L :	76	l :	23		DL à obtenir :	3,6	dB(A)
Volume	12200	#VALEUR !			Préciser salle vide

	Aire totale du local :	0			Lw de la source :	100					-19,93
	SaS :	0			Q de la source :	2
					90,6
	Distances	LpA			Régression : y = ax+b					Rég 4	Reg 6	Reg 8	Reg 12	Reg 16	Reg 24	Champ libre
	3	Err :511		Distance	a	b	DL		0,477121	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	81,09
	4	Err :511		4	Err :511	Err :511	Err :511		0,602060	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	78,60
	6	Err :511		6	Err :511	Err :511	Err :511		0,778151	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	75,09
	8	Err :511		8	Err :511	Err :511	Err :511		0,903090	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	72,60
	12	Err :511		12	Err :511	Err :511	Err :511		1,079181	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	69,09
	16	Err :511		16	Err :511	Err :511	Err :511		1,204120	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	66,60
	24	Err :511		24	Err :511	Err :511	Err :511		1,380211	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	63,09

					1 calcul dans la longueur	Err :511	0,477121
décroissance / m / dB(A)					la longueur	Err :511	0,602060
					2 calculs dans la largeurs	Err :511	0,778151
					la largeur	Err :511	0,903090
					Err :511	1,079181
					Err :511	1,204120
					Err :511	1,380211	Err :511	1 longueur
					Err :511	0,477121
					Err :511	0,602060
					Err :511	0,778151
					Err :511	0,903090
					Err :511	1,079181	Err :511	1 largeur
					Err :511	0,477121
					Err :511	0,602060
					Err :511	0,778151
					Err :511	0,903090
					Err :511	1,079181	Err :511	1largeur
					DL =	Err :511

	Surfaces	250	500	1000	2000	4000
Calculs des A
Rentrer les surfaces et les alpha Sabine
ou directement les A par octave sur la ligne total si le calcul a déjà été fait par le logiciel TR
Bac	2380	0,99	0,99	0,7	0,55	0,5
FP sous mezzanine	0	0,4	0,6	0,5	0,4	0,4
Pignon
Mat 4
Mat 5
Air	17255	0	0	0,01	0,01	0,02
Total A		2356,2	2356,2	1838,55	1481,55	1535,1
R		0	0	0	0	0
Décroissance par octave		250	500	1000	2000	4000	dB(A)

3		82,87	82,87	82,98	83,09	83,07	Err :511
4		80,66	80,66	80,84	81,02	80,99	Err :511
6		77,87	77,87	78,19	78,53	78,47	Err :511
8		76,22	76,22	76,69	77,15	77,07	Err :511
12		74,48	74,48	75,16	75,80	75,69	Err :511
16		73,65	73,65	74,47	75,21	75,09	Err :511
24		72,95	72,95	73,90	74,74	74,60	Err :511

## Décroiss champ reverb
Grand A	Distance
500	2
	4	Err :511	Err :511
	8	Err :511	Err :511
	16	Err :511	Err :511
	32	Err :511	Err :511
	64	Err :511	Err :511
	128	Err :511	Err :511
	256	Err :511

			Err :511

## Droite de régression
somme des surfaces	1760	A =	600
		R =	910,34
distance x	log x	Lp =		coefficient a	de la droite de	régression
3	0,48	83,44
4	0,6	81,57			DL = -a * log 2
6	0,78	79,45
8	0,9	78,38
12	1,08	77,4
16	1,2	77	a =	-8,81	2,65
24	1,38	76,69	a =	-7,42	2,23

## Composit_ grille de transf
			Aire
Dim. de la paroi :	5	2,6	13

	125	250	500	1000	2000	4000	dB(A)
R paroi dB	23	39	54	63	49	62
D1 bouche Db	18	18	17	30	40	42
R résultant Db	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511

Emission Db	80	80	80	80	80	80	86,00
Isolement Db	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
Réception Db	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
Pondération A	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1
Réception Db(A)	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511

						Isolement global en dB(A) :	Err :511

## recomposition
	Recomposition d'un spectre de fréquence en bandes de tier s'octave à partir d'une analyse en bandes fines
	Largeur de la bande fine		64	Hz
	Sj

	Bande fine	193	257	321	385	449	513	577	641	705	769	833	897	961	1025	1089	1153	1217
Incidence normale
Mesure 1	Direct en dB	109,36	111,56	113,15	114,34	115,28	116,04	116,64	117,09	117,36	117,47	117,44	117,32	117,17	117,04	116,9	116,72	116,44
	Réfléchi en dB	104,31	107,82	109,89	110,82	110,72	109,63	107,53	104,51	101,42	100,17	100,41	100,99	102,35	104,32	105,93	106,63	106,15
	xj	0,31	0,42	0,47	0,44	0,35	0,23	0,12	0,06	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05	0,08	0,1	0,09
Mesure 2	Direct en dB	109,06	111,45	113,12	114,3	115,14	115,76	116,27	116,69	117,02	117,23	117,28	117,19	117,01	116,81	116,61	116,41	116,16
	Réfléchi en dB	103,73	107,25	109,34	110,27	110,18	109,07	106,89	103,67	100,37	99,53	100,31	101,05	102,18	103,92	105,45	106,13	105,65
	xj	0,29	0,38	0,42	0,4	0,32	0,21	0,12	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05	0,08	0,09	0,09
Mesure 3	Direct en dB	108,42	110,84	112,58	113,82	114,73	115,4	115,95	116,41	116,79	117,07	117,22	117,23	117,13	116,93	116,67	116,35	115,98
	Réfléchi en dB	103,25	107,01	109,17	110,09	109,93	108,69	106,31	102,82	99,65	99,48	100,34	100,69	101,41	103,01	104,56	105,26	104,77
	xj	0,3	0,41	0,46	0,42	0,33	0,21	0,11	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,08	0,08
Mesure 4	Direct en dB	108,57	110,84	112,41	113,55	114,42	115,16	115,82	116,39	116,8	117,02	117,05	116,93	116,74	116,54	116,35	116,15	115,88
	Réfléchi en dB	103,13	106,72	108,81	109,72	109,57	108,37	106,06	102,69	99,58	99,35	100,2	100,54	101,01	102,31	103,75	104,47	104,08
	xj	0,29	0,39	0,44	0,41	0,33	0,21	0,11	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,07
Mesure 5	Direct en dB	109,51	111,92	113,65	114,88	115,74	116,36	116,85	117,28	117,64	117,9	117,99	117,94	117,76	117,56	117,4	117,27	117,11
	Réfléchi en dB	104,38	108,21	110,46	111,49	111,47	110,4	108,18	104,62	99,83	97,21	98,36	99,29	100,45	102,58	104,63	105,76	105,69
	xj	0,31	0,43	0,48	0,46	0,37	0,25	0,14	0,05	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,05	0,07	0,07
Mesure 6	Direct en dB	109,28	111,88	113,69	114,95	115,8	116,41	116,89	117,28	117,57	117,69	117,6	117,31	116,88	116,42	116,03	115,73	115,46
	Réfléchi en dB	104,01	107,87	110,16	111,27	111,35	110,42	108,41	105,13	100,57	97,2	97,92	98,85	99,63	101,39	103,45	104,79	105,03
	xj	0,3	0,4	0,44	0,43	0,36	0,25	0,14	0,06	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,06	0,08	0,09
Mesure 7	Direct en dB	108,96	111,33	112,92	113,99	114,72	115,32	115,93	116,55	117,1	117,48	117,63	117,58	117,39	117,16	116,94	116,74	116,54
	Réfléchi en dB	103,02	106,98	109,32	110,41	110,41	109,32	107,04	103,31	98,5	97,07	98,89	100,17	101,57	103,55	105,29	106,15	105,81
	xj	0,25	0,37	0,44	0,44	0,37	0,25	0,13	0,05	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,07	0,09	0,08
Mesure 8	Direct en dB	109,07	111,55	113,24	114,37	115,13	115,71	116,25	116,79	117,26	117,58	117,71	117,68	117,58	117,52	117,5	117,49	117,38
	Réfléchi en dB	103,3	107,27	109,59	110,66	110,65	109,57	107,29	103,59	98,89	97,51	99,16	100,13	101,25	103,27	105,23	106,31	106,2
	xj	0,27	0,37	0,43	0,43	0,36	0,24	0,13	0,05	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,06	0,08	0,08
Mesure 9	Direct en dB	108,15	110,67	112,43	113,64	114,45	115,02	115,46	115,87	116,2	116,41	116,47	116,38	116,22	116,1	116,05	116,04	116
	Réfléchi en dB	102,46	106,48	108,8	109,86	109,83	108,72	106,42	102,66	97,7	96,18	98,04	99,06	99,99	101,77	103,64	104,72	104,7
	xj	0,27	0,38	0,43	0,42	0,34	0,23	0,12	0,05	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,06	0,07	0,07
Mesure 10	Direct en dB	109,35	111,79	113,49	114,67	115,49	116,1	116,65	117,16	117,61	117,91	118,01	117,9	117,66	117,37	117,12	116,91	116,64
	Réfléchi en dB	103,6	107,53	109,86	110,96	111	110	107,87	104,45	100,06	97,95	98,97	99,72	100,51	102,27	104,17	105,26	105,22
	xj	0,27	0,38	0,43	0,43	0,36	0,25	0,13	0,05	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,05	0,07	0,07
Moyenne incidence normale		0,29	0,39	0,44	0,43	0,35	0,23	0,12	0,05	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04	0,06	0,08	0,08

	Bande fine	193	257	321	385	449	513	577	641	705	769	833	897	961	1025	1089	1153	1217

Incidence oblique
Mesure 1	Direct en dB	101,55	103,85	105,55	106,83	107,79	108,51	109,02	109,37	109,59	109,74	109,83	109,9	109,95	110	110,05	110,08	110,07
	Réfléchi en dB	100,58	102,37	103,46	104,05	104,22	104,01	103,42	102,43	100,96	99	96,52	93,93	92,39	92,56	93,08	92,77	90,98
	xj	0,8	0,71	0,62	0,53	0,44	0,36	0,28	0,2	0,14	0,08	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Mesure 2	Direct en dB	101,28	103,39	104,92	106,09	107,02	107,79	108,41	108,89	109,25	109,48	109,58	109,56	109,45	109,27	109,09	108,96	108,94
	Réfléchi en dB	99,95	101,64	102,75	103,47	103,86	103,97	103,77	103,24	102,38	101,17	99,65	98,04	96,69	95,85	95,16	93,89	91
	xj	0,74	0,67	0,61	0,55	0,48	0,42	0,34	0,27	0,21	0,15	0,1	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02
Mesure 3	Direct en dB	102,87	105,02	106,49	107,53	108,31	108,95	109,57	110,22	110,89	111,55	112,12	112,56	112,82	112,89	112,77	112,46	111,99
	Réfléchi en dB	101,35	103,25	104,43	105,1	105,34	105,21	104,73	103,92	102,75	101,26	99,41	97,3	95,06	92,92	91,04	88,86	85,15
	xj	0,7	0,67	0,62	0,57	0,51	0,42	0,33	0,23	0,15	0,09	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	0	0
Mesure 4	Direct en dB	102,66	104,58	105,86	106,75	107,44	108,08	108,74	109,42	110,08	110,65	111,07	111,3	111,3	111,09	110,67	110,1	109,48
	Réfléchi en dB	101,45	103,15	104,13	104,58	104,62	104,27	103,59	102,56	101,18	99,48	97,51	95,53	93,94	93,01	92,29	91,06	88,3
	xj	0,76	0,72	0,67	0,61	0,52	0,42	0,31	0,21	0,13	0,08	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Mesure 5	Direct en dB	101,17	103,61	105,44	106,81	107,81	108,49	108,95	109,24	109,47	109,72	110,01	110,34	110,62	110,8	110,81	110,63	110,27
	Réfléchi en dB	100,22	102,05	103,18	103,78	103,95	103,74	103,16	102,19	100,81	99,06	97,06	95,25	94,33	94,32	94,37	93,77	91,87
	xj	0,8	0,7	0,59	0,5	0,41	0,33	0,26	0,2	0,14	0,09	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Mesure 6	Direct en dB	101,69	103,99	105,62	106,8	107,65	108,26	108,73	109,14	109,53	109,9	110,21	110,4	110,4	110,19	109,76	109,16	108,48
	Réfléchi en dB	100,76	102,62	103,73	104,28	104,38	104,08	103,4	102,34	100,85	98,92	96,49	93,74	91,66	91,52	92,37	92,74	91,88
	xj	0,81	0,73	0,65	0,56	0,47	0,38	0,29	0,21	0,14	0,08	0,04	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Mesure 7	Direct en dB	102,3	104,28	105,63	106,6	107,36	108,01	108,61	109,17	109,67	110,09	110,4	110,58	110,66	110,67	110,63	110,58	110,52
	Réfléchi en dB	100,52	102,39	103,57	104,23	104,46	104,28	103,68	102,64	101,15	99,23	97,09	95,43	94,97	95,25	95,24	94,31	91,74
	xj	0,66	0,65	0,62	0,58	0,51	0,42	0,32	0,22	0,14	0,08	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01
Mesure 8	Direct en dB	101,76	104,13	105,87	107,15	108,09	108,76	109,25	109,62	109,95	110,29	110,62	110,9	111,09	111,13	111	110,72	110,31
	Réfléchi en dB	100,37	102,26	103,45	104,12	104,35	104,19	103,64	102,7	101,33	99,56	97,43	95,22	93,52	92,71	92,13	90,87	87,89
	xj	0,73	0,65	0,57	0,5	0,42	0,35	0,28	0,2	0,14	0,08	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Mesure 9	Direct en dB	102,95	105,21	106,85	108,11	109,11	109,95	110,67	111,31	111,85	112,3	112,61	112,76	112,73	112,5	112,08	111,5	110,79
	Réfléchi en dB	101,47	103,42	104,67	105,39	105,68	105,57	105,06	104,14	102,77	100,94	98,65	96,11	94,08	93,29	93,12	92,39	90,06
	xj	0,71	0,66	0,61	0,54	0,45	0,36	0,27	0,19	0,12	0,07	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Mesure 10	Direct en dB	102,68	104,88	106,45	107,63	108,55	109,29	109,89	110,36	110,7	110,9	110,95	110,84	110,61	110,27	109,89	109,5	109,15
	Réfléchi en dB	101,49	103,21	104,29	104,92	105,18	105,12	104,77	104,09	103,07	101,67	99,88	97,85	95,96	94,76	94,16	93,26	91,13
	xj	0,76	0,68	0,61	0,54	0,46	0,38	0,31	0,24	0,17	0,12	0,08	0,05	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Moyenne incidence oblique		0,75	0,68	0,62	0,55	0,47	0,38	0,3	0,22	0,15	0,09	0,06	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01

	Bande fine	193	257	321	385	449	513	577	641	705	769	833	897	961	1025	1089	1153	1217
Moyenne des xj		0,52	0,54	0,53	0,49	0,41	0,31	0,21	0,13	0,08	0,05	0,04	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05
	xj limité à 1
	Sj rose	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Passage en tiers d'octave
	Tiers d'octave	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
Facteur local d'absorption xk		0,52	0,54	0,53	0,46	0,32	0,15	0,05	0,03	0,05
Perte locale en réflexion TLR		Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511

Passage en octave			250	500	1000
Facteur local d'absorption xk			Err :511	Err :511	Err :511
Perte locale en réflexion TLR			Err :511	Err :511	Err :511

## Accélération
Calcul de l'accélération pour estimer la gêne				Mesure n°	1
				Point B
Les mesurages sont faits entre 1 et 80 Hz,							Niveaux globaux		Non pondéré		2,53E-03
									Pondéré		1,22E-03

Bande de fréquence	0	6	13	19	25	31	37	44	50	56	63	69	75	81		Somme de 20 à 80
Accélération mesurée	8,50E-04	3,33E-04	1,78E-04	2,67E-04	1,80E-04	4,69E-05	5,15E-05	1,42E-04	4,03E-04	6,50E-05	3,21E-06	2,06E-06	3,47E-06	1,93E-06		8,99E-04
Pondération	1,00E+00	8,71E-01	1,86E-01	8,69E-02	5,02E-02	3,26E-02	2,29E-02	1,62E-02	1,25E-02	1,00E-02	7,90E-03	6,59E-03	5,58E-03	4,78E-03
Accélération pondérée	8,50E-04	2,90E-04	3,30E-05	2,32E-05	9,03E-06	1,53E-06	1,18E-06	2,30E-06	5,06E-06	6,50E-07	2,54E-08	1,36E-08	1,93E-08	9,22E-09

Point A
Bande de fréquence	0	6	13	19	25	31	37	44	50	56	63	69	75	81
Accélération mesurée	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511		Pondéré		#NOM ?
Secoueur à vide	5,01E-07	2,00E-06	2,00E-07	2,51E-07	1,26E-06	1,00E-07	1,00E-07	#NOM ?	1,00E-08	1,00E-08	1,00E-08	1,00E-08	1,00E-08	1,00E-08
Totaux	Err :511
	#NOM ?

Point E	en dB lu sur le sonomètre							Conversion en m/s²		go =	1,15E-05
Bande de fréquence	20	25	31,5	40	50	63	80	20	25	31,5	40	50	63	80
Secoueur arrêté	10	17	10	13	18	10	10	3,62E-05	8,11E-05	3,62E-05	5,11E-05	9,10E-05	3,62E-05	3,62E-05
Secoueur en marche	17	23	13	14	21	10	10	8,11E-05	1,62E-04	5,11E-05	5,74E-05	1,28E-04	3,62E-05	3,62E-05			39
										Totaux	3,68E-04
										5,52E-04

Calcul de l'accélération pour estimer la gêne				Mesure n°	2
				Point B
Les mesurages sont faits entre 1 et 80 Hz,							Niveaux globaux		Non pondéré		3,34E-02
									Pondéré		2,97E-02

Bande de fréquence	0	6	13	19	25	31	37	44	50	56	63	69	75	81
Accélération mesurée	2,23E-02	8,25E-03	3,66E-04	8,20E-04	3,56E-04	4,23E-04	2,41E-04	1,91E-04	3,69E-04	6,45E-05	7,15E-06	2,96E-06	3,60E-06	1,04E-05
Pondération	1,00E+00	8,71E-01	1,86E-01	8,69E-02	5,02E-02	3,26E-02	2,29E-02	1,62E-02	1,25E-02	1,00E-02	7,90E-03	6,59E-03	5,58E-03	4,78E-03
Accélération pondérée	2,23E-02	7,19E-03	6,79E-05	7,12E-05	1,79E-05	1,38E-05	5,52E-06	3,09E-06	4,63E-06	6,45E-07	5,65E-08	1,95E-08	2,01E-08	4,97E-08

Calcul de l'accélération pour estimer la gêne				Mesure n°	3
				Point C
Les mesurages sont faits entre 1 et 80 Hz,							Niveaux globaux		Non pondéré		2,13E-03
									Pondéré		9,22E-04

Bande de fréquence	0	6	13	19	25	31	37	44	50	56	63	69	75	81
Accélération mesurée	6,70E-04	2,45E-04	1,46E-05	1,08E-04	3,10E-04	5,10E-05	1,76E-05	1,39E-04	4,97E-04	7,95E-05	1,10E-06	9,30E-07	6,30E-07	3,31E-07
Pondération	1,00E+00	8,71E-01	1,86E-01	8,69E-02	5,02E-02	3,26E-02	2,29E-02	1,62E-02	1,25E-02	1,00E-02	7,90E-03	6,59E-03	5,58E-03	4,78E-03
Accélération pondérée	6,70E-04	2,13E-04	2,71E-06	9,38E-06	1,56E-05	1,66E-06	4,03E-07	2,25E-06	6,23E-06	7,95E-07	8,69E-09	6,13E-09	3,51E-09	1,58E-09

Calcul de l'accélération pour estimer la gêne				Mesure n°	4
				Point C
Les mesurages sont faits entre 1 et 80 Hz,							Niveaux globaux		Non pondéré		2,26E-03
									Pondéré		8,70E-04

Bande de fréquence	0	6	13	19	25	31	37	44	50	56	63	69	75	81
Accélération mesurée	6,05E-04	2,18E-04	1,76E-04	3,00E-04	6,50E-05	4,98E-05	3,96E-05	1,57E-04	5,50E-04	9,10E-05	2,38E-06	1,42E-06	1,37E-06	1,77E-06
Pondération	1,00E+00	8,71E-01	1,86E-01	8,69E-02	5,02E-02	3,26E-02	2,29E-02	1,62E-02	1,25E-02	1,00E-02	7,90E-03	6,59E-03	5,58E-03	4,78E-03
Accélération pondérée	6,05E-04	1,90E-04	3,27E-05	2,61E-05	3,26E-06	1,63E-06	9,07E-07	2,54E-06	6,90E-06	9,10E-07	1,88E-08	9,35E-09	7,64E-09	8,46E-09

## graphique calcul_sim
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
TR max	0,9	0,75	0,62	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
TR optimal	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
TR min	0,35	0,35	0,35	0,35	0,28	0,23	0,18	0,16
TR simulé		0,65	0,47	0,45	0,46	0,4	0,44

Comparaison TR simulé/TR optimal / fréquence en Hz / durée de réverbération

## LW machine 2
Machine:	1 fraiseuse
Localisation:	atelier 2nd productique		Nombre de points mesurés =			9
date des mesures:	05/06/2000

l1 =	1,1	en m	a =	1,55				73	80	72	65	58	58	58	58	58
l2 =	1,3	en m	b =	1,65
l3 =	1,5	en m	c =	2,5
d =	1	en m	s =	42,2	en m²

point	octave centrée sur					dB(A)
	125	250	500	1000	2000	4000
1	65	60	60	60	60	60	Err :511	3162277,66	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000		79432,82	141253,75	501187,23	1000000	1258925,41	1258925,41
2	65	60	60	60	60	60	Err :511	3162277,66	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000		79432,82	141253,75	501187,23	1000000	1258925,41	1258925,41
3	65	60	60	60	60	60	Err :511	3162277,66	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000		79432,82	141253,75	501187,23	1000000	1258925,41	1258925,41
4	65	60	60	60	60	60	Err :511	3162277,66	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000		79432,82	141253,75	501187,23	1000000	1258925,41	1258925,41
5	65	60	60	60	60	60	Err :511	3162277,66	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000		79432,82	141253,75	501187,23	1000000	1258925,41	1258925,41
6	65	60	60	60	60	60	Err :511	3162277,66	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000		79432,82	141253,75	501187,23	1000000	1258925,41	1258925,41
7	65	60	60	60	60	60	Err :511	3162277,66	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000		79432,82	141253,75	501187,23	1000000	1258925,41	1258925,41
8	65	60	60	60	60	60	Err :511	3162277,66	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000		79432,82	141253,75	501187,23	1000000	1258925,41	1258925,41
9	65	60	60	60	60	60	Err :511	3162277,66	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000		79432,82	141253,75	501187,23	1000000	1258925,41	1258925,41
Lp moy	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511		Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
bruit de fond	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
correction	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
Lp lin moy corrigé	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
Lp A moy corrigé	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
Lw	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511

		Lw =	Err :511	en dB(A)

## bruit des équipements
Bruit d'équipements

T0=	0,5

octave centrée sur	Niveau Le en dB	Pondération A	niveau Le en dB(A)	Durée de réverbération	correction due à la réverbération	niveau LeT en dB(A)
125	46,9	-16,1	30,8	0,98	-2,9	27,9		48978	1202	613
250	40,3	-8,6	31,7	1,22	-3,9	27,8		10715	1479	606
500	38,5	-3,2	35,3	1,22	-3,9	31,4		7079	3388	1389
1000	31,3	0,0	31,3	1,02	-3,1	28,2		1349	1349	661
2000	28,4	1,2	29,6	0,89	-2,5	27,1		692	912	512
4000	21,5	1,0	22,5	0,78	-1,9	20,6		141	178	114
dB	48,4					48,4
dB(A)			39,3			35,9			39,3	35,9

	46,9
	40,3
	38,5
	31,3
	28,4
	21,5