## Feuil1
Grandeur | Fréquence | Niveau émission | Niveau réception | Isolement acoustique brut | Temps de réverbération | Isolement acoustique standardisé | Valeurs de référence | Valeurs de référence décalées | Ecarts | Ecarts défavorables | Spectre Rose A |  |  | Specre Route A
Symbole | f | L1 | L2 | D | T | DnT |  |  |  |  | L1 | L1-DnT | 10^(L1-DnT)/10 | L2 | L2-DnT | 10^(L2-DnT)/10
Unité | Hz | dB | dB | dB | s | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB *10^-5 | dB | dB | dB *10^-5
| 100 | 65.8 | 48.4103 | 17.3897 | 1 | 20.4 | 33 | 11 | -9.4 | 0 | -29 | -49.4 | 1.1482 | -20 | -40.4 | 9.1201
| 125 | 63.4 | 50.5242 | 12.8758 | 1.1 | 16.3 | 36 | 14 | -2.3 | 0 | -26 | -42.3 | 5.8884 | -20 | -36.3 | 23.4423
| 160 | 62.5 | 48.6021 | 13.8979 | 1.2 | 17.7 | 39 | 17 | -0.7 | 0 | -23 | -40.7 | 8.5114 | -18 | -35.7 | 26.9153
| 200 | 64.8 | 44.7527 | 20.0473 | 0.9 | 22.6 | 42 | 20 | -2.6 | 0 | -21 | -43.6 | 4.3652 | -16 | -38.6 | 13.8038
| 250 | 65 | 45.1527 | 19.8473 | 0.9 | 22.4 | 45 | 23 | 0.6 | 0.6 | -19 | -41.4 | 7.2444 | -15 | -37.4 | 18.197
| 315 | 64 | 43.3412 | 20.6588 | 0.8 | 22.7 | 48 | 26 | 3.3 | 3.3 | -17 | -39.7 | 10.7152 | -14 | -36.7 | 21.3796
| 400 | 63.5 | 40.7412 | 22.7588 | 0.8 | 24.8 | 51 | 29 | 4.2 | 4.2 | -15 | -39.8 | 10.4713 | -13 | -37.8 | 16.5959
| 500 | 62.8 | 37.6613 | 25.1387 | 0.7 | 26.6 | 52 | 30 | 3.4 | 3.4 | -13 | -39.6 | 10.9648 | -12 | -38.6 | 13.8038
| 630 | 65.1 | 39.1412 | 25.9588 | 0.8 | 28 | 53 | 31 | 3 | 3 | -12 | -40 | 10 | -11 | -39 | 12.5893
| 800 | 65 | 37.0527 | 27.9473 | 0.9 | 30.5 | 54 | 32 | 1.5 | 1.5 | -11 | -41.5 | 7.0795 | -9 | -39.5 | 11.2202
| 1000 | 62 | 31.6613 | 30.3387 | 0.7 | 31.8 | 55 | 33 | 1.2 | 1.2 | -10 | -41.8 | 6.6069 | -8 | -39.8 | 10.4713
| 1250 | 63.5 | 32.4613 | 31.0387 | 0.7 | 32.5 | 56 | 34 | 1.5 | 1.5 | -9 | -41.5 | 7.0795 | -9 | -41.5 | 7.0795
| 1600 | 62.6 | 29.9918 | 32.6082 | 0.6 | 33.4 | 56 | 34 | 0.6 | 0.6 | -9 | -42.4 | 5.7544 | -10 | -43.4 | 4.5709
| 2000 | 62.5 | 30.9613 | 31.5387 | 0.7 | 33 | 56 | 34 | 1 | 1 | -9 | -42 | 6.3096 | -11 | -44 | 3.9811
| 2500 | 64.5 | 34.9613 | 29.5387 | 0.7 | 31 | 56 | 34 | 3 | 3 | -9 | -40 | 10 | -13 | -44 | 3.9811
| 3150 | 63.7 | 39.6613 | 24.0387 | 0.7 | 25.5 | 56 | 34 | 8.5 | 8.5 | -9 | -34.5 | 35.4813 | -15 | -40.5 | 8.9125
[5 empty] | DnT,W = | 30
[6 empty] | décalage = | 22 |  | Somme = | 31.8 |  | Somme = | 147.6199 |  | Somme = | 206.0636
[6 empty] | décalage suffisant | [5 empty] | -10 log somme | 28.3086 |  | -10 log somme | 26.86
[12 empty] | C = | -1.6914 |  | Ctr = | -3.14