# Annexe 1 - Définitions
## Vocabulaire
Mesurage : action de mesurer.
Mesure : résultat du mesurage.
## Pressions acoustiques
po = pression acoustique de référence = 20 µPa.
pA(t) = valeur efficace de la pression acoustique instantanée, pondérée A, du signal acoustique au point de mesure.
pA(t)max. = valeur maximale des variations de pA(t) pendant une période de mesure T.
## Niveau de pression acoustique pondérée A, en décibels (LpA)
Niveau de pression acoustique de la pression acoustique pondérée A donné par la formule :
L_{pA} = 10 log int {{p_{A}(t)^2} over {p_{0}^{2}}}
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels (LAeq,T)
Valeur du niveau de pression acoustique pondérée A d'un son continu stable qui au cours d'une période spécifique T a la même pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est donné par la formule :
L_{Aeq,T} = 10 log left [ {1} over {t_{2} - t_{1}} int from{t_{1}} to{t_{2}} { {p_{A}(t)^2} over {p_{0}^{2}}} dt right ]
où LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2.
## Niveau de pression acoustique équivalent pondéré A « court », LAeq, 
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet intervalle de temps, appelé durée d’intégration, a pour symbole . Le « LAeq court » est utilisé pour obtenir une répartition fine de l’évolution temporelle des événements acoustiques pendant l’intervalle de mesurage. La durée d’intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10 s.
## Niveau acoustique fractile, LAN,
Par analyse statistique des LAeq, courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l’intervalle de temps considéré, dénommé « Niveau acoustique fractile ». son symbole est LAN, par exemple LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s.
## Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
## Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.
Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une zone résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d’habitation du fait du non-respect des règles de l’art de la construction ou des règles de bon usage des lieux d’habitation.
## Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.
Ce peut être par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits habituels provenant de l’extérieur et des bruits intérieurs correspondant à l’usage normal des locaux et équipements.
## Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l’exposition au bruit des personnes.
NOTE : l’intervalle de référence peut être spécifié par les pouvoirs publics de façon à englober les activités humaines typiques et les variations de fonctionnement des sources de bruit dans une situation donnée.
## Intervalle d'observation
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués soit en continu, soit par intermittence.
NOTE : dans le premier cas, la durée de l’intervalle de mesurage est égale à la durée de l’intervalle d’observation. Dans le second cas, les intervalles de mesurage sont suivis d’un intervalle sans mesurage et la somme des durées des intervalles de mesurage est inférieure à la durée de l’intervalle d’observation.
## Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée.
## Schéma récapitulatif des intervalles

## Émergence (E)
L'émergence (E) est la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel, exprimés tous deux en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A.
## Bruit impulsionnel
Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d’énergie acoustique, ayant chacune une durée inférieure à environ 1 s et séparée(s) par des intervalles de temps, de durées supérieures à 0,2 s.
## Tonalité marquée
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence des niveaux entre la bande de 1/3 d’octave et les quatre bandes de 1/3 d’octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau 1 pour la bande considérée :

Cette analyse se fera à partir d’une acquisition minimale de 10 s.
63 Hz à 315 Hz	400 Hz à 1 250 Hz	1 600 Hz à 6,3 kHz
10 dB	5 dB	5 dB

Les bandes sont définies par la fréquence centrale de tiers d’octave.
## Indice de pointe
Nombre d’événements de durée limitée dont le niveau maximal dépasse un niveau donné pendant une période donnée.
## Facteur d’impulsionnalité
Différence entre le niveau maximal d’un bruit mesuré avec une durée d’intégration faible (100 ms ou 125 ms) et le niveau du même bruit mesuré avec une durée d’intégration plus importante (1 s).
## Évolution de la pression sonore en champ libre pour une source ponctuelle d'un point 1 à un point 2
L_{P_{2}} = L_{P_{1}} + 20 log {d_{1}} over {d_{2}}
où d est la distance du point considéré à la source.
## Niveau de pression en champ réverbéré à une distance d à partir du niveau de puissance acoustique
L_{P} = L_{W} + 10 log left ( {1} over {2%pi d^{2}} + {4} over {R} right )