Mesurages de durée de décroissance spatiale
Ce document comprend pages

Ouvrage :
Maître d’ouvrage :
Maître d'oeuvre :
Objet :	mesurage de la décroissance spatiale
Document de référence :	arrêté du 30 août 1990
Date des mesurages :
Opérateur :
Auteur :
Date :
Rapport :
Table des matières

# Résumé

# Objet
Le présent rapport a pour objet le mesurage de la décroissance du niveau sonores par doublement de distance de la source, DL. Le mode de mesurage de la décroissance spatiale est annexé à l'arrêté du 30 août 1990.
# Mesurages des durées de réverbération suivant norme NF S 31-012
## Domaine d’application de l'arrêté
Il est applicable à la construction ou à l'aménagement des locaux de travail visé à l'article R. 235-11 du code du travail où doivent être installés des machines et appareils susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieur à 80 dB(A).
## Méthode de mesure après installation des machines et appareils de production
Une ligne de mesurage est située au milieu de l'allée la plus proche de l'axe longitudinal de la zone à contrôler. Une ligne de mesurage est située au milieu de l'allée la plus proche de l'axe transversal de la zone à contrôler.
La source sonore est placée au sol. Les points de mesurage sont placés à une hauteur de 1,2 mètre et à des distances au sol de 3 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres, 12 mètres, 16 mètres et 24 mètres de la source.
La source sonore doit être située à 4 mètres au moins de l'extrémité de la ligne de mesurage si cette extrémité est constituée par un mur. Le dernier point de mesurage doit être situé à au moins 4 mètres de l'autre extrémité de la ligne de mesurage si elle est constituée par un mur. Le cas échéant, le nombre des points de mesurage est réduit pour satisfaire ces conditions.
On dispose autant de lignes de mesurage que les axes longitudinal et transversal de la zone à contrôler contiennent de multiples de 30 mètres.
## Calcul de la décroissance spatiale
Sur un graphique où sont portés en abscisse les logarithmes des distances des points de mesurage et en ordonnées les niveaux sonores en dB (A), on cherche par régression linéaire la droite réalisant la meilleure approximation de la courbe joignant les résultats du mesurage.
La pente de cette droite, exprimée en dB (A) par doublement de distance, est le résultat recherché.
Ce résultat est arrondi au dixième de dB.
# Objectifs
Pour un local dont la surface au sol, S, est comprise entre 210 et 1 000 m3, la décroissance spatiale par doublement de la distance à la source, DL, doit être supérieure à : 1,5 log S - 0,5.
Soit, pour une surface de 755 m2, DL ≥ 3,80 dB(A).
# Indications détaillées de toutes dispositions d’essai non conforme AU Présent décret
Dans le sens de la largeur, il n'y avait pas d'allée traversant entièrement l'atelier. Le quatrième point de mesure (à la distance de 8 m) est légèrement décalé de l'axe transversal et le cinquième point (à la distance de 12 m) se trouve derrière une dégauchisseuse.
La source sonore était disposée à 1,2 m du sol.
# Appareillage utilisé pour les mesurages et le dépouillement
Amplificateur SOUNDTECH PL 250 M n°K9405247
Enceinte omnidirectionnelle BRUEL & KJAER type 4296 n° 2195184
Enceinte DL équipée de haut-parleurs large bande RCF
Machine à chocs normalisée NORSONIC type nor-211A n°25238
Microphone BRUEL & KJAER type 4189 n° 2174804
Sonomètre analyseur BRUEL & KJAER type 2260 n° 2217583
Calibreur BRUEL & KJAER type 4231 n° 1934109
Limite de validité de la conformité du matériel : septembre 2008.
Logiciel de mesurages bâtiment/version 2 BRUEL & KJAER type BZ 7204
Logiciel d’analyse avancée BRUEL & KJAER type BZ 7202
Logiciel BRUEL & KJAER type 7820 n° 2223787
Logiciel acoustique bâtiment BRUEL & KJAER type 7830 n° 2197442
# Résultats des mesurages de la durée de réverbération
Dans la longueur :
Position du microphone	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	LpA (dB(A))

Dans la largeur :
Position du microphone	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	Lp (dB(A))

Graphique récapitulatif :

# Commentaires