METHODE D’EXPERTISE

Tableau A2 : Vérification initiale

1. Examen visuel n du microphone :	Bon état �	A vérifier �	n de l’appareillage	Bon état �	A véfifier �

	Fréquence centrale des bandes d’octabe (Hz)					Niveau global en dB(A)
	125		250		500		1K		2K		4K					Ecart toléré
	Valeur affichée 1)	Valeur lue 2)	Valeur affichée 1)	Valeur lue 2)	Valeur affichée 1)	Valeur lue 2)	Valeur affichée 1)	Valeur lue 2)	Valeur affichée 1)	Valeur lue 2)		Valeur affichée 1)	Valeur lue 2)	Valeur affichée 1)	Valeur lue 2)

				Valeur lue - Valeur calibreur
				+ pondération A
2. Calibrage					ou					ou					ñ 1,5
2 bis. Après calibrage					ou					ou					ñ 0,1

3. Mesurage de la linéarité (en dBA)					Valeur lue - Valeur contrôleur + pondération A
niveau haut (94)					ñ 2
niveau moyen (74)					ñ 2
niveau bas (44)					ñ 2

				Valeur lue - valeur contrôleur
4. Mesurage Lin ou C					ñ 2

5. Mesurage du bruit de fond					Inférieur ou égalaux valeurs bas de gamme fournies par le constructeur
Valeurs constructeur

				Valeur lue - valeur contrôleur
6. Vérification des filtres d’octave					ñ 2

Vérification :	Satisfaisante �	insatisfaisante �	Date :

Commentaires :
Ne rien inscrire dans les cases grisées.
1) par le calibreur : pour les phases 2 et 2 bis ; par le contrôleur : pour les phases 3, 4 et 6.
2) sur le sonomètre.