Formation d'acoustique architecturale
Dominique NOËL
Acousticien
Ingénieur A & M

---
Plan de la matinée
- Présentation des domaines de l'acoustique
- Acoustique architecturale
- Indices acoustiques
- Calculs acoustiques
- Questions

---
Plan de l'après-midi
- Matériaux et acoustique
- Le BET acoustique dans l'équipe de maîtrise d’œuvre
- Questions

---
Domaines de l'acoustique
- Domaines de l'acoustique
- Matériaux
- Le BET dans l'équipe
Acoustique architecturale
Logements
Locaux scolaires
Hôtels
Locaux hospitaliers
(hôpitaux, EHPAD, …)
Lieux de spectacles
(salle polyvalente, théâtre, symphonique, …)

---
Domaines de l'acoustique
Acoustique industrielle
Protection des travailleurs
Capotage des machines
Traitement des ateliers

---
Domaines de l'acoustique
Acoustique environnementale
Installations classées
Infrastructures
routières, ferroviaires
Aérodromes et héliports

---
Domaines de l'acoustique
Pour les domaines dans lesquels nous intervenons, la problématique de l'acousticien est :
Isoler
Empêcher le bruit aérien de parvenir à un endroit
Empêcher le bruit de chocs de traverser un plancher
Protéger
Limiter les niveaux sonores dans les locaux
Limiter les niveaux sonores dans le voisinage
Assurer une bonne qualité de l'ambiance architecturale
Durée de réverbération, échos
Intelligibilité
Clarté

---
Acoustique architecturale
- Locaux soumis à des textes
  - Décrets, arrêtés
  - Normes
- Locaux non réglementés
- Exigences programmatiques
  - Programme
  - Labels : Qualitel, HQE, etc.

---
Locaux soumis à des textes
Décrets et circulaires
Logements :	arrêté du 30 mai 1996 - Isolement / infrastructures
arrêté du 30 juin 1999 - NRA
Enseignement : arrêté du 25 avril 2003 - Isolement et traitement
Santé : arrêté du 25 avril 2003 - Isolement et traitement
Hôtels : arrêté du 25 avril 2003 - Isolement et traitement
Funérarium : décret 94-1118 du 20/12/94 - Isolement
Ateliers : arrêté du 30 août 1990 - Traitement
Spectacle : décret 98-1143 du 25/12/98 - Isolement / voisinage
décret 2006-1099 du 31 août 2006 - Émergence
Normes
Bureaux : NF S 31-080
Gymnases : NF P 90-207

---
Locaux non réglementés
Nous parlerons plutôt de locaux pour lesquels la réglementation ne porte pas sur tous les domaines de l'acoustique.
Ce sont principalement les locaux à usage de spectacle, les piscines et les locaux à usage polyvalent.
Pour ces locaux aucune réglementation ne définit les critères de :
- réverbération ;
- intelligibilité ;
- isolement aux bruits aériens ;
- isolement aux bruits d'impact ;
- bruits des équipements dans les salles ;
- ...
C'est donc au programmiste que revient la mission de les définir.

---
Les exigences programmatiques
Les programmes
Trop souvent le programme se contente de demander
« une acoustique la meilleure possible »
Bien que l'architecte fasse toujours le mieux possible, il existe des locaux où l'acoustique n'est pas à la hauteur des attentes, ce qui rend ceux-ci pratiquement impropre à leur destination.
Les labels
Des organismes (CERTIVEA, QUALITEL, …) proposent de décerner des « labels ».
En ce qui concerne l'acoustique, ces labels viennent renforcer les exigences réglementaires en augmentant les objectifs.
Il se trouve aussi que l'objectif n'est pas le seul critère d'évaluation, il s'y ajoute un « regard » sur les dispositifs constructifs.

---
Indices acoustiques
Domaine	Indice
Isolement aux bruits aériens	DnT,w (C;Ctr)
Affaiblissement aux bruits aériens	Rw (C;Ctr)
Niveau de pression du bruit de chocs	L'nT,w
Réduction du niveau de bruit de chocs	ΔLw
Bruit des équipements	LnAT
Bruits extérieurs	Lp
Durée de réverbération	TR60 ou T ou T

---
Indices acoustiques
Isolement de façade
Indices concernés
Objectif
DnT,A,tr : isolement acoustique standardisé	pondéré pour le bruit routier.
Éléments de façade
Rw + Ctr = RA,tr : indice d’affaiblissement acoustique standardisé.
Concerne les murs extérieurs, les bardages, les toitures, les parois vitrées.
Dne,w + Ctr : isolement normalisé d'un petit élément de construction.
Plus ces indices sont élevés, plus l'isolement de façade est performant.
Concerne les entrées d'air en menuiserie ou en façade.

---
Indices acoustiques
Isolement entre locaux
Indices concernés
Objectif
DnT,A, : isolement acoustique standardisé pondéré pour le bruit rose.
Éléments de parois
Rw + C = RA : indice d’affaiblissement acoustique standardisé.
Plus ces indices sont élevés, plus l'isolement entre locaux est performant.
Concerne les murs et cloisons séparatifs, les planchers, les plafonds, les parois vitrées, les portes.

---
Indices acoustiques
Isolement aux bruits de chocs
Indices concernés
Objectif
L'nT,w : Niveau pondéré du bruit de chocs standardisé
Éléments
Ln,w : Niveau de bruit de chocs normalisé
Concerne les planchers, les parois latérales.
Plus ces indices sont faibles, plus le plancher est performant.

---
Indices acoustiques
Bruits des équipements
Indices concernés
Objectif
LnAT : niveau de bruit normalisé d'un équipement
Éléments
LnA : niveau de bruit d'un équipement
Concerne les ventilations, les climatisations, les ascenseurs, les robinets, les sanitaires, les évacuations EP, EU.
Plus ces indices sont faibles, plus les bruits des équipements seront faibles.

---
Indices acoustiques
Bruits extérieurs
Indices concernés
Objectif
Lp : niveau de bruit à l'extérieur
Éléments
Lp : niveau de bruit
Concerne les ventilations, les climatisations.
Plus ces indices sont faibles, plus les bruits extérieurs seront faibles.

---
Indices acoustiques
Durée de réverbération
Indices concernés
Objectif
TR60 : durée de réverbération d'un local
Éléments
αw : indice d’absorption acoustique pondéré
Concerne tous les matériaux composant un local ainsi que les éléments qui y sont introduits.
Plus αw sera élevé, plus la durée de réverbération sera faible.

---
Calculs acoustiques
Isolement / extérieur
Dimensions des locaux
Dimensions des éléments :
Parois extérieures, cloisons,
planchers, plafonds,
menuiseries
Composition des éléments :
Béton, plâtres, dalles,
menuiseries, CVR, entrées
d'air, etc.
Logiciel :
ACOUBAT v5.0

---
Calculs acoustiques
Isolements intérieurs
Dimensions des locaux
Dimensions des éléments :
Parois extérieures, planchers,
plafonds, cloisons,
portes, fenêtres
Composition des éléments :
Béton, plâtre, etc.
Logiciel :
ACOUBAT v5.0

---
Calculs acoustiques
Bruits de chocs
Dimensions des locaux
Dimensions des éléments :
Parois extérieures, cloisons,
planchers, plafonds
Composition des éléments :
Béton, revêtements de sols,
dalles alvéolées, etc.
Logiciel :
ACOUBAT v5.0

---
Calculs acoustiques
Bruits des équipements
Dimensions des locaux
Volume, durée de réverbération
Dimensions des éléments :
Centrales, gaines, CCF,
grilles, pièges à son, etc.
Composition des éléments :
Matériaux absorbants
gaines lisses, etc.
Logiciel :
CLIM v5.0

---
Calculs acoustiques
Bruits extérieurs
Dimensionnement des bâtiments
Logiciel :
IMMI v2.0
Repérage des sources
Définition de la puissance des sources

---
Calculs acoustiques
Durée de réverbération
Modélisation 3D de l'intérieur de la salle ; définition et emplacement des matériaux
Calcul par simulation
Logiciel :
CATT Acoustic

---
Matériaux
Il existe deux grandes familles de matériaux :
□  les matériaux isolants ;
Ils sont utilisés pour empêcher la transmission de l'énergie.
□  les matériaux absorbants ;
Ils sont utilisés pour absorber l'énergie.
Leurs caractéristiques physiques et leurs indices n'ont rien de commun.

---
Matériaux
Les parois lourdes :
la loi des masses.

---
Matériaux
Les parois multiples
1
3
2
1
2
3

---
Matériaux
Les parois multiples

---
Matériaux
Les parois multiples

---
Matériaux
Les problèmes de mise en œuvre
Dans le cas d'une paroi simple
S'il passe plus (ou autant) d'énergie par les transmissions indirectes que par le séparatif, il est inutile d'essayer d'augmenter la performance de celui-ci.
Dans le cas d'une paroi multiple

---
Matériaux
Les problèmes de mise en œuvre

---
Matériaux
Les problèmes de mise en œuvre
Les transmissions parasites

---
Matériaux
Les planchers

---
Matériaux
Les planchers flottants

---
Matériaux
Les planchers flottants
Attention à la bonne désolidarisation
des revêtements
des plinthes
des seuils

---
Matériaux
Les éléments de désolidarisation
Pour les escaliers en béton
Rupteurs de ponts phoniques de type SCHÖCK Tronsole T
Au niveau du palier
Pour la première volée

---
Matériaux
Les éléments de désolidarisation
Pour les gaines
Pour les tuyaux

---
Matériaux
Les éléments de désolidarisation
Pour la fixation d'éléments
Colliers antivibratiles

---
Matériaux
Les matériaux absorbants
Nous recensons un très grand nombre de matériaux absorbants.
Nous disposons d'une base de données de plus de 1000 références.
Ce sont en général des matériaux « mous » (laine minérale, mousse, etc.).
Ils sont protégés par des matériaux « acoustiquement transparents » (voile de verre, bois plâtre ou métal perforé, tissu, etc.).
Leur indice αw varie de 0 (pour un matériau non absorbant) à 1 (pour un matériau totalement absorbant).
Nous n'aborderons pas en détail ces matériaux dans le cadre de cette présentation.

---
Interventions dans l'équipe

---
Interventions dans l'équipe
Études
PRO
CCTP acoustique
Descriptif des systèmes constructifs retenus
Plans1/100
1/50
APS
Plans1/200
1/100
Notice APS
Calage des objectifs acoustiques
APD
Plans
1/200
1/100
Notice APD
Calage des systèmes constructifs
EXE
EXE
Plan d'exécution des ouvrages et calculs acoustiques
Plans1/10
1/5
Esquisse
Intentions acoustiques
Esquisse
Plans
1/500
1/200

---
Interventions dans l'équipe
Chantier
Conseils sur l'installation
aires de retournement ;
centrales à béton ;
information des entreprises lot par lot ;
etc.
Préparation du chantier
VISA
Examen des plans et de PV acoustiques
DET
Visite de chantier
Prévention des problèmes de mise en œuvre ;
CR acoustique
AOR
Examen détaillé des ouvrages

---
Esquisse
Si possible :
- étude des nuisances acoustiques générées par le voisinage ;
- étude des nuisances acoustique que le projet pourra faire subir au voisinage ;
- position du bâtiment dans la parcelle ;
- orientation du bâtiment ;
- répartition des locaux ou des types de locaux par zones en fonction de leurs nuisances

---
APS
- demande au maître d'ouvrage des données complémentaires (niveau sonore résiduel) ;
- mise au point des objectifs ;
- définition des choix effectués si le programme est incomplet ;
- participation à la conception du projet ;
- élaboration des principes généraux acoustiques à prendre en compte pour :
- l'enveloppe et les parois intérieures ;
- les bruits des équipements ;
- l'acoustique interne (réverbération, ...).
- rédaction du rapport APS comportant :
- le rappel du programme et ses éventuelles adaptations ;
- le contexte réglementaire ;
- les objectifs acoustiques visés ;
- la description des principes acoustiques généraux.

---
APD
- analyse des contraintes techniques et mise au point des solutions compatibles avec les objectifs acoustiques :
- plans ;
- économie du projet ;
- structure ;
- équipements et installations techniques ;
- isolation thermique ;
- HQE, développement durable, ...
- calculs acoustiques de dimensionnement des ouvrages ;
- participation aux réunions d'études concernant l'acoustique ;
- rédaction du rapport APD comportant :
- la mise à jour du programme en fonction des remarques faites sur l'APS et des contraintes ;
- le contexte réglementaire ;
- le détail des performances acoustiques recherchées ;
- le détail des caractéristiques acoustiques visées pour les matériaux ;
- la description des solutions techniques retenues.

---
PRO
- assistance à la mise au point des plans et détails d'architecte ;
- calculs de validation définitifs ;
- description des dispositions constructives :
- nature et caractéristiques des ouvrages, systèmes et matériaux ;
- principes de mise en œuvre spécifiques ;
- repérage et localisation (plafonds, sols, blocs portes, menuiseries vitrées acoustiques …) ;
- équipements et installations techniques ;
- isolation thermique ;
- HQE, développement durable, ...
- analyse des données relatives aux équipements techniques et préconisations :
- des principes et du prédimensionnement des traitements acoustiques et vibratoires ;
- conditions de mise en œuvre.
- participation aux réunions d'études concernant l'acoustique ;
- rédaction d'un CCTP acoustique comportant :
- le contexte réglementaire ;
- les objectifs acoustiques ;
- pour chacun des lots :
- les documents et calculs d'exécution à fournir ;
- les caractéristiques acoustiques de chaque élément concerné ;
- les exigences de mise en œuvre et les limites de prestations ;
- les conditions d'acceptation des matériaux et des variantes..

---
EXE
Cette mission est définie au cas par cas et l'équipe de maîtrise d’œuvre. Elle doit être négociée spécifiquement.
- calculs acoustiques de tous les éléments concernant l'acoustique qui seront effectivement mis en œuvre sur le projet ;
- détails et spécifications techniques des ouvrages ayant une influence sur l'acoustique ;
- examen des procès verbaux acoustique ;
- avis sur tous les PV acoustiques fournis par les entreprises.

---
VISA
- examen de la conformité au projet des documents fournis par les entreprises :
- plans d'exécution ;
- notes de calculs acoustiques ;
- procès-verbaux acoustiques ;
- méthodes d'autocontrôles des entreprises.
- transmission d'avis sur les documents examinés.

---
DET
- visite de chantier lorsque cela est nécessaire :
- pour vérifier la conformité de l'exécution ;
- pour prévenir les dégâts aux ouvrages déjà exécutés ;
- pour attirer l'attention des compagnons sur les spécificités acoustiques de leur travail ;
- pour vérifier les méthodes d'autocontrôles des entreprises.
- élaboration d'un compte rendu de chaque visite de chantier ;
- assistance téléphonique aux différents acteurs.

---
AOR
- assistance lors des opérations de réception :
- examen visuel détaillé des ouvrages ;
- établissement de la liste des réserves éventuelles d'ordre acoustique ;
- suivi du déroulement des reprises et constatation de la levée des réserves.

---
Questions