Siège social et agence de REIMS	16 rue du Gal De Gaulle	51400	LIVRY-LOUVERCY	Tel. :	3 26 66 12 58	reims@echologos.com
Agence de GRENOBLE	4 rue de la Condamine	38610	Gières	Tel. :	4 76 89 36 63	grenoble@echologos.com
Agence de LA ROCHELLE	30 rue de l’Amiral Courbet	17450	FOURAS	Tel. :	06 81 59 21 64	larochelle@echologos.com

Auteur : LN

S.A.R.L. au capital de 7 500 €
Identification : 315 732 909 00017 RCS Châlons

Liste des documents à fournir
par les entreprises

Ce document comprend pages.

Client :	BOUYGUES IMMOBILIER
Ouvrage :	Reconversion de l’aile sud en résidence de tourisme Caserne Colbert à Reims
Objet :	Liste des documents à fournir par les entreprises
Date :	27 septembre 2013
Auteur :	Laura NACZAJ
Acousticienne, ingénieur ENSIP
Auteur :	Dominique NOËL
Acousticien, ingénieur A & M
Rapport n° :	LN/CS/13482

# LOT 1 – TERRASSEMENT – GROS OEUVRE
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA et Ln,w des planchers béton si différents de ceux décrits ci-dessus.
# LOT 3 – CHAPES
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant les indices ΔRA et ΔLw sur béton plein des sous-couches acoustiques.
# LOT 9 – MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA,tr des menuiseries vitrées et leur repérage ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA,tr des blocs portes et leur repérage ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice Dn,e,w + Ctr des entrées d’air en façade et leur repérage (à demander au lot Ventilation – Désenfumage).
# LOT 11 – CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Plans de repérage des différents types de doublages, de cloisons et de gaines techniques ;
Plans d’exécution des détails de raccordement des ouvrages de plâtrerie entre eux et avec les ouvrages relevant des autres corps d’état ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA des cloisons et des gaines techniques ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice ΔRA sur béton plein des doublages ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice αw des faux plafond et plans de calepinage
Procès verbaux donnant l'indice αw des panneaux de correction acoustique.
# LOT 12 – MENUISERIES INTÉRIEURES
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA des blocs portes et leur repérage ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA des trappes de visites et plans de localisation ;
Plans d’exécution de raccordement entre les huisseries et la paroi ou la structure ;
Plans d’exécution des escaliers bois.
# LOT 13 – SERRURERIE
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Fiche technique des matériaux et plans d’atelier des détails des appuis résilients pour les escaliers et ouvrages métalliques.
# LOT 14 – ASCENSEUR
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
L’entrepreneur devra indiquer spécifiquement ce qu’il a prévu pour prévenir les transmissions de bruits par voie solidienne.
Documentation des matériaux antivibratiles utilisés pour l'ensemble des équipements et des armoires électriques.
# LOT 15 – CARRELAGE – FAÏENCE
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Plans de localisation des revêtements de sol ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice ΔLw et ΔRA des sous-couches résilientes.
# LOT 16 – SOLS SOUPLES
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Plans de localisation des revêtements de sol ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice ΔLw des moquettes ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice ΔLw des sols plastiques.
# LOT 18 – ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS & FAIBLES – CHAUFFAGE
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Plans des réseaux ;
Puissance acoustique des appareils d’éclairage à transformateur et à décharge.
# LOT 19 – VENTILATION – DÉSENFUMAGE
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice Dn,e,w + C et le niveau de puissance acoustique Lw des bouches d’extraction et leur repérage ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice Dn,e,w + Ctr des entrées d’air et leur repérage ;
Plans des réseaux ;
Documentation des colliers antivibratiles ;
Documentation des matériaux antivibratiles et leurs notes de calculs ;
Niveaux de puissance acoustique des centrales (par bande de fréquence) ;
Niveaux de puissance acoustique des chaudières (par bande de fréquence) ;
Niveaux de régénération des clapets coupe feu ; des registres ; des grilles.
# LOT 20 – plomberie – SANITAIRE
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Plans des réseaux ;
Documentation des colliers antivibratiles ;
Documentation des matériaux antivibratiles et des boîtes à ressorts utilisés.