ATELIER D'ARCHITECTURE PH. CH. DUBOIS

10, rue de Saint-Quentin - 75010 PARIS

Tél. 01 53 35 05 10 - Fax 01 53 35 05 15 - E-mail duboisetassocies@wanadoo.fr

##### LOT 15 - FICHE D'EXAMEN DE DOCUMENT N ° 46

|  | RECONVERSION DE L’AILE SUD DE LA CASERNE COLBERT EN RESIDENCE DE TOURISME |  | Entreprise : DEBEAUMONT |
| --- | --- | --- | --- |
| DIFFUSION |  |  |  |
| ACTION |  | INFORMATION |  |
| DEBEAUMONT |  | CAP INGELEC – OPC BEC Construction / DECO 7 / MORISOT BET Echologos |  |

Fiche transmise par :     fiche par mail     /    en RDV de    /    + plans par courrier

| Documents reçus : # 09/12/13 |  | # Examen du : # 13/12/13 |
| --- | --- | --- |
|  | OBSERVATIONS |  |
|  | Observations générales : - dossier d’EXE à diffuser aux différents intervenants selon la procédure annexée au CR OPC - sous réserve des avis de Socotec, et du BET Echologos – acousticien. |  |
| Plan de réservation du RDC | Plan non visé : - le niveau fini de la chape est arasé avec le niveau fini du dallage. - chape sur marches à voir avec Bec Construction. - pente avec siphon dans local poubelles. - fournir le profil de raccord entre le carrelage et le sol souple, et celui sur les seuils de portes, hors portes palières. - tampon étanche sous le tapis dans le sas (voir plan Bec Construction) - voir les détails ci-dessous. |  |
| Plan de réservation du R+1 / R+2 | Plan visé avec réserves : - fournir le profil de raccord entre le carrelage et les sols souples (PVC, moquette), hors portes palières. - voir les détails ci-dessous. |  |
| Plan de réservation du R+3 | Plan visé avec réserves : - dito plan R+1/R+2 |  |
| Plan de réservation du R+4 | Plan visé avec réserves : - dito plan R+1/R+2 |  |
| Détails carrelage types 1 et 3 | Détail visé avec réserve : - type d’Assour à détailler |  |
| Détail carrelage type 2 | Détail visé avec réserve : - type d’Assour à détailler |  |
| Détail carrelage type 4 | Détail visé avec réserve : - type d’isolant acoustique à détailler |  |
| Détail carrelage type 5 | Détail visé avec réserves : - rappel, forme de pente dans les SDE PMR |  |