DEPARTEMENT DES ARDENNES – CONSEIL GENERAL

Hôtel du Département

08011 – CHARLEVILLE MEZIERES Cedex

Concours restreint de maîtrise d'œuvre

CONSTRUCTION DU PÔLE SCOLAIRE DE ATTIGNY

renseignements complémentaires demandes par les équipes d’architectes

(suite)

QUESTION N° 66 : Pouvez-vous préciser le nombre de sanitaires de l’école élémentaire, s’agit-il d’une seule surface de 48 m2 ?

Réponse : La surface de 48 m² correspond à la surface totale des sanitaires à prévoir, mais celle-ci peut être divisée suivant le projet.

QUESTION N° 67 : Il y a une différence entre la surface donnée pour le local rangement divers de l’école maternelle (15 m2, p.78 du programme) et celle du tableau de surfaces (10 m2), que devons nous prendre en compte ?

Réponse : Prendre 10 m2 comme dans le tableau de surfaces

QUESTION N° 68 : Pourquoi une surface BCD apparaît-elle sur les schémas fonctionnels de l’école maternelle et de l’école élémentaire (comprise dans l’enceinte propre de chaque école), alors qu’il s’agit plutôt d’une seule grande surface (110 m2) située dans les espaces communs du pôle scolaire.

Réponse : La BCD est commune à l'école maternelle et élémentaire (110 m2)

QUESTION N° 69 : Pour le pôle scolaire, le local poubelle (p.82 du programme) et le dépôt déchets (p.84 du programme) ne sont ils pas un seul et même local ?

Réponse : C'est le même local.

QUESTION N° 70 : Pour l’entité restauration, pourquoi la laverie/lingerie (p.96 du programme) n’apparaît-elle pas dans le tableau de surfaces ?

Réponse : Prévoir un local de 6 m2 à ajouter au tableau de surfaces.

QUESTION N° 71 : Pour l’entité restauration, quelle est la différence entre le local déchets (15 m2) et le dépôt déchets (15 m2) dans le tableau de surfaces, ne s’agit-il pas d’un seul et même local ?

Réponse : C'est le même local.

QUESTION N° 72 : La laverie peut-elle être non contiguë au local déchets ? Dans ce cas, le transfert des déchets se ferait sous sacs fermés.

Réponse : Non.

QUESTION N° 73 : Quel est le dimensionnement à prévoir pour l’abri 2 roues (scooters et vélos) du collège ?

Réponse : Prévoir un abri pour 10 deux roues

QUESTION N° 74 : Les logements sont-ils forcément à proximité du collège ou peuvent-ils faire l’objet d’une implantation différente sur le terrain ?

Réponse : Ils peuvent faire l'objet d'une implantation différente sur le terrain.

QUESTION N° 75 : Afin de permettre une implantation plus libre du CDI, celui-ci doit-il forcément être contigu à une salle banalisé ou cette dernière peut-elle être situé à proximité (sans lien direct) ?

Réponse : Elle doit être contigüe à une salle banalisée.

QUESTION N° 76 : Si le label BBC est demandé, merci de préciser mieux les exigences. A page 20, un objectif de 50 kWhep/m²/an est exigé, mais le label BBC fixe un objectif de consommation de 50 kWhep/m²/an  pour les constructions résidentielles neuves;  pour les bâtiments à usages autres que d'habitation, l'objectif de consommation maximale en énergie primaire est fixé à 50% de la consommation conventionnelle de référence.

Réponse : 50 % de la consommation conventionnelle de référence : C < 50 %Cref

QUESTION N° 77 : Quel objectif devons-nous atteindre pour le gymnase? En effet le gymnase pose des contraintes qui rendent difficile l’atteinte du BBC, notamment à cause des débits d’air élevés (qui impliquent des consommations d’énergie pour le fonctionnement des ventilateurs) et des consommations élevées de chauffage et d’éclairage.

Le gymnase peut-il avoir un traitement différent des autres entités ?

Réponse : Oui

QUESTION N° 78 : Pouvez-vous confirmer que le diagramme solaire avec l’indication des masques existants ou à créer en fonction des orientations (p.28 du programme) n’est pas à rendre au niveau du concours ?

Réponse : le diagramme solaire n'est pas à rendre au niveau du concours.

QUESTION N° 79 : Qu’entendez-vous par « visualisation permanente de la quantité d’eau consommée » (cf :PTD p.31) ?

Réponse :

- "Renvoyer en temps réel la consommation instantanée en eau dans des locaux accessibles aux élèves sur un panneau d'affichage visible pour les sensibiliser". Ne pas en tenir compte dans votre projet.

- Seuls les compteurs devront être accessibles et visibles pour le personnel du collège.

QUESTION N° 80 : D’une manière générale, en référence à vos fiches espace (PTD p. 97 et suite), pouvez-vous préciser la part des équipements à intégrer dans nos travaux, donc à prendre en compte dans notre estimation :

  - Equipements immobiliers au titre du projet ?

  - Equipements mobiliers dus au titre du projet ?

  - Equipements mobiliers hors projet ?

Et comment faut-il comprendre l’article 1 du RC : « La partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 12 500 000,00 € H.T. Ce dernier montant ne comprend pas de fondations spéciales ni les équipements mobiliers et informatiques. »

Réponse :

- Les équipements immobiliers (appareils sanitaires, tableaux triptyques, panneaux d'affichage  pour  informations,  signalétique,  rangements  intégrés, cloisons mobiles, etc …) et les équipements mobiliers de la cuisine sont à prévoir dans le projet (hottes, fours, sauteuse, etc…), compris dans les 12 500 000 € HT.

- Le mobilier du collège, du pôle scolaire et du gymnase n'est pas à prévoir.

QUESTION N° 81 : Doit-on considérer qu’il n’y a pas d’information sur les réseaux publics existants ? Ou alors que de nouveaux réseaux publics seront réalisés pour le futur projet ?

Réponse : De nouveaux réseaux publics seront réalisés pour le futur projet jusqu'en limite de propriété. Tous les réseaux EDF, EU/EV, France Télécom et AEP devront être prévu dans le projet jusqu'en limite de propriété. Les EP seront évacuées dans le fossé côté chemin de la Voyette.

QUESTION N° 82 : CCAP art. 7.4.2 : le délai de vérification des DGD est de 7 jours, au-delà duquel la maîtrise d’œuvre est pénalisable. Ce délai est excessivement court. Le lauréat aura t’il la possibilité d’en discuter ultérieurement ?

Réponse : Le lauréat aura la possibilité d'en discuter ultérieurement lors de la phase de négociations.

QUESTION N° 83 : Dans les réponses  aux questions, vous mentionner la surface du terrain végétalisé de 875 m2, hors il est demandé dans le programme que le terrain pourra servir pour la pratique du football et du rugby, sachant que les dimensions minimales données pour un terrain de football sont de 45 x 65 m, correspondant à une surface de 2 925 m2, que devons nous prendre en compte ? Sinon, pourriez-vous nous indiquer les dimensions des terrains recevant les activités ?

Réponse : La surface du terrain végétalisé est de 875 m2.

QUESTION N° 84 : Les espaces privatifs des logements doivent-ils être physiquement clos vis-à-vis de l'intérieur du site ou peuvent ils être simplement identifiés comme espace privé ?

Quelle en est la surface minimum ?

Réponse : Ils seront clos.

QUESTION N° 85 : Les cours de récréation : la surface totale doit être de 1800m2 (1000 m2 pour les élémentaires + 800m2 pour les maternelles) : la séparation entre les 2 cours doit elle être physiquement infranchissable ?

Réponse : Il faut une séparation.

Peut-elle être indicative (limite basse hauteur =1m), peut elle se faire par du mobilier (banc commun par exemple) ?

Réponse : Limite basse hauteur = 1 m.

QUESTION N° 86 : Peut on mutualiser les accès Secours, Livraisons et Logements (1 seul portail) ? Peut-on mutualiser la voie d’accès à ces fonctions puis les distribuer in situ ?

Réponse : Oui

QUESTION N° 87 : A fin de limiter l’étalement des voiries, peut on imaginer un parking commun, primaire, collège ?

Réponse : Non.

QUESTION N° 88 : Les pièces du marché n'indiquent pas le mode de dévolution des travaux. Pouvez-vous préciser le mode de dévolution souhaité afin d'intégrer cette précision dans notre estimation ?

Réponse : L'article AP.6 du CCAP – rubrique Direction de l'exécution de travaux – stipule que le mode de dévolution des marchés de travaux se fera par corps d'état séparés.

Et ce, pour 3 raisons :

- respecter les volontés du Code des Marchés Publics (article 10);

- permettre l'accès des PME aux différents marchés;

- éviter tout problème avec le Syndicat des Entreprises du Second Œuvre

QUESTION N° 89 : L'article 1 du RC et 4.1 de l'AE précisent le coût prévisionnel des travaux (12 500 000 EUR HT) mais la date de valeur de ce montant n'est pas précisée. Quelle est la date de valeur de ce montant ?

La date du mois M0 est fixée à l'article 4.1 de l'AE à mars 2010.

Si la date de valeur du montant des travaux est différente de la date du mois M0, pouvons nous alors actualiser le montant de travaux en date de valeur du mois M0 pour que notre offre soit conforme ?

Réponse : La date de valeur du coût prévisionnel des travaux à prendre en compte est Mai 2009.

A noter que les calculs correspondants seront de toute façon intégrés au rapport d'analyse des projets.

QUESTION N° 90 : L'article 11 du RC et l'article 4.1de l'AE précisent que nous devons fournir en mission complémentaire notamment des études d'EXE partielles. Or l'article 6 du CCAP parle d'une mission complémentaire EXE complète. Pouvez-vous préciser si vous attendez des études d'EXE partielles ou complètes ? et repréciser le contenu attendu en cas d'EXE partielles. En effet il semble au regard du CCTP que vous attendez des études d'EXE complètes sur certains lots seulement : Gros-oeuvre, structure et fluides. Pouvez-vous le confirmer ?

Réponse : Nous attendons des études EXE partielles comme il est indiqué à l'article AP.6 du CCAP. Ces études partielles sont surtout destinées à assurer une bonne définition technique et performantielle du projet. Elles ne concernent que certains lots du projet : gros œuvre, chauffage/ventilation/traitement d'air, plomberie et électricité.

A noter que les études de synthèse sont à réaliser par le maître d'œuvre.

Le représentant du pouvoir adjudicateur

P.S. : 2 questions étaient restées sans réponse sur le dernier compte rendu, à savoir :

QUESTION N° 58 : Est-il possible d'obtenir le plan des réseaux existants (EP, EU et AEP) dans le secteur du projet ?

Réponse : la Commune d'Attigny ne possède aucun plan des réseaux existants de la zone concernée. Toutefois, un relevé topographique complémentaire pourra être demandé.

Par  contre, l'emplacement du réseau EU est connu : il est situé de l'autre côté de la route départementale. Le  terrain pour le site scolaire est situé plus bas que le fil d'eau du réseau existant : il faudra, en conséquence, prévoir une pompe de relevage.

QUESTION N° 59 : Pouvez-vous nous indiquer l'origine historique de la dénomination du lieudit "La Planchette" ?

Réponse : les élus de la commune d'Attigny ne connaissent pas l'origine du lieudit "La Planchette".