Liste des documents à fournir
par les entreprises

Ce document comprend pages.

Maître d’ouvrage :	Ville de Briey
Maître d’œuvre :	Giovanni PACE Architecte et abc – studio
Ouvrage :	Groupe scolaire Louis Pergaud à Briey
Objet :	Liste des documents à fournir par les entreprises
Date :	9 octobre 2015
Auteur :	Dominique NOËL
Acousticien, ingénieur A & M
Rapport n° :	DN/CS/15436
Indice A : le JJ.MMMM.AAA
indice B : le JJ MMMM AAAA

# Préambule
Les documents cités ci-après sont demandés aux entreprises conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du CCTP acoustique TCE.
Les procès-verbaux doivent être donnés dans leur intégralité, une photocopie d’une page de documentation fabricant ne tient pas lieu de PV.
Les procès-verbaux « feu » ne donnent aucune indication sur les caractéristiques acoustiques d’un matériau. Il est donc inutile de nous les faire parvenir.
Ce document ne constitue pas une liste exhaustive. Des renseignements complémentaires pourront être demandés en cours de chantier.
Tous les documents doivent être adressés accompagnés d’un bordereau d’envoi daté avec indication du nom du correspondant de l’entreprise, de son adresse électronique, de l’intitulé de l’opération, et du n° de lot concerné.
Tous les documents reçus feront l’objet d’un avis écrit.
Tous les PV et les plans d’exécution, d’atelier et de chantier doivent être fournis simultanément avec un plan ou tableau de localisation. À défaut, il sera retourné un avis défavorable.
# Modalités de diffusion des documents
La priorité est donnée aux envois sous forme papier.
Pour les envois sous forme de courriel, l’objet du message devra contenir le nom de la ville et le nom du projet.
Dans le cas où le chantier dispose d’une « armoire à plans », la diffusion des documents demandés par le Bet acoustique ne doit pas être noyée au milieu de toutes les autres diffusions (plans béton, fluides…).
La diffusion doit se faire au moyen d’un message spécifique dont l’objet doit contenir le mot « acoustique » de façon à ce que les filtres de messagerie le détecte. Dans le cas contraire, les messages seront traités comme des pourriels et donc détruits.
# Lot 02 – Gros œuvre
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA et RA,tr des parois en béton si différentes de celles décrites au chapitre 5.1 du CCTP acoustique.
# Lot 04 – Menuiseries extérieures / Serrurerie
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA,tr des menuiseries (châssis et blocs portes) et leur repérage.
# Lot 06 – Menuiseries intérieures / Plâtrerie / Faux plafonds
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA des blocs portes et leur repérage ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA des châssis vitrés et leur repérage ;
Plans d’exécution de raccordement entre les huisseries et la paroi ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA des murs mobiles ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice αw des panneaux en lames de bois si différents de ceux décrits ;
Plans de repérage des différents types de cloison ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice RA des cloisons ;
Plans de repérage des différents types de faux plafonds ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice αw des faux plafonds.
# Lot 07 – Revêtements de sols et Peinture
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Plans de localisation des revêtements de sol ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice ΔLw des sols souples ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice ΔLw des sous-couches résilientes.
# Lot 08 – Chauffage – Ventilation
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice Dn,e,w + Ctr des entrées d’air et leur repérage ;
Plans des réseaux ;
Documentation des colliers antivibratiles ;
Documentation des matériaux antivibratiles et leurs notes de calculs ;
Niveaux de puissance acoustique des centrales (par bande de fréquence) ;
Niveaux de régénération des clapets coupe feu ; des registres ; des grilles ;
Notes de calcul des niveaux sonores dus à la ventilation de chaque local définis au chapitre 4.3.2 du CCTP acoustique ;
Notes de calcul justifiant le respect des objectifs à l’extérieur définis au chapitre 4.6.2 du CCTP acoustique tenant compte de l’ensemble des installations techniques du bâtiment.
# Lot 09 – Plomberie – Sanitaire
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Plans des réseaux ;
Documentation des colliers antivibratiles ;
Documentation des matériaux antivibratiles utilisés.
# Lot 10 – Électricité Courants forts et Courants faibles
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Plans des réseaux.
# Lot 11 – Ascenseurs
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
L’entrepreneur devra indiquer spécifiquement ce qu’il a prévu pour prévenir les transmissions de bruits par voie solidienne.
Documentation des matériaux antivibratiles utilisés pour l’ensemble des équipements et des armoires électriques.