Le 29/11/07
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Mesure de la décroissance spatiale / Arrêté correction acoustique travail 30/08/90 / Bruits des équipements des resto scolaires / Niveau de bruit des GE / Bruits de chocs dans les logements / ICPE	Le mardi 18/12/07 à 14h00 / 06-1099

Niveau de bruit des GE
GE de secours : on respecte en limite de propriété de jour et/aux locaux du projet les plus proches (vis-à-vis de la façade).
Mesure de la décroissance spatiale
La bande 125 Hz n'est pas à prendre en compte.
Arrêté de la correction acoustique travail 30/08/90
Le R 235-11 = le R 235-2-11 ?
Ne s'applique que lorsqu'on dépasse 80 dB(A). Comment faire lorsque les locaux sont de petites tailles (décroissance pas mesurable, pas calculable).
Bruit des équipements des restaurants scolaires, hôpitaux
Équipement du bâtiment : que ce qui permet de garder le bâtiment « sain » ventilation, chauffage, climatisation, hotte, ... mais pas ce qui « sert à la fonction du bâtiment », par exemple IRM, machine à laver, trancheuse, onduleurs, ordinateurs, ...
Retrouver des marques de hottes silencieuses.
ICPE
Bruit des équipements par octave or, respecter les tonalités marquées : par tiers d'octave (donc on ne peut pas le calculer).
COFERMING
Coffres en bois uniquement adaptable au max. Voir PV sur internet et Dn,e,w + Ctr ≥ 51 dB avec entrées d'air.
Le 06/11/07
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Bruits des équipements des resto scolaires / Niveau de bruit des GE / Bruits de chocs dans les logements	Le mardi 07/11/07 à 14h00 / Mesure de la décroissance spatiale / Bruits des équipements des resto scolaires / Niveau de bruit des GE / Bruits de chocs dans les logements

Bruits de chocs dans les logements
JPO revoit les dessins types fait et les transmet à Reims et Auvergne.
Planche de dessin type en cours d'élaboration pour fournir aux architectes et pour faire une partie de l'EXE. BE ou en est cette planche ?
Préparer les dessins types de SdB avec X de CRR.
Bruits des équipements du bâtiment restaurant scolaire
Qu'est-ce-qui est « du bâtiment » ?
Ventilation, hottes ... oui, équipements de restauration (four, frigo, fontaine...) non ? En attente des réactions de Reims et Auvergne.
Idem pour salle informatique PC ? Atelier techno et machines outils ? Hôpital et IRM ou lavage chariot ou stérilisation ...
Niveau de bruit des groupes électrogènes
Groupe électrogène de secours : chercher à être conforme de jour à l'intérieur des locaux (y compris contributions de la façade) et en limite de propriété lors des essais diurnes, mais pas de nuit s'il démarre pour une véritable secours. En attente des réactions de Reims et Auvergne.
Le 20/03/07
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Arrêté du 23/06/1978 abrogé ou pas ? / Isolation aux bruits de chocs des logements / Point sur modem / Arrêté du 05/12/2006 mesurage des bruits de voisinage / Arrêté du 31/08/2006 émergence spectrale/globale loisir/professionnelle / Chocs hôpitaux / Chomérac (décroissance atelier bruyant) / Sols coulés / Bruits des équipements	Le mardi 03/04/07 à 14h00 / Mesure de la décroissance spatiale

Point sur le modem
Le dernier à partir éteint tout sauf secrétariat, ferme les rideaux … et met en position arrêt ; interrupteur noir du boîtier Alice.
Le premier arrivé arrête Secréta , remet l'interrupteur du modem Alice en position puis redémarre Secréta.
Isolation aux bruits de chocs des logements
Jean-Pierre ODION doit voir les détails puis transmettra à Reims et Auvergne.
Isolation aux bruits de chocs des hôpitaux
Retour sur le nouveau Taralay Matière dans un hôpital par GROUPE 6 → catastrophique (tout rainuré).
Exiger au maître d'ouvrage un courrier disant qu'il ne souhaite pas respecter l'arrêté du 25 avril 2003 pour les bruits de chocs.
Sols coulés
Voir BOULENGER et autres.
Attention ! Sols coulés, béton ciré et béton teinté sont très à la mode. Attention aux bruits de chocs.
Arrêté du 23 juin 1978, abrogé ou pas
Cet arrêté est relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire des locaux d'habitation, de bureau ou recevant du public.
Il n'est pas abrogé (climatisation, groupes électrogènes non concernés).
Arrêté du 05 décembre 2006, mesurage des bruits de voisinage
En global ; méthode contrôle
En fréquentiel ; méthode d'expertise (1/3 d'octave ou octave possible à vérifier).
La mesure (bruit particulier et bruit résiduel seul) doit être fait sur un intervalle de mesure de 30 min minimum et ce une fois exclu les bruits dus à la présence de l'opérateur et les bruits exceptionnels (véhicules isolés, clocher …).
Bruits des équipements
Quand on calcule les bruits des équipements avec tableau, rajouter une phrase préliminaire comme « ce tableau n'est pas limitatif : tous les équipements doivent respecter les niveaux définis au paragraphe 4.5.
Chomérac
Mesure de la décroissance spatiale 30/08/90.
Le 06/03/07
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Courriel bruits résiduels (Yohan LECHEVALIER) / Chatte collège / Isolation aux bruits de chocs des planchers chauffants / BC / Isolation aux bruits de chocs des logements	Le mardi 27/02/07 à 14h00 / Isolation aux bruits de chocs des logements

Chatte collège
Mesures de réception.
Faire une fiche base du savoir (Fabien PARANTEAU) qui renvoie aux tableaux, courbes et détails.
Courriel bruits résiduel (Yohan LECHEVALIER)
Obsolète.
BC
Exigences des BC (type étude Epidaure pour une piscine) à suivre.
Isolation aux bruits de chocs des logements
Voir détails de Marc DUHIL suite à une discussion avec r2k.
Isolation aux bruits de chocs des planchers chauffants
Matériau spécifique à positionner sous l'isolant polystyrène Novacome de chez Acome pour obtenir un Lw de 18 dB.
Le 30/01/07
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Réglementation hand. + divers / Rangement courriels / Sous-couche logement / CNRC / Grilles de transfert / Bruit de chocs circulation extérieure	Le mardi 27/02/07 à 14h00 / Courriel bruits résiduels (Yohan LECHEVALIER à lire)

Réglementation hand. + divers
A priori, l'ascenseur est maintenant obligatoire dès qu'il y a un R+1 (donc on aurai plus de problème avec les escaliers).
Arrêté d'application du décret du 31/08/06 paru le 15/12/06.
Formulation Dominique NOËL (par rapport à l'arrondi au 1/2 dB) adopté → changement des modèles à faire (Fabien PARANTEAU).
A priori avec RT 2005 plus de Dampalon possible.
Rangement courriels
En bleu → ED ;
En rouge → à classer ;
En vert → Marc DUHIL.
Sous-couche
Grenoble Habitat contre le Domisol.
CNRC
Document canadien (pdf) avec complexes de toitures et façades bois courbe avec R mais pas d'indice donc calculs à faire et à conserver (noter chaque nouveau résultat sous acou/documentation/isolement/CNRC/CNRC calcul RA,tr).
Grilles de transfert acoustique
Voir documentation ALDES.
Blandine ESCARNOT : peux-tu préparer une fiche de calcul à partir d'un Rw (avec courbe) pour obtenir le RA, RA,tr, et Dn,e,w ?
Si oui, grilles de transfert acoustique rentrées sous Acoubat équipement technique Dn,e,w + dans titre Rw(C ; Ctr)
Bruits de chocs circulation extérieure
Circulation extérieure à l'étage posée sur console + résilient entre console et circulation par contre en zone sismique les consoles avec désolidarisation shock ne passent pas.
Circulation extérieure sur rez-de-chaussée :
- Domisol ne marche pas ; ça prend l'eau ;
- solution « peu aller » ; demander un styrodur + désolidarisation périphérique ;
- solution « au top » ; demander de poser une dalle sur bande résiliente ou sur plots ponctuels.
- Le 19/01/07
- Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Sous-couche logements / Collège de Chatte / Arrondi 1/2 dB 31-010 / Référentiel RRA 2005 / DECIBEL France / Résiduel	Le mardi 30/01/07 à 14h00

- Collège de Chatte
- Refaire une campagne de mesures Tr (salle polyvalente, salle de musique, 1 ou 2 salles de cours, restaurant) + photos + repréciser le complexe.
- Arrondi 1/2 dB 31-010
- APAVE, SOCOTEC … n'arrondissent pas au 1/2 dB contrairement à ce que demande la 31-010. Nous on arrondi parfois.
- Conclusion : quelque soit la valeur qu'on nous donne (arrondie ou pas) on la garde si elle n'est pas aberrante.
- Pour nos propres rapport on garde le 10ème de dB. Rajouter au rapport 31-010 en dérogation à la norme, le résultat n'a pas été arrondi au 1/2 dB le plus proche.
- Dominique NOËL et Yohan LECHEVALIER doivent donner leur avis.
- Résiduel
- Serait-il intéressant de faire dans un site donné des mesures toutes les nuits aux mêmes heures pendant un mois pour voir quelles sont les variations en général, les variations WE/semaine … juste pour avoir une idée de l'ampleur des variations.
- Rechercher s'il y a eu des études là-dessus.
- Yohan LECHEVALIER, Dominique NOËL ; avez-vous des données, des idées ?
- DECIBEL France
- Activer la base de données intranet en espérant qu'ils la complètent.
- Sous-couche logements
- Domisol 12, Assour chape 19 (à voir), Soukaro (ok), sous-couches minces (non).
- Référentiel
- A consulter avant de faire un lycée en Rhône Alpes. Quelques points très « instructifs ».