Le 20 décembre 2010
Réunion Affaires - 102
Ordre du jour	Prochaine réunion
Mesures réponses impulsionnelles	Le 18/01/11 à 10h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel / Concours à attribuer / Matériaux

Mesures réponses impulsionnelles
Attention à la boule B&K : les grilles sont défoncées !
Le logiciel dBimpuls règle le niveau sonore comme il veut, Attention ! Il peut saturer l'ampli donc ne pas mettre le potentiomètre à fond.
JPO nous fera un topp sur la différence entre les résultats sur un signal saturé et non saturé.

Le 07 décembre 2010
Réunion Affaires - 101
Ordre du jour	Prochaine réunion
Concours à attribuer / Matériaux / Bruit des équipements Lp ou LnAT / Résiduel L90 en fréquence vraiment très défavorable / Isolation de façade gymnases et autres	Le 20/12/10 à 10h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel / Concours à attribuer / Matériaux

Matériaux
Everlite : triple peau en Danpalon avec 200 mm de fibre, MH demande le PV.
Bruit des équipements Lp ou LnAT
On reste sur LnAT.
VB ne modifiera pas son Tr de ref donc diminution de l'objectif si nécessaire des locaux de Tr élevé.
Résiduel L90 en fréquence vraiment très défavorable
L90 en fréquence vraiment très défavorable + les différences diurnes/nocturnes sont souvent gommées.
On reste sur notre point de vue : on prend des L90 sans se poser de questions, si on nous donne un résiduel qui n'est pas le L90, on prend ce qu'on nous donne sauf si aberration évidente.
Isolation de façade gymnases et autres
- Gymnase : on dit 90 dB(A) à l'intérieur et respect en limite de propriété des bruits de voisinage.
- Autres : expertise Montpellier
châssis à 26 dB

Coffre à 39 dB	théorique 29 dB, mesures 20-22 dB
entrée d'air à 37 dB
Le problème vient-il de la jonction coffre / fenêtres qui fait que la fenêtre n'est pas aussi bien tenue qu'au sein d'un cadre béton et idem pour le coffre ? Si oui ca veut dire qu'on est mauvais sur tous nos projets !
Auvergne comment faites vous?
Le 23 novembre 2010
Réunion Affaires - 100
Ordre du jour	Prochaine réunion
Concours à attribuer / Matériaux / Bruit des équipements Lp ou LnAF	Le 07/12/10 à 10h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel / Concours à attribuer / Matériaux

C'est la 100ème

Concours à attribuer
Néant
Matériaux
F22A :
Ils peuvent faire des silencieux doublés avec le doublage de notre choix.
Ils font des calculs de réseaux.
Carrier et York font des GF qui acceptent des pertes de charges.
Baffles en 300 mm gain d'argent mais pas de place !
Baffles Sonic BS et BS+
- Renson grilles acoustiques + entrées d'air + produits dérivées
- CST
Voir doc papier
Wattelez
Petits rappels sur la doc.
Lafarge
- 98/62 leur grand combat du moment cf. les tableaux
- + possibilité de faire des boites dans les boites autoportantes jusqu'à 5x4 avec des montants en 150.
Knauf
- contrapanel « placo perf » compatible salles de sport w = 0,55
- Knauf Adit= knauf en mural w = 0,9
- Aquapanel peut se poser en sol
existe avec sous couche = aquapanel sol MF et est sous avis technique (DTU).
Chape sèche Knauf Brio et Knauf Brio avec fibre de bois.
Bruit des équipements Lp ou LnAT
Pour les pièces de grnad volume demander Lp ou bien LnAT ?
Enlever X dB à l'objectif en fonction du Tr ?
En discuter en réunion de direction.

Le 09 novembre 2010
Réunion Affaires - 99
Ordre du jour	Prochaine réunion
Concours à attribuer / Matériaux	Le 23/11/10 à 10h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel / Concours à attribuer / Matériaux

Concours à attribuer
St-Dié piscine Chabanne VB
Reyrieux PASA Mégard VB
Montbonnot St-Martin salles MD
Matériaux
Nouvelles CTA avec GF intégrées

Le 26 octobre 2010
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Concours à attribuer / Matériaux / Projet arrêté garderies	Le 09/11/2010 à 15h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Concours à attribuer / Matériaux / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel

Concours à attribuer
St Egrève foyer MD G6
Eybens EHPAD VB G6
Verny-Faulquemont collège MD
Caveirac soins de suites VB G6
Pont-Evêque salle MD composite
Courchevel gymnase Chabanne affaire VB
MD rajoute une étiquette à attribuer dans chargés d'affaires
JPO transfère le courriel en mettant MH concours / affaire à créer + nom choisi.
Matériaux
Sidacoustic
Rokfond baffles contour plafond volant eclipse.
Projet arrêté garderies
Voir messages JPO et YL.

Le 21 septembre 2010
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Concours à attribuer / Bruit des équipements quand pas EXE / Sonomètre Bet K / Chape flottante légère / Doc / Chabanne	Le 17/10/2010 à 10h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Concours à attribuer / Matériaux / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel

Concours à attribuer
St-Pierre d'Entremont (Savoie) GS + cantine avec Bouche APD-PRO : MD.
Gre IMT : Chabanne avec MD et Arcane avec VB.
Sathonay crèche (Auvergne) B-Cube : VB.
Bruit des équipements quand pas EXE
Quand on sent qu'il y a un loup on fait le calcul précis si on a pas une expérience équivalente, puis on dit il faut un écran d'environ telle hauteur, un capotage qui prend environ telle taille autour...
Sonomètre Bet K
Pas d'évolution donc à priori pas d'achat en vu.
Chape flottante légère
Isosol toujours au catalogue Isosol + panneau de particule.
Peut-on mettre un placosol sur de la laine minérale autre que le Fermacell 2E21 ? A priori non !
Doc
Remise des dernières doc.
Chabanne
Faire trainer les oreilles chez Chabanne et Best et compagnie.
Le 10 septembre 2010
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Concours à attribuer / Matériaux / PV porte vitrées / Bruit des équipements quand pas EXE	Le 21 septembre 2010 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Concours à attribuer / Matériaux / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel / Sonomètre Bet K

Concours à attribuer
Chaponnay salle socio-culturelle : VB.
Vivier-du-lac école + biblio : JPO se renseigne.
Matériaux
- Portes vitrées :
Pas d'autres idées que porte extérieures ou portes de cloison amovible pour essayer de trouver des portes vitrées avec PV.
Bruit des équipements quand pas EXE
MD en PRO fait les calculs EXE pour les PAC, les GF, mais pas les GE, les CTA, ….

Le 13 juillet 2010
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Concours à attribuer / hélistation / Paroi vitrée double / Paroi plastique double / Matériaux / B&K / Norme NF X 50-220	Le 31 août 2010 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Concours à attribuer / Matériaux / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel

Concours à attribuer
Comminges MD voit de quoi il s'agit.
Réalisation
Question : à combien estimez-vous l'indice de la composition suivante ?
1. Châssis de RA = 47 dB ; 2. vide de 50 cm avec tableaux légèrement absorbants ; 3. cloison vitrée à RA = 41 dB
RA total ? :
JPO + 10 par rapport à l'indice 47 ; VB : +20, ; MD : +30
Si on modifie la valeur de la cloison à 41 en la passant à 35 perd-on beaucoup?
JPO ne se prononce pas, VB ≈ 1 dB, MD ≈ 1 dB.
Paroi plastique double
Serre tunnel de maraîcher à paroi double.
Isolement gonflé / isolement dégonflé = + 5 dB.
Matériaux
PV arrivé par CD-ROM et messagerie pour matériaux « naturels » (HQE).
B&K
Évolution pas terrible entre le 2260 et son remplaçant.
Norme NF X 50-220
Service de la restauration scolaire à essayer de récupérer car une partie sur l'acoustique.
Hélistation
A quoi sert de désolidariser une hélistation? Aucune obligation règlementaire. Effet purement psychologique si ils se posent normalement ou si sur pneumatiques.
Voir comment on traite le sujet en réunion au cas par cas. Ne pas forcément pousser à la désolidarisation.
Le 15 juin 2010
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Concours à attribuer / Matériaux / Expertises JPO / Maison de l'architecture de Savoie	Le 13 juillet 2010 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Concours à attribuer / Matériaux / Gymnase niveau intérieur / Séminaire de juillet / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel

Concours à attribuer
Montgirod-Centron salle : VB (affaire).
St-Gaudens CH : MD.
Expertises JPO
Entreprise qui a dégradé l'isolement en faisant des travaux par au-dessus.
Matériaux
- Krauf AMF thermatex sonic sky droit ou centré : FP type tapis volant.
- Gerriets absorbeur CS (cf. JPO).
- Rideaux d'alu. (cf. JPO).
- Le sable ne fonctionne pas bien pour atténuer les vibrations.
- Bessière panneaux perforés bois.
- Nouvelle doc Aldes.

Le 01 juin 2010
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Concours à attribuer / ICPE / Configuration sonomètre / Matériaux / Séminaire de juillet	Le 15/06/2010 à 10h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Concours à attribuer / Matériaux / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel

Concours à attribuer
Montbéliard préfecture : MD.
ICPE
Petite revue de la réglementation.
VB refera un point au séminaire à la demande de JPO et MD.
Séminaire de juillet fenêtre
Ajouter présentation ICPE à l'ODJ.
Faire un topo fenêtres :
- jeux autorisés entre vitrage et fond de feuillure ;
- montage y compris jeux ;
- profilé ;
- position fenêtre / isolation.
Configuration sonomètre
Config n°5 : 35mm - bande d'octave - stats - stocker tout séquence.
Matériaux
Regarder ce qui traine dans les courriels.
Le 18 mai 2010
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Concours à attribuer / Configuration sonomètre / Norme de mesure décroissance	Le 01/06/2010 à 10h00. / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / ICPE / Concours à attribuer / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Configuration sonomètre / Mesures limites matériel / Matériaux

Concours à attribuer
Vitrolles salle : VB.
Bron médiathèque et Villeneuve-Loubet médiathèque : MD.
Configurations sonomètre
Pour les mesures de résiduel, on configure le sonomètre pour 35 mn de mesures afin de pouvoir exclure jusqu'à 5 mn d'évènements tout en ayant les 30 mn de mesures règlementaires (cf. article 4 de l'arrêté du 5 décembre).
Mesurer par octaves et tout enregistrer stat et spectres.
Normes de mesures de décroissance :
NF EN ISO 14257
Le 22 avril 2010
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Concours à attribuer / Échelle de bruits conclusion / Bruit au travail / Matériaux / Flocage / Norme NF-EN-60-849 sonorisation / Configuration Sonomètre / Résiduels	Le 10/05/10 à 10h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / ICPE / Concours à attribuer / Gymnase niveau intérieur / Mesures limites matériel / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Configuration sonomètre

Concours à attribuer
ST Symphorien d'Orzon – collège MD
Maison des années 60 particuliers qui veulent de l'acoustique renforcé façades (fenêtres + toiture).
Echelle de bruit
A ranger
Matériaux
Barisol :	- Hygiène fond tec pour les cuisines
Ecophon : - Master solo S moins cher que le canopy
  - Hygiène attention : dalle + montage conforme au préconisation du fabriquant + mural
  Ditra Sound de SCHLUTER : JPO toujours rien.
Norme NF-EN-60-849 sonorisation
Elle dit que les sono de sécurité sont 10 dB(A) au dessus du bruit ambiant.
Attention aux observations sur programme quand on demande les niveaux intérieurs, tiennent-ils compte de la sono, et doivent-ils en tenir compte? MD revoit les observations sur programme.

Flocages et fond de coffrage
Voir résumé sur la plateforme.
Les flocages diminuent l'efficacité des dalles Attention aux garages en particulier.
Résiduels
Que faire quand des tiers ou le maître d'ouvrage émergent au-dessus du bruit ambiant et que la mesure réalisée ne peut pas en faire abstraction ?
L'écrire dans le rapport, ne pas faire de supposition sur le niveau résiduel vrais autre que en-dessous du niveau relevé.
Le 30/03/10
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Matériaux / Bruits résiduels	Le 20/04/2010 à 10h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Échelle de bruits conclusion le 14/04/10 / Gymnase niveau intérieur / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / ICPE / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Concours à attribuer

Matériaux
- Oberflex
Tout un tas de nouvelles perforations w de 0,1 à 0,8.
- Flex acoustics
Rideaux déroulables avec boudin gonflable derrière, pour plus de précision, voir sur internet.
- Dans le style rideaux de scène voir aussi Azur scénic.
Bruits résiduels
Pas après 4h00 pour le nocturne, ça recommence à s'animer.
Le 16/03/10
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Problème petites affaires et DET démarrage de chantier / Reparler des « impasses » suites rmq CR 88 / Chauffage ventilation – système étrange / Bruits résiduels / Flex Acoustics / Concours à attribuer / Concours conception réalisation	Le 30/03/2010 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Échelle de bruits conclusion le 14/04/10 / Gymnase niveau intérieur / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / ICPE / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351.

Concours à attribuer
St Andéol le château restaurant scolaire avec Acobat : MD.
Impasses
Pour le lino acoustique par exemple : Grenoble dit qu'on le prescrit dans les locaux type stockage scolaire, Auvergne non.
Remarques établissement de santé, seuls les locaux techniques semblent considérés comme non accessibles.
Conclusion Grenoble : On est pas de Ayatollahs, mais règlementairement on le doit donc sans se battre pour qu'il y soit effectivement à l'écrit de la notice.
Problème petites affaires quand démarrage chantier + DET
- Quand que DET on supprime dans démarrage chantier tout ce qui est du visa.
- Quand petites affaires où on ne fait pas un pro par lot, problème lorsque l'on doit rédiger le démarrage de chantier. Donc il ne faut pas prendre de DET sur des affaires avec peu d'honoraires.
Concours conception réalisation
Demander en systématique le niveau de rendu pour demander si nécessaire des indemnités.
Chauffage système étrange
Système de chauffage abracadabrantesque voir JPO si intéressé « air pulsé »

Le 02/03/10
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
01dB / Échelle de bruits / Ph Auvergne / Concours à attribuer + gros concours / Portes / Chabanne debriefing	Le vendredi 2 avril 2010 à 09h30 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Gymnase niveau intérieur / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / ICPE / Échelle de bruits / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Reparler des « impasses » suites rmq CR 88

Échelle de bruits
Une échelle de bruit est disponible sur la plateforme échange. Le 15/04/10 VB prendre en compte les remarques et le déplacera sur ftp/acou/référentiel/autre référentiel/Échelle de bruit Échologos.
Concours
Gemme-Coriolis MD.
Marseille PFL à repasser en concours.
Portes
Biofeu.
Chabanne debriefing
Ne pas dire aux architectes qu'ils n'ont pas besoin de nous!
Faire la liste des éléments pouvant suggérer qu'il y a besoin d'un acousticien ou pas lors du concours et à fortiori pour la suite.
GE tenir compte du terme correctif.
Formation à faire chez GTB?
Pertes de charges : qui la donne?
JPO prépare un CR qui sera annoté et / ou complété par les autres.
Commercial
3 architectes lyonnais en vue.
Ph Auvergne
Nos ph vont être étoffées façon Auvergne.
Le 11/02/10
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Stage / Isolation antivibratile / Arual Corus / Livres / Impasse	Le vendredi 2 avril 2010 à 09h30 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Gymnase niveau intérieur / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / 01dB / ICPE / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / 01dB / ICPE / Échelle de bruits / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles d'opération selon la norme NF S 90-351.

Échelle de bruits
Marc DUHIL en cours.
Candidatures à regarder
Une le 04/02/10 à 16h33
L'autre le 08/01/10 à 11h42
Stage demande de M, Fuzelier : non.
Isolation anti-vibratile
Isolation d'éléments lourds type hélistation, appartements...
Du lourd en ponctuel avec du sylomer c'est mal fait!
Toutes les agences : demander aux représentants comment ils font la mise en œuvre.
Impossible de caler la platine supérieure à 4 mm près d'une structure métallique de 20 m x 20 m. C'est l'ordre de grandeur de la flèche du sylomer donc utiliser des boites à ressorts : demander 6 Hz.
Arval / Corus
On ne travaille plus avec Arval : on passe sur Corus. Se procurer une doc papier. Avez-vous des coordonnées ? Oui, DAVID PIANTINO (je vous avais envoyé un courriel avec ses coordonnées en lui demandant une doc). Le catalogue papier devrait arriver en mars... Quant aux systèmes, la majorité ont été saisis dans un document repris pas l'APD-CCTP. Les valeurs par bande d'octave d'absorption et par bande de tiers d'octave et bande d'octave d'affaiblissement de tous les systèmes ont été ajoutées par Johan dans le document Indication isolement de facade 1.49.ods
De plus, Dominique NOËL l'a « incorporé »dans APD CCTP 100226.odtLivres
6 livres d'acoustique ont été récupérés. Liste dans ? à déplacer sur Acou.
Impasse
Même si parfois certains cas semblent tangent (ex: local stockage à coté d'un bureau pour les bruits de chocs, revêtement avec sous-couche ou pas?). On reste sur le bête réglementaire (donc ici sous-couche à prévoir).
Extrait de l'arrêté du 25 avril 2003 (enseignement)
Je considère personnellement qu'un local de stockage n'entre pas dans un local « normalement accessible » car il est généralement sous clé et que ce n'est pas un local occupé. Par ailleurs, je ne prône pas forcément la bêtise réglementaire et juge au cas par cas le risque pris. Notre profession est souvent perçue comme peu pragmatique et nous avons beaucoup à perdre en crédibilité en prescrivant des choses que nous (et tout le monde – sauf peut-être un plaignant grincheux et un juge mal luné !! – ) jugeons parfaitement inutiles.
Suite du débat : est-ce qu'on relit les pièces des autres?
Ca m'arrive, mais je ne m'engage généralement pas à le faire (sauf cas particulier explicite). Quand je le fais, c'est que j'ai un sérieux doute sur la prise en compte de mes prescriptions et que je veux que l'opération se passe bien.
Autre agence vos pratiques ?
Pas la peine de crier et de s'énerver tout rouge !
Depuis peu, nous passons en relecture les lots architecturaux des équipes avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler (uniquement sur de grosses affaires). Je suis étonné de ce qu'on peut trouver comme différences.
Je ne pratique plus de relecture des documents des équipes avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler (c'est peut être un tort).
Le plus souvent, c'est nous qui rendons les premiers, les autres sont tellement charrette que nous ne disposons même pas de leurs documents.
Le 02/02/10
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Gymnase niveau intérieur / Échelle de bruits / NFS 90 35 / TAMATA / Placo / faux plafond absorbant isolant / IUT de Grenoble	Le vendredi 12 février 2010 à 09h30 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Gymnase niveau intérieur / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / 01dB / ICPE / Échelle de bruits / Isolation antivibratile / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles d'opération selon la norme NF S 90-351.

Gymnase niveau intérieur
Voir le petit dossier déposé sur le FTP en attente de commentaires et compléments avec seconde séries de mesures ajoutées !
Autres agences : avez-vous la possibilité de faire d'autres mesures ? Réponse de Yohan LECHEVALIER prévu à moyen terme.
Échelle de bruits
Marc DUHIL en cours.
Faux plafond absorbant isolant
Regarder le petit dossier étude de cas sur plateforme échange.
NF S 90-351
Norme concernant, entre autre, les salles d'opérations et fixant les niveaux de bruits maxima.
JPO : Ajouter dans les observations sur programme la question sur la désignation des zones des salles d'opération, zone 1 à 4 selon la norme NF S 90-351.
TAMATA
Groupe archi + ingénierie qui se regroupe dans une SAS d'architecture pour tenter d'accrocher de plus gros contrat. Echologos va prendre des parts. Faire le tour des architectes du groupement.
IUT de Grenoble
Mme Brutel-Vuiilmet de l'IUT génie civil voudrait travailler avec nous pour faire des TP / sujets avec ses élèves.
Placo
Placo Impact pensez-y ! Les 98/48 vont de RA = 41 dB à 57 dB !
Le 08/01/10
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Gymnase niveau intérieur / Échelle de bruits / Bâti média	Le mardi 26 janvier 2010 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / 01dB / ICPE / Gymnase niveau intérieur / Échelle de bruits

Gymnase niveau intérieur
Voir le petit dossier déposé sur le FTP en attente de commentaires et compléments + voir réponse de Yohan LECHEVALIER sur CR affaires n°84 sur plateforme.
Autres agences : avez-vous la possibilité de faire d'autres mesures ?
Échelle de bruits
JPO a apporté quelques modifications, Marc DUHIL regarde puis le mettra sur la plateforme échange du ftp.
Bâti média
Naturlaine à voir.
Nombreuses documentations sur les PAC.