Le 03/12/2013
Réunion Affaires - 133
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / Note de calcul EXE toutes les demander / Évolution de l’affaiblissement en fonction de la surface / Nature des Châssis / valeurs limites	Le 14/01/2014 à 10h00 / Modification de l'arrêté du 5 déc 2006 JPO / Incidence rasante et affaiblissement (BF) / Tolérance réverbération compil (CF) / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel / Visa quand on a pas le résiduel (DN) / Note de calculs EXE modif CCTP (DN) / Isolement bruit de chocs verticaux + Calcul chocs à l’envers (BF) / Bonnette anti-vent / Évolution de l’affaiblissement en fonction de la surface	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
SMH_Sc_Po Impacts VB
Gre_Arlequin_Salle concours JPO
Bron_neurocampus Chabanne Concours MD
Sevrey_CHS_AMO JPO
Note de calcul EXE modif CCTP
En cours ?
Matériaux
SIH polycarbonate avec système Pearl inside ⇒ équivalent Dampalon mais avec des PV de RA allant jusqu’à 29 dB et RA,tr 28 dB. Pour désenfumages ou utilisation verticale (bardage).
Incidence rasante et affaiblissement (BF)
Ne prend pas en compte les dimensions (effet de bords, …) ⇒ impossible de comparer un vitrage de 4 mm en incidence rasante / PV normal.
Bloqués sur la simulation.
Évolution de l’affaiblissement en fonction de la surfaces
CSTB (belge) au delà de 4,6 m2 on perd 3 dB.
PV vitrage comparé à un PV mur rideau avec vitrage pas de loi. Des fois + fort, des fois + faibles certainement dû aux autres éléments du mur rideau. Creuser encore BF (piste du type de mur rideau comparer avec les PV des fenêtres).
Nature du châssis – valeurs max.
À l’heure actuelle d’après nos données on a les TA,tr max suivants :
Bois	39 dB (tous ou presque)
PVC	40 dB
Métal (Alu)	46 dB (SAPA)
Avez-vous d’autres retour ?
Le 18/11/2013
Réunion Affaires - 132
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / Incidence rasante / Tolérance réverbération compil (CF) / Note de calcul EXE toutes les demander	Le 03/12/13 à 10h00 / Modification de l'arrêté du 5 déc 2006 JPO / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel / Visa quand on a pas le résiduel (DN) / Tolérance réverbération faire une compil (CF) / Note de calculs EXE / Isolement bruit de chocs verticaux + Calcul chocs à l’envers (BF) / Incidence rasante et affaiblissement / Bonnette anti-vent	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
Annecy_cuisine centrale CHABANNE concours VB
Charentay_resto MÉGARD MD
Tallard_Polyaéro KLÉBER MD
Note de calcul EXE
Demander dans les lots concernés les notes de calcul EXE pour TR DnTA,tr, DnT,A, L’NT,W ⇒ petits chantiers mettre un lot responsable pour chaque type de calcul (le principal) + dire aux autres concernés aussi de fournir les billes, ex : le lot FP doit les calculs de TE, le lot menuiserie donne les surfaces et αw de ses matériaux absorbants. Gros chantier ⇒ calculs au compte prorata
⇒ DN à ajouter au CCTP
Matériaux
Thermotoit de Knauf procédé bac perfo + pare vapeur + polystyrène + étanchéité
- αw 0,85 ou 0,90
- RA 32 avec membrane	38 avec bicouche
Tolérance réverbération (CF)
À suivre.
Incidence rasante
Article du CSTB incidence rasante onde plane : au-delà de 60° ⇒ à creuser en ajoutant du RA,tr + passer sur quelques cas courant → vitrages ; mur béton ; ...
Le 05/11/2013
Réunion Affaires - 131
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / Suivi des actions du séminaires / Isolement bruit de chocs verticaux (MD) / Que se passe-t-il quand on ne reçoit pas les docs pour visa ? / Départ en vacances	Le 19/11/13 à 15h00 / Modification de l'arrêté du 5 déc 2006 JPO / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel / Visa quand on a pas le résiduel (DN) / Tolérance réverbération faire une compil / Note de calculs EXE / Isolement bruit de chocs verticaux / Incidence rasante et affaiblissement / Bonnette anti-vent / Calcul chocs à l’envers (BF)	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
Gre_log_Thiers_10 Séraudie VB affaires
Gre_maison_mobilité MD concours
Matériaux
Cloison vitrée St-Gobain entièrement vitré voir comment ça tient.
Isoduo 36 de Isover : mixte laine de verre fibre de bois.
Isolement bruit de chocs verticaux
Auvergne à fait des mesures chocs du bas vers le haut, JPO demande si on peut avoir le résultat et d’une façon générale si leurs résultats de mesures seront disponibles.
BF fait un calcul suivant la même configuration.
Que se passe-t-il quand on ne reçoit pas les docs pour Visa
⇒ Faire 2 relances si à la suite de la 2ème relance rien reçu faire un avis défavorable.
En OPR, retourner le tableau des visa + une réserve générale sur tous ce qu’on a pas reçu.
Départ en vacances
transférer ses dossiers avant de partir en particulier Visas and Co
Le 04/10/2013
Réunion Affaires - 130
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / Visa quand on a pas le résiduel (DN) / Suivi des actions du séminaires / Incidence rasante et affaiblissement / Bonnette anti-vent	Le 29/10/2013 à 10h00 / Modification de l'arrêté du 5 déc 2006 JPO / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel / Que se passe-t-il quand on ne reçoit pas les docs pour visa ? / Visa quand on a pas le résiduel (DN) / Tolérance réverbération faire une compil / Stratégie EXE + cadrer l'EXE / Note de calculs EXE / Isolement bruit de chocs verticaux / Bonnette anti-vent	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
Vitry_le_F piscine chabanne VB
Crolles STOFFER MD
Audincourt_grande_Rue_5 Beley MD
Magland_école concours Arche 5 74 JM TERRIER VB
Mamoudzou_stade Serge THERET concours VB
Héricourt_Hermès affaire MD
Bonnette anti-vent
Influence de 2 dB peu satisfaisant quand cela regarde des émergences de3 dB.
⇒Travail BF prendre le sonomètre et faire des essais micro nu, mini bonnette, grosse bonnette, bonnette anti-vent dans une salle avec le sono faire plusieurs incidences mesures en 1/3 d’octaves ⇒ comparer les résultats
DN supprimer en phase des modèles
Visa quand pas le résiduel
Intégration des tableaux d’hypothèse de résiduel fait dans APD
Reste à faire dans APS
Matériaux
- Nouveaux CD Landesher très grosse perfo.
- Trium toile imprimée α W ≥ 0,7 avec absorbant
- Porte coulissante cintrée qualité acoustique ?
- Ecophon vis antixxx pour panneaux type solo
  Panneau 100 % végétaux (y compris liants)

Suivi des actions du séminaire
MD devoirs faits
VB devoirs xxx fait reste incidence rasante pour prochain séminaires
JPO pas fait
Incidence rasante et affaiblissement
Topo BF sur plateforme échange sous le nom « Calcul de l’indice d’affaiblissement d’un matériau en incidence rasante ».
Tolérance réverbération faire une compil
Cyrielle prend le sujet
Bruits de chocs en vertical
Auvergne dalle béton brut de 20 cm en façade de 18 cm = 58 dB.

Le 22/07/2013
Réunion Affaires - 129
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / Niveaux max acceptables / fct et limiteurs / raideur et isolement des planchers	Le 10/09/13 à 10h00 / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel / Matériaux / Poste informatique / manque d'outils / Que se passe-t-il quand on ne reçoit pas les docs pour visa ? / Visa quand on a pas le résiduel (DN) / Tolérance réverbération faire une compil (AB) / Stratégie EXE + cadrer l'EXE / FCBA : JT du 24 octobre / Bureaux de La Tronche / Modification de l'arrêté du 5 déc 2006	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
Neuve-Maison piscine Chabanne concours VB
Vienne Champ-Mars-275-lgt concours MD
Matériaux
Visite Boët et Stopson, commercial pur et dur pas intéressant
Girpi rien de plus.
Niveaux acceptable / fonction et limiteurs
Finalisé en séminaire.
MD: avec un spectre plat à 98 dB(A) les basses s'entendent bien.
Raideur et isolement des planchers
À raideur équivalente un plancher bois n'est pas équivalent en RA ou en L'n,Tw à un plancher béton.
Une dalle de 20 en 8 m der portée et en 2 m de portée n'a absolument pas le même affaiblissement, la raideur intervient, pas pris en compte par acoubat.
Test Acoubat dalle béton de 20 cm 2 locaux superposés de même taille, on trouve les DnT,A suivants :
séparatifs périphériques	pièces 4x4	pièces 15x15
béton de 20	55	57
béton de 32	57	58
72/36 vide	56	57

à vos commentaires !
Le 10/06/2013
Réunion Affaires - 128
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / EXE demander calcul	Le 22/07/13 à 10h00 / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel / Matériaux / Poste informatique / manque d'outils / Que se passe-t-il quand on ne reçoit pas les docs pour visa ? / Visa quand on a pas le résiduel (DN) / Tolérance réverbération faire une compil (AB) / Stratégie EXE + cadrer l'EXE / Niveaux max acceptables / fct et limiteurs / raideur et isolement des planchers	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
Gre_Artis	AbloK	Concours	MD
Lusignan_Piscine	Chabanne	Affaire	VB
St-Theoffrey_Messiaen	Rigassi	affaire MD (affaire à ressortir de sans-suite)
Rovon_Resto	Galay	affaire	VB
Gre_gd_Place	affaire_MD

Matériaux
DOORTAL Plinthes télescopiques portes très vitrées intérieures avec Rw 48 dB

EXE demander calcul
Chaque lot se débrouille
GO : limite de chocs
CVC : bruits des équipements
Cloison doublage : reverb + isolement intérieur
menuiserie ext : façades

A préciser fournir à la demande des lots les pièces nécessaires , à voir en séminaire

Le 28/05/2013
Réunion Affaires - 127
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Diag acoustique que comporte-t-il : mesures + objectifs ?	Le 10/06/13 à 10h00 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées (MD) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel (AB) / À attribuer / Matériaux / Poste informatique / manque d'outils / Que se passe-t-il quand on ne reçoit pas les docs pour visa ? / Visa quand on a pas le résiduel (DN) / Tolérance réverbération faire une compil (AB) / Stratégie EXE + cadrer l'EXE / Niveaux max acceptables / fct et limiteurs / Mesures limites matériel (AB)	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
Tramoyes VB à voir.
Séminaire
A St-Seine l'Abbaye.
Stratégie EXE + cadre de l'EXE
Plus c'est calme plus ça coûte cher y compris en étude (aller-retour) à voir en séminaire.
Facturer les déplacements pour résolution sur chantier
Ne pas trop optimiser en pro
Diag acoustique que comporte -t-il ?
Mesure + objectif ? Cf séminaire
Le 14/05/2013
Réunion Affaires - 127
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / Visa quand on a pas le résiduel (MD) / Tr chambres d'hôpitaux / Séminaires	Le 28/05/13 à 10h00 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées (MD) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel (AB) / À attribuer / Matériaux / Poste informatique / manque d'outils / Que se passe-t-il quand on ne reçoit pas les docs pour visa ? / Tolérance réverbération faire une compil (AB) / Stratégie EXE + cadrer l'EXE + enquête MD sur le retour des détails EXE type / Niveaux max acceptables / fct et limiteurs	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
Havre_(le)_Pole_educatif	Chabanne	Concours	MD
Verpillère_Salle_Impact	affaire	VB
Matériau
Antolis by Barrisol toile tendue :
- 95 €/m2 fourni et posé noir ou blanc ;
- 170 €/m2, fourni et posé imprimé.
Soundblox
Visa quand on a pas le résiduel
MD a envoyé les données « résiduel type par bande d'octave » en attente intégration DN
TR chambres d’hôpitaux
Nouvelles mesures TR500-4000 = 0,86 s donc à peine non conforme sans matériau absorbant.
Séminaire
Ordre du jour à compléter sur la plate-forme
Le 16/04/2013
Réunion Affaires - 126
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / Niveaux en limite de propriété + cas d'école lycée de Voiron / Visa quand on a pas le résiduel / Tr chambres d'hôpitaux	Le 07/05/13 à 10h00 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées (MD) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel (AB) / À attribuer / Matériaux / Que se passe-t-il quand on ne reçoit pas les docs pour visa ? / Tolérance réverbération faire une compil (AB) / Stratégie EXE + cadrer l'EXE + enquête MD sur le retour des détails EXE type / Niveaux max acceptables / fct et limiteurs / Poste informatique / manque d'outils	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
St Paulin de Caisson_Salle	Chabanne	VB
Tour du pin_MDT	Composite	MD
La broque_Piscine	Chabanne	MD
Ermenonville_maison du parc	Inca	VB
Niveaux en limite de propriété + cas d'école de Voiron
Que se passe t-il lorsque :
- on fait une extension donc déjà des équipements qui prennent tout ou partie de l'émergence disponible
- on fait en plusieurs tranches => on réparti le bruit sur les x tranches, on demande un résiduel avant le début de chaque tranche ?
Visa quand on a pas le résiduel
dans le paragraphe « en l'absence de … » on ajoute des niveaux par fréquence en diurne et nocturne MD transmet les spectres à DN
Tr chambres d'hôpitaux
Nouvelles mesures conformes ! => vérifier par rapport aux mesures de Fabien.
On passe de 2,15 chambre vide à 0,83 chambre meublée occupée.
Le 19/03/2013
Réunion Affaires - 125
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
BC refuse une 98/48. / Que se passe-t-il quand on ne reçoit pas les docs pour visa ? / À attribuer / Matériaux	Le 02/04/2013 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées (MD) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel (AB) / À attribuer / Matériaux / Tolérance réverbération faire une compil (AB) / Stratégie EXE + cadrer l'EXE + enquête MD sur le retour des détails EXE type / Niveaux max acceptables / fct et limiteurs / Poste informatique / manque d'outils / Niveaux en limite de propriété + cas d'école lycée de Voiron / Visa quand on a pas le résiduel	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
Alforville_GS - Best affaires APD VB
St-Pierre_C_resto AB
Matériau
Isotritt désolidarisation de volet d'escalier
CdM fait des boîtes à ressorts et des boîtes à élastomère avec vrais notes de calcul et calepinage.
Knauf Danoline nouveau catalogue
BC refuse une 98/48
PV d'une menuiserie faite avec une imposte 72/48, cloison dans laquelle va la menuiserie =98/48, le BC refuse que l'imposte soit en 98/48.
Voir pourquoi ce PV est fait avec une imposte.
Que se passe-t-il quand on ne reçoit pas les docs pour visa ou EXE ?
Dans CCTP il est marqué ce qu'on veut
Dans démarrage de chantier il est marqué ce qu'on veut.
On relance une fois => toujours rien.
Fin de chantier toujours rien pas de visas fait
Proposition : demander à l'archi d'intégrer nos demandes dans le corps de chaque lot de son CR.
Relancer en faisant un avis défavorable ?
À méditer.
le 18/02/13
Réunion Affaires - 124
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / Sonomètres / Poste informatique / manque d'outils	Le mardi 12/03/13 à 10h / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées (MD) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel (AB) / À attribuer / Matériaux / Echobruit spécial / Tolérance réverbération / Stratégie EXE + cadrer l'EXE + enquête MD sur le retour des détails EXE type / Niveaux max acceptables / fct et limiteurs	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
St_Pierre_d'_A_bureaux VB concours
Montpellier_pole_chimie MD concours
St_Pierre_d'_E_conseil AB affaire
Matériaux :
catalogue publication du CSTB, RD fait le point.
PROTEC portes sectionnelles montent jusqu'à 50dB !
Métisse : isolant en coton recyclé +baffles.
Artphony Gpe BELIPA a coulé !
Sonomètres :
M.Guillen de Norsonic dit que que son programme prend tous les 1/3 d'octave.
AB vérifie dès que JPO a installé les prog.
Poste informatique/manque d'outils :
Voir si on trouve un viewer sur debian + tous les pbs sur linux à voir par JPO.
Niveaux résiduels min mesurés :
de 21h30 à 22h diurne mesuré à 29,7 dB(A)
Quelqu'un a-t-il d'autres mesures de ce type ?

Le 29/01/13
Réunion Affaires - 123
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / Sonomètres	Le 12/02/13 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées (MD) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel (AB) / À attribuer / Matériaux / Echobruit spécial / Tolérance réverbération	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST
	Stratégie EXE + cadrer l'EXE + enquête MD sur le retour des détails EXE type / 31-010 / différence entre dispersion et diffraction / Niveaux max acceptables / fct et limiteurs

À attribuer
Nîmes Cluster Village – Atelier K (MD)
Annecy-le-Vieux BU - Nunc (VB)
Montet (Le) EHPAD – exe – fluide (AB)
Annecy CM – Nunc (VB)
Brezins Salle
Différence dispersion et diffraction
DN voir s'il peut en parler.
Niveaux acceptables / fct et limiteur
Rappel : tableau à remplir pour tous acousticiens sur plateforme échange.
Sonomètres
3 possibilités :
- statu quo, on attend en espérant que le 2260 ne nous lâche pas et au pire on perd une semaine de mesure en attendant d'en louer un autre si le 2260 trépasse ;
- on achète un 2260 d'occasion en espérant que les deux ne nous lâchent pas en même temps et en attendant de voir les évolutions bât du Norsonic et du duo ;
- on achète un sonomètre neuf Norsonic ou duo en espérant qu'ils développent rapidement la partie bâtiment tout en sachant que pour l'instant ils ne nous satisferont pas.

Le 14/01/2013
Réunion Affaires - 122
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / Clapet compensation / Niveaux max acceptables / fct et limiteurs / Norsonic	Le 29/01/13 à 10h00 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées (MD) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel (AB) / À attribuer / Matériaux / Echobruit spécial / Tolérance réverbération / Stratégie EXE + cadrer l'EXE + enquête MD sur le retour des détails EXE type / 31-010 / différence entre dispersion et diffraction / Niveaux max acceptables / fct et limiteurs	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
Murianette Archipel JPO
Murianette Composite MD
Salles polyvalentes
Dire aux architectes :
- faisabilité faite ?
- absence de programme : nous proposerons une mission complémentaire acoustique sur la protection des utilisateurs et du voisinage.
Niveaux max acceptables / fonctions et limiteurs
cf guide méthodologique lieux musicaux, chapitre IV C.2, p. 43.
Autres agences : nous avons mis un tableau à compléter / annoter sur la plateforme échanges en tenant compte des niveaux de compression actuels.
Si quelqu'un veut faire un petit blabla sur la compression, il est le bienvenu.
Attention au problème de coupure du limiteur juste avec applaudissements ou bruits du public.
Matériaux
Alyos tissu tendu avec ou sans fibre minérale, possibilité de cintrer dans une direction.
aw de 0,5 sans fibre avec plénum d'environ 300 mm, de 0,8 avec fibre.
Sonomètre Norsonic
MD : plutôt pas mal : environnement bien, bâtiment un peu moins.
Clapet compensation
Attention hotte de cuisine : si pas à recyclage, vérifier qu'il n'y ait pas de clapet de compensation (trou dans le mur quand ouvert). A priori, pas forcément dans les mœurs des BE fluides.