S.A.R.L. au capital de 7 500 €
Identification : 315 732 909 00017 RCS Châlons

Avant toute chose (même pour l'APD), il faut réorganiser la liste des lots (numérotation et texte). Puis classer les lots. Dans la fenêtre « Navigateur », le niveau de plan (clic droit) doit être à 10. Le déplacement des chapitres se fera en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton « hausser d'un chapitre » ou « abaisser le chapitre ».
Ensuite, passer au choix ci-dessous :
CCTP = oui ←
Titre 1 masqué pour APD
Cahier des Clauses Techniques Particulières tous corps d'état
Notice acoustique phase APD
Acoustique
Ce document comprend pages + X Annexes.
Avant le premier enregistrement, dans le Navigateur, dans Sections, clic droit sur chacune des sections, puis Editer, supprimer la coche dans Lier. Ceci aura pour effet de ne plus demander d'actualiser les liens à chaque chargement, et évitera de recharger l'ensemble (dont les § supprimés) en cas de mauvaise réponse.
Ateliers	Logement	Petits projets	Mission EXE/VISA	§ à supprimer ou à conserver en fonction du contexte
Modifier le nom de la ville ci-dessous sans supprimer la partie grisée ; toutes les occurrences seront modifiées
Ville

Maître d'ouvrage :
Maître d'œuvre :
Ouvrage :	XXX à Ville
Objet :	CCTP acoustique tous corps d'état

Objet :	Notice APD
Observations :
Date :	JJ MMMM AAAA
Auteur :	Dominique NOËL
Acousticien, ingénieur A & M
Rapport n° :	DN/CR/
indice A : le JJ MMMM AAAA
indice B : le JJ MMMM AAAA

Table des matières

# Objet
Le présent document a pour objet la description et la définition de l'ensemble des prestations acoustiques composant les lots désignés ci-dessous créés dans le cadre du projet de construction de l’ensemble de bureaux XX à Ville.
Les caractéristiques acoustiques de l'opération font partie intégrante des objectifs à atteindre par les entrepreneurs. Voulues par le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, ces caractéristiques sont explicitement détaillées ci-dessous.
Le présent APD - Acoustique a pour but de préciser les caractéristiques acoustiques des ouvrages à leur réception, et également de préciser les caractéristiques acoustiques intrinsèques : RA, RA,tr, αw ΔLw, des différents éléments retenus.
L’objectif acoustique est de se conformer aux valeurs réglementaires pour les parties neuves, de s’en rapprocher au plus près en fonction des possibilités pour les parties réhabilitées.
Ce Cahier des Clauses Techniques Particulières tous corps d'état (TCE) - Acoustique a pour but de préciser les caractéristiques acoustiques des ouvrages à leur réception (caractéristiques acoustiques constatées lors des essais de réception), mais également celles de chacun des éléments tels qu'ils figurent dans les descriptifs des CCTC et CCTP (caractéristiques acoustiques intrinsèques : RA, RA,tr, αw, ΔLw, …). Le fait que la caractéristique acoustique intrinsèque d'un élément d'ouvrage ne figure pas dans le présent document ne signifie pas qu'il n'ait pas d'incidence sur le résultat.
En cas de contradiction entre les caractéristiques acoustiques figurant sur le Cahier des Clauses Techniques Particulières TCE – Acoustique et tout autre document, y compris les CCTC, CCTP et les pièces graphiques c'est la caractéristique acoustique la plus contraignante qui doit être respectée. Dans le cas où les caractéristiques acoustiques d'un local ne seraient pas précisées dans le présent CCTP acoustique, celles-ci seraient au minimum celles prévues par la norme NF S 31 080 relative au confort acoustique des espaces de bureaux, pour les locaux à usage de bureaux et les arrêtés du 30 juin 1999 pour les locaux à usage d'habitation, ces textes étant référencés en annexe du présent document.

# Préambule
L'acoustique d'un ouvrage est un ensemble de prestations qui sont souvent le fait de plusieurs lots pour un même critère. L'isolement entre deux salles ne se limite pas à l'élément de paroi séparatif (c'est la voie de transmission directe du son) mais également aux parois latérales y compris sol et plafond (ce sont les voies de transmission indirecte).
Les entrepreneurs des parois latérales sont donc aussi concernés par l'objectif d'isolement in-situ que les seuls entrepreneurs de la paroi séparative.
à contrario, il est rappelé aux entrepreneurs qu'ils peuvent gravement affaiblir le niveau d'un critère acoustique (isolement, réverbération etc.) par la dégradation des prestations déjà effectuées par d'autres lots, notamment par des réservations mal rebouchées ou en créant des saignées ou percements non autorisés. Au cas où leur responsabilité serait mise en cause, ils auraient à leur charge la réparation des dits dommages à ces ouvrages.
La coordination entre les entrepreneurs est donc nécessaire. On trouvera ci-dessous la liste des principaux lots concernés :
– Lot 1 - Gros œuvre ;
– Lot 2 - Couverture - Étanchéité ;
– Lot 3 - Menuiseries extérieures ;
– Lot 4 - Serrurerie ;
– Lot 5 - Menuiseries intérieures ;
– Lot 6 - Plâtrerie - Isolation ;
– Lot 7 - Faux plafonds ;
– Lot 8 - Peinture ;
– Lot 9 - Revêtements de sols souples ;
– Lot 10 - Revêtements de sols scellés ;
– Lot 11 - Électricité - Courants faibles ;
– Lot 12 - Chauffage - Ventilation - Climatisation ;
– Lot 13 - Plomberie - Sanitaire ;
– Lot 14 - Ascenseurs - Monte charge ;
– Lot 15 - Équipements de cuisine ;
– Lot 16 - Faux-planchers ;
– Lot 17 - Cloisons amovibles.
Pour chacun des critères d'isolement entre les locaux, vis-à-vis du bruit de chocs ou vis-à-vis de l'extérieur, de réverbération ou de bruit des équipements ou de décroissance du niveau sonore, le présent document, partie intégrante du « Marché », devient donc contractuel entre les parties.
Ce document, et plus précisément les « Solutions types » présentées au chapitre 5, a été établi à partir des plans n° XXX, diffusés le en date du jj/mm/aaaa.
# Généralités
## Grandeurs acoustiques
Les grandeurs acoustiques utilisées sont présentées dans le tableau ci-dessous. Ces grandeurs sont détaillées et précisées dans l'annexe 1.
Dénomination de la grandeur	Symbole	Unité
Durée de réverbération	T	seconde
Indice d'absorption acoustique pondéré	αw	Sans unité
Aire d'absorption équivalente	A	m2
Indice d'affaiblissement acoustique standardisé	Rw (C;Ctr)	dB
Indice d'affaiblissement acoustique standardisé pour le bruit rose	RA = Rw + C	dB
Indice d'affaiblissement acoustique standardisé pour le bruit routier	RA,tr = Rw + Ctr	dB
Isolement acoustique standardisé	DnT	dB par bande d'octave
Isolement acoustique standardisé pondéré	DnT,w (C;Ctr)	dB
Isolement acoustique standardisé pondéré pour le bruit rose	DnT,A = DnT,w + C	dB
Isolement acoustique standardisé pondéré pour le bruit routier	DnT,A,tr = DnT,w + Ctr	dB
Isolement normalisé d'un petit élément de construction	Dn,e,w (C;Ctr)	dB
Niveau pondéré du bruit de chocs standardisé	L'n,T,w	dB
Réduction du niveau du bruit de chocs pondéré	ΔLw	dB
Niveau de pression acoustique normalisé	LnAT	dB(A)
Niveau de bruit à l'extérieur	Lp	dB(A)

## Réglementations
Pour la présente opération, les caractéristiques acoustiques ont été établies en concertation entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre à partir du programme propre à l'opération et d'un certain nombre de documents de portée générale présentés en annexe 2.
## Normes
L'ensemble des normes concernant ce projet est présenté en annexe 3.
## Caractéristiques des ouvrages
La description complète se trouve dans les CCTC, CCTP, plans et schémas des lots considérés.
# Objectifs
(Si EXE) Les propositions de solutions présentées au chapitre 5 sont établies à partir de calculs qui sont présentés au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée intitulé Erreur : source de la référence non trouvée.
## Durées de réverbération
### Durée de réverbération de référence
Pour tous les locaux, la durée de réverbération de référence T0 au sens de la norme NF S 31‑057 sera de 0,5 seconde, sauf exceptions signalées.
### Conditions des mesurages
Pour tous les locaux, la valeur de la durée de réverbération T sera la moyenne arithmétique arrondie au dixième de seconde le plus proche, des valeurs mesurées dans les bandes d'octaves centrées sur les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz pour les locaux meublés et inoccupés. Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31‑057, en ce qui concerne l'emplacement des points de mesurages.
La tolérance sur le résultat sera de 20% : left [ binom{+10"%"}{-10"%"} right ] .
### Objectifs
Pour tous les locaux, la valeur de la durée de réverbération T sera la moyenne arithmétique arrondie au dixième de seconde le plus proche, des valeurs mesurées dans les bandes d’octaves centrées sur les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz pour les locaux meublés et inoccupés.

Tableau des durées de réverbération (supprimer les colonnes et/ou lignes inutiles suivant le niveau retenu)
	Courant	Performant	Très Performant
Bureaux individuels	-	Tr ≤ 0,7 sec.	Tr ≤ 0,6 sec.
Bureaux collectifs	Tr ≤ 0,6 s.	Tr ≤ 0,6 s.	Tr ≤ 0,5 s.
Espaces ouverts	Tr ≤ 0,8 s.	Tr ≤ 0,8 s.	Tr ≤ 0,6 s.
Plateaux à aménager	- / pour un volume ≥ 250 m3 / 2 dB(A)/doublement distance / Tr ≤ 1,2 sec. si décroissance non applicable	Tr ≤ 0,9 s. / pour un volume ≥ 250 m3 / 2,5 dB(A)/doublement distance / Tr ≤ 1 sec. si décroissance non applicable	Tr ≤ 0,7 s. / pour un volume ≥ 250 m3 / 3 dB(A)/doublement distance / Tr ≤ 0,8 sec. si décroissance non applicable
Salle de réunion/formation	0,6 ≤ Tr ≤ 0,8 s.	0,6 ≤ Tr ≤ 0,8 s.	0,4 ≤ Tr ≤ 0,6 s.
Espaces de détente	-	Tr ≤ 0,7 s.	Tr ≤ 0,5 s.
Restaurant	Tr ≤ 0,6 s. / pour un volume ≥ 250 m3 / 2 dB(A)/doublement distance / Tr ≤ 1,2 s. si décroissance non applicable	Tr ≤ 0,6 s. / pour un volume ≥ 250 m3 / 2,5 dB(A)/doublement distance / Tr ≤ 1 sec. si décroissance non applicable	Tr ≤ 0,5 s. / pour un volume ≥ 250 m3 / 3 dB(A)/doublement distance / Tr ≤ 0,8 sec. si décroissance non applicable
Circulations	-	-	-

Pour les restaurants, les critères maximum de confort seront privilégiés (niveau « Très Performant »).
## Isolements acoustiques intérieurs
### Conditions des mesurages
Pour les isolements entre locaux de petite taille (volume ≤ 250 m3), les isolements seront mesurés conformément à la norme NF S 31-057. Pour les isolements des salles vis-à-vis de locaux de grande taille (volume > 250 m3), ou pour les isolements entre locaux de grande taille, la ou les sources sonores seront placées suffisamment loin des séparatifs à mesurer de façon à ce que ces séparatifs ne soient pas excités par un champ direct. Les mesurages seront effectués à 1,50 m de part et d'autre du séparatif à raison d'un mesurage par fraction de 8 m de séparatif et à une hauteur de 1,50 m du sol.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : left[binom{ ~~0} {-3}right] .
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
### Objectifs
Les valeurs de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre locaux sont exprimées en dB, par référence à l'émission d'un bruit rose et pour un spectre de fréquences dont les bandes d'octaves sont centrées sur les fréquences 125, 250, 500, 1 000 et 2 000 Hz.
Tableau des isolements (supprimer les colonnes et/ou lignes inutiles suivant le niveau retenu)
Niveaux d’isolement à atteindre suivant le niveau de performance
	Courant	Performant	Très Performant
Bureaux individuels	DnT,A ≥ 35 dB	DnT,A ≥ 40 dB	DnT,A ≥ 45 dB
Bureaux collectifs	DnT,A ≥ 35 dB	DnT,A ≥ 40 dB	DnT,A ≥ 45 dB
Espaces ouverts	DnT,A ≥ 30 dB	DnT,A ≥ 35 dB	DnT,A ≥ 40 dB
Plateaux à aménager	-	-	-
Salle de réunion/formation	DnT,A ≥ 40 dB	DnT,A ≥ 45 dB	DnT,A ≥ 50 dB
Espaces de détente	DnT,A ≥ 35 dB	DnT,A ≥ 40 dB	DnT,A ≥ 45 dB
Restaurant	DnT,A ≥ 35 dB	DnT,A ≥ 40 dB	DnT,A ≥ 45 dB
Circulations		-	-

Pour l’isolement vis-à-vis des circulations, diminuer l’objectif de 5 dB. Concernant les accès à des locaux posant des exigences soutenues en terme d’isolation acoustique (auditorium, salle de réunion, bureaux de direction), il conviendra d’appliquer le niveau « Très Performant ». Dans le cas de bureaux nécessitant une bonne confidentialité vis-à-vis des circulations ou en regard d’une zone d’attente, l’isolement sera porté à DnT,A ≥ 48 dB. Pour les restaurants, les critères maximum de confort seront privilégiés (niveau « Très Performant »).
## Isolements vis-à-vis de l'extérieur
### Conditions de mesurages
Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : left[binom{ ~~0} {-3}right] .
### Objectifs
La valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr en dB, tant des locaux de réception de l'établissement scolaire définis au chapitre 4.2.2, que des pièces principales et des cuisines des logements, vis-à-vis des bruits des infrastructures terrestres, est définie aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996.
Les bâtiments du projet sont situés à l’extérieur des servitudes de bruit de l’aérodrome .
Le boulevard XXX est classé en catégorie XXX. La façade donnant sur ce boulevard se trouve à XXX m de l'infrastructure, son isolement acoustique standardisé pondéré sera : DnT,A,tr ≥ XXX dB.
La rue XXX est classée en catégorie XXX. La façade donnant sur cette rue se trouve à XXX m de l'infrastructure, son isolement acoustique standardisé pondéré sera : DnT,A,tr ≥ XXX dB.
(Faire éventuellement un plan de repérage)
Toutes les autres façades auront un isolement acoustique standardisé pondéré : DnT,A,tr ≥ 30 dB.
Dans notre cas, il est de 30 dB tant pour l'établissement que pour les logements.
Il n'y a pas d'infrastructure de transport terrestre classée à proximité du projet. En conséquence, l'objectif d'isolement de façade DnT,A,tr est de 30 dB pour toutes les façades.
Concernant les bureaux, les valeurs d’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr en dB, sont définies dans le tableau suivant. Le niveau sonore global L50 comprend les bruits extérieurs et les bruits des équipements.

Tableau des isolements (supprimer les colonnes et/ou lignes inutiles suivant le niveau retenu)
	Courant	Performant	Très Performant
Bureaux individuels	DnT,A,tr ≥ 30	DnT,A,tr ≥ 30 et / L50 ≤ 35	DnT,A,tr ≥ 30 et / L50 ≤ 30
Bureaux collectifs	DnT,A,tr ≥ 30	DnT,A,tr ≥ 30 et / L50 ≤ 35	DnT,A,tr ≥ 30 et / L50 ≤ 30
Espaces ouverts	DnT,A,tr ≥ 30	DnT,A,tr ≥ 30 et / L50 ≤ 35	DnT,A,tr ≥ 30 et / L50 ≤ 30
Plateaux à aménager	DnT,A,tr ≥ 30	DnT,A,tr ≥ 30	DnT,A,tr ≥ 30 et / L50 ≤ 30
Salle de réunion/formation	DnT,A,tr ≥ 30	DnT,A,tr ≥ 30 et / L50 ≤ 35	DnT,A,tr ≥ 30 et / L50 ≤ 30
Espaces de détente	DnT,A,tr ≥ 30	DnT,A,tr ≥ 30 et / L50 ≤ 30	DnT,A,tr ≥ 30 et / L50 ≤ 25
Restaurant	DnT,A,tr ≥ 30	DnT,A,tr ≥ 30	DnT,A,tr ≥ 30 et / L50 ≤ 35
Circulations	DnT,A,tr ≥ 30	DnT,A,tr ≥ 30	DnT,A,tr ≥ 30 et / L50 ≤ 45

## Bruits de chocs
### Conditions de mesurages
Les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : left[stack{ +3#~~0}right] .
### Objectifs
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nT,w du bruit perçu dans les locaux de réception visés au chapitre 4.2.2 ne doit pas dépasser 60 dB lorsque la machine à chocs est posée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré.
Tableau des isolements (supprimer les colonnes et/ou lignes inutiles suivant le niveau retenu)
	Courant	Performant	Très Performant
Bureaux individuels	L’nT,w ≤ 62 dB	L’nT,w ≤ 60 dB	L’nT,w ≤ 58 dB
Bureaux collectifs
Espaces ouverts
Plateaux à aménager
Salle de réunion/formation
Espaces de détente
Restaurant
Circulations

Si les chocs sont produits dans un atelier bruyant ou dans une salle de sports, les valeurs du niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé doivent être inférieures à 45 dB.
## Niveaux de bruit des équipements techniques à l'intérieur du bâtiment
Les niveaux de bruit des équipements techniques du bâtiment LnAT sont exprimés en dB(A).
### Conditions des mesurages
à l'intérieur des salles, les mesurages seront effectués à 1,50 m du plancher, à la place d'élève la plus proche de l'équipement, par bande d'octave entre 125 et 4 000 Hz et calculés en dB(A). Dans les grands volumes (volumes > 250 m3), les mesurages seront effectués à plus de 1,50 m des parois et à 1,50 m du sol, sur la totalité des surfaces susceptibles d'être normalement occupées.
Pour les autres locaux, les mesurages seront effectués conformément à la norme NF S 31–057.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : left[stack{ +3#~~0}right] .
### Objectifs
Les valeurs du niveau de pression acoustique normalisé du bruit engendré par les équipements du bâtiment sont présentées dans le tableau suivant.
Ces niveaux seront mesurés dans un plan représentatif de la position normale des utilisateurs et au plus près de l'équipement.
Tableau des niveaux de bruit des équipements (supprimer les colonnes et/ou lignes inutiles suivant le niveau retenu)
	Courant	Performant	Très Performant
Bureaux individuels	LA,eq ≤ 45	Lp ≤ NR 33	Lp ≤ NR 30 (permanent) et / Lmax ≤ 35 (intermittent)
Bureaux collectifs
Plateaux à aménager
Salle de réunion/formation	LA,eq ≤ 40	Lp ≤ NR 33	Lp ≤ NR 30 (permanent) et / Lmax ≤ 35 (intermittent)
Espaces de détente
Restaurant	LA,eq ≤ 50	Lp ≤ NR 35	Lp ≤ NR 30 (permanent) et / Lmax ≤ 35 (intermittent)
Espaces ouverts	LA,eq ≤ 45	NR 35 ≤ Lp ≤ NR 40	Lp ≤ NR 33 (permanent) et / Lmax ≤ 35 (intermittent)

## Niveaux de bruit des équipements techniques à l'extérieur du bâtiment
### Conditions de mesurage
Les mesurages seront réalisés conformément à la norme NF S 31‑010.
La tolérance sur le résultat sera de 3 dB : left[stack{ +3#~~0}right] .
### Objectifs
Le relevé du niveau sonore initial fourni par le maître d'ouvrage indique un Leq = XX dB(A) un L95 = XX dB(A) en période nocturne.
En l'absence de relevé du niveau sonore initial de la part du maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre a estimé ce niveau à 40 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne. La répartition spectrale de ces niveaux est réputée conforme à la courbe NR de même niveau sonore.
De telles hypothèses ne permettent pas actuellement de garantir le respect de la réglementation. En cas de surestimation par rapport au niveau de bruit résiduel réel, les dispositifs constructifs devront être revus dans le sens d'une augmentation de l'isolement et de mise en place de protections complémentaires (pièges à son, écrans acoustiques...).
L'ensemble des centrales de ventilation, les aérothermes et autres équipements (chaufferie, groupe d'eau glacée, compresseurs, climatiseurs, ...) ne produiront pas ensemble un niveau supérieur à :
– 60 dB(A) à cinq mètres des installations ;
– 42 dB(A) en limite de propriété, en période diurne (de 7 h à 22 h) ;
– 30 dB(A) en limite de propriété, en période nocturne (de 22 h à 7 h).
– De plus, ces niveaux sonores ne devront pas dépasser 50 dB(A) en façade de tous les locaux de réception visés au chapitre 4.2.2.
Par ailleurs, les équipements ne devront pas produire de bruit à tonalité marquée (au sens de la norme NF S 31-010).
# Solutions types
Chaque lot indiqué ci-dessous est particulièrement concerné, directement ou indirectement, par l'objectif à atteindre. Le fait qu'un lot n'y figure pas ne signifie pas que les prescriptions acoustiques n'ont pas d'incidence sur ses ouvrages.
(Si mission EXE)Les solutions types présentées et les précautions détaillées ci-dessous correspondent aux caractéristiques acoustiques demandées et permettent d'atteindre les objectifs imposés (cf. chapitre 6 - Variantes).
(Si pas mission EXE)Les solutions types n'ont pas caractère d'obligation et les caractéristiques acoustiques des matériaux proposés ne sont pas contractuelles. Les entreprises ayant la mission EXE, toutes les notes de calcul devront être fournies par les entreprises, même si les solutions-types présentées sont strictement respectées.
(Si pas mission EXE)La consultation étant prévue en lots séparés, une cellule de synthèse, ou un Bet acoustique payé par les entreprises, devra être mise en place, à la charge des entreprises, afin de présenter les notes de calculs justifiant le choix des différents matériaux.
Les entrepreneurs devront fournir à la maîtrise d'œuvre pour agrément, un procès-verbal de mesure montrant que les caractéristiques de chaque matériel ou matériau proposé permettent d'atteindre les objectifs.
Ces procès-verbaux devront être établis par des laboratoires français agréés COFRAC ou des laboratoires européens accrédités par un organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral EA.
Les entrepreneurs devront prendre connaissance du carnet de détails ( annexe X) et s'y conformer.
## Lot 1 - Gros œuvre
### Murs en maçonnerie
– Paroi d'indice RA ≥ 61 dB constituée de blocs pleins de béton aggloméré de 20 cm d'épaisseur et recouverte sur ses 2 faces d'un enduit d'au moins 1 cm d'épaisseur. Cet enduit ne pourra pas être remplacé par une plaque de plâtre collée.
Localisation :	XX ;
XX.
– Paroi d'indice RA ≥ 54 dB constituée de blocs creux de béton aggloméré de 20 cm d'épaisseur et recouverte sur une face d'un enduit d'au moins 1 cm d'épaisseur. Cet enduit ne pourra pas être remplacé par une plaque de plâtre collée.
Localisation :	XX ;
XX.
– Paroi d'indice RA ≥ 43 dB constituée de blocs coffrants de 10 cm d'épaisseur de chez ELCO ou équivalent. Le dernier rang sera réalisé conformément à l'AT 16/08-553, avec des blocs coffrants préalablement remplis de béton avant la mise en œuvre, ou bien avec tout autre procédé permettant de respecter l'isolement acoustique. Les entreprises devront justifier de l'agrément de montage délivré par ELCO.
Localisation :	XX ;
XX.

– Paroi d'indice RA ≥ 51 dB et de coefficient d'absorption αw ≥ 0,35 constituée de blocs coffrants de 20 cm d'épaisseur de chez ELCO ou équivalent. Le dernier rang sera réalisé conformément à l'AT 16/08-553, avec des blocs coffrants préalablement remplis de béton avant la mise en œuvre, ou bien avec tout autre procédé permettant de respecter l'isolement acoustique. Les entreprises devront justifier de l'agrément de montage délivré par ELCO.
Localisation :	XX ;
XX.
### Ouvrages en béton banché
– Paroi en béton banché d'indice RA ≥ 62 dB ou RA,tr ≥ 57 dB, de 20 cm d'épaisseur minimale et de masse surfacique 470 kg/m² au minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Paroi en béton banché d'indice RA ≥ 59 dB ou RA,tr ≥ 55 dB, de 18 cm d'épaisseur minimale et de masse surfacique 425 kg/m² au minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
### Planchers
– Plancher en béton plein d'indices RA ≥ 68 dB et L'nW ≤ 63 dB, de 26 cm d'épaisseur minimale, et de masse surfacique 625 kg/m² au minimum. (A imposer si on ne pose pas de sous-couche acoustique sous le revêtement de sol)
Localisation :	XX ;
XX.
– Plancher en béton plein d'indice RA ≥ 67 dB, de 25 cm d'épaisseur minimale, et de masse surfacique 595 kg/m² au minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plancher en béton plein d'indice RA ≥ 65 dB, de 23 cm d'épaisseur minimale, et de masse surfacique 540 kg/m² au minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plancher en béton plein d'indice RA ≥ 62 dB, de 20 cm d'épaisseur minimale, et de masse surfacique 470 kg/m² au minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plancher constitué d'une prédalle en béton plein de 5 cm d'épaisseur de type KP1 ou techniquement équivalent surmontée d'une épaisseur minimale de 15 cm de béton plein, l'ensemble ayant une masse surfacique totale supérieure à 445 kg/m2. L'ensemble devra justifier par un rapport d'essai acoustique en laboratoire d'un indice RA ≥ 60 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plancher d'indice RA ≥ 59 dB constitué d'une dalle alvéolée de 20 cm d'épaisseur minimum, surmontée d'une chape de compression d'au moins 5 cm d'épaisseur, l'ensemble ayant une masse surfacique d'environ 470 kg/m2.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plancher d'indice RA ≥ 63 dB constitué d'une dalle alvéolée de 20 cm d'épaisseur minimum de type BONNA 200W ou techniquement équivalent, surmontée d'une chape de compression d'au moins 8 cm d'épaisseur, l'ensemble ayant une masse surfacique d'environ 430 kg/m2.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plancher d'indice RA ≥ 62 dB constitué d'une dalle alvéolée de 20 cm d'épaisseur minimum de type BONNA 265W ou techniquement équivalent, surmontée d'une chape de compression d'au moins 6 cm d'épaisseur, l'ensemble ayant une masse surfacique d'environ 500 kg/m2.
Localisation :	XX ;
XX.
### Façades préfabriquées en béton
– Panneaux de façade préfabriqués en béton plein d'épaisseur minimale XX cm et de masse surfacique XX kg/m2 minimum. Les panneaux seront posés avec un joint en fond de feuillure. Avant la pose du doublage, un joint souple à la pompe viendra terminer l'étanchéité à l'air de toutes les liaisons.
Localisation :	XX ;
XX.
### Escaliers
– Les escaliers béton ne recevant pas de sols souples avec sous couche acoustique seront désolidarisés des parois de la cage d'escalier par appuis de type boîtiers antivibratiles de type EGCO Egcopal ou techniquement équivalents, présentant un ΔLw ≥ 25 dB. La mise en œuvre sera effectuée en désolidarisant aussi latéralement chaque volée d'escalier et chaque palier (Voir schémas ci-dessous). Un soin particulier sera apporté à cette désolidarisation ; l'espace entre les marches d'escalier et les murs sera totalement vidé de tout gravois et autres éléments contribuant à une liaison solidienne entre les éléments.
Localisation :	XX ;
XX.

– Les escaliers béton devront être désolidarisés des paliers (ou des coursives) au moyen de rupteurs de pont phonique de type SCHÖCK Tronsole T ou techniquement équivalent. Ces éléments porteurs préfabriqués seront composés d'armatures en acier inoxydable traversant un corps isolant acoustique seront insérés entre la volée de l'escalier et les paliers. Tout contact entre la volée de l'escalier et le mur du bâtiment est proscrit, y compris au moyen de goujons.
Localisation :	XX ;
XX.
Rupteur de pont phonique	Détail de mise en œuvre entre le palier et la volée de l'escalier

Rupteur de pont phonique pour la première volée	Détail de mise en œuvre entre la première volée de l'escalier et le sol

### Socles et massifs de désolidarisation
Le titulaire du présent lot doit la réalisation de tous les socles et massifs supports d'appareils, ainsi que la pose des plots antivibratiles. Le dimensionnement des socles et la fourniture des éléments antivibratiles, en conformité avec les exigences liées au bon fonctionnement des systèmes amortis, restent à la charge des lots concernés.
Ceci concerne particulièrement les équipements suivants :
– caissons de traitement d'air, caissons de VMC ;
– ventilateurs ;
– pompes et matériels annexes de plomberie ;
– chaudières ;
– renvois d'ascenseur ;
– transformateurs.
Dans le cas d'équipements fixés sur dalles flottantes, la dalle flottante aura une masse au moins égale à 2 fois le poids des équipements qu'elle supporte. Les équipements devront être fixés rigidement sur la dalle.
### Joint de dilatation
Lorsque les joints de dilatation affectent l'isolement acoustique de la paroi ou du plancher concerné, l'entreprise doit leur traitement selon le principe suivant :
– conformément à la norme NF P 06-013 (Décembre 1995 - Règles de construction parasismique - Règles PS applicables aux bâtiments, dites règles PS 92), mise en place dans le joint de dilatation, dans toute épaisseur de celui-ci, d'un matériau d'obturation, souple, fibreux (laine minérale de densité inférieure à 70 kg/m3 ou joint spécifique pour coupe-feu de type cordon VEDA Vedafeu de diamètre 90 mm possédant des propriétés acoustiques similaires) ;
– fermeture et protection des joints de dilatation réalisées au moyen d'un système étanche et élastique.
### Correction acoustique des locaux techniques
– Panneaux de laine de roche d'épaisseur minimale 80 mm de type ROCKWOOL Alpharock 225, ROCKWOOL Rockfeu coffrage ou techniquement équivalent de coefficient d'absorption αw ≥ 0,90. Ces panneaux seront montés contre le support en fond de coffrage ou fixé mécaniquement.
Localisation :	sous-face de plancher haut des locaux techniques (chaufferie, ventilation), sur toute la surface.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Les ouvrages de maçonnerie conservés seront vérifiés en matière de continuité et d'étanchéité. Les reprises nécessaires, seront effectuées dans les parties conservées, afin d'assurer les isolements.
En aucun cas, l'enduit prescrit sur les murs maçonnés ne sera remplacé par une plaque de plâtre collée afin de ne pas dégrader l'affaiblissement acoustique des parois.
Les trémies et les gaines maçonnées seront rebouchées par le présent lot au droit de chaque plancher au fur et à mesure que les montages des gaines et canalisations le permettent.
Le titulaire doit se coordonner avec les autres corps d'état pour connaître l'ensemble des complexes à suspendre, le poids des machines installées et tenir compte dans le dimensionnement de ses ouvrages des surcharges structurelles qu'apporteront les massifs et les équipements.
Les joints horizontaux et verticaux des murs maçonnés en briques, ou blocs de béton ne présenteront aucune discontinuité (pas de poches d'air).
Dans le cas de béton banché, les trous de banche devront être rebouchés dans l'épaisseur de la paroi par les moyens appropriés (carottes adaptées, …). Un désaffleurement « esthétique » d'environ 1 cm est autorisé.
Tous les inserts nécessaires à la manutention, au levage des ouvrages et/ou au maintien sur le chantier seront correctement supprimés et arasés s'ils dépassent des dalles et/ou des parois.
L'entreprise devra refuser de reboucher les réservations si le matériau résilient n'est pas présent et correctement positionné autour des gaines et des canalisations conformément aux indications des chapitres 5.12 et 5.13.
Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l'aide d'un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
Lorsqu'une réservation est inutilisée, elle sera rebouchée dans toute son épaisseur avec un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
Pour les socles et massifs de désolidarisation, les surfaces sur lesquelles des systèmes antivibratiles seront posées devront être correctement nettoyées et exemptes de gravois.
Les joints doivent être soigneusement débarrassés de tout matériau et être protégés durablement contre l'introduction de corps étrangers susceptibles d'en altérer le fonctionnement.
Les couvre-joints, les matériaux d'obturation ou d'étanchéité ne doivent pas pouvoir transmettre d'effort notable d'un bloc à l'autre.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA et RA,tr des parois en béton ;
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA des planchers collaborants ;
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA des dalles alvéolées ;
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA des planchers béton avec prédalle ;
Procès verbaux acoustiques donnant les indices ΔLw des dispositifs de désolidarisation des escaliers ;
Plans d'exécution des dispositions prises pour la désolidarisation des escaliers béton ;
Procès verbaux donnant l'indice αw des panneaux de correction acoustique.
## Lot 2 - Couverture - Étanchéité
ARVAL = non
### Couverture en bac acier double peau
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  39 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,95. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 28 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.400 AC perforé ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;
– panneau de laine de verre sans pare vapeur d'épaisseur 90 mm de type ISOVER Panolène ou techniquement équivalent ;
– pare-vapeur ;
– panneau de laine de verre d'épaisseur 120 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Nervobac 38 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 60 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  35 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,95. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 28 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.500 AC perforé ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;
– panneau de laine de verre sans pare vapeur d'épaisseur 80 mm de type ISOVER Isoconfort ou techniquement équivalent ;
– pare-vapeur ;
– panneau de laine de verre d'épaisseur 100 mm de type ISOVER Feutral ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de verre d'épaisseur 100 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  27 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,95. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 18 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 PC totalement perforé ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;
– panneau de laine de verre sans pare vapeur d'épaisseur 45 mm de type ISOVER Panolène façadier ou techniquement équivalent dans écarteur de 80 mm de hauteur ;
– pare-vapeur aluminium ;
– panneau de laine de verre d'épaisseur 100 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  49 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 33 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.500 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 90 mm de type ROCKWOOL Sorock ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ROCKWOOL Torock ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Nervobac 38 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ROCKWOOL Rockacier B nu ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum de type SOPREMA Soprafix ou techniquement équivalent.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  42 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 21 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.500 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 90 mm de type ROCKWOOL Sorock ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Nervobac 38 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ROCKWOOL Rockacier B nu ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum de type SOPREMA Soprafix ou techniquement équivalent.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  40 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 16 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.400 ou techniquement équivalent d'épaisseur 1,0 mm ;
– panneau de laine de verre d'épaisseur 90 mm de type ISOVER Panolène Bardage ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de verre d'épaisseur 70 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d'épaisseur 1,0 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  38 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 16 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Isolmur 92.400 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de verre d'épaisseur 90 mm de type ISOVER Panolène Bardage ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de verre d'épaisseur 70 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  36 dB. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 11 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Isolmur 77.400 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de verre d'épaisseur 50 mm de type ISOVER Panolène Bardage ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de verre d'épaisseur 60 mm de type ISOVER Feutre Bardage ou techniquement équivalent ;
– plateau acier de type CORUS Cobacier ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm.
Localisation :	XX ;
XX.

– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  29 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,75. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type ARVAL Hacierco C perforé « P » avec un taux de perforation de 15 % ;
– panneau de laine minérale sans pare vapeur d'épaisseur 50 mm de type ISOVER Panolène bardage ou techniquement équivalent ;
– feutre tendu alu d'épaisseur minimale 80 mm (ou plus selon étude thermique) de type ISOVER Feutral ou techniquement équivalent ;
– profil acier d'épaisseur 0,63 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  32 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier non perforé d'épaisseur 0,75 mm de type ARVAL Hacierco ou techniquement équivalent ;
– laine minérale d'épaisseur totale minimale 120 mm en une ou plusieurs couches ;
– profil acier d'épaisseur 0,63 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  39 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,90. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 20 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type ARVAL Hacierco C perforé « P » avec un taux de perforation de 15 % ;
– panneau de laine de roche sans pare vapeur d'épaisseur 55 mm de densité 70 kg/m3 ;
– pare-vapeur ;
– panneaux de laine de roche d'épaisseur totale 130 mm de densité 40 kg/m3 ;
– profil acier d'épaisseur 1,25 mm.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier double peau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  35 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,90. La distance entre la peau intérieure et la peau extérieure ne sera pas inférieure à 20 cm. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type ARVAL Hacierco C perforé « P » avec un taux de perforation de 15 % ;
– panneau de laine de verre sans pare vapeur d'épaisseur 65 mm de type ISOVER Panolène facadier ou techniquement équivalent ;
– pare-vapeur ;
– laine de verre d'épaisseur 150 mm de type ISOVER Panolène ou techniquement équivalent ;
– profil acier d'épaisseur 0,75 mm.
Localisation :	XX ;
XX.

Les épaisseurs d'isolant pourront être plus importantes pour des raisons thermiques. Dans tous les cas, une épaisseur minimale de 50 mm de laine minérale doit être conservée entre le plateau perforé et le pare-vapeur. Il pourra être prévu pour des raisons structurelles des entretoises et pannes intermédiaires qui ne sont pas décrites dans le présent document.
### Couverture en bac acier support d'étanchéité
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  32 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,95. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 PC totalement perforé ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;
– laine de verre pliée dans les ondes ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 40 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– pare-vapeur aluminium ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 100 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  32 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,85. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 PC totalement perforé ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 40 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– pare-vapeur aluminium ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 100 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  28 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,9. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 PC totalement perforé ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;
– feutre en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en aluminium avec une languette latérale sur sa face supérieure, revêtu d'un voile de verre sur sa face inférieure d'épaisseur totale 30 mm de type ISOVER Parvacoustic ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  28 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,85. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 AC perforé en plage ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm et de taux de perforation de 15 % minimum ;
– feutre en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en aluminium avec une languette latérale sur sa face supérieure, revêtu d'un voile de verre sur sa face inférieure d'épaisseur totale 30 mm de type ISOVER Parvacoustic ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  28 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,50. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– plateau acier de type CORUS Nervobac 57 Crevé ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;
– feutre en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en aluminium avec une languette latérale sur sa face supérieure, revêtu d'un voile de verre sur sa face inférieure d'épaisseur totale 30 mm de type ISOVER Parvacoustic ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  34 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d'épaisseur 1,20 mm ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 200 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  33 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 200 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  33 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d'épaisseur 1,20 mm ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 140 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  32 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 140 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  36 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 57 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;
– pare-vapeur de type SOPREMA Sopravap Stick Alu S 16 ou techniquement équiv ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ROCKWOOL Rockacier C soudable ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche de type SOPREMA Elastophène Flam + Sopralène Flam de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  32 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d'épaisseur 1,20 mm ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  31 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 120 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  29 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé de type CORUS Nervobac 72 ou techniquement équivalent d'épaisseur 0,75 mm ;
– panneau de laine de roche d'épaisseur 80 mm de type ISOVER Panotoit Fibac 2 ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  33 dB. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– support acier non perforé d'épaisseur 0,75 mm;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 60 mm minimum de type ISOVER Panotoit ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  34 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,70. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– profil acier d'épaisseur 0,75 mm et de hauteur 74 mm perforé dans les ondes de type ARVAL Hacierco 74 SPA ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 30 mm de type ISOVER Panolene bardage ou techniquement équivalent plié dans la nervure ;
– pare-vapeur ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 80 mm minimum de type ISOVER Panotoit ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  34 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,90. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– profil acier d'épaisseur 0,75 mm et de hauteur 74 mm perforé sur toute la surface de type ARVAL Hacierco 74 SPS ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 30 mm de type ISOVER Panolene bardage ou techniquement équivalent plié dans la nervure ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 40 mm minimum de type ISOVER Panotoit Fi ou techniquement équivalent ;
– pare-vapeur de type SOPREMA Vapobac ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 90 mm minimum de type ISOVER Panotoit ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  28 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,85. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– profil acier d'épaisseur 0,75 mm et de hauteur 74 mm perforé sur toute la surface de type ARVAL Hacierco 74 SPS ou techniquement équivalent ;
– barrette de laine de roche ensachée dans la nervure ;
– voile de verre tissé de 240 g revêtu d’un pare-vapeur aluminium de 40 microns de type ROCKWOOL Rocksourdine 304 ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 60 mm minimum de type ROCKWOOL Rockacier ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  28 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,95. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– profil acier d'épaisseur 0,75 mm et de hauteur 56 mm perforé sur toute la surface de type ARVAL Hacierco 56 SPS ou techniquement équivalent ;
– barrette de laine de roche ensachée dans la nervure ;
– voile de verre tissé de 240 g revêtu d’un pare-vapeur aluminium de 40 microns de type ROCKWOOL Rocksourdine 304 ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 60 mm minimum de type ROCKWOOL Rockacier ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  28 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,80. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– profil acier d'épaisseur 0,75 mm et de hauteur 56 mm perforé sur toute la surface de type ARVAL Hacierco 56 SPS ou techniquement équivalent ;
– voile de verre acoustique de fort grammage de couleur noire, revêtu d'un pare-vapeur en aluminium renforcé d'une grille de verre de type ISOVER Parvason ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 60 mm minimum de type ISOVER Panotoit ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
– Complexe de couverture en bac acier support d'étanchéité d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr  30 dB et de coefficient d'absorption acoustique αw ≥ 0,80. Ce complexe sera composé de l'intérieur vers l'extérieur des éléments suivants :
– profil acier d'épaisseur 0,75 mm perforé dans les plages de type ARVAL Hacierco C perforé « P » ou techniquement équivalent ;
– feutre en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en aluminium avec une languette latérale sur sa face supérieure, revêtu d'un voile de verre sur sa face inférieure d'épaisseur totale 30 mm de type ISOVER Parvacoustic ou techniquement équivalent ;
– panneau de laine minérale d'épaisseur 60 mm minimum de type ISOVER Panotoit Fibac VV ou techniquement équivalent ;
– étanchéité multicouche élastomère de masse surfacique 7 kg/m² minimum.
Localisation :	XX ;
XX.
Afin de diminuer les bruits d'impact, la sous face du bac acier sera traitée par un procédé de type HAIRONVILLE Haircotherm 150 ou techniquement équivalent.
### Couverture traditionnelle
– Couverture en zinc sur voligeage bois jointif, continu ou sur panneaux de CTBH de 22 mm d'épaisseur. Un complexe de doublage acoustique et thermique viendra en sous face de cette couverture. Une attention particulière sera portée aux jonctions de ces complexes de couverture avec le gros œuvre, les charpentes, les doublages en particulier en termes d'étanchéité et de continuité des performances acoustiques.
Localisation :	XX ;
XX.
### Fenêtres de toit - Lanterneaux
– Lanterneaux présentant un indice d'affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 30 dB.
Localisation :	tous lanterneaux donnant sur un local de réception du chapitre 4.2.2 autres que circulations, hall, sanitaires et locaux techniques.
### Exutoires de fumées
Les exutoires de fumées de la salle XX seront fournis par le lot Chauffage - Ventilation - Climatisation et mis en œuvre par le présent lot. Ils seront du type COLT MLS - RN 45 d'indice Rw (C ; Ctr) = 46 (-1 ; -6) soit RA ≥ 45 dB ou SOUCHIER Certilight phonique CPLR d'indice Rw (C ; Ctr) = 45 (-2 ; -6) soit RA ≥ 43 dB ou techniquement équivalent.
La costière est constituée de l'intérieur vers l'extérieur :
– d'une tôle 30/10 ;
– d'un Calibel 10+70 (plaque de plâtre à l'extérieur) ;
– d'une tôle de 15/10ème en équerre ;
– d'une laine de roche bituminée de 30 mm en 150 kg/m3.
L'étanchéité remontera sur ce panneau.
L'étanchéité acoustique de l'ensemble devra être assurée.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Au droit des cloisons, le plateau intérieur ne sera pas perforé. Une bande résiliente sera posée entre le bac et la tête de cloison.
La liaison des bacs et des murs béton sera effectuée par l'intermédiaire d'une bande résiliente qui sera comprimée. Tous les interstices entre murs et bacs seront bourrés de laine minérale.
La mise en œuvre des éléments du présent lot ne doit en aucun cas être filante devant un séparatif intérieur sans la prise de précautions permettant de respecter les isolements (renforcement et/ou calfeutrement, éléments de désolidarisation, renforcement par cornière, bourrage de laine minérale, mise en place de visco-élastiques dans les profils, créations de remplissages des profilés).
Ces points particuliers doivent être traités en réunion de synthèse et/ou en réunion technique spécifique.
Au droit des costières de lanterneaux, trappes et autres éléments de structure, charpente, couverture, doublages, cloisons, plafonds, l'étanchéité acoustique des calfeutrements doit être particulièrement soignée. À ce titre, le titulaire du présent lot doit prévoir à sa charge fourniture et pose de tous les matériaux (tôleries, visco-élastiques,...) et toutes les sujétions nécessaires à la parfaite réalisation de ces points singuliers (relevés et costières par exemple) et en reconstituant systématiquement l'étanchéité acoustique au droit de tous les points singuliers.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA,tr et procès verbaux acoustiques donnant l'indice αw du complexe de couverture ;
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA et RA,tr des exutoires de fumées (à demander au lot Chauffage - Ventilation - Climatisation).
## Lot 3 - Menuiseries extérieures
### Menuiseries extérieures aluminium ou PVC
Les exigences acoustiques indiquées ci-dessous concernent l'ensemble des menuiseries installées en façade des locaux de réception visés au chapitre 4.2.2.
Les performances Rw+Ctr données dans le tableau suivant pour les menuiseries correspondent à l'ensemble châssis vitré + coffre de volet roulant. Elles devront être atteintes en position tablier enroulé comme tablier déroulé.
Bât.	Façade, Objectif DnT,A,tr	Local	Rw + Ctr menuiserie	Dn,e,w + Ctr E.A.[1]	Dn,e,w + Ctr C.V.R.[2]	Type de pose de l'E.A.
A	Sud 30 dB	Chambre	28 dB	39 dB	36 dB	Menuiserie ou C.V.R.
A	Nord 35 dB	Séjour	28 dB	51 dB	42 dB	Maçonnerie
[1] E.A. :entrée d'air
[2] C.V.R : coffre de volet roulant

Lorsque les menuiseries extérieures sont constituées de blocs baies avec coffre de volet roulant (C.V.R.) intégré, les performances Rw+Ctr données ci-dessous correspondent à l'ensemble châssis vitré + coffre de volet roulant. Elles devront être atteintes en position tablier enroulé comme tablier déroulé.
Les menuiseries extérieures seront toutes constituées de blocs baies avec coffre de volet roulant (CVR) intégré. Les performances Rw+Ctr données dans le tableau suivant pour les blocs baies correspondent à l'ensemble châssis vitré + coffre de volet roulant. Elles devront être atteintes en position tablier enroulé comme tablier déroulé.
Bât.	Façade, Objectif DnT,A,tr	Local	Rw + Ctr bloc baie	Dn,e,w + Ctr E.A.[3]	Type de pose de l'E.A.
A	Sud 30 dB	Chambre	28 dB	39 dB	Menuiserie ou C.V.R.[4]
A	Nord 35 dB	Séjour	32 dB	51 dB	Maçonnerie
[3] E.A.  :entrée d'air
[4] C.V.R : coffre de volet roulant

Dans les cas où les volets roulants ne sont pas intégrés aux menuiseries, ils devront justifier d'un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB et les menuiseries associées devront justifier d'un indice RA,tr ≥ 29 dB.
Les menuiseries vitrées devront justifier d'un indice RA,tr ≥ 30 dB.
Les coffres de volet roulant auront un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB.
Les entrées d'air en façade auront un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB. Elles seront fournies par le lot Chauffage - Ventilation - Climatisation ainsi que leur procès verbal acoustique.
Localisation :	XX ;
XX.
Les menuiseries vitrées auront un indice RA,tr ≥ 33 dB.
Les entrées d'air en façade auront un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 41 dB. Elles seront fournies par le lot Chauffage - Ventilation - Climatisation ainsi que leur procès verbal acoustique.
Localisation :	XX ;
XX.
Les menuiseries vitrées auront un indice RA,tr ≥ 35 dB.
Il n'y aura pas d'entrée d'air en façade.
Localisation :	XX ;
XX.
### Coffres de volets roulants menuisés
Les coffres de volets roulants menuisés d'indice d'affaiblissement acoustique Dnew+Ctr = 51 dB seront composés de la manière suivante (type COFERM'ING Cofrastyl Baie ou techniquement équivalent) :
– ossature (façade, côtés et sous face) en médium de finition (MDF) de 19 mm d'épaisseur assemblé par rainures et languettes de façon à masquer tous les champs de médium ;
– panneau de la même structure en partie haute afin de fermer la partie supérieure ;
– trappe d'accès mobile en panneau MDF de 19 mm sur laquelle est aménagée une mortaise pour la ventilation ;
– isolation thermique et acoustique par panneau de laine de roche de 50 mm (type ROCKWOOL Rockfeu 520 ou techniquement équivalent).
Les coffres de volets roulants menuisés d'indice d'affaiblissement acoustique Dnew+Ctr = 43 dB seront composés de la manière suivante (type COFERM'ING Cofrastyl Baie ou techniquement équivalent) :
– ossature (façade, côtés et sous face) en médium de finition (MDF) de 16 mm d'épaisseur assemblé par rainures et languettes de façon à masquer tous les champs de médium ;
– panneau de la même structure en partie haute afin de fermer la partie supérieure ;
– trappe d'accès mobile en panneau MDF de 16 mm ;
– trappe sur laquelle est aménagée une mortaise pour la ventilation ;
– isolation thermique et acoustique par panneau de laine de roche de 30 mm (type ROCKWOOL Rockfeu 520 ou techniquement équivalent).
### Coffres de volets roulants PVC
Le coffre de volet roulant sera isolé sur 3 faces à l'aide d'une feuille viscoélastique à base de bitume d'élastomère et de charge minérale, d'une membrane bitumineuse autocollante et d'une plaque à base de résine de mélamine ou tout autre dispositif permettant d'obtenir la performance globale requise.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Une étanchéité parfaite entre les menuiseries et les bétons sera réalisée par un ou plusieurs joints mousse à cellules fermées sur 5 cm de largeur et finition au joint silicone à l'intérieur et l'extérieur. Les vitrages seront posés dans les menuiseries sur des cales en silicone.
Afin de respecter les prescriptions d'isolements entre locaux, la solution préconisée pour limiter les transmissions indirectes consiste à mettre en œuvre des doubles meneaux au droit des cloisons entre salles. (Voir principe de détail ECHOLOGOS)
Si l'entrepreneur ne retient pas cette solution, il devra obligatoirement prévoir un renforcement de la rigidité du meneau par un profilé en acier pour augmenter son inertie perpendiculairement à la façade et joindre à son offre des procès-verbaux de mesures acoustiques réalisés en laboratoire ou sur des constructions terminées, et dans des conditions équivalentes : même hauteur sous plafond, hauteur vitrée semblable, cloison de même type. Cette équivalence est à l'appréciation du maître d'ouvrage. Les procès-verbaux devront montrer que les objectifs d'isolements entre salles sont atteints avec le produit de façade proposé. Si ces procès-verbaux ne sont pas fournis, l'offre est réputée être en conformité avec la solution préconisée en double meneaux. La date limite de transmission des procès-verbaux est fixée à l'ouverture du chantier. Si ces procès-verbaux sont établis en laboratoire, ils devront l'être en suivant les principes énoncés au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée.
La pose des entrées d'air en menuiseries ou dans les coffres de volet roulant est à la charge du présent lot. Les entrées d'air, leur localisation ainsi que les procès verbaux acoustiques seront fournis par le lot Chauffage - Ventilation - Climatisation. Si le matériel fourni et/ou les procès verbaux acoustiques ne correspondent pas, l'entrepreneur devra en avertir la maîtrise d’œuvre et refuser la pose de ce matériel.
Les procès verbaux de vitrages seuls ne tiennent pas lieu de justification de la performance acoustique d'une menuiserie. L'ensemble châssis + vitrage doit justifier d'un indice d'affaiblissement acoustique supérieur ou égal aux exigences mentionnées ci-avant.
L'attention de l'entrepreneur du présent lot est attirée sur la réception des ouvrages en béton sur lesquels viendront s'appuyer ses ouvrages. Sans réserve de sa part, les ouvrages seront réputés conformes et la responsabilité de l'isolation de façade sera à sa seule charge. En revanche, l'entrepreneur du présent lot doit s'adapter aux tolérances des D.T.U de l'entrepreneur du lot Gros œuvre.
L'attributaire du présent lot doit se coordonner avec l'ensemble des intervenants et vérifier la compatibilité des matériaux entre eux (thermique, condensation...) et prendre toutes les précautions en découlant.
L'entrepreneur prendra connaissance avant la remise de son offre du carnet de détails acoustiques.
La mise en œuvre des éléments menuisés vitrés et/ou d'éléments de remplissage (EDR) du présent lot ne doit en aucun cas être filante devant un séparatif intérieur (cloison ou plancher) sans la prise de précautions permettant de respecter les isolements standardisés imposés (renforcement et/ou calfeutrement, éléments de désolidarisation, renforcement par cornière, bourrage de laine minérale, mise en place de visco-élastiques dans les profils, créations de remplissages des profilés, …). L'entreprise devra fournir tous les détails nécessaires indiquant la solution retenue.
Pour les locaux situés en angle du bâtiment, l'entrée d'air sera positionnée sur la façade la moins exposée au bruit de la rue XX.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA,tr des menuiseries vitrées et leur repérage ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA,tr des menuiseries vitrées, équipées le cas échéant de leur volet roulant, tablier baissé et tablier relevé, et leur repérage ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA,tr des menuiseries vitrées équipées le cas échéant de leur volet roulant, tablier baissé et tablier relevé, et des entrées d'air et leur repérage ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice Dn,e,w + Ctr des volets roulants, tablier baissé et tablier relevé et leur repérage ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice Dn,e,w + Ctr des entrées d'air en façade et leur repérage (à demander au lot Chauffage - Ventilation - Climatisation).
## Lot 4 - Serrurerie
### Blocs portes
Tous les blocs portes acoustiques de haut isolement décrits ci-dessous seront équipés de joints sur les quatre côtés y compris au sol.
Le procès verbal acoustique de ces blocs portes sera exigé.
– Bloc porte double vantaux d'indice RA ≥ 50 dB (CLARK DOOR, GUBRI, NOVOFERM LUTERMAX, ACOUDIS ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
– Bloc porte double vantaux d'indice RA ≥ 40 dB.
Localisation :	XX ;
XX ;
XX.
– Bloc porte d'entrée double vantaux d'indice RA ≥ 38 dB.
Localisation :	XX ;
XX ;
XX.
– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 35 dB.
Localisation :	XX ;
XX ;
XX.
– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 33 dB.
Localisation :	XX ;
XX ;
XX.
– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 30 dB.
Localisation :	XX ;
XX ;
XX.
### Caniveaux, grilles, caillebotis
Les caniveaux et leurs grilles, sur lesquels des véhicules peuvent rouler, devront être fixés avec interposition d'un matériau résilient de type ANGST & PFISTER Sylomer ou techniquement équivalent, afin de limiter les bruits issus de la circulation des véhicules.
### Escalier métallique
Les escaliers métalliques seront désolidarisés de la structure par l'interposition de matériau résilient de type WATTELEZ Résiliant ou techniquement équivalent, sur les appuis et au niveau des potences.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Pour tous les blocs portes à huisserie métallique, l'huisserie sera posée lors du coulage du béton conformément au PV acoustique. (voir schéma ci-dessous).

Si des huisseries posées à sec devaient être posées après coulage des murs en béton, celles-ci comporteront une feuillure afin de créer une chicane avec le béton. Il sera posé dans le fond de cette feuillure une bande résiliente comprimée. Un joint souple sera injecté sur toute la périphérie.

Pour les huisseries posées à sec dans les murs en béton, il appartiendra à l'entreprise de dimensionner la réservation et la feuillure et de communiquer l'ensemble à l'entreprise du lot Gros œuvre.
L'attention de l'entrepreneur du présent lot est attirée sur la réception des ouvrages en béton sur lesquels viendront s'appuyer ses ouvrages. Sans réserve de sa part, les ouvrages seront réputés conformes et la responsabilité de l'isolation de façade sera à sa seule charge. En revanche, l'entrepreneur du présent lot doit s'adapter aux tolérances des D.T.U de l'entrepreneur du lot Gros œuvre.
Pour les blocs portes équipés de ferme portes automatiques, ceux-ci seront choisis et réglés de sorte que les portes ne claquent pas lors de leur fermeture.
Les réglages des portes dans leur huisserie seront tels que tous les joints soient correctement comprimés.
L'entrepreneur devra fournir un plan de détail des appuis des escaliers métalliques mentionnant le nombre d'appuis et leur surface, la masse totale de l'escalier ainsi que les caractéristiques techniques du matériau résilient proposé. Le système retenu devra permettre d'obtenir un niveau pondéré du bruit de chocs standardisé L'n,T,w ≤ 58 dB dans tous les logements et L'n,T,w ≤ 60 dB dans tous les autres locaux de réception.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA,tr des blocs portes et leur repérage ;
Plans d'exécution de raccordement entre les huisseries et la structure ;
Fiche technique des matériaux et plans de détail des appuis résilients pour les escaliers et coursives métalliques.
## Lot 5 - Menuiseries intérieures
### Blocs portes
Tous les blocs portes acoustiques décrits ci-dessous seront équipés de joints sur les quatre côtés y compris au sol sur barre de seuil rapportée (dit suisse) vissée dans le plancher. Les plinthes automatiques sont exclues ainsi que tout autre système de joint qui frotterait sur le sol après l'ouverture.
Les portes étant équipées de joints périphériques, il est évidemment exclu de les détalonner.
Les blocs portes dont l'indice RA ≥ 35 dB seront équipés de crémone à rouleaux à deux points de fermeture minimum, un en haut et un en bas.
Les blocs portes seront montés soigneusement, d'aplomb et d'équerre, pour qu'aucun jeu anormal n'apparaisse entre les vantaux et l'huisserie.
Les réglages des portes dans leur huisserie seront tels que tous les joints soient correctement comprimés.
Pour les blocs portes équipés de ferme portes automatiques, ceux-ci seront choisis et réglés de sorte que les portes ne claquent pas lors de leur fermeture.
– Bloc porte d'entrée double vantaux avec seuil d'indice RA ≥ 38 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 35 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 33 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Bloc porte acoustique d'indice RA ≥ 30 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
### Escaliers des duplex
La désolidarisation des escaliers bois des duplex sera réalisée en appui inférieur :
– grâce à un socle support indépendant en béton sur lequel reposera l’escalier bois. La masse du support peut être évaluée à une ou deux fois celle de l’escalier. Afin de limiter la transmission au bruit de chocs de l’escalier vers la structure du bâtiment, un matelas résilient sera interposé entre le socle et le plancher support, y compris au pourtour du décaissé,
ou
– par une chape flottante spécifique sur sous couche en laine minérale, limitée à l’emprise de l’escalier.
Les appuis latéraux doivent être supprimés et remplacés par des appuis inférieurs complémentaires. A cet effet, chaque angle rentrant ou saillant de l’escalier doit être muni d’un poteau en bois qui repose sur le système d’appui défini pour la dalle inférieure : un socle ou une chape renforcée.
Une bande résiliente de type TALMISOL doit être interposée sur la face extérieure du limon et le bord des marches contre tout refend séparatif en béton ou en maçonnerie, ou toute cloison légère maçonnée (carreaux de plâtre, brique plâtrière, …). Cette disposition est à mettre en œuvre quelle que soit la forme de l’escalier.
L’appui supérieur sur la dalle en béton doit être équipé de deux goupilles de clavetage, chacune mise en œuvre dans une cheville réalisée par un matériau résilient et scellée dans le nez de dalle en béton avec un mortier expansif.
### Murs mobiles
– Murs mobiles d'indice RA ≥ 51 dB en recoupement des salles de réunion.
Localisation :	XX ;
XX.
Les murs mobiles devront être équipés de tout dispositif permettant de garantir l'étanchéité de la paroi. En particulier, les panneaux devront être assemblés entre eux au moyen de joints souples et avec une profondeur d'accouplement aussi élevée que possible. Ils seront équipés de plinthes télescopiques haute et basse.
Il sera mis en place entre le dessus du rail haut et la sous-face de structure une paroi dont la composition devra justifier du même indice d'affaiblissement acoustique que la cloison mobile.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que la valeur d'affaiblissement acoustique des murs mobiles est couramment fournie sous la forme de l'indice Rw, généralement supérieur de quelques dB à l'indice RA. La performance requise ici porte sur l'indice RA = Rw + C.
### Châssis vitrés intérieurs
– Châssis vitré d'indice RA ≥ 35 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
### Habillages bois
– Parement mural composé de lames de bois ajourées. Les lames d'épaisseur comprise entre XX et XX mm et de XX mm de largeur seront espacées d'un interstice représentant entre 18 et 25% de la surface, selon le calepinage architecte. Au besoin, il pourra être mis en place une protection mécanique de type grillage à maille fine peint en noir entre les lames de bois et le voile de verre noir sur une hauteur jusqu'à 2 m. Les lames seront montées sur échelles bois ménageant un plénum de 60 mm garni de panneaux de laine minérale sans pare-vapeur de 60 mm d'épaisseur, de type ISOVER Panolène façade noir, revêtus d'un voile de verre noir. Le coefficient d'absorption αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	en habillage du mur du fond de la salle polyvalente : XX m²
en habillage de la partie arrière des murs latéraux : XX m² de chaque côté.
En cas de nécessité de pare-vapeur sur cette paroi, celui-ci ne sera en aucun cas situé immédiatement derrière les lames de bois. Une épaisseur de laine minérale de 40 mm minimum doit être conservée entre les lames de bois et le pare vapeur. Dans tous les cas, la position du pare-vapeur devra être approuvée explicitement par les bureaux d'études thermique et acoustique.
– Parement mural composé de panneaux de particules plaqués ou peints de type OBERFLEX ou techniquement équivalent d'épaisseur comprise entre 16 et 22 mm avec un taux de perforation compris entre 18 et 25 %. Le coefficient d'absorption αw ne sera pas inférieur à 0,65. Les panneaux seront montés sur échelles bois ou profils métalliques ménageant un plénum de 100 mm garni de panneaux de laine minérale sans pare-vapeur de 60 mm d'épaisseur, de type ISOVER Panolène façade noir, revêtus d'un voile de verre noir. L'essence, la finition et le type de perforation seront laissés au choix du maître d’œuvre.
Localisation :	en habillage du mur du fond de la salle polyvalente : XX m²
en habillage de la partie arrière des murs latéraux : XX m² de chaque côté.
En cas de nécessité de pare-vapeur sur cette paroi, celui-ci ne sera en aucun cas situé immédiatement derrière les panneaux de bois. Une épaisseur de laine minérale de 40 mm minimum doit être conservée entre les panneaux de bois et le pare vapeur. Dans tous les cas, la position du pare-vapeur devra être approuvée explicitement par les bureaux d'études thermique et acoustique.

### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Pour les blocs portes montés dans des huisseries ou des précadres à bancher, le calfeutrement entre le gros œuvre et les montants d'huisserie sera continu (pas de poches d'air).
Pour les blocs portes posés dans des cloisons en carreaux de plâtre, béton cellulaire, briques, l'huisserie sera en bois. L'épaisseur de l'huisserie sera adaptée à l'épaisseur des cloisons, elle comportera une feuillure pour les plaques de plâtre. La finition sera réalisée grâce à un couvre-joint.
Pour les blocs portes posés dans des cloisons en plaques de plâtre, l'épaisseur de l'huisserie sera adaptée à l'épaisseur des cloisons.
Deux finitions sont possibles ; elles sont présentées ci-dessous par ordre de préférence :
– l'huisserie en bois comportera une feuillure pour les plaques de plâtre. La finition sera réalisée grâce à un couvre-joint. Voir schéma 1.
– l'huisserie métallique comportera une languette de BA15 positionnée à l'intérieur de celle-ci avant la pose sur le chantier. Chacune des deux plaques de plâtre de chacun des parements doit être en contact contre cette languette. Voir schéma 2.
Schéma 1	Schéma 2

Dans le cadre de la réception des supports, l'entreprise devra refuser la pose des plinthes si les joints en pied des plaques de plâtre n'ont pas été réalisés.
L'étanchéité entre l'huisserie et la cloison dans laquelle elle est placée doit faire l'objet d'un soin particulier, indépendamment du couvre-joint apposé ensuite.
Toutes les impostes des portes dont l'indice d'affaiblissement acoustique RA est au moins égal à 25 dB doivent être réalisées :
– de manière identique aux cloisons sèches dans lesquelles elles sont implantées.
– de manière identique à la cloison sèche ou à la paroi adjacente la plus performante lorsqu'elles recoupent une circulation.
– de manière à reconstituer une cloison d'affaiblissement acoustique équivalent dans le cas d'une imposte en prolongement d'un voile avec ou sans doublage.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA des blocs portes et leur repérage ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA des châssis vitrés et leur repérage ;
Plans d'exécution de raccordement entre les huisseries et la paroi ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA des murs mobiles ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice αw des panneaux de bois perforé.
## Lot 6 - Plâtrerie - Isolation
### Doublages
– Doublage d'indice ΔRA  17 dB sur béton plein composé de 2 BA13 sur ossature métallique + 85 mm minimum de laine minérale (de type PLACO Placostil ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
– Doublage d'indice ΔRA  14 dB sur béton plein composé de 1 BA13 sur ossature métallique + 85 mm minimum de laine minérale (de type PLACO Placostil ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
– Doublage d'indice ΔRA  10 dB sur béton plein composé de 1 BA13 sur ossature métallique + 45 mm minimum de laine minérale (de type PLACO Placostil ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
– Doublage d'indice ΔRA  7 dB sur béton plein de type complexe collé composé d'une plaque de plâtre BA13 sur une épaisseur de 80 mm minimum de polystyrène élastifié ou de laine minérale (ISOVER Calibel, KNAUF Xtherm 32, LAFARGE Prégymax 32, PLACO Doublissimo ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
– Doublage d'indice d'efficacité ΔRA ≥ - 1 dB sur béton plein composé d'une plaque de plâtre BA13 sur une épaisseur de polystyrène de 100 mm (de type PLACO Placomur ou techniquement équivalent).
Localisation :	XX ;
XX.
La mise en œuvre des cloisons se fera selon le détail n°XX.
### Cloisons
Les dimensions des ossatures sont fournies à titre indicatif et devront être vérifiées par l'entrepreneur, notamment en ce qui concerne les hauteurs limites d'emploi et la résistance aux chocs recherchée.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 68 dB, d'épaisseur 260 mm, à double ossature alternée et indépendante de 90 mm, avec 2 × 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 3 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 67 dB, d'épaisseur 220 mm, à double ossature alternée et indépendante de 70 mm, avec 2 × 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 3 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 66 dB, d'épaisseur 200 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 2 × 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 3 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 64 dB, d'épaisseur 180 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 2 × 45 mm de laine minérale, un parement étant constitué de 3 BA13, l'autre de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 61 dB, d'épaisseur 160 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 2 × 50 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 61 dB, d'épaisseur 160 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 2 × 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 61 dB, d'épaisseur 160 mm, à double ossature alternée et indépendante de 90 mm, avec 2 × 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 58 dB, d'épaisseur 140 mm, à double ossature alternée et indépendante, avec 70 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 58 dB, d'épaisseur 140 mm, à ossature de 90 mm, avec 85 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 57 dB, d'épaisseur 120 mm, à double ossature alternée et indépendante de 48 mm, avec 50 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 56 dB, d'épaisseur 140 mm, à ossature de 90 mm, avec 55 mm de laine minérale Ultracoutics soft, chaque parement étant composé de 2 BA13 Diamant Phonik.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 54 dB, d'épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale Ultracoutics soft, chaque parement étant composé de 2 BA13 Diamant Phonik.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 53 dB, d'épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, avec 75 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA25 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 51 dB, d'épaisseur 132 mm, à ossature de 70 mm, avec 75 mm de laine minérale, un parement étant composé de 2 BA13, l'autre parement étant composé de 3 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 51 dB, d'épaisseur 140 mm, à ossature de 90 mm, avec 100 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 50 dB, d'épaisseur 120 mm, à ossature de 70 mm, avec 75 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 50 dB, d'épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale Ultracoutics soft, chaque parement étant composé de 1 BA13 et 1 BA13 Diamant Phonik.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 50 dB, d'épaisseur 120 mm, à ossature de 70 mm, avec 70 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 48 dB, d'épaisseur 100 mm, à ossature de 70 mm, avec 70 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA15 Diamant.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 47 dB, d'épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 45 dB, d'épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA25.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 45 dB, d'épaisseur 98 mm, à ossature de 62 mm, avec 60 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 44 dB, d'épaisseur 120 mm, à ossature de 90 mm, avec 100 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA15.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 44 dB, d'épaisseur 120 mm, à ossature de 90 mm, avec 85 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA15.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 43 dB, d'épaisseur 100 mm, à ossature de 70 mm, avec 75 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA15.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 43 dB, d'épaisseur 100 mm, à ossature de 70 mm, avec 70 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA15.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 43 dB, d'épaisseur 72 mm, à ossature métallique de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale Ultracoutics soft, chaque parement étant composé de 1 BA13 Diamant Phonik.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 42 dB, d'épaisseur 84 mm, à ossature métallique de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 41 dB, d'épaisseur 72 mm, à ossature métallique de 36 mm, avec 30 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 40 dB, d'épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, sans laine minérale, chaque parement étant composé de 2 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 39 dB, d'épaisseur 72 mm, à ossature de 48 mm, avec 45 mm de laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA13.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloisons en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 36 dB, d'épaisseur 98 mm, à ossature de 48 mm, sans laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA25.
Localisation :	XX ;
XX.
– Cloison en plaques de plâtre, d'indice RA ≥ 35 dB, d'épaisseur 72 mm, à ossature de 36 mm, sans laine minérale, chaque parement étant composé de 1 BA18.
Localisation :	XX ;
XX.
Ces cloisons seront toute hauteur de plancher béton à plafond béton.
Au rez-de-chaussée, ces cloisons seront toute hauteur de plancher béton à plafond béton.
Au R+1, ces cloisons seront toute hauteur de plancher béton à plafond plaques de plâtre.
Afin de limiter les transmissions latérales (particulièrement en plafond) les cloisons seront jointoyées en tête avec la plaque de plâtre (BA18) posée en sous face des fermettes.
### Plafonds
– Plafond constitué de 2 plaques de BA13 surmontées de 100 mm de laine minérale.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d'une plaque de BA13 surmontée de 85 mm de laine minérale.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d'une plaque de plâtre perforée de type KNAUF Delta Alterne 12/20/66 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 18%) surmontée d'un matelas de laine minérale d'environ 75 mm sans pare vapeur. Un pare vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,60.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d'une plaque de plâtre perforée de type PLACO Gyptone Quattro 41 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 16%) surmontée d'un matelas de laine minérale d'environ 75 mm sans pare vapeur. Un pare vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Plafond constitué d'une plaque de plâtre perforée de type PLACO Gyptone Line 6 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 12%) surmontée d'un matelas de laine minérale d'environ 75 mm sans pare vapeur. Un pare vapeur et un complément de laine minérale thermique pourront être envisagés. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,50.
Localisation :	XX ;
XX.
### Habillages des parois
– Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des plaques de plâtre perforées de type PLACO Gyptone Quattro 41 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 16 %) derrière lesquelles sera déroulé un matelas d'au moins 50 mm de laine minérale sans pare vapeur. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Habillage de parois (selon calepinage architecte) avec des plaques de plâtre perforées de type PLACO Gyptone Line 6 ou techniquement équivalent (taux de perforation ≥ 12%) derrière lesquelles sera déroulé un matelas d'au moins 50 mm de laine minérale sans pare vapeur. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,50.
Localisation :	XX ;
XX.
### Coffres et trappes d'accès
– Coffres réalisés avec un complexe sandwich à base de plaques de plâtre et de laine minérale (10 + 50 + 10) de type LAFARGE Pregyroche Duo ou ROCKWOOL Rockplak 409 ou techniquement équivalent. Coffres constitués de 2 BA13 sur ossature et de 50 mm de fibre minérale de densité supérieure à 70 kg/m3 de type ROCKWOOL Alpharock 225 ou techniquement équivalent.
Localisation :	toutes les gaines techniques et de chutes EP et EU se trouvant dans des bureaux, salles de réunion, etc.
– Trappes de visites en CTBH de 22 mm et fibre minérale de 45 mm comprenant un cadre faisant feuillure avec la trappe et avec les plaques de plâtre. Un joint compressible sera posé entre la trappe et son cadre. Les trappes de visite des gaines techniques devront présenter un indice RA ≥ 37 dB pour les logements, et RA ≥ 32 dB dans les autres cas.
Localisation :	trappes de visite des gaines décrites ci-dessus.
– Caissons constitués de deux épaisseurs de plaque de plâtre BA 18 et de 70 mm de laine minérale de densité 55 kg/m3 minimum.
Localisation : en habillage de tous les ventilo convecteurs ou autres équipements situés dans des faux plafond en fibre minérale. Les silencieux en soufflage et à l'extraction seront également caissonés.
### Habillage en fibres de bois liées au ciment
Les locaux techniques bruyants recevront sur le plafond et sur l'un des grands murs un matériau de correction acoustique de type FIBRALITH Fibrafutura Roc 50 ou techniquement équivalent, vissé par point sur ces parois ou bien un panneau de FIBRALITH Fibrafutura Alpha ou techniquement équivalent, de 25 mm d'épaisseur fixé sur ossature métallique (type F530) avec interposition de 50 mm de fibre minérale. L'ensemble présentera un indice αw ≥ 0,70.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Les ouvrages devront être réalisés conformément au DTU 25.41 relatif aux ouvrages en plaques de parement de plâtre.
Toutes les cloisons définies ci-dessous, dont les parements sont constitués de deux plaques de plâtre, seront réalisées à joints croisés. La plaque intérieure de chaque parement sera saine (sans épaufrures ni coins cassés). La plaque extérieure pourra être « réparée » au MAP.
Toutes les cloisons seront impérativement montées jusqu'en sous-face de couverture. Sous le complexe de toiture acier, un système de coulisse en tête de cloison permet de reprendre les déflexions de la toiture sans endommager les cloisons. Ce système assurera la continuité des isolements acoustiques. Les plafonds en plaques de plâtre seront donc réalisés après les cloisons.
Les plaques de plâtre des cloisons seront soigneusement découpées au droit des passages d'éléments de charpente métallique à travers la cloison. Des panneaux de laine de roche de haute densité seront mis en œuvre dans l'épaisseur des ailes du I des éléments de charpente métallique traversants afin de rétablir l'étanchéité recherchée.
L'étanchéité à l'air est assurée par les joints (bande et enduit) en partie haute et cueillies latérales et par un ruban en mousse résiliente et cordon de mastic acrylique au sol avant la pose des plinthes. Pour toutes les cloisons et doublages, un enduit et une bande à joints seront réalisés du sol jusqu'au plafond. En aucun cas ce joint ne doit s'arrêter entre le faux plafond et le plafond.
Les plaques sont disposées jointives. Les joints sont alternés d'un parement à l'autre et décalés entre les plaques d'un même parement.
La mise en œuvre des plaques de plâtre dans les huisseries se fera conformément aux indications et schémas présentés au chapitre 5.5 Menuiseries intérieures dont l'attributaire du présent lot devra prendre connaissance.
Les joints de dilatation seront traités conformément aux prescriptions du fabricant.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur deux points :
– il devra mettre en œuvre en tête de cloison un système de coulissement des montants solidaires du sol des montants solidaires de la charpente et un joint sur les plaques pour permettre à la cloison d'encaisser les variations de hauteur des pannes en fonction des charges positives ou négatives appliquées à la toiture,
– l'isolation acoustique entre les têtes de cloison et la couverture sera assurée par des blocs de laine de roche EUROCOUSTIC Acoustibloc ou techniquement équivalent (voir détails n°2 et 3 en fin de ce cahier).
L'encoffrement des canalisations d'E.P. et d'E.U. est dû par le présent lot et doit être réalisé de manière à respecter les objectifs acoustiques retenus, en matière de bruit de fond dans les locaux traversés. En aucun cas les ossatures de l'encoffrement ne seront en contact avec les gaines et les canalisations.
Le titulaire se coordonnera avec les adjudicataires des autres lots techniques, afin de prévoir l'implantation des réseaux de gaines, les différents accrochages des appareillages, afin de préserver l'efficacité des doublages et cloisons installés.
Aucune cloison ne peut filer devant une maçonnerie, devant un voile ou devant une autre cloison, des détails de chantier sont à prévoir dans chaque cas particulier, pour garantir la continuité des performances acoustiques. Ces détails seront soumis au BET acoustique pour approbation.
Aucun doublage ne doit filer devant un séparatif quelle que soit sa nature.
Aucun enduit ne sera remplacé par une plaque de plâtre collée.
Les rebouchages au droit des fixations doivent faire l'objet de schémas d'exécution précis, ainsi que les décaissés éventuels des luminaires dans les cloisons et doublages. Pour ces éléments, une façon de coffre-caisson doit être prévue pour envelopper les appareils. Ils doivent être construits à l'identique de la cloison, du doublage ou du plafond dans lequel ils prennent place.
Tous les rebouchages et calfeutrements dus au présent lot doivent faire l'objet d'un soin particulier et d'une bonne coordination entre les différents titulaires des lots concernés, afin d'assurer la pérennité des isolements.
L'entreprise devra refuser de reboucher les réservations si le matériau résilient n'est pas présent et correctement positionné autour des gaines et des canalisations conformément aux indications des chapitres 5.12 et 5.13
Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l'aide d'un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Plans de repérage des différents types de cloison ;
Plans d'exécution des détails de raccordement des ouvrages de plâtrerie entre eux et avec les ouvrages relevant des autres corps d'état ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA des cloisons ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice αw des panneaux de plâtre perforés ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice αw des panneaux de Fibrafutura.
## Lot 7 - Faux plafonds
### Faux plafonds en laine minérale
– Pour les plateaux de bureaux livrés nus avec possibilité de cloisonnement, le faux-plafond en fibre minérale sera filant et devra avoir un indice Dnc,w + C  ≥ 43 dB et un indice d'absorption αw ≥ 0,7 de type ROCFON Ekla dB 44 ou Sonar dB 44, ARMSTRONG ULTIMA dB, EUROCOUSTIC Capella 45, AMF Silence dB ou techniquement équivalent.
Localisation :	Plateaux de bureaux aménageables ;
XX.
– Pose en plafond sur toute la surface d'un faux plafond en fibre minérale. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,70.
Localisation :	les circulations, le hall ;
bureaux individuels, bureaux open space ;
XX.

– Mise en place de modules flottants constitués d'un panneau de laine de verre haute densité de 5 kg/m² environ et de dimensions 1 200 x 1 200 x 40 mm. Toutes les surfaces visibles étant revêtues d'une peinture appropriée (type Akutex FT). Suspension à X cm du plafond existant par 4 câbles ajustables ancrés au dos des panneaux par des vis spiralées. Panneaux de type ECOPHON Master Frost Solo S ou techniquement équivalent.
Localisation :	les circulations, le hall ;
bureaux ;
XX.
– Pose sur toute la surface d'un faux plafond en fibre minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,50.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d'un faux plafond de type ECOPHON Hygiene Performance, ROCKFON Royal Hygiene ou techniquement équivalent dont l'indice αw ne sera pas inférieur à 0,80. Ce faux plafond devra être lavable au jet à plus de 50 cm et ne devra pas favoriser le développement microbien. Voir CCTP du lot Faux plafonds.
Localisation :	cuisine et laverie.
### Faux plafond bois
– Pose d'un plafond acoustique en dalles 60×60 de bois perforé de type OBERFLEX Microsound, ou techniquement équivalent taux de perforation minimal 18 %. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	Salle de réunion ;
Salle de conférence ;
XX.
– Pose d'un plafond acoustique en bois perforé, taux de perforation minimal 18 %, et fibre minérale d'épaisseur 70 mm surfacée noire. Il n'y aura pas de pare vapeur entre le plafond en bois perforé et la laine minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	Salle de réunion ;
Salle de conférence ;
XX.
### Protection des luminaires
– Protection des luminaires incorporés par un encoffrement composé de capots en laine de roche haute densité surfacés par un film aluminium. (En cas de faux plafond filant)
Localisation :	XX ;
XX.
### Flocage acoustique
– Projection sur toute la surface d'une fibre floquée d'épaisseur minimale XXX mm en une ou plusieurs passes. L'indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
### Plafond monolithique
– Plafond monolithique de type ROCKFON Mono Acoustic. Il sera composé de panneaux acoustiques en laine de roche (1,20 × 1,20 m) et de 30 mm d'épaisseur minimum, les joints seront mis en œuvre selon la prescription du constructeur, la finition sera réalisée par un enduit acoustiquement poreux. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,90.
Localisation :	XX ;
XX.
### Faux plafonds métalliques
– Pose d'un plafond acoustique perforé, taux de perforation minimal 30 %, diamètre des perforations au choix du maître d'œuvre, et fibre minérale d'épaisseur 40 mm surfacée noire. Il n'y aura pas de pare vapeur entre le plafond et la laine minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
– Habillage en tôle perforée masquant de la laine minérale de type PLAFOMETAL ou techniquement équivalent sera posé sur les parois. Ce même habillage sera posé sur les. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d'un plafond acoustique en métal perforé (taux de perforation ≥ 18 %), surmonté d'un matelas de 50 mm de laine minérale noire, sans pare vapeur habillée en sous face d'un voile de verre non tissé noir. Calepinage selon les plans architecte. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,80.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d'un plafond acoustique en métal déployé, taux de perforation minimal 30 %, et fibre minérale d'épaisseur 100 mm surfacée noire. Il n'y aura pas de pare vapeur entre le plafond en métal déployé et la laine minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d'un plafond acoustique micro perforé, taux de perforation minimal 30 %, diamètre des perforations au choix du maître d'œuvre, et fibre minérale d'épaisseur 40 mm surfacée noire. Il n'y aura pas de pare vapeur entre le plafond métallique et la laine minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L'indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
### Revêtements muraux
– Pose murale de panneaux absorbant de coefficient αw ≥ 0,95, composés de laine de verre de haute densité revêtue d'un tissu de verre de type Texona, d'épaisseur 40 mm de type ECOPHON Wall Panel type C ou techniquement équivalent.
Localisation :	XX ;
XX.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
La rangée de dalles de faux plafonds, située contre les parois intérieures ou extérieures des locaux, ne sera pas posée sans que la maîtrise d'œuvre n'ait été invitée à vérifier les rebouchages en plénum.
La fermeture totale des plafonds ne se fera qu'après validation et délivrance d'un bon « à fermer » de la part de la maîtrise d'œuvre.
En cas de faux plafond filant, les luminaires incorporés auront leur face arrière fermée par une tôle de 1 mm d'épaisseur minimum ou devront être encoffrés à l'aide de capots en laine de roche haute densité surfacés par un film aluminium.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Plans de repérage des différents types de faux plafonds ;
Procès verbaux acoustiques donnant les indices αw et DnC,w + C des faux plafonds.
## Lot 8 - Peinture
### Revêtements muraux
– Pose d'un revêtement mural de type TEXAA Vibrasto 20 ou techniquement équivalent. Ce revêtement sera posé collé sur les parois. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,35.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d'un revêtement mural de type TEXAA Vibrasto 10 ou techniquement équivalent. Ce revêtement sera posé collé sur les parois. L'indice αw ne sera pas inférieur à 0,25.
Localisation :	XX ;
XX.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les joints et les pièces en caoutchouc des dispositifs antivibratiles mis en œuvre par les autres lots ne devront pas être peints sous peine de perdre leurs caractéristiques acoustiques.
De même les joints des portes ne doivent pas être peints.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Plans de localisation des revêtements muraux ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice αw des revêtements muraux.
## Lot 9 - Revêtements de sols souples
### Revêtements de sol textiles
– Revêtement de sol en moquette d'indice αw ≥ 0,15 dans les bandes d'octaves centrées sur les fréquences normalisées comprises entre 500 et 2 000 Hz.
Localisation :	XX ;
XX.
### Revêtements de sol plastiques
– Linoléum de type TARKET SOMMER Linosom ou techniquement équivalent posé sur un procédé mince d'isolation phonique de type LAFARGE MORTIERS Lanko System RSM ou techniquement équivalent permettra d'atteindre un indice ΔLw = 19 dB et un classement U4P3.
Localisation :	XX ;
XX.
– Revêtement de sol souple d'indice ΔLw = 19 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
### Revêtements de sol caoutchouc
– Revêtement de sol en gomme de caoutchouc et charges minérales de coefficient ΔLw ≥ 15 dB de type SOCIÉTÉ SAUMUROISE du CAOUTCHOUC Dalsouple, FREUDENBERG Norament 992 ou techniquement équivalent.
Localisation :	XX ;
XX.
### Revêtements de sol coulés
– Revêtement de sol coulé à froid sans joint, à base de résine polyuréthanne et granulés de caoutchouc de coefficient ΔLw ≥ 16 dB de type BOSTIK Novaflex GCP, BOULENGER Terrazoflex ou techniquement équivalent.
Localisation :	XX ;
XX.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
XXX
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Plans de localisation des revêtements de sol ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice αw des moquettes.
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice ΔLw des moquettes ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice ΔLw des sols souples.
## Lot 10 - Revêtements de sols scellés
### Carrelage scellé
Toutes les pièces carrelées de classement UPEC P3 ou plus, même au rez-de-chaussée, sont équipées d'une sous-couche résiliente de classe SC1 sous la chape et présentant un indice ΔLw supérieur à 18 dB de type SIPLAST Assour Chape 19, ARKEN Fibrarken, SOPREMA Velaphone confort ou techniquement équivalent.
### Carrelage collé
Toutes les pièces carrelées de classement UPEC P2 au plus, même au rez-de-chaussée, sont équipées d'une sous-couche résiliente de classe SC1 sous les carreaux présentant un indice ΔLw supérieur à 18 dB de type SIPLAST Soukaro3R, DESVRES CERMIX Cermiphonik, PAREXLANKO Lankophonic, WEBER & BROUTIN weber.sys acoustic ou techniquement équivalent.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
L'entreprise devra vérifier que le support a un état de surface lisse, fin et régulier (voir DTU). Il sera débarrassé de tous gravois par balayage et débarrassé de toutes aspérités par grattage éventuel.

Tout point de contact entre le carrelage et la structure du bâtiment (cloison, refend, façade, plancher support...) doit être scrupuleusement évité. Une bande périphérique empêchera ces contacts avec les parois du local et devra recouvrir soigneusement tous les points singuliers : poteaux, reliefs et pieds d'huisseries. Elle sera recoupée à chaque angle de mur.
La sous-couche sera continue. Sa pose en partie courante se fera après la pose de la bande périphérique. Les recouvrements des lés sont interdits. Ils seront posés bord à bord. L'étanchéité sera réalisée par des bandes de recouvrement adhésives de 5 cm de largeur minimale.
Les plinthes seront posées sans contact avec le carrelage (voir schémas ci-dessous). Le relevé de la sous-couche résiliente sera arasé au seuil des portes et masqué par une barre de seuil fixée d'un seul côté.

En cas de nécessité d'une étanchéité renforcée, il est également possible d'araser la bande périphérique avant la pose de la plinthe, la partie découpée étant utilisée comme cale entre le carrelage et la plinthe. Après fixation de celle-ci sur la cloison, le reliquat de bande périphérique peut être retiré pour remplissage du fond de gorge par un mastic élastomère de première catégorie.
Pour toutes les traversées de dalles, un fourreau en matériau résilient (bande périphérique par exemple) soigneusement ajusté au diamètre de la canalisation ou en PVC d'un diamètre très légèrement supérieur à celui de la canalisation sera mis en place autour de toutes les conduites. Ce fourreau dépassera largement de chaque côté des surfaces finies. La finition sera réalisée à l'aide d'un mastic élastomère.
En cas de traversée de dalles de plusieurs canalisations rapprochées, un fourreau en matériau résilient sera mis en place autour de chacune d'entre elles. Les canalisations seront ensuite prises dans un plot en béton réglé au niveau du sol fini, les relevés de sous couche de la chape flottante se faisant autour.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Plans de localisation des revêtements de sol ;
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice ΔLw et ΔRA des sous-couches résilientes.
## Lot 11 - Électricité - Courants faibles
Les plans d'atelier et de chantier devront être communiqués au BET acoustique pour avis.
En établissant ses plans d'atelier, l'entrepreneur vérifiera que les distances entre appareillages encastrés disposés de part et d'autre d'une même cloison en plaques de plâtre, soient distants d'au moins :
– 30 cm (bord à bord) lorsque l'indice RA de la cloison est inférieur à 51 dB ;
– 50 cm (bord à bord) lorsque l'indice RA de la cloison est supérieur ou égal à 51 dB ;
dans le cas d'une paroi béton, les appareillages situés de part et d'autre de la paroi seront disposés de telle sorte qu'il y ait au moins 20 cm de béton entre ceux-ci.
Au cas où l'entrepreneur constaterait des problèmes ou incohérences avec les contraintes définies ci-dessus, il devra en avertir la maîtrise d'œuvre avant tout commencement d'exécution, pour un nouveau choix d'implantation.
La distribution en plafond devra se faire uniquement entre circulation et locaux. Il ne doit pas y avoir de passage de câbles de local à local.
Les chemins de câble ne devront pas créer de ponts phoniques entre leurs supports et des éléments désolidarisés (machines tournantes, etc.).
Tous les équipements électriques, et notamment les luminaires, installés dans les locaux de réception visés au chapitre 4.2.2, devront justifier d'un niveau de pression acoustique Lp, mesuré in situ dans le local à une distance de 1 m de l'appareil dans toutes les directions, inférieur de 10 dB(A) à la limite de niveau de bruit intérieur des équipements techniques définie au chapitre 4.5.2.
Afin d'éviter tout phénomène de ronronnement des luminaires de type fluorescent, les ballasts seront préférablement choisis de type électroniques ou électromagnétiques à faibles pertes.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Lorsque des câbles doivent traverser une paroi, les chemins de câbles s'arrêteront à environ 10 cm de part et d'autre de la paroi quelle que soit sa nature, y compris planchers et dalles. Seuls les câbles pénétreront dans la réservation qui sera correctement rebouchée.
Afin de limiter le niveau de bruit des équipements électriques, l'entrepreneur prendra tous les moyens nécessaires notamment :
– la désolidarisation des appareils et des armoires contenant des contacteurs et autres éléments pouvant vibrer, de leur support au moyen de fixations résilientes ;
– la suppression des vibrations de toutes pièces du luminaire par notamment le réglage des liaisons mécaniques entre les différentes pièces et l'amortissement des tôles ;
– le remplacement des ballasts par des modèles plus silencieux.
Les tuyaux cannelés ou équivalents pour passage de câbles au travers des parois sont totalement proscrits dès que les isolements de ces parois sont supérieurs à 30 dB.
L'entrepreneur n'utilisera pas les réservations déjà occupées par un autre corps d'état.
L'attention de l'entrepreneur sera attirée en cours de chantier sur la qualité des rebouchages des réservations de passage de câbles pour respecter les préconisations d'isolement acoustique.
Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l'aide d'un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Plans des réseaux ;
Puissance acoustique des appareils d'éclairage à transformateur et à décharge.
## Lot 12 - Chauffage - Ventilation - Climatisation
### Centrales et appareils de ventilation
Le niveau de puissance acoustique des cassettes de climatisation sera Lw ≤  35 dB(A) en petite vitesse.
Les centrales de ventilation seront posées sur supports antivibratiles et équipées de silencieux en sortie de caisson et en traversée de parois, qui seront déterminés par l'entrepreneur pour respecter les niveaux contractuels du chapitre 4.5.2 et du chapitre 4.6.2.
Les centrales seront choisies de sorte que le niveau sonore à l'intérieur du local ventilation soit inférieur à 90 dB(A).
Les centrales seront raccordées par des manchettes souples non tendues et suffisamment longues pour qu'il n'y ait aucun contact entre les centrales et le réseau de gaines.
Le raccordement des centrales avec leur tuyauterie d'alimentation sera effectué par des flexibles.
Si des silencieux sont nécessaires en traversée de parois pour reconstituer les isolements, ils sont à la charge du présent lot. Ces silencieux doivent être précédés d'une longueur droite de gaine d'au moins 5 fois leur diamètre (ou leur plus grande dimension).
L'attention de l'entrepreneur sera attirée sur le choix des grilles, tant de soufflage que de reprise, qui ne devront pas créer des bruits de régénération.
### Gaines et canalisations
Les gaines situées entre les registres et les bouches auront une longueur d'au moins 5 fois leur diamètre (ou leur plus grande dimension) et seront revêtues intérieurement de matériaux absorbants (fibre minérale).
Pour les tubes de petits diamètres, les traversées de cloisons en plaques de plâtre, de murs et de planchers se feront au moyen d'une gaine en PVC parfaitement ajustée au diamètre du tube de chauffage, la gaine étant elle-même soigneusement insérée dans la cloison.
Pour les tubes de petits diamètres, les traversées de cloisons en plaques de plâtre, de murs et de planchers se feront au moyen d'un manchon résilient de faible épaisseur, de type SOMECA Gainojac, ARMACELL Armaflex ou techniquement équivalent, parfaitement ajusté au diamètre du tube de chauffage, le manchon étant lui-même soigneusement inséré dans la cloison. Ce matériau sera largement plus grand que la traversée. Il sera arasé après rebouchage des réservations et peinture éventuelle.
Pour les gaines de ventilation, les traversées de cloisons, de murs et de planchers se feront au moyen d'un matériau résilient. Ce matériau sera largement plus grand que la traversée. Il sera arasé après rebouchage des réservations et peinture éventuelle.
Le passage des gaines devra se faire uniquement entre circulation et locaux. Il ne doit pas y avoir de passage de gaines de local à local. Dans le cas contraire, des pièges à son seront prévus à chaque traversées.
Les canalisations et les gaines seront équipées de colliers antivibratiles dont la garniture insonorisante dépassera le collier et sera adaptée à la charge à porter (les garnitures en feutre sont à proscrire). Ces colliers seront de type MUPRO ou techniquement équivalent soigneusement dimensionnés et serrés au minimum.
Colliers antivibratiles pour canalisations	Colliers antivibratiles pour gaines à spirale

La désolidarisation des gaines rectangulaires ainsi que des centrales de ventilation suspendues, se fera à l'aide de supports antivibratiles. Ces supports devront être adaptés au poids des appareils.
La désolidarisation des systèmes de support des conduits et des gaines se fera par interposition de matériau résilient, soit directement sous les conduits, soit sous les pieds des supports qui ne seront pas fixés dans le sol.
Toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations seront désolidarisées de la structure porteuse au moyen de matériau résilient ou de boîtes à ressort.
Les pompes, surpresseurs, etc. seront équipés de raccords antivibratiles en élastomère. S'ils sont équipés de limiteurs d'élongation, ceux-ci seront logés dans des rondelles en caoutchouc.
### Socles et massifs de désolidarisation
Le titulaire du présent lot devra fournir au titulaire du lot Gros œuvre tous les plots et bandes antivibratiles permettant la désolidarisation des dalles flottantes des socles et massifs supports d'équipement. Le dimensionnement de ces antivibratiles devra permettre un filtrage des vibrations d'au moins 95% pour la fréquence d'excitation la plus basse de l'appareil.
### Exutoires de fumées
Les exutoires de fumées de la salle XX seront fournis par le présent lot et mis en œuvre par le lot Couverture - Étanchéité. Ils seront du type COLT MLS - RN 45 d'indice Rw (C ; Ctr) = 46 (-1 ; -6) soit RA ≥ 45 dB ou SOUCHIER Certilight phonique CPLR d'indice Rw (C ; Ctr) = 45 (-2 ; -6) soit RA ≥ 43 dB ou techniquement équivalent. L'étanchéité acoustique de l'ensemble devra être assurée.
### Entrées d'air
Les entrées d'air seront fournies au lot Menuiseries extérieures pour intégration dans les huisseries et/ou dans les coffres de volets roulants.
Les entrées d'air en façade auront un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 41 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
Les entrées d'air en façade auront un indice Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB.
Localisation :	XX ;
XX.
### Bouches d'extraction
Bouches d'extraction présentant un Dn,e,w + C ≥ 49 dB.
Localisation :	bouche d'extraction des salles de bains des chambres.
Bouches d'extraction présentant un Dn,e,w + C ≥ 60 dB.
Localisation :	logement - gaine de ventilation des séjours/cuisine.
Bouches d'extraction présentant un Dn,e,w + C ≥ 64 dB.
Localisation :	logement - gaine de ventilation des salles d'eau.
Bouches d'extraction présentant un Dn,e,w + C ≥ 64 dB.
Localisation :	bouches d'extraction d'air des deux logements ainsi que les bouches d'extraction des locaux reliés à cette même gaine.
### Transfert d'air
Les portes étant équipées de joints périphériques, il est évidemment exclu de les détalonner.
En cas de nécessité de transfert d'air par la paroi concernée, celui-ci sera réalisé à travers des grilles de transfert acoustiques de type FRANCE AIR GFV 90 ou 91 ou techniquement équivalent, insérées dans les cloisons. La fourniture et l'installation de ces grilles seront à la charge du lot Plâtrerie - Isolation ou Chauffage - Ventilation - Climatisation. La performance acoustique de ces grilles sera adaptée à l'isolement acoustique recherché entre les locaux.

A défaut, il sera prévu deux bouches de ventilation dans le plafond de part et d'autre de la paroi séparative concernée, reliées par un conduit souple d'une longueur totale minimale de 1 m, isolé par un matelas de laine minérale et revêtu intérieurement d'aluminium microperforé de type FRANCE-AIR Phoniflex ou techniquement équivalent. La traversée de la paroi séparative se fera au moyen d'un conduit rigide en tôle d'acier galvanisé dont l'étanchéité périphérique sera réalisée au moyen d'un manchon résilient de faible épaisseur.

Localisation :	XX ;
XX.
### Planchers chauffants
Pour les planchers chauffants :
– les dalles à plots en polystyrène expansé incorporées dans le plancher chauffant seront du type ACOME Novacome ou techniquement équivalent et devront présenter un indice ΔLw ≥ 18 dB et un indice Δ(Rw + C) ≥ 5 dB.
– la chape aura une épaisseur d'au moins 40 mm au-dessus des plots.
– la sous-couche résiliente devra présenter une résistance thermique inférieure à 0,15 m².K/W.
Localisation :	XX ;
XX.
### Écrans acoustiques
L'écran acoustique en périphérie du groupe froid devra avoir 3 faces présentant un indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 30 dB et un coefficient d'absorption d'indice αw ≥ 0,80 sur ses faces intérieures.
L'écran pourra être constitué de panneaux sandwich comportant une tôle pleine d'épaisseur 75/100 mm, 80 mm de laine minérale, et d'une tôle perforée (15 % de perforation minimum), d'épaisseur 63/100 mm ou de panneaux du type KRIEG ET ZIVY DP 300 B, ou encore d'un complexe ARVAL CN 125 P ou Promistyl feu. Une ossature métallique permettant de reprendre les efforts au vent viendra soutenir cet ensemble.
L'écran sera mis en place à une distance de 1 m des groupes et devra dépasser de plus de 1 m au-dessus du point le plus haut du groupe froid ainsi que de 1 m sur les côtés. Ces points devront être dimensionnés in-fine par l'entreprise du lot Chauffage - Ventilation - Climatisation.
### Encoffrement acoustique
Le niveau maximum de puissance acoustique du groupe froid sera Lw ≤ 95 dB(A) avec des pertes de charges admissibles de 150 Pa pour un débit de XXX m3/h.
L'encoffrement acoustique du groupe froid présentera un indice RA ≥ 30 dB et un coefficient d'absorption d'indice αw ≥ 0,80 sur ses faces intérieures. Il pourra être constitué de panneaux sandwich comportant une tôle pleine d'épaisseur 75/100 mm, 80 mm de laine minérale, et d'une tôle perforée (15 % de perforation minimum), d'épaisseur 63/100 mm ou de panneaux du type KRIEG ET ZIVY DP 300 B, ou encore d'un complexe ARVAL CN 125 P ou Promistyl feu. Une ossature métallique permettant de reprendre les efforts au vent viendra soutenir cet ensemble. Cette ossature et le capot sont à la charge du présent lot.
Réalisation de silencieux en entrée et en sortie d'air, du type TROX MSA 200-55-1500, ou équivalent, à savoir baffles à membrane de longueur 1 500 mm, d'épaisseur 200 mm et voies d'air de 55 mm, avec enceinte double peau (tôle pleine 10/10, 80 mm de laine minérale tôle plein 15/10). Localisation : en entrée et en sortie d'air de l'enceinte acoustique. Section de chaque silencieux : 6 m² - perte de charge par silencieux: PdC < 60 Pa pour un débit de XXX m3/h.
Des trappes de visite et autres accès devront également être prévues afin d'assurer l'entretien courant du matériel.
L'ensemble de la structure sera indépendante du groupe froid d'un point de vue vibratoire.
### Réseau de baffles acoustiques
Il sera suspendu un réseau de baffles acoustiques au-dessus de toute la surface du local du groupe froid. Ces baffles seront suspendus par un réseau de poutres-poutrelles métalliques. Ils seront composés de panneaux monoblocs en laine de roche d'une densité minimale de 55 kg/m3, d'épaisseur 100 mm ou 200 mm, avec ou sans membrane, suivant les objectifs acoustiques. Un voile de verre anti-défibrage assurera la protection du panneau. Les pertes de charges et les performances acoustiques seront à dimensionner par l'entreprise du lot Chauffage - Ventilation - Climatisation.
(Si EXE) Les baffles seront du type TROX MSA 100-100-1000, ou équivalent, à savoir baffles à membrane de longueur 1 000 mm, d'épaisseur 100 mm et voies d'air de 100 mm.
L'atténuation statique (TL) des baffles sera au minimum la suivante :
f (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
TL (dB)	3	8	9	13	21	21	15	11

L'espacement entre le baffle de rive et l'écran ou le mur ne sera pas supérieur à une demie voie d'air.
Il sera prévu un dispositif de contreventement permettant d'assurer la stabilité des baffles entre eux.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
L'atténuation procurée par les systèmes antivibratiles et/ou les silencieux doit être suffisante pour respecter les niveaux définis ci-dessus au chapitre 4.5.2 tous les équipements de tous les lots étant en fonctionnement.
L'entrepreneur vérifiera que les charges appliquées aux systèmes antivibratiles ne dépassent pas la charge maximale admissible.
L'entrepreneur n'utilisera pas les réservations déjà occupées par un autre corps d'état.
L'attention de l'entrepreneur sera attirée en cours de chantier sur la qualité des rebouchages des réservations tant de passage de canalisations de chauffage que des gaines pour respecter les préconisations d'isolement acoustique.
Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l'aide d'un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
L'entrepreneur devra fournir au lot Menuiseries extérieures les entrées d'air et leur repérage afin que l'attributaire de ce lot puisse les intégrer dans les menuiseries et/ou coffres de volets roulants.
L'entrepreneur devra prévoir sur les entrées d'air des locaux techniques bruyants (chaufferie, ...) des silencieux à l'intérieur des locaux pour respecter les niveaux sonores à 5 m des façades et/ou en limite de propriété notamment pour la chaufferie qui fonctionnera de nuit.
Pour atteindre les objectifs de niveaux sonores en extérieur, les appareils seront choisis de façon à respecter les valeurs limites et/ou équipés de silencieux.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice Dn,e,w + Ctr des entrées d'air et leur repérage ;
Plans des réseaux ;
Documentation des colliers antivibratiles ;
Documentation des matériaux antivibratiles et leur notes de calculs ;
Documentation des boites à ressorts utilisées et leur notes de calculs ;
Niveaux de puissance acoustique des centrales (par bande de fréquence) ;
Niveaux de régénération des clapets coupe feu ; des registres ; des grilles ;
Notes de calcul des niveaux sonores dus à la ventilation de chaque local définis au chapitre 4.5.2 ;
Notes de calcul justifiant le respect des objectifs à l'extérieur définis au chapitre 4.6.2 tenant compte de l'ensemble des installations techniques du bâtiment.
Procès verbaux acoustiques donnant les indices RA et αw des panneaux constituant les écrans acoustiques.
Atténuation statique et dimensionnement du réseau de baffles du local groupe froid.
Les notes de calculs et les plans de chantier devront être communiqués au BET acoustique pour approbation.
## Lot 13 - Plomberie - Sanitaire
### Appareillages
La maîtrise d'œuvre rappelle que les équipements des logements et la mise en œuvre doivent être d'une qualité telle qu'elle soit conforme à la réglementation acoustique (arrêtés du 28 octobre 1995 et du 30 juin 1999).
L'entrepreneur soignera la pose des baignoires sur supports antivibratiles et désolidarisées des murs et cloisons par matériau résilient.
Les chasses d'eau seront équipés de robinet à contre pression avec tube plongeur conformément à la norme NF D 12‑203.
Le lot Plomberie - Sanitaire choisira des robinetteries NF classées dans le groupe acoustique II. Les canalisations seront équipées de colliers antivibratiles de type MUPRO ou techniquement équivalent, soigneusement dimensionnés et serrés au minimum.
Les appareils muraux seront fixés à l'aide de chevilles antivibratiles à collerette afin d'éviter des ponts phoniques avec les parois (voir ci-dessous). Une bande en caoutchouc (ou autre matériau résilient) sera interposée entre le mur et l'équipement. Il n'y aura aucun contact solidien entre l'équipement et son support.

Les bâtis autoportants, qu'ils soient pour les urinoirs, à chasse réservoir ou à chasse directe seront désolidarisés du sol par un matériau antivibratile et fixés à l'aide de chevilles antivibratiles à collerette.
Les cuvettes de WC suspendues seront désolidarisées de la paroi à laquelle elles sont accrochées par des kits de désolidarisation (voir ci-dessous).

Toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations seront désolidarisées de la structure porteuse au moyen de matériau résilient ou de boîtes à ressort.
Les pompes, surpresseurs, etc. seront équipés de raccords antivibratiles en élastomère. S'ils sont équipés de limiteurs d'élongation, ceux-ci seront logés dans des rondelles en caoutchouc.
La désolidarisation des systèmes de support des conduits se fera par interposition de matériau résilient, soit directement sous les conduits, soit sous les pieds des supports qui ne seront pas fixés dans le sol.
### Canalisations
Les installations de plomberie répondront aux dispositions prévues par le D.T.U. 60.11 relatif au dimensionnement des canalisations d'alimentation en eau froide et eau chaude.
La vitesse d'eau dans les canalisations sera inférieure à 1,5 m/s. La pression de l'eau sera inférieure ou égale à 3 bars. Les réducteurs de pression seront certifiés NF.
Les canalisations seront équipées de colliers antivibratiles de type MUPRO ou techniquement équivalent, soigneusement dimensionnés et serrés au minimum. Dans la mesure du possible, ces canalisations ne seront pas fixées sur les parois légères (masse surfacique < 200 kg/m²) mais contre les parois lourdes du bâtiment.

Collier antivibratile pour canalisations

Pour les tubes de petits diamètres, les traversées de cloisons en plaques de plâtre, de murs et de planchers se feront au moyen d'un manchon résilient de faible épaisseur, de type SOMECA Gainojac, ARMACELL Armaflex ou techniquement équivalent, parfaitement ajusté au diamètre du tube, le manchon étant lui-même soigneusement inséré dans la cloison.

Les descentes d'eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes seront en fonte ou en PVC multidensité de type WAVIN Isophon Sitech 3M ou techniquement équivalent.
En cas de dévoiement, les fixations seront du type MUPRO ou techniquement équivalent, soigneusement dimensionnés et serrés au minimum. Les coudes de dévoiement, dans les locuax concernés, seront enrobés d'une épaisseur de 2 cm minimum de bande plâtrée sur un linéaire de 30 cm.
Les diamètres des collecteurs d'EU seront augmentés en raccordement de chaque appareil par un réducteur de type excentré.
Sur les chutes, les embranchements de même section seront inclinés à 45 degrés, les embran­chements réduits pourront être raccordés à 90 degrés.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Les baignoires seront posées sur des supports antivibratiles et désolidarisées des éléments du bâtiment au moyen de matériaux résilients conformément aux schémas ci-dessous.
	Détail 1
Détail 2	Détail 3

L'atténuation procurée par les systèmes antivibratiles doit être suffisante pour respecter les niveaux définis ci-dessus au chapitre 4.5.2, minorés de 10 unités pour tenir compte du fait que ces niveaux doivent être respectés tous les équipements de tous les lots étant en fonctionnement.
L'entrepreneur vérifiera que les charges appliquées aux systèmes antivibratiles ne dépassent pas la charge maximale admissible.
L'entrepreneur n'utilisera pas les réservations déjà occupées par un autre corps d'état.
L'attention de l'entrepreneur sera attirée en cours de chantier sur la qualité des rebouchages des réservations de passage de conduites pour respecter les préconisations d'isolement acoustique.
Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l'aide d'un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Plans des réseaux ;
Documentation des colliers antivibratiles ;
Documentation des matériaux antivibratiles et des boites à ressorts utilisés.
## Lot 14 - Ascenseurs - Monte charge
### Machinerie
L'entrepreneur devra dans tous les locaux, et notamment à chaque palier, respecter les niveaux NR définis au chapitre 4.5.2 ci-dessus minorés de 10 unités pour tenir compte du fait que ces niveaux doivent être respectés tous les équipements de tous les lots étant en fonctionnement.
Toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations seront désolidarisées de la structure porteuse au moyen de matériau résilient ou de boîtes à ressort.
Des dispositifs antivibratiles seront mis en œuvre pour l'ensemble des équipements dont les treuils, moteurs, poulies (y compris poulie de renvoi) et armoire électrique.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Des essais in situ seront réalisés par l'entreprise, en fin de chantier dans les locaux contigus à la gaine.
L'entrepreneur n'utilisera pas les réservations déjà occupées par un autre corps d'état.
L'attention de l'entrepreneur sera attirée en cours de chantier sur la qualité des rebouchages des réservations pour respecter les préconisations d'isolement acoustique.
Lors du rebouchage, l'entreprise devra faire en sorte qu'aucun contact solidien n'existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l'aide d'un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
L'entrepreneur devra indiquer spécifiquement ce qu'il a prévu pour prévenir les transmissions de bruits par voie solidienne.
Documentation des matériaux antivibratiles utilisés pour l'ensemble des équipements et des armoires électriques.
## Lot 15 - Équipements de cuisine
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Pour les groupes réfrigérants, l’entreprise devra prévoir des pièges à son sur les prises d’air du local, (tant sur l’admission que sur le rejet) permettant de respecter les niveau sonores en façade décrits au chapitre 4.6.2.
Les groupes réfrigérants seront posés ou suspendus avec des antivibratiles.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
L'entrepreneur devra indiquer les niveaux de puissance acoustique Lw des équipements les plus bruyants (machine à laver la vaisselle, éplucheuse, trancheuses, ...) et devra fournir les P.V. de mesures, en période de préparation du chantier.
Il devra fournir les notes de calcul des niveaux sonores à l'extérieur du bâtiment dus aux groupes réfrigérants ;
## Lot 16 - Faux-planchers
### Planchers techniques
- Faux-plancher de type Gamma INDUSTRIE MINIGAM 5 M0 500, BANGUI BUROMECA/MECABAC/BUROMETAL/MECACLIMA, COMEY DALLE GA ou techniquement équivalent avec moquette caractérisé par un isolement Dn,f,w + C  45 dB sans barrière acoustique en plénum. Le mode de pose de la moquette doit être le même in situ que celui du procès verbal d’essais fourni par le fabricant.
Localisation : tous les planchers techniques

Les planchers techniques seront montés sur des vérins équipés d'une plaque de caoutchouc antivibratile. De plus, ces vérins seront collés sur la dalle à l'aide d'une colle à base de caoutchouc naturel. Ils seront systématiquement interrompus au droit des cloisons et doublages (fixes), dés lors qu’une performance en terme d’isolement acoustique est demandée à la cloison ou au doublage.
### Limites de prestation
Dans les cas où le faux plancher est interrompu, au droit des parois séparatives, le faux plancher sera désolidarisé des parois verticales par la mise en œuvre sur toute sa périphérie d'une bande élastique. Cette bande élastique sera maintenue aux rives du faux plancher par collage. Il convient de s'assurer que les faux planchers ne sont pas en contact direct avec les cloisons.
Toutes les sujétions du présent chapitre s'appliquent de la même manière aux marches et rampes d'accès aux faux planchers techniques.
Tous les détails d'exécution sont soumis à la Maîtrise d’Œuvre. Aucun plancher technique (ou faux plancher) ne peut filer sous une maçonnerie, un voile ou sous une cloison (fixe) : des détails particuliers seront à prévoir pour garantir la continuité des performances acoustiques.
### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
L'entrepreneur devra indiquer spécifiquement ce qu'il a prévu pour prévenir les transmissions de bruits par voie solidienne.
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice Dn,f,w + C des planchers techniques.
## Lot 17 - Cloisons amovibles
### Blocs cloisons (cloison+porte+imposte)
– Les cloisons amovibles opaques auront un indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 45dB, de type CLESTRA HAUSERMAN SYNOPS, SOMETA FHR 95/FHR 98, MAARS STYLYNE / METALINE / STRING / INTERYOURS / INTERSIGN, HOYEZ H7/H9, CLIPS CLIPSOPLAQUE ou techniquement équivalent. Les blocs portes auront un indice RA ≥ 40dB. Les impostes vitrées seront en vitrage feuilleté et/ou en double-vitrage et auront un indice auront RA ≥ 37dB.
Localisation : cloisons entre bureaux
– Les cloisons amovibles opaques auront un indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 35dB, de type CLESTRA HAUSERMAN SYNOPS, SOMETA FHR 95/FHR 98, MAARS STYLYNE / METALINE / STRING /I NTERYOURS / INTERSIGN, HOYEZ H7/H9, CLIPS CLIPSOPLAQUE ou techniquement équivalent. Les blocs portes auront un indice RA ≥ 30dB. Les impostes vitrées seront en vitrage feuilleté et/ou en double vitrage et auront un indice RA ≥ 32dB.
Localisation : cloisons entre bureaux et circulations
– Les cloisons amovibles vitrées auront un indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 35dB, de type CLESTRA HAUSERMAN SYNAPSE, SOMETA FHR 95/FHR 98, MAARS STYLYNE / METALINE / STRING / INTERYOURS / INTERSIGN, HOYEZ H7/H9 ou techniquement équivalent. Les blocs portes auront un indice RA ≥ 30dB.
Localisation : cloisons entre bureaux et circulations
Toutes ces cloisons s'élèveront du faux plancher jusqu'à la sous face du faux-plafond dans les cas des locaux courants.
Les jonctions avec les éléments fixes (menuisés vitrés, en cloison sèche…), seront soignées, avec pièces de transformation en tôle pliée + bandes de viscoélastique 5mm de type ENAC Amortson Bi + bourrage laine minérale.
Les profils de réception des éléments de cloison amovibles, recevront en face arrière, toutes surfaces, des bandes de viscoélastique de type ENAC Amortson Bi ou équivalent, tous linéaires.
Les faux planchers (hors lot) seront caractérisés par un indice Dnf,w ≥ 47dB, afin de limiter les transmissions latérales, via le plénum du faux plancher.
Les faux-plafonds (hors lot) seront filants et caractérisés par un indice acoustique en double traversées Dnc,w + C ≥ 41dB.
### Limites de prestations et précautions générales de mise en œuvre
Une coordination entre lots concernés (serrurerie, cloisons, faux-plafond,…) devra être prévue.
Les traversées des parois et des doublages seront traitées de manière à éviter toute solidarisation de cloisons doubles avec interposition d'un matériau élastique type GAINOJAC des Etablissements SOMECA ou équivalent. Les calfeutrements et rebouchages seront soignés. Ils seront réalisés au plâtre ou avec renforcement d'une plaque de plâtre complémentaire préalablement découpée et vissée sur les ossatures support des cloisons. L'étanchéité sera parachevée au mastic.
Lorsque des trappes sont prévues, leur composition doit être similaire de celle de la paroi les recevant (y compris laine minérale collée derrière la trappe ) et être munies de deux étages de joints élastiques (doubles feuillures) et vérifier un indice d'affaiblissement équivalent.
Tout rebouchage effectué sans respecter les conditions précédentes sera refusé et devra être repris.
Les cloisons de circulation doivent être interrompues par les cloisons amovibles, à ce titre une saignée de deux centimètres de large au moins sera prévue au droit de chaque position possible de cloisons amovibles, toutes hauteurs. Cette saignée sera protégée par deux cornières de protection en aluminium. En l’absence de cloison elle sera masquée par un profil en T mise en place dans cette saignée.
Le titulaire du présent lot se coordonnera avec les autres titulaires pour s'assurer du parfait assemblage et de la parfaite l'étanchéité de cet ouvrage. Il prévoira pour les éléments qui le concernent toutes les sujétions nécessaires à la parfaite étanchéité acoustique de l'ouvrage en ce point singulier (calfeutrement, joint souple, interruption des éléments filants, pose d'un matériau viscoélastique de type ENAC Amortson BI dans deux cornières de part et d’autre des éléments de jonction ou équivalent...).
La mise en œuvre des éléments menuisés vitrés ne doit en aucun cas être filante devant un séparatif (cloison ou plancher) intérieur sans la prise de précautions permettant de respecter les isolements DnT,A imposés : renforcement et/ou calfeutrement, éléments de désolidarisation, renforcement par cornières, bourrage de laine minérale, mise en place de viscoélastiques dans les profils de type ENAC Amortson BI de part et d’autre d’un séparatif à l’intérieur de tôle en aluminium toute hauteur de 25/10ème, créations de remplissages des profilés.
Le titulaire prévoira pour les éléments qui le concernent toutes les sujétions nécessaires à la parfaite étanchéité acoustique de l'ouvrage en ce point singulier (calfeutrement, joint souple, interruption des éléments filants...).
Dans tous les cas les jonctions planchers / façades comme les jonctions façades / cloisons feront l'objet de détails acoustiques pour lutter contre les transmissions parasites (et latérales).

### Documents demandés aux entreprises
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquant accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
L'entrepreneur devra indiquer spécifiquement ce qu'il a prévu pour prévenir les transmissions de bruits par voie solidienne.
Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA des cloisons amovibles.
# Variantes
Pour toutes les variantes aux solutions types, les entrepreneurs devront fournir à la maîtrise d'œuvre pour agrément, une note de calcul montrant que de la solution est conforme à l'objectif.
Avant toute mise en œuvre d'un produit similaire à celui qui est décrit, les entrepreneurs devront fournir à la maîtrise d'œuvre pour agrément, un procès-verbal de mesure ou une note de calcul montrant que les caractéristiques de chaque matériel ou matériau proposé sont au moins égales à celles préconisées et un échantillon.
Ces procès-verbaux devront être établis par des laboratoires français agréés COFRAC ou des laboratoires européens accrédités par un organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral EA.
La maîtrise d'œuvre pourra faire exécuter des essais et/ou mesures à la charge de l'entrepreneur si les procès-verbaux ne sont pas fournis.
# Vérification acoustique des ouvrages
## Période de préparation - Essais de laboratoire
La vérification de la maîtrise d'œuvre se fera par examen des plans de chantier et/ou d'exécution, des échantillons, des procès-verbaux acoustiques et des avis techniques des matériaux proposés, notamment pour ceux pour lesquels un objectif est demandé.
Ces documents fournis par l'entrepreneur feront alors l'objet d'un avis qui sera donné au maître d'œuvre et au bureau de contrôle.
Les plans d'exécution et/ou de chantier des entrepreneurs feront alors l'objet d'une approbation.
Si les entrepreneurs ne sont pas en mesure de fournir des procès-verbaux acoustiques pour lesquels un objectif est demandé, ils devront faire effectuer à leurs frais des mesurages en laboratoire de certains éléments de leurs ouvrages.
## Essais éventuels sur cellules témoins
Si le CCTC ou le CCTP prévoit des cellules témoins dans lesquelles des mesurages doivent êtres effectués, ces derniers seront réalisés conformément aux paragraphes ci-dessous.
Si l'objectif défini au paragraphe 4.1.3 n'est pas atteint, les entrepreneurs seront successivement invités à déposer leurs ouvrages de manière à déterminer par différence quel est le corps d'état défaillant. L'entrepreneur du corps d'état défaillant proposera à l'agrément de la maîtrise d'œuvre toute solution pour améliorer ses ouvrages qui feront alors l'objet de nouveaux essais. Ces nouveaux essais seront à la charge de l'entrepreneur.
### Pré essais
Les entrepreneurs adjudicataires des lots XX auront à leur charge, en plus de la réalisation des cellules témoins telles que décrites dans le CCTC, les mises en œuvre suivantes sur les cellules d'essai en vue des essais acoustiques décrits ci-après qui seront réalisés par les entreprises en présence de la maîtrise d'œuvre. Il conviendra aux entreprises de prévenir le bureau d'études Échologos au moins une semaine avant la date des mesurages.
### Essais complets
Une fois les cellules d'essais réalisées, les entrepreneurs de tous les corps d'état verront leurs ouvrages mesurés par le maître d'œuvre dans les conditions suivantes :
#### Durées de réverbération
Les essais seront menés dans les salles complètement équipées : faux-plafond.
#### Isolements intérieurs
Les essais porteront sur les isolements entre salles et entre salles et circulation.
Si les objectifs d'isolements in situ DnT,A du paragraphe 4.2.2 ne sont pas atteints, l'entrepreneur du lot Plâtrerie - Isolation sera seul déclaré responsable par le non respect des objectifs et il ne pourra se prévaloir d'aucune transmission indirecte par les ouvrages d'autres entrepreneurs. Il proposera à l'agrément de la maîtrise d'œuvre toute solution pour améliorer ses ouvrages qui feront alors l'objet de nouveaux essais. Ces nouveaux essais seront à la charge de l'entrepreneur.
#### Bruit des équipements
Les équipements seront mesurés dans tous les locaux des cellules d'essais.
## En cours de chantier
La maîtrise d'œuvre pourra à tout moment faire effectuer des mesurages acoustiques à la charge des entrepreneurs si les documents exigés aux chapitres « Solutions types » et/ou « Variantes » ne sont pas fournis ou si des malfaçons étaient constatées.
Ces mesurages seront réalisés conformément aux normes AFNOR NF S 30‑010, 31‑012, 31‑054, 31‑055, 31‑056 et 31‑057.
## En fin de chantier - Essais de réception
Le maître de l'ouvrage pourra faire effectuer des mesurages par l'organisme indépendant de son choix. L'objet de ce chapitre est de définir comment seront effectués les mesurages acoustiques de réception.
Dans certains cas, les mesures concernent principalement un lot. Par exemple, les mesures du niveau sonore engendré par les équipements techniques concernent le lot Chauffage - Ventilation - Climatisation bien que dans ce cas les prestations de quelques autres lots influent également sur le résultat (Gros œuvre, Faux plafonds, etc.).
Dans d'autres cas, comme dans le cas des isolements aux bruits aériens, les mesures concernent plusieurs lots, dans cet exemple le lot Plâtrerie - Isolation bien sûr, mais aussi les lots Chauffage - Ventilation - Climatisation, Plomberie - Sanitaire, Menuiseries intérieures, Gros œuvre.
### Généralités
Si les objectifs ne sont pas atteints au cours des mesurages de réception, les mesurages complémentaires après travaux de remise en conformité sont à la charge du ou des lots concernés, désignés par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, jusqu'au respect des valeurs contractuelles, ainsi que les nouveaux mesurages de réception.. Les solutions de remise en conformité seront à faire valider auprès de la maîtrise d'œuvre par les entrepreneurs.
Tous les mesurages seront effectués conformément aux normes AFNOR NF S 31-057, NF S 31-010, NF S 31-012 sauf dérogation spécifiée à la norme.
Cette campagne de mesure fera l'objet d'un rapport qui sera remis au maître d'ouvrage dans lequel les résultats des mesurages effectués seront directement comparés aux valeurs contractuelles après les corrections nécessaires fonction des durées de réverbération et des volumes des locaux.
### Durées de réverbération
Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre désigneront NB locaux dans lesquels des mesurages de durées de réverbération seront effectués. Parmi ces locaux, le hall, le restaurant, le bureau open space, et des ateliers.
En dérogation à la norme NF S 31-057, si une valeur est inférieure à 0,4 s dans une bande d'octave déterminée, elle est conservée pour le calcul.
### Isolements entre locaux
La maîtrise d'ouvrage désignera NB couples de locaux devant faire l'objet de mesurages qui seront réalisés suivant les normes précitées par bande de fréquence.
### Isolements par rapport à l'extérieur
La maîtrise d'ouvrage désignera NB locaux devant faire l'objet de mesurages qui seront réalisés suivant les normes précitées par bande de fréquence.
### Bruits d'impacts
Les mesurages seront effectués avec une machine à chocs normalisée.
La maîtrise d'ouvrage désignera NB couples de locaux devant faire l'objet de mesurages qui seront réalisés suivant les normes précitées par bande de fréquence.
### Bruits des équipements (aériens et solidiens)
#### à l'intérieur
En dérogation à la norme, il sera effectué deux mesurages à l'intérieur des locaux aux endroits les plus défavorables susceptibles d'être normalement occupés par leurs utilisateurs.
#### à l'extérieur
Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre désigneront NB points de mesurages pour l'ensemble du projet. Les niveaux sonores sont mesurés en dB(A) et par bande d'octave, tous les équipements étant en fonctionnement simultané dans un premier temps, en période diurne et nocturne.
Si les résultats ne sont pas conformes aux objectifs, des mesurages complémentaires seront réalisés aux frais de l'entreprise ou des entreprises concernées en faisant fonctionner les équipements seuls, l'un après l'autre.
Les mesurages à l'extérieur sont effectués à cinq mètres des installations et/ou en limite de propriété.
# Chantier
## Dispositions générales
Les entrepreneurs du bâtiment seront tenus de respecter les lois, règlements ainsi que les arrêtés de la ville de Ville, afférents à la protection de l'environnement pendant toute la durée du chantier. Toutes les dispositions qui leur seront imposées par le maître d'ouvrage ou les administrations pour le respect de ces textes seront à la charge des entrepreneurs.
Pendant la période de préparation, les entrepreneurs étudieront sur le plan de chantier les con­séquences sonores des implantations des machines et engins vis-à-vis des logements voisins et prendront toutes dispositions nécessaires.
Le chantier sera organisé pour respecter les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi Bruit », avec ses décrets et arrêtés d'application parus, relative à la lutte contre le bruit.
Les matériels de chantier et engins de terrassement utilisés devront être conformes à la réglementation en vigueur : arrêtés du 12 mai 1997 (ou arrêtés du 2 janvier 1986 et du 18 septembre 1987 pour les matériels mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de ces textes). Les PV acoustiques devront être fournis.
L’utilisation d’engins de chantier émettant des signaux sonores en reculant ne sera pas admise sur ce chantier. Ces engins devront obligatoirement être équipés d’un système de caméra et radar évitant la répétition continue des signaux sonores.
Les matériels seront conformes à la réglementation européenne (directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments) ; si le niveau de puissance acoustique en dB/1pW d’un matériel dépasse le niveau admissible donné pour la phase II de cette directive, l’entreprise concernée devra mettre en place les moyens (capotage par exemple) nécessaire à l’obtention de ce niveau réglementaire.
L'entreprise devra se référer à la charte chantier à « faibles nuisances » pour mettre en œuvre les moyens visant à réduire au maximum les niveaux sonores.
Afin de se répondre aux exigences du chantier, les entreprises doivent se conformer aux prescriptions de la charte « chantier à faibles nuisance ».
Les entrepreneurs fourniront à la maîtrise d'œuvre les numéros et les dates d'agrément des engins utilisés sur le chantier notamment engins de VRD (pelles, bouteurs, chargeurs, ...) et de gros-œuvre (grues, compresseurs, ...). Pour tous ces engins, le niveau de puissance acoustique LwA indiqué lors des procédures d'agrément sera fourni à la maîtrise d'œuvre lors de la période de préparation du chantier.
Tous les travaux produisant des niveaux sonores élevés devront être préalablement déclarés à l'OPC en précisant leur durée. Les entrepreneurs devront en premier lieu utiliser des machines et engins les moins bruyants possibles. En ce qui concerne les brise-béton, les modèles recommandés par l'INRS et la CRAM seront obligatoires (antivibratiles et insonorisés).
## Liste des procès verbaux et documents de chantier à fournir
Avant commande de matériel et tout démarrage de travaux, les entrepreneurs devront fournir à la maîtrise d'œuvre, pour agrément, un procès-verbal acoustique montrant que les caractéristiques de chaque matériel ou matériau proposé correspondent aux préconisations.
Ces procès-verbaux devront être établis par des laboratoires français agréés COFRAC ou des laboratoires européens accrédités par un organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral EA.
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d'un avis défavorable sera retournée.
Le bureau d'études acoustique sera destinataire, pour visa, des plans, pièces écrites et des procès verbaux acoustiques.
# Annexe 1 - Définitions
## Correction acoustique
### Durée de réverbération : T
La durée de réverbération (T ou TR) d’un local est le temps nécessaire pour qu’un son décroisse de 60 dB après coupure brusque de sa source.
Cette grandeur est exprimée en secondes.
### Facteur d’absorption : α
Dans une bande de fréquences déterminées, le facteur d’absorption α est le rapport de la puissance acoustique incidente qui est absorbée à la surface de cet élément. Cette grandeur est exprimée par un nombre compris entre 0 et 1.
### Indice d’absorption acoustique pondéré : αw
C’est la valeur unique, obtenue par comparaison du spectre d’absorption d’un matériau avec le spectre d’absorption de référence. Cette grandeur est exprimée par un nombre compris entre 0 et 1.
### Aire d’absorption équivalente : A
L’aire d’absorption équivalente A d’un matériau est le produit de l’indice αw par la surface du matériau de correction acoustique. Cette grandeur est exprimée en m2.
## Isolements aux bruits aériens
### Indice d’affaiblissement acoustique standardisé : Rw (C;Ctr)
C’est l’affaiblissement obtenu par un élément (paroi, porte …) testé en laboratoire.
Il faut distinguer cette valeur (obtenue dans des conditions spécifiques) de l’isolement acoustique standardisé pondéré (obtenu sur chantier) qui tient compte des transmissions indirectes provenant des autres parois (sol, plafond, façade, …). Des différences allant jusqu’à 15 dB peuvent être constatées.
Cet indice dépend du type de bruit considéré :
– pour le bruit rose : RA = Rw + C ;
– pour le bruit routier : RA,tr = Rw + Ctr.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).
Pour la suite de notre étude, nous utiliserons les indices RA et RA,tr.
### Isolement acoustique brut : D
L’isolement acoustique brut d’une paroi se caractérise par la différence entre le niveau sonore émis d’un côté d’une paroi et le niveau sonore reçu de l’autre côté de cette même paroi :
D = Lémis – Lreçu.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande d’octave.
### Isolement acoustique standardisé : DnT
L’isolement acoustique standardisé d’une paroi est l’isolement brut, corrigé de la durée de réverbération du local de réception : DnT = D + 10 log T over T_{0}
Avec D : l’isolement acoustique brut ;
T0 : la durée de réverbération du local de référence ;
T : la durée de réverbération du local de réception.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande d’octave.
### Isolement acoustique standardisé pondéré : DnT,w (C;Ctr)
Ces valeurs sont obtenues en comparant la courbe d’isolement acoustique standardisé avec des courbes de référence, qui dépendent du type de bruit considéré :
– pour le bruit rose : DnT,A = DnT,w + C ;
– pour le bruit routier : DnT,A,tr = DnT,w + Ctr.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).
Pour la suite de notre étude, nous utiliserons les indices DnT,A et DnT,A,tr en fonction du type d’isolement acoustique standardisé pondéré recherché.
### Isolement normalisé d’un petit élément de construction : Dn,e,w (C;Ctr)
Cet indice concerne les petits éléments de construction participant à l’isolement (bouches d’extraction, entrées d’air en façade, coffres de volets roulants, …).
Le calcul de la valeur s’effectue en prenant comme référence un bruit rose ou un bruit routier, selon que l’élément participe à la transmission aérienne entre logements ou vers l’espace extérieur.
## Isolement aux bruits de chocs
### Niveau du bruit de choc : Lj
C’est le niveau de pression acoustique dans le local de réception lorsque le plancher en essai est excité par la machine à chocs normalisée.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande d’octave.
### Niveau du bruit de choc standardisé : L’nT
C’est le niveau de pression brut du bruit de chocs corrigé de la durée de réverbération du local de réception :
L’nT = Lj – 10 log T over T_{0}
Avec Lj : le niveau du bruit de choc ;
T0 : la durée de réverbération de référence ;
T : la durée de réverbération du local de réception.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande d’octave.
### Niveau pondéré du bruit de chocs standardisé : L’n,T,w
C’est le niveau du bruit de choc standardisé comparé à la courbe de référence.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).
### Réduction du niveau du bruit de chocs pondéré : ΔLw
Cette valeur exprime l’efficacité de réduction des bruits de chocs des revêtements de sol.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).
## Niveaux de bruits des équipements
### Niveau de bruit d'un équipement : LnA
Le niveau de bruit d'un équipement est le niveau de pression acoustique dans le local de réception lorsque l'équipement est en fonctionnement. Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)).
### Niveau de bruit normalisé d'un équipement : LnAT
Le niveau de bruit normalisé maximal admissible dans un local : LnAT est le niveau maximal obtenu lorsque toutes les sources dues aux équipements du bâtiment sont en fonctionnement simultanément.
LnAT = LnA – 10 log T over T_{0}
Avec LnA : le niveau de pression acoustique ;
T0 : la durée de réverbération de référence ;
T : la durée de réverbération du local de réception.
Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)).
### Niveau de bruit à l’extérieur : Lp
C’est le niveau de pression acoustique maximal admissible en limite de propriété pour les bruits émis par les installations techniques du présent projet.
Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)).
### Niveau de puissance acoustique d'une source sonore : Lw
C'est la quantité d'énergie acoustique que la source sonore rayonne par unité de temps. Contrairement au niveau de pression acoustique, le niveau de puissance ne dépend pas de l'environnement de mesure (distance par rapport à la source, réverbération du site, directivité de la source...).
Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)).
## Tolérances de mesurages
Réglementairement les valeurs d’isolement seront mesurées avec une tolérance de 3 dB et de niveaux de bruit avec une tolérance de 3 dB(A).
La tolérance sur la mesure de la durée de réverbération sera de ± 10% de l’objectif.
Néanmoins l’objectif fixé par la maîtrise d’œuvre sera la valeur d’objectif définie par le maître d’ouvrage et ne comporte pas de tolérance au niveau de la conception.

# Annexe 2 - Réglementations
## Dispositions générales
– Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (modifiée par la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 et la loi n° 95-101 du 2 février 1995)
– Articles L 111-11 à L 111-20, R 111-23-1 à R 111-23-3 du code de la construction et de l’habitation.
– Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.
– Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public.
– Décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements.
– Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
– Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
– Arrêté du 26 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 17 mai 2001 modifié, fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
– POS de la commune de Ville indiquant les zones de protection acoustique.
## Bâtiments d’habitation
Les logements de fonction sont soumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d’habitation.
– Code de l’urbanisme : articles L 147-1 à L 147-8 et R 147-1 à R 147-11.
– Circulaire du 19 janvier 1988 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes.(Si aérodrome)
– Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation.
– Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique.
– Circulaire n° 2000-5 du 28 janvier 2000 relative à l’application de la réglementation acoustique dans les bâtiments d’habitation neufs.
NOTA : Il n’existe pas de réglementation applicable aux constructions existantes sauf en cas d’agrandissement et/ou de surélévation. Dans ce cas, la réglementation ne s’applique qu’aux parties nouvelles.
Pour cette opération, les objectifs ont donc été établis à partir du programme et du souhait du maître d’ouvrage de s’approcher au plus près de la réglementation des bâtiments neufs tout en restant dans une faisabilité économique.
## Locaux de travail bruyants (Si atelier)
– Code du travail : articles R. 4431-1 à R. 4431-4 .
– Circulaires des 26 novembre 1971 et 26 août 1975 relatives à la protection des travailleurs.
– Décret n° 88‑405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit.
– Circulaire du 6 mai 1988 relative à l’application du décret n° 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit.
– Décret n° 88-930 du 20 septembre 1988 relatif aux dispositions applicables aux opérations de construction dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs (insonorisation, installations sanitaires et restauration).
– Arrêté du 30 août 1990 pris pour l’application de l’article R 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail.
– Directive 2002/44/CE du parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations).
## Protection du voisinage
– Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.
– Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage.
– Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage.
## Matériels et engins de chantier
– Décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l’article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation.
– Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.
– Arrêtés des 18 mars 2002 et 21 avril 2004 relatifs aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.

# Annexe 3 - Normes
– NF EN ISO 11690-1 Pratique recommandée pour la conception de lieux de travail à bruit réduit contenant des machines. (Si atelier bruyant)
–	NF S 30-010 Courbes NR d’évaluation du bruit.
–	NF S 31-010 Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage.
– NF S 31-014 Mesurage en laboratoire du bruit des robinetteries et des équipements hydrauliques utilisés dans les installations d’eau.
– NF S 31-045 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Mesurage en laboratoire du pouvoir d’isolation acoustique au bruit aérien des éléments de construction de petites dimensions.
– NF S 31-050 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Spécifications relatives aux postes d’essais.
– NF S 31-051 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Mesurage en laboratoire du pouvoir d’isolation acoustique au bruit aérien des éléments de construction.
– NF S 31-053 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Mesurage en laboratoire de la réduction de la transmission du bruit de choc par les revêtements de sol et les dalles flottantes.
– NF S 31-057 Vérification de la qualité acoustique des bâtiments (code d’essais).
– NF S 31-080 Bureaux et espaces associés. Niveaux et critères de performances acoustiques par type d’espace.
– NF EN ISO 3382-1 : 2009 Mesurage des paramètres acoustiques des salles – Partie 1 : Salles de spectacles.
– NF EN ISO 3382-2 : 2008 Mesurage des paramètres acoustiques des salles – Partie 2 : Durée de réverbération des salles ordinaires.
– NF EN ISO 3822-1 Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d’eau – Partie 1 : méthode de mesurage.
– NF EN ISO 3822-2 Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d’eau – Partie 2 : conditions de montage et de fonctionnement des robinets de puisage et des robinetteries.
– NF EN ISO 3822-3 Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d’eau – Partie 3 : conditions de montage et de fonctionnement des robinetteries et des équipements hydrauliques en ligne.
– NF EN ISO 3822-4 Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d’eau – Partie 4 : conditions de montage et de fonctionnement des équipements spéciaux.
– NF EN ISO 717-1 Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Isolement aux bruits aériens.
– NF EN ISO 717-2 Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Protection contre le bruit de choc.
– NF EN ISO 140-3 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’affaiblissement des bruits aériens par les éléments de construction.
– NF EN ISO 140-4 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage in situ de l’isolement aux bruits aériens entre pièces.
– NF EN ISO 140-5 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage in situ de la transmission des bruits aériens par les éléments de façade et les façades.
– NF EN ISO 140-6 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’isolation des sols aux bruits de chocs.
– NF EN ISO 140-7 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage sur place de l’isolation des sols aux bruits de chocs.
– NF EN ISO 140-8 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de la réduction de la transmission des bruits de chocs par les revêtements de sol sur plancher normalisé.
– NF EN ISO 10052 Mesurages in situ de l’isolement aux bruits aériens et de la transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements - Méthode de contrôle.
– NF EN 20140-9 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’isolation au bruit aérien de pièce à pièce par un plafond suspendu surmonté d’un vide d’air.
– NF EN 20140-10 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’isolation au bruit aérien de petits éléments de construction.