But du document : ce document pourrait être utilisé dans le cadre d'un dossier en corps d'état séparés lorsque ce sont les entreprises qui ont l'Exé. Le CCTP pourrait imposer que l'Exé acoustique soit réalisé dans le cadre du compte prorata, et suivant ce cahier des charges. Qu'en pensez-vous, et pouvez-vous compléter ?
Reconstruction partielle, restructuration et réhabilitation du lycée professionnel Colard Noël - Saint-Quentin (Aisne)
Cahier des charges succinct EXE acoustique
Afin de réaliser la mission EXE, le chargé de mission doit dans un premier temps se procurer un certain nombre de documents et de données qui lui serviront dans un deuxième temps à établir les notes de calculs et les détails d'exécution afférents.
Documents et données à obtenir auprès de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage et les entreprises
Réverbération
Plans et coupes à l'échelle des locaux à étudier y compris plans de localisation des matériaux de correction (toitures absorbantes, plafonds suspendus, revêtements muraux...).
Objectifs à atteindre par local. Calculs de pré-dimensionnement ?
Isolement aux bruits aériens intérieurs
Plans et coupes à l'échelle des locaux à étudier portant mentions des matériaux utilisés en séparatifs (y compris portes et châssis), en plancher et, le cas échéant, en toiture et en façade. Plans des réseaux fluides. Pré-dimensionnement ?
Nature des éventuels doublages ou matériaux isolants en façade.
Objectifs à atteindre par local.
Isolement de façade
Plans et coupes à l'échelle des locaux à étudier portant mentions des matériaux utilisés en toiture et en façade (y compris portes, châssis, exutoires, fenêtres de toit, ...), en plancher, et en séparatifs. Nombre, type, et localisation des équipements techniques type entrées d'air ou coffres de volets roulants. Nature des éventuels doublages ou matériaux isolants en façade.
Objectifs à atteindre par local.
Niveau de bruit de chocs
Plans et coupes à l'échelle des locaux à étudier portant mentions des matériaux utilisés en revêtement de sol, planchers, séparatifs, et façades.
Objectifs à atteindre par local.
Bruits des équipements
Plans et coupes des locaux techniques et des toitures avec positionnement des équipements et localisation des matériaux de correction. Plans des réseaux renseignés.
Niveaux de puissance acoustique par bande d'octave (63 à 4 000 Hz) à l'aspiration, et/ou au refoulement, et/ou rayonnée de chaque équipement technique (CVC, groupes électrogène, groupes frigorifiques, transformateur, extracteurs...). Ainsi que les horaires de fonctionnement.
Niveau de puissance acoustique des cassettes plafonnières, ventilo-convecteurs, bouches de soufflage (régénération acoustique)
À l'intérieur
Objectifs à atteindre par local.
À l'extérieur
Niveaux résiduels diurne et nocturne par bande d'octave (125 à 4 000 Hz) du site.
Objectifs à atteindre en limite de propriété.
Protection du voisinage
Plans et coupes des locaux à étudier, plan masse.
Niveaux à l'intérieur des locaux ayant une activité bruyante (ateliers).
Niveaux résiduels diurne et nocturne par bande d'octave (125 à 4 000 Hz) du site.
Objectifs à atteindre en limite de propriété, et clef de répartition des émergences sonores (cf exemple ci-dessous).
Documents à fournir
Réverbération
Note de calcul montrant que les objectifs sont atteints, caractéristiques, surface et localisation des matériaux qui seront mis en œuvre.
Isolement aux bruits aériens intérieurs
Note de calcul montrant que les objectifs sont atteints en tenant compte des éventuelles interphonies dues aux réseaux, caractéristiques, surface et localisation des matériaux qui seront mis en œuvre.
Détails d'exécution des raccordements, en particulier entre séparatif et façade ou toiture, et des points singuliers (gaines de désenfumage des circulations, gaines de ventilation des salles de bains, sanitaires, et de cuisines, ...).
Isolement de façade
Note de calcul montrant que les objectifs sont atteints, caractéristiques, surface et, le cas échéant, localisation des matériaux à employer.
Détails d'exécution des raccordements, en particulier entre façade et toiture, et des points singuliers.
Niveau de bruit de chocs
Note de calcul montrant que les objectifs sont atteints, caractéristiques, surface et localisation des matériaux qui seront mis en œuvre.
Détails d'exécution des raccordements, en particulier dans le cas de chapes flottantes, et des points singuliers.
Bruits des équipements
Détermination du niveau acoustique en champ réverbéré dans les locaux techniques.
À l'intérieur
Note de calcul montrant que les objectifs sont atteints dans les locaux les plus proches des CTA, caractéristiques, des matériels qui seront mis en œuvre en particulier des pièges à sons, des bouches... ainsi que des parois des locaux techniques (mur, portes, plancher, plafond, passage des réseaux...).
Justification de toutes les modifications des réseaux (déplacements, …) par rapport aux plans PRO du Bet fluides?
Détails d'exécution en particulier des points singuliers (réseaux de baffes, silencieux, ...).
À l'extérieur
Note de calcul montrant que les objectifs sont atteints, de jour comme de nuit, tous les équipements en fonctionnement et, le cas échéant, les locaux bruyants étant en fonctionnement également. Caractéristiques, des matériels à employer en particulier des pièges à sons, des grilles acoustiques, des éléments de façade et toiture des locaux techniques (béton ou bardage, portes, VB, VH, grilles de reprises et de soufflage...).
Détails d'exécution en particulier des points singuliers : réseaux de baffes, ...
Protection du voisinage
Note de calcul montrant que les objectifs sont atteints, les locaux bruyants étant en fonctionnement.
Solutions à mettre en œuvre comportant les caractéristiques des matériels et matériaux à utiliser ainsi que tous détails de mise en œuvre nécessaires.
Gières, le 23 novembre 2009
Mis à jour du 16/09/2010

Clé de répartition du bruit extérieur
Dans le cadre du marché en entreprises séparées, la clé de pondération proposée pour les contraintes acoustiques de niveau de bruit extérieur (en limite de propriété et à 5 m des installations) pour les différents lots est la suivante :
## -Lot 16 - Chauffage ventilation désenfumage climatisation -4 dB
## -Lot 17 - Plomberie sanitaires – paillasses humides -15 dB
## -Lot 18 - Fluides médicaux -10 dB
## -Lot 19 - Électricité courants forts – groupe électrogène -4 dB
## -Lot 20 - Électricité courants faibles – VDI – GTC – SSI -15 dB
## -Lot 21 - Equipements médicaux -10 dB
## -Lot 22 - Transports pneumatiques -10 dB
## -Lot 23 - Appareils élévateurs -10 dB un peu sévère
La contrainte d'origine étant l'extrait ci-dessous du CCTP acoustique (chapitre 4.4.2) :
« L’ensemble des centrales de ventilation, les aérothermes et autres équipements (chaufferie, groupe d’eau glacée, compresseurs, climatiseurs, groupes électogènes ...) ne produiront pas ensemble un niveau supérieur à 60 dB(A) à 5 m des installations ni supérieur à 45 dB(A) en limite de propriété, en période nocturne (de 22 h à 7 h). Par ailleurs, les équipements ne devront pas produire de bruit à tonalité marquée (au sens de l’arrêté du 20 août 1985 sur les installations classées). »
Exemple :
Le lot 16 ne produira donc pas un niveau supérieur à 60 - 4 = 56 dB(A) à 5 m des installations ni supérieur à 45 - 4 = 41 dB(A) en limite de propriété, en période nocturne (de 22 h à 7 h).
De plus, il est important de signaler que les équipements devront également respecter les émergences spectrales fixée par le décret n°06-1099 du 31 août 2006.