Création d'un Centre Thermoludique
Montrond-les-Bains (Loire)
Notice acoustique phase Avant Projet
Ce document comprend pages

Maître d’ouvrage :	SCI du Parc
rue du geyser
42210 MONTROND-LES BAINS
SAEM
« le parc thermal de Montrond-les-Bains »
BP 11
42210 MONTROND-LES BAINS
Assistant maître d'ouvrage :	SEDL
35, rue Ponchardier
42100 SAINT-ETIENNE
Maître d’œuvre :	CHABANNE & Partenaires
38 quai Pierre Scize
69009 LYON
Ouvrage :	création d'un Centre Thermoludique
Objet :	notice acoustique phase Avant Projet

Date :	15 décembre 2006
Auteur :	Valérie BRÉMU
Acousticienne, ingénieur ESIP
Rapport n° :	VB/ED/0612065

# Objet
Ce document a pour objet la description et la définition des spécifications acoustiques du projet de création d'un Centre Thermoludique à Montrond-les-Bains (Loire).
Les spécifications acoustiques de l’opération font partie intégrante des objectifs à atteindre.
La présente notice APS - Acoustique a pour but de définir les grandeurs acoustiques utilisées, de recenser et préciser les caractéristiques acoustiques que les ouvrages devront atteindre à leur réception (caractéristiques acoustiques constatées lors des essais de réception), de spécifier leur conformité à la réglementation en vigueur et de définir les obligations de résultats qui seront imposées aux entreprises dans les phases ultérieures du projet.
Elle précise donc :
– les réglementations en vigueur ;
– les caractéristiques acoustiques proposées au maître d’ouvrage permettant de respecter la réglementation ;
– les solutions choisies en matière d’acoustique à ce stade du projet qui permettent de respecter ces caractéristiques.
# Préambule
Il n'y a pas de réglementation ou de norme concernant l'acoustique interne de ce type d'équipement. Les objectifs acoustiques figurants au paragraphe 4 sont donc proposés au maître d'ouvrage pour validation. Concernant les niveaux sonores extérieurs, le bâtiment doit respecter le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.
Traditionnellement, les études acoustiques sont divisées en plusieurs chapitres :
– durée de réverbération, appelée également correction acoustique ;
– isolement entre locaux intérieurs vis-à-vis des bruits aériens ;
– isolement des façades vis-à-vis des bruits extérieurs ;
– isolement entre locaux intérieurs vis-à-vis des bruits de chocs ;
– niveaux de bruit intérieurs et extérieurs des équipements techniques du bâtiment.
# Généralités
### Dispositions générales
– Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (modifiée par la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 et la loi n° 95-101 du 2 février 1995)
– POS de la commune de Montrond-les-Bains (Loire) indiquant les zones de protection acoustique.
### Constructions nouvelles
#### Dispositions générales
– Articles L 111-11 à L 111-20, R 111-23-1 à R 111-23-3 du code de la construction et de l’habitation.
– Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.
– Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public.
– Décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements.
– Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
#### Protection du voisinage
– Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.
– Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage.
– Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage.
### Matériels et engins de chantier
– Décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l’article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation.
– Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.
– Arrêtés des 18 mars 2002 et 21 avril 2004 relatifs aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.
## Normes
– NF S 30-010 Courbes NR d’évaluation du bruit.
– NF S 31-010 Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage.
– NF S 31-003 Mesurage de l’absorption acoustique en salle réverbérante.
– NF S 31-012 Mesure de la durée de réverbération des auditoriums.
– NF S 31-014 à 31-016, relatives aux robinetteries et équipements hydrauliques.
– NF S 31-045 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Mesurage en laboratoire du pouvoir d’isolation acoustique au bruit aérien des éléments de construction de petites dimensions.
– NF S 31-049 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Spécifications relatives à la fidélité.
– NF S 31-050 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Spécifications relatives aux postes d’essais.
– NF S 31-057 Vérification de la qualité acoustique des bâtiments (code d’essais).
– NF S 31-122 Prescriptions relatives aux limiteurs de niveau sonore destinés à être utilisés dans les lieux de diffusion de musique amplifiée.
– NF EN ISO 717-1 Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Isolement aux bruits aériens.
– NF EN ISO 717-2 Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Protection contre le bruit de choc.
– NF EN ISO 140-3 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’affaiblissement des bruits aériens par les éléments de construction.
– NF EN ISO 140-4 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage in situ de l’isolement aux bruits aériens entre pièces.
– NF EN ISO 140-5 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage in situ de la transmission des bruits aériens par les éléments de façade et les façades.
– NF EN ISO 140-6 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’isolation des sols aux bruits de chocs.
– NF EN ISO 140-7 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage sur place de l’isolation des sols aux bruits de chocs.
– NF EN ISO 140-8 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de la réduction de la transmission des bruits de chocs par les revêtements de sol sur plancher normalisé.
– PR VF EN ISO 140-11 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de la réduction de la transmission des bruits de choc par les revêtements de sol sur les planchers de référence légers.
– NF EN 20140-9 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’isolation au bruit aérien de pièce à pièce par un plafond suspendu surmonté d’un vide d’air.
– NF EN 20140-10 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’isolation au bruit aérien de petits éléments de construction.
– PR NF EN ISO 10052 février 2001 Acoustique - Mesurages in situ de l’isolement aux bruits aériens et de la transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements - Méthode de contrôle.
# Objectifs proposés au maître d'ouvrage
## Durées de réverbération
### Durée de réverbération de référence
Pour tous les locaux, la durée de réverbération de référence T0 au sens de la norme NF S 31‑057 sera de 0,5 seconde, sauf exceptions signalées.
### objectifs
Pour le bassin de détente et le bassin d'aquagym, la valeur de la durée de réverbération T sera la moyenne arithmétique arrondie au dixième de seconde le plus proche, des valeurs mesurées dans les bandes d’octaves centrées sur les fréquences 125, 500, 1 000, 2 000, et 4 000 Hz pour les locaux meublés et inoccupés. Pour tous les autres locaux, la valeur de la durée de réverbération T sera la moyenne arithmétique arrondie au dixième de seconde le plus proche, des valeurs mesurées dans les bandes d’octaves centrées sur les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz pour les locaux meublés et inoccupés.
Tableau des durées de réverbération
Dénomination du local	Durée de réverbération en secondes / T
Locaux administratifs / local MNS infirmier / Cabines balnéo et esthétiques	0,4 ≤ T ≤ 0,8
Circulations / Accueils / Boutique / Bassin d'aquagym	T ≤ 1,2
Bassin de détente	T ≤ 2,1

Nota : pour les locaux d'accueil et les halls la prescription handicapés impose une aire d’absorption équivalente moyenne dans les bandes d’octaves centrées sur les fréquences normalisées comprises entre 500 et 2 000 Hz supérieure ou égale à un quart de la surface au sol du local considéré.
## Isolements acoustiques intérieurs
Les valeurs de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre locaux sont exprimées en dB, par référence à l’émission d’un bruit rose et pour un spectre de fréquences dont les bandes d’octaves sont centrées sur les fréquences 125, 250, 500, 1 000 et 2 000 Hz.
Dans les salles de sport, la durée de réverbération sera calculée de la même manière mais entre 125 et 4 000 Hz.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
Tableau des isolements
Local d’émission → / Local de réception ↓	Locaux administratifs / Hall d'accueil / Boutique	Circulations	Local MNS infirmier	Cabines balnéo et esthétique / Accueil	Bassin d'aquagym / Bassin de détente
Locaux administratifs / Hall d'accueil / Boutique	40	28	40	40	38
Local MNS infirmier	40	28	Sans objet	40	33
Cabines balnéo et esthétique / Accueil	40	30	40	27	42
Bassin d'aquagym / Bassin de détente	38	30	33	42	30

Les locaux ouverts les uns sur les autres (exemple : vestiaires sur bassin de détente, bassin de détente sur pavillon de relaxation...) n'auront pas d'isolement entre eux (même si dans les faits, l'ambiance générale sera atténuée dans certaines zones.
Les sanitaires ont été placés à proximité de locaux bruyant il ne sera pas recherché d'isolement particulier.
Isolement des locaux techniques cf. chapitre 4.5.
## Isolements vis-à-vis de l’extérieur
La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr en dB, des locaux de réception de l’établissement définis au chapitre 4.2., dépendra de l’arrêté du 30 mai 1996 (bruits des infrastructures terrestres) et du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
Sachant que le niveau résiduel diurne (horaires de fonctionnement limites 09h00à 22h00 donc diurne) a été mesuré à 38 dB, que la limite de propriété la plus proche est à 8 m, que la N82 est classée en catégorie 3 et se situe entre 32 et 85 m du projet, et en tenant compte des hypothèses suivantes de niveau sonore à l'intérieur des locaux, les isolement de façade suivants sont proposés.
Local	Administration / Cabines balnéo et esthétique	Hall d'accueil / Vestiaires	Bassin de détente	Autres locaux sauf locaux techniques
Niveau sonore prévisionnel	65	70	80	60
Isolement de façade DnT,A,tr en dB	30	30	33	25

Nous demandons au maître d'ouvrage de valider ces hypothèses et objectifs.
Isolement des locaux techniques cf. chapitre 4.5.
## Bruits de chocs
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’nT,w du bruit perçu dans les locaux de réception visés au chapitre 4.2. ne doit pas dépasser 63 dB lorsque la machine à chocs est posée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré.
## Niveaux du bruit des équipements techniques du bâtiment
Les niveaux de bruit des équipements techniques du bâtiment LnAT sont exprimés en dB(A).
### À l’intérieur
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
Les valeurs du niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré par les équipements du bâtiment sont présentées dans le tableau suivant.
Ces niveaux seront mesurés dans un plan représentatif de la position normale des utilisateurs et au plus près de l’équipement.
Les bruits des attractions (chutes d'eau, bains bouillonnants,...) ne sont pas pris en compte dans les niveaux définis ci-après.
Tableau des niveaux de bruit des équipements
Dénomination du local	Si l’équipement fonctionne de manière continue (ventilation, chaufferie, cuisine, ...)	Si l’équipement fonctionne de manière intermittente (chasse d’eau, robinetterie, ascenseur, goulottes)
bassins	38	48
Locaux de réception visés au chapitre 4.2.	38	43

### À l’extérieur
Le relevé du niveau sonore initial indique un Leq = 38 dB(A) un L95 = 34,5 dB(A) en période nocturne.
L’ensemble des centrales de ventilation, les aérothermes et autres équipements (chaufferie, groupe d’eau glacée, compresseurs, climatiseurs, ...) ne produiront pas ensemble un niveau supérieur à 60 dB(A) à cinq mètres des installations, ni supérieur à 34 dB(A) en limite de propriété, en période nocturne (de 22 h à 7 h). Par ailleurs, les équipements ne devront pas produire de bruit à tonalité marquée (au sens de l’arrêté du 20 août 1985 sur les installations classées).
De plus, ces niveaux sonores ne devront pas dépasser 50 dB(A) en façade de tous les locaux de réception de définis au chapitre 4.2.
# Solutions proposées à ce stade du projet
## Réverbération
### Hall d'accueil
La correction acoustique est réalisée par un faux plafond partiel constitué d'une résille en bois recouverte d'une fibre minérale sans pare-vapeur mais avec feutre noir. La résille en bois devra présenter un taux de vide de 40 % minimum et fera 35 mm d'épaisseur maximum.
Des compléments d'absorption sont réalisés en mural par des lames de bois espacées (vide 20 % minimum) montées sur tasseaux ménageants un plénum de 45 mm minimum rempli de fibre minérale sans pare-vapeur mais avec voile noir.
### Aquagym
Correction acoustique réalisée en toiture par un faux plafond de coefficient d'absorption αw ≥ 0,85.
Afin d'éviter la formation d'échos flottants et de limiter la réverbération, des compléments d'absorption sont réalisés par des lames de bois espacées (vide 20 % minimum) montées sur tasseaux ménageants un plénum de 45 mm minimum rempli de fibre minérale sans pare-vapeur mais avec voile noir à partir de deux mètres de hauteur, sur deux murs perpendiculaire (cf. plans de localisation des revêtements muraux).
### Bassin de détente
Noyau central : correction acoustique réalisée par un faux plafond de coefficient d'absorption αw ≥ 0,85. Des compléments de correction muraux sont réalisés à l'aide de lames de bois espacée (vide 20 % minimum) montées sur tasseaux ménageant un plénum de 45 mm minimum rempli de fibre minérale sans pare-vapeur.
Reste du bassin détente : correction acoustique réalisée en toiture par un complexe de couverture de coefficient d'absorption αw ≥ 0,65 type Hairaquatic.
### Administration, cabines esthétique ou balnéo, espace détente et accueil, local MNS, boutique
Correction acoustique réalisée par un faux plafond de coefficient d'absorption αw ≥ 0,7. Certains de ces faux plafonds devront être adaptés aux ambiances humides. De même, suivant plans de localisation, un système de chicane dans le faux plafond (cf annexe 1) permettra de faire communiquer les plénums entre eux et avec les locaux (pour la thermique) tout en respectant les objectifs d'isolement proposés. De la fibre minérale sera déposée sur ces faux plafonds.
### Local technique principal
Correction acoustique réalisée en toiture par un complexe de couverture de coefficient d'absorption αw ≥ 0,65 type Hairaquatic.
## Isolements entre locaux vis-à-vis des bruits aériens intérieurs
Béton plein de 16 mm minimum, ou aggloméré de béton creux de 10 cm enduit une face d’indice RA ≥ 42 dB. Localisation : entre locaux administratifs, ou cabines esthétique ou balnéo, ou espace détente et accueil, ou local MNS d'une part, et ces mêmes locaux ou une circulation d'autre part. Un système de chicane dans le faux plafond (cf annexe 1) permettra de faire communiquer les plénums entre eux et avec les locaux (pour la thermique) tout en respectant les objectifs d'isolement proposés.
Blocs-portes d’indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 35 dB. Localisation : entre circulation espace détente et pavillon de relaxation.
Blocs-portes d’indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 28 dB. Localisation : entre circulation ou espace détente et accueil et cabines esthétique ou balnéo, entre bassin détente et MNS.
Blocs-portes à âme pleine ailleurs.
Châssis vitrés d’indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 37 dB. Localisation : entre local administratif (y compris MNS) et bassin détente.
Châssis vitrés d’indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 38 dB. Localisation : entre boutique et bassin détente.
Cloison vitrée d’indice d'affaiblissement acoustique RA ≥ 32 dB. Localisation : entre bassin aquagym et bassin détente.
## Isolement des façades vis-à-vis des bruits aériens extérieurs
Mur rideau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 32 dB. Localisation : bassin détente.
Châssis vitrés d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 30 dB. Localisation : châssis du noyau central du bassin de détente.
Mur rideau d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 29 dB. Localisation : hall d'accueil.
Châssis vitrés d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 29 dB, coffres de volets roulants de Dn,e,w + Ctr ≥ 39 dB, et entrées d’air en façade de Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB. Localisation : autres locaux de réception visés au paragraphe 4.2.
Toiture en bac perforé dans les ondes plus étanchéité spécifique pour locaux à forte hygrométrie (type Hairaquatic de Haironville) de coefficient d'absorption αw ≥ 0,65 et d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 34 dB. Localisation : toitures du local technique principal et d'une partie du bassin détente.
Toiture en bac plein plus étanchéité spécifique pour locaux à forte hygrométrie (type Hairaquatic de Haironville) d'indice d'affaiblissement acoustique RA,tr ≥ 34 dB. Localisation : autres toitures.
## Isolement vis-à-vis des bruits de chocs
L'épaisseur des dalles permet de respecter les objectif de niveau du bruit de chocs.
## Niveau de bruit des équipements techniques du bâtiment
### A l’intérieur
Les équipements techniques seront choisis et traités (pièges à son, colliers antivibratiles, gaines absorbantes, supports désolidarisés, raccords par manchettes souples, etc.) de manière à ne pas dépasser les objectifs définis au chapitre .
L’isolation des locaux techniques sera étudiée en fonction du niveau sonore des équipements.
Des silencieux sont prévus sur les centrales. Des manchettes souples seront mis en œuvre en raccordement de centrales, des colliers antivibratiles seront disposés sur les canalisations d’eau et des suspentes antivibratiles sur les gaines.
Aucune gaine, ni aucune distribution ne passera directement entre locaux de réception définis au paragraphe 4.2.
### A l’extérieur
A ce stade des études, des silencieux seront prévus sur les installations pour ne pas créer d’émergence vis-à-vis du bruit de fond du quartier. Le problème se pose essentiellement la nuit.
Les prises d’air des locaux bruyants seront équipées de grilles insonorisées ou de silencieux.

# Annexe 1 – détail chicane des faux plafonds