Mesure du bruit résiduel

en rouge : à effacer
à modifier

Ouvrage :
Objet :	Mesure du bruit résiduel
Texte de référence :	norme NF S 31-010
Date de mesurage :
Auteur :
Date :

# Objet des mesurages et méthode utilisée
Ce document a pour objet de présenter les résultats de mesure du bruit résiduel sur le site d'implantation de X à X (X). Ces mesures vont servir d'état initial et permettre de calculer les émergences sonores des équipements techniques de X.
Le mesurage a été effectué suivant les principes de la norme NF S 31-010 suivant la méthode dite « de contrôle ».
# conditions et localisation des mesurages
## Date des mesurages

Période	Date	Heure
Diurne
Nocturne

## Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Date	Heure	Précipitation	Température (°C)	Vitesse du vent (m/s)	Direction du vent (°)

Nébulosité : X
## Localisation
L’emplacement du microphone est repéré sur le plan ci-dessous et sur les photos ci-après.
Mesure à l'extérieur : Le microphone est placé à 1,5 m du sol et à plus de 1 m de toute surface réfléchissante.
Mesure à l'intérieur : Le microphone est placé au centre de la pièce à 1,5 m du sol et à plus de 1 m de toute surface réfléchissante. Les mesurages sont effectués portes fermées.
Mesure en façade d'immeuble : Le microphone est placé à 2 m en avant des parties les plus avancées de la façade ou de la toiture. La fenêtre est fermée pendant toute la durée du mesurage.

Nord

Projet d'extension
de X
Photo n°1
Point de mesure

Plan de localisation du point de mesure

Photo n°
# appareillage
## Appareillage utilisé
effacer le matériel non utilisé
- Sonomètre analyseur 01dB type Solo 01 n°11604 équipé d'un microphone GRAS type MCE212 n°90460.
- Source sonore étalon 01dB type CAL21 n°51231384.
- Sonomètre analyseur 01dB type Blue Solo n°60899 équipé d'un microphone GRAS type MCE212 n°90590.
- Logiciel d'analyse 01dB dBTrait.
Pour éviter que les résultats des mesurages soient influencés par le bruit causé par le vent sur le microphone, une bonnette anti-vent a été montée sur le microphone.
Le sonomètre, le microphone, la source sonore étalon et le logiciel de dépouillement sont des matériels homologués de classe 1 qui ont fait l’objet d’un contrôle périodique par un organisme agréé, valable jusqu’au mois de décembre 2009.
## Réglages de l'appareil
On s’est assuré que la dynamique et le bruit de fond du sonomètre ou de la chaîne de mesure sont compatibles avec les signaux à mesurer.
Avant et après les essais, un contrôle de la qualité acoustique global de l'appareillage a été effectué avec la source sonore étalon constituée par le calibreur.
La durée d'intégration est de 1 seconde.
## Autovérification et traçabilité
La méthode utilisée pour l’autovérification du matériel est celle décrite dans l’annexe A de la norme NF S 31-010.
Le rapport de mesurage, contenant les fiches d’autovérification (annexe de la norme), est conservé au moins deux ans.
# Définitions
Nous donnons, en annexe 1, les principales définitions pour les besoins de la compréhension de ce document.
# Résultats
## Évolutions temporelles
### Ensemble de la mesure

Évolution temporelle de l'ensemble de la mesure
### Évolution temporelle en période diurne (période la plus calme)

L50 / Commentaires

Évolution temporelle de la demi-heure la plus calme en période diurne (de X à X)
### Évolution temporelle en période nocturne (période la plus calme)
L50
Commentaires

Évolution temporelle de la demi-heure la plus calme en période nocturne (de X à X)
## Commentaires
### Période diurne

### Période nocturne

## Tableau des résultats

Les tableaux suivants indiquent pour chaque période (diurne et nocturne) les indicateurs de niveau de bruit équivalent LAeq et les indices fractiles L99, L95, L50, L10, L5 et L1 lors des demi-heures les plus calmes.
Indicateur en dB(A)	Période diurne Période nocturne / Date X / de X à X[1] de X de X [2]
LAeq
L99
L95
L90
L50
L10
L5
L1
[1] Demi-heure la plus calme en période diurne
[2] Demi-heure la plus calme en période nocturne

Tableau des résultats
### Spectres
Le contenu fréquentiel de chacune des périodes est présenté dans le tableau suivant.
Fréquences (Hz)	Indicateur utilisé / Jour Nuit
63
125
250
500
1000
2000
4000
Global dB(A)

# Conclusions
Les tableaux suivants présentent les niveaux de bruit résiduel retenus, servant de base au calcul des émergences pour chacune des deux périodes réglementaires.

Période	Indicateur retenu	Niveau en dB(A)
diurne (07h00 - 22h00)
nocturne (22h00 – 07h00)

Le tableau suivant présente le niveau de bruit résiduel retenu par bande d'octave, servant de base au calcul des émergences spectrales pour chacune des deux périodes réglementaires.

Période	Indicateur retenu	63	125	250	500	1000	2000	4000
diurne (07h00 - 22h00)
nocturne (22h00 – 07h00)

# ANNEXE 1 – DEFINITIONS
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période spécifiée T a la même pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est défini par la formule :

où :
LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2 ;
p0 est la pression acoustique de référence (20 Pa) ;
pA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique.
## Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq,
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet intervalle de temps, appelé durée d’intégration, a pour symbole . Le LAeq court est utilisé pour obtenir une représentation fine de l’évolution temporelle des événements acoustiques pendant l’intervalle de mesurage. La durée d’intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10  s. Dans ce cas on peut calculer le niveau continu équivalent du bruit particulier par la formule :

où :
Tpart est la durée totale d’apparition du bruit particulier : Tpart =   N ;
 est la durée d’intégration choisie pour la détermination des LAeq courts ;
N est le nombre total de valeurs de LAeq courts décrivant la contribution énergétique du bruit particulier considéré ;
LAeq, est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court ».
## Niveau acoustique fractile, LAN,
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l’intervalle de temps considéré, dénommé « Niveau acoustique fractile ».son symbole est LAN,  (par exemple LA90, 1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s).
## Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée (voir figure).
## Intervalle d’observation
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués en continu ou par intermittence.
Note : Dans le premier cas, la somme des durées des intervalles de mesurage est égale à la durée de l’intervalle d’observation. Dans le second cas, les intervalles de mesurage sont suivis d’un intervalle sans mesurage et la somme des durées des intervalles de mesurage est inférieure à la durée de l’intervalle d’observation.
## Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l’exposition au bruit des personnes (voir figure). Il peut être spécifié dans des normes ou par les pouvoirs publics de façon à englober les activités humaines typiques et les variations de fonctionnement des sources de bruit dans une situation donnée.

## Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
## Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.
Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une zone résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d’habitation de fait du non-respect des règles de l’art de la construction ou des règles de bon usage des lieux d’habitation.
## Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet de la requête considérée.
Ce peut être par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits habituels provenant de l’extérieur et des bruits intérieurs correspondant à l’usage normal des locaux et équipements.
## Bruit impulsionnel
Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d’énergie acoustique, ayant chacune une durée inférieure à environ 1 s et séparées par des intervalles de temps, de durées supérieures à 0,2 s.
## Émergence
Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquence.