Bilan des actions
SÉMINAIRE 8-9 JUILLET 2008

Il est encore temps de réaliser vos promesses !!!
Chacun regarde s'il a fait ce qu'il devait faire et édite le fichier en fonction.
JPO 23 juin 2009

1. Bilan
  1. Claquoir => Jean-Pierre ODION présentera le claquoir du Cresson qui a disparu ; Il refait un plan de claquoir.
  2. Modèle APS : ajouter « Prévoir...mètre de PAS de part et d'autre de chaque CTA.
  3. Jean-Pierre ODION : Serveur pas fait.
  4. CARROBRIC à intégrer dans le CCTP (Dominique NOËL) : « Aucun passage de câble dans le CARROBRIC », « Obligation de faire venir un technicien YMERIS en début de chantier ».
  5. Entrées d'air : posées par le lot menuiserie extérieure et fournies par lot CVC ajouter au CCTP (Dominique NOËL).
  6. Yohan LECHEVALIER fait une fiche matériaux résilients des coursives extérieures.
  7. Marc DUHIL fait un document regroupant les questions à poser à chaque phase.
  8. Yohan LECHEVALIER fait une fiche sur les isolements de parking.
  9. NF 10 052 – 31 057 comparatif à diffuser par Auvergne.
  10. Envoyer à Yohan LECHEVALIER les numéros de Windows pour RAY +.
  11. Gaine technique : Auvergne refait un topo et le diffuse.
  12. Dessins de détails procédure pour Blandine ESCARNOT + Marc DUHIL à diffuser.
2. Dessins de détails
  1. Dessins de détails réalisés à 75%.
    Les dessins sont annexés au CCTP.
    Les dessins de base seront préparés sous forme d'onglets.
  2. Si EXE, les dessins de détail seront annexés au CCTP.
    - Si pas EXE, www.archi.fr/MIQCP/IMG/PDF/fiche2.pdf.
    - Prévoir mini 2 mètres pour l'intérieur et 1,5 mètre pour l'extérieur,DN modifie l'APS, l'APD et le CCTP.
  3. Ajouter dans l'APS, le tableau des vitesses d'air et le tableau de passage moyen dans le PAS (Marc DUHIL + Dominique NOËL ).+ écran pour groupes, etc.
    - Valérie BRÉMU fournit un modèle de limite de prestations acoustiques.
3. Nouvelle feuille de calcul ventilation
  1. Blandine ESCARNOT ajoute des lignes des Lw des centrales.
4. Limites de prestations
  1. Régis PISCOT recherche 3 CE.
  2. Auvergne : recherche chaudière à ventouses.
  3. Dominique NOËL a noter : « Les documents demandés aux entreprises doivent être simultanément ».
5. T0 de références
  - T0 réglementaires : 0,5 pour tous les textes 25/04/95, sauf salles polyvalentes des établissements scolaires.
  - Le calcul d'isolement de façade se fait à partir du logiciel ISOLFACE de Blandine ESCARNOT.
  - Valérie BRÉMU regarde les cas sensibles non listés ci-dessus.
6. Classement des documents Sujet traité.
  - Grenoble Marc DUHIL prépare la fiche de base avec bordereau type.
7. Normes bureaux
  - Régis PISCOT fait passer la note en OTS

1. Isolements avec faux plafonds.
  - Cloison 98/48 dépassant le faux plafond de 30 cm standard TONGA (≈ + LM20 sur le faux plafond.
  - Sous rampant (plénum très important).
  1. on obtient DnT,,a = 42 dB (Louis LUMIERE à Echirolles).
  2. Si feutral 150 EKLA remplacés par Capella 45 EuroCOUSTIC ou Cobra duo Ecophon alors DnT,A de l'ordre de 35 à 37 dB (valeur empirique) Valérie BRÉMU explore ACOUBAT à ce sujet.
  Yohan LECHEVALIER demande à OZOUF, l'origine du document concernant les transmissions des plafonds PLACOSTIL.
2. Acoutis'08 Paris
  - Régis PISCOT fait un résumé sur les articles des salles de concerts
  - Jean-Pierre ODION fait un résumé sur les articles des incertitudes.
1. et 16 Bruits d'équipements à l'intérieur de bureaux la nuisance ne provenant pas du voisinage ni d'un tiers
  1. mesures selon NF S 31-057 : LnAT (125-4000).
  2. Bruits d'équipement à l'intérieur des bureaux, la nuisance ne provenant pas du voisinage ni d'un tiers : Mesures selon NF S 31-057 – LMAT (125-4000).
  1. Équipements liés à une activité professionnelle ; Jean-Pierre ODION pose la question au GIAC et au CNEJAC.
1. Clim
  1. Qui maintient le logiciel ?
  2. Qui développe une version sous Openoffice ?
  3. Différences avec calculs d'autres BE. ?

1. APS
  1. Faire un grand APS regroupant tous les cas (hospitaliers, scolaires, bureaux, etc.).
  2. CCPP chapitre 5 (Dominique NOËL et Yohan LECHEVALIER) donner les objectifs à atteindre et informer que les matériaux proposés permettent d'atteindre les objectifs sans que ceux ci soient contractuels.
  3. Modifier la rédaction de chacun des lots : « caractéristiques acoustiques pouvant être atteintes par … ou techniquement équivalent ».
  4. Marc DUHIL : silencieux et bruits des équipements.
  5. Répartition du travail pour CCTP et APS
    1. Équipements sportifs : Marc DUHIL
    2. Logements : Yohan LECHEVALIER
    3. Hôpitaux : Grenoble
    4. Bureaux : Régis PISCOT.
    5. Théâtre : Dominique NOËL
2. Douches d'hôpitaux : bruits de chocs
  1. Yohan LECHEVALIER fournira un document avec les différentes épaisseurs et les résultats qui sera enregistré dans ACOUDOC.

1. Vœux pieux
2. VDI 2571 : Jean-Pierre ODION cherche à se la procurer .
3. Gaines techniques
  1. Yohan LECHEVALIER prépare le CCTP logements pour le respect du QUALITEL.
4. Notice preneur : Régis PISCOT fait passer son document aux autres agences pour remarques.
5. Climatisation : Yohan LECHEVALIER a trouvé la fréquence de résonance de son plancher sujet traité.