S.A.R.L. au capital de 7 500 €
Identification : 315 732 909 00017 RCS Châlons

Compte rendu du
SÉMINAIRE 1-2 JUILLET 2010 à AUBIERES

Objet	Pilotes
Bilan des actions résultant du séminaire 2009.	TOUS
Spécialisation par agences, au sein d'une agence ?	TOUS
Synthèse des missions EXE-VISA-DET	JPO – DN- YL
Problèmes récurrents des fenêtres	VB – MD – JPO
I.C.P.E. - ZER	VB
LnAT 63-8000 125-4000 clim	MD-VB
Octave 125 dans les salles sportives	MD
Diffusion dans CATT et stratégies de calculs (combien de points récepteurs, combien de sources, emplacement des sources - récepteurs, nombre de rayons, durée de calcul, etc.)	BE+JJ+les autres
Immi : définition d'un objectif d'isolement de façade	JJ
Feuilles de calculs : les mises à jour 2010	BE
CR Rencontres de l'Ingénierie Acoustique Paris 29-30 juin	YL
Base WIKI
Diagnostique acoustique	DN
ClimoOo	MD/JJ/BE
Sous-couche résiliente	VB
ACOUBAT
Voyelle et Underscore
XREF
GF compact ou non	JPO
98/62 en hospitalier oui/non ?	MD
21. Présentation de la note de calculs au DPGF ? Oui/Non

1 – Bilan des actions du séminaire 2010
Voir CR séminaire 2009. Les points relevés sont ceux non-réalisés ou discutés.
1 – Bilan 2009
– Plan de claquoir JPO
– MD fait un document regroupant les questions à poser à chaque phase.
– Isolement des garages : YL a trouvé une projection PROMAT PROMASPRAY sur dalle de 23 cm : + 100 mm : ΔR = + 2 ; + 160 mm : ΔR = + 5. pour un αw allant de 0,85 à 1. YL met les PV sur la plateforme. Il fait également une fiche sur les produits de doublage (flocage ou pannaux) conforment aux exigences BBC. Par exemple, le KNAUF FIBRASTYRENE CLARTE DB 150 en fond de coffrage ou posé mécaniquement est-il conforme aux exigences BBC ? Problème des flocages, leur durabilité. Un autre problème est levé dans les garages : les chutes EU et EV. À Clermont : conduite en fonte dans les garages.
– Mesures Dalle béton 20 cm + KNAUF FIBRASTYRENE CLARTE DB 150 (RP : pas eu l'occasion...). Clermont a des chantiers sous le point d'être livrés...
– NF S 31 057 : pour le TR source impulsionnelle ou bruit interromptu ? (YL). L'ISO 10 052 (remplaçante de la NF S 31 057 est en passe de passer en NF S 31 077 (fin d'année 2010). Pour les équipements le TR est mesuré sur les octaves 500, 1000, 2000 Hz. L'isolement se mesure par bande d'octave jusqu'à 3150 Hz (de 125 à 2000 Hz). Pour les salles de spectacles : EN ISO 3882-2 et EN ISO 3882-3 (2004).
– MD et DN rajoutent dans l'APS les niveaux NR limites dans les LT. YL fournit à MD un document CETIAT sur les chaufferies pour lecture et observations.
– YL termine la liste des documents à demander pour l'EXE des lots techniques.
– DN supprime dans le CCTP la partie en fin de document relative aux documents demandés aux entreprises (déjà demandé lot par lot).
– YL voit avec OZOUF pour le problème des transmissions latérales des plafonds PLACOSTYL
– Les CCTP spécialisés sont en cours. Rappel : Salles de sports (MD), Bureaux (RP), DN : Théâtre, VB : Hôpitaux, EPHAD (JJ), Logements (BE).
– YL nous dit en apparte que la législation pour les Crèches et les Haltes-Garderies va sortir. Celles pour les salles de sports et les EPHAD sont reportées
– JPO essaye de se procurer la VDI 2571
– Notice preneur - Problème posé entre Obligations de moyens et Obligations de résultats : doit-on écrire un CCTP ou doit-on uniquement fixer des objectifs ? Décision : document de 2-3 p. rappelant la réglementation, la conformité à l'existant (2006-1099) et les moyens mis à disposition (chape flottante d'origine, faux-plafond plâtre « étanche », ….). RP réalise une notice base et la soumet.
3 - IMI
MD et YL font un fichier d'utilisation commune (exemple : coefficient du sol G par défaut).
JPO propose de généraliser les fichiers d'utilisation commune pour les différents logiciels.
Un problème global est posé : comment vérifier les notes de calculs des autres en mission VISA ?
4 – CATT
– DN n'arrive pas à importer du dwg sous Sketchup 7. BE y arrive...Par rapport aux versions antérieures, Sketchup 7 offre des fonctionnalités étendues. Par contre, les imports/.exports ont l'air plus difficiles. Conserver Sketchup 5 et 7.
– GRENOBLE s'équipe pour Sketchup (double-écrans + SkP + CATT + Autocad). BE et DN feront une formation en septembre.
– AUVERGNE fait une comparaison étude/mesures sur l'un de ses projets livrés.
5 – Conduite en réunion en MOE
– Il a été évoqué l'établissement de « fiches de calculs types » à présenter en réunion (à voir).
– Une formation avec un thermicien est à venir
6 – Décret 2006-1099
– Le terme correctif n'est pas appliqué en mesure.
7 – Tolérance sur les CTA
– MD propose de passer la tolérance de + 5 dB à + 3 dB dans les calculs.
– Intervention de Anne-Marie Bernard sur le bruit des équipements (YL) :
  - Nécessité de vérifier le bon fonctionnement aéraulique de l'installation ;
  - Une inversion de phase à l'alimentation conduit au quart du débit souhaité.
  - Se méfier des mesures Intensité électrique/Débit
8 – Cas d'école capotage de GF
– Morale : lors d'un capotage, penser à intégrer les sources régénératives dans ce dernier (silencieux, registres,...)
9 – Bureaux : Systèmes constructifs
– RP met en ligne son document récapitulatif.
10 – Salles de concert
– RP met en ligne son document récapitulatif.
– YL termine les mesures de l'auditorium du CRD de Montluçon (comparaison avec CATT).
– YL fait des mesures dans des gymnases réalisés (comparaison avec CATT).
12 – Feuilles de calculs
– JJ travaille sur la prise en compte d'une fourchette dur la longueur des silencieux pour ne pas écarter F2A.
– JJ travaille sur l'affichage de la voie d'air réel pour le nombre entier de baffle le plus proche.
– JJ rajoute la mention « cette feuille permet de... ».
14 – CCTP Locaux de grande taille
– DN rajoute dans l'APS, à propos des locaux de grande taille « le critère Ln,AT sera complété par Le ≤ 38 dB(A) pour les locaux suivant : gymnase, théâtre salle polyvalente, salles de spectacle,...
– Mesures : application de la NF S 31 057. JPO cherche une alternative (entre NF S 31 057 et ISO 10 052).
– Mesures : BE réalise un point sur la question du T0 à prendre en compte dans les pondération du TR lors des mesures (entre 31 057, 90 207, 10 052, ….).
15 – Dimensionnement cours intérieure
– DN rajoute (dans l'APS, le CCTP ?) « pour information, un niveau de 50 dB en façade ne permet pas d'activité de travail en bureau, et n'est pas propice au repos des personnes ».
18 – Nuisances sonores
– YL signale une conférence intéressante de Sabine MOREL (RENADEM). Voir lien Google « obstacle vivre ensemble »
19 – Atténuation bouche
– Pour l'heure, l'atténuation des bouches n'est pas pris en compte dans les calculs de ventilation (manque de données théorique et pratiques) mais les choses vont à priori dans le « bon sens » pour nous.
20 – Colloque CIDB-GIAC du 25 juin 2009
– Certification de pose de menuiseries extérieures UFME : peu d'entreprises ont adhéré à cette certification (16 au niveau national). Voir l'évolution en 2011 (site certification.fr).
22 – Sonorité à la marche
– Il n'a pas été inséré de remarques dans les observations type sur les programmes. Insérer au cas par cas dans le CCTP ?
23 – Plateforme d'échange
– Classement à revoir (bordel plus ou moins organisé....). Chacun vire ses propres documents quand il les juge obsolète.

2 – Spécialisation par agences, au seins d'une agence ?
– Pas de spécialisation mais des personnes référentes.
Personnes référentes par logiciel IMI : YL+MD, CATT : DN+JJ, ACOUBAT : RP

3 – Synthèse des missions EXE-VISA-DET
– Voir Mission Type Ingénierie_JPO_100603, document de la MIQCP « Réponses aux questions les plus couramment posées par les maîtres d'ouvrage et les maître d’œuvre. – Application de la Loi MOP aux opérations de bâtiments et leurs VRD accessoires. » et questionnaire VB envoyé aux responsables d'agences (tableau corrigé des résultats et synthèse en page suivante).
– JPO distingue 4 cas :
1er cas : pas de mission, ni EXE, ni DET, ni VISA, mission de base MOP
2nd cas : EXE 1 : PRO + DPGF par unité d’œuvre, sans chiffrage
3ème cas : PRO + DPGF
4ème cas : EXE complet
– YL refuse de faire du Visa ou de l'EXE sans avoir de DET et refuse de faire du DET sans avoir de VISA ou d'EXE.
– YL estime que la différenciation entre EXE 1 et EXE2 n'existe pas dans la MOP.
– YL que c'est la mandataire qui émet les BPE. YL ne donne qu'un avis de BET de MOE au mandataire qui prend les responsabilités de rédiger le BPE.
– JPO estime qu'il n'y a que les architectes ou les Bet pour les lots qui les concernent, qui font des BPE.
Action  / Mission 	Rédaction « démarrage de chantier »	Relance pour obtenir les documents demandés dans le CCTP ou/et démarrage de chantier	Rédaction d'avis	Rédaction CR de chantier	Lecture CR OPC et/ou architecte	Rédaction de BPE (1) (bon pour exécution)	Élaboration des notes de calcul bruits des équipements	Élaboration des notes de calcul isolement et réverbération
EXE 1 : a, DPGF b, Quantitatif	0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0	0 / PdR / 0 / 0*	0 / 0 / 0 / 0	0 / PdR / 0 / 0*	0 / 0 / 0 / 0
EXE 2	1 / 1 / 1 / 3	1 / 1 / 1 / 3	1 / 1 / 1 / 3 : sur les matériels et les variantes et échantillons	0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0	1 / 1 / 1 / 3	1 / 1 / 1 / 3
DET	0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0	1 / 1 / 1 / 3	1 / 1 / 1 / 3	0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0
VISAS des études d'exécution (à vérifier)	1 / 1 / 1 / 3	1 / 1 / 1 / 3	1 / 1 / 1 / 3	0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0

0 = ne fait pas partie de la mission, 1 = fait partie de la mission. PdR = pas de réponse dans le total signalé par *, case = accord des 3 directeurs YL, DN, Jean-Pierre ODION
(voir notes laissées par YL et JPO)

Mission EXE 1
DPGF par unité d’œuvre qui correspond au cadre de décomposition du prix global forfaitaire par « grosse unité », sans prix. Ce cadre de décomposition rend plus facile pour le maitre d'ouvrage de comparer les offres des entreprises (pousser la MOE à donner l'EXE à la MO). En acoustique, rien à faire.

Mission EXE 2
Cette mission comporte les notes de calculs de pré-dimensionnement et des avis circonstanciés quant à d'éventuels problèmes de chantier.
Rédiger une note de « démarrage de chantier ».
Relancer une à deux fois l'OPC et/ou l'architecte pour obtenir les documents demandés.
Utiliser les tableaux de VISA (Clermont les envoie régulièrement).

Mission VISA
Cette mission n'est pas détachée de la mission EXE 2 ou DET.
Rédaction d'avis sur les documents fournis par les entreprises.
Relancer une à deux fois l'OPC et/ou l'architecte pour obtenir les documents demandés.
Utiliser les tableaux de VISA (Clermont les envoie régulièrement).
DN modifie les occurrences des documents demandés dans le CCTP (chapitre 7)

Mission DET
Cette mission n'est pas détachée de la mission EXE 2 ou DET.
Visite de chantier en « Touriste-Expert » et rédaction de compte rendu de visite.
Rédaction d'avis circonstanciés
BE met à jour le document de démarrage de chantier en précisant qu'il est inutile de nous envoyer les CR de chantier si nous n'avons pas de mission DET.

4 – Problèmes récurrents des fenêtres
Problème : VB présente un cas d'école où l'entreprise a proposé et posé une menuiserie à 35 dB pour une prescription à 33 dB (menuiseries TECHNAL). Pourtant, l'isolement mesuré vis-à-vis de l'extérieur se situe entre 25 et 27 dB.
Réponses :
– Hypothèse : la perte d'isolement se fait par les trous oblongs traversants situés en partie basse de la menuiserie ;
– MD pose le problème de la tolérance des jeux entre vitrages et dormants : dans le flou des tolérances (largeur des parecloses, tolérance de dépassement du vitrage, hauteur de cales,....) et pour des questions d'économies, les entreprises rapetissent les largeurs de vitrage dans les menuiseries extérieures (à faire attention en chantier).

5 – ICPE – ZER
– VB rédige un récapitulatif sur la législation ICPE entre les arrêtés du 20 août 1985 et celui du 23 janvier 1997.
Rappel :
– pour les ICPE, deux types : celles soumises à déclaration et celles soumises à autorisation (données dans une nomenclature spécifique, plus compliquées).
– Pour les créations d'entreprise, l'arrêté du 23 janvier 1997 définie des ZER, Zone à Emergences Réglementées dans lesquelles l'entreprise doit respecter 3 dB(A) d'émergence la nuit et 5 dB(A) le jour par rapport au résiduel.
– Dans le reste des autres zones, la valeur limite est celle donnée par arrêté préfectoral en limite de propriété (60 dB la nuit, 70 le jour).
– Les zones constructibles, données dans les PLU par les sigles UA, UB,.... font partie d'une ZER. L'ICPE doit dès l'origine se mettre en conformité avec les zones constructibles.
Le préfet peut moduler l'émergence admissible pour les ICPE existantes.
L'arrêté du 20 août 1985 comporte 2 parties : Instuction du pétitionnaire et Instruction des plaintes. JPO pense que seule la seconde partie nous concerne. Dans cet arrêté il n'est pas question d'émergence spectrale mais de tonalité marquée.

6 – LnAT (63-8000) et LnAT (125-4000) dans CLIM
Problème : le réglementaire nous demande de respecter des bruits d'équipements à l'intérieur de la salle définis sur les bandes d'octave allant de 125 à 4000 Hz. Or, pour les grandes bouches ou des cas particuliers comme les théâtres (bouches multiples), la bande d'octave à 63 Hz devient dimensionnante pour le niveau sonore résultant.
Réponse : l'ISO 10 052 définie une mesure réalisée sur au moins 125-4000 Hz, l'ISO 16 032 , utilisée en expertise, définie une mesure sur 63-8000 ou 125-4000 Hz.
Conclusion : il est important de conserver l'octave à 63 Hz dans les calculs (MD l'intègre dans CLIMoOo) dans le cas ou elle devient dimensionnante. Les données à 63 Hz n'étant pas tout le temps disponibles, ou pas forcément utiles, il sera possible de mettre « Rien » ou « 0 ».

7 – Octave 125 dans les salles sportives
Problème : La NF P 90 207 définie un critère des 15 % entre les TR des bandes d'octave 125 et 250 Hz en conception.
Réponse : les incertitudes sont trop importantes pour donner un objectif à 15 % près. D'autre part, ECHOLOGOS vise des objectifs plus élevés (TR plus bas) que la limite haute autorisée dans la NF P 90 207 (abaque de TR min et max en fonction du volume).
Conclusion : ECHOLOGOS n'applique pas le critère des 15% entre les TR des bandes d'octave 125 et 250 Hz en étude.

8 – Diffusion dans CATT et stratégies de calculs
Problèmes : questions sur la pertinence, la répétabilité des résultats de calculs dans CATT, d'utilisation, …
Réponses
– GRENOBLE équipe d'ici septembre 2010 un poste permettant de travailler avec Sketchup 5 et 7, Autocad et CATT en double écrantage. Une formation/échange sur une journée sera programmée à compter de cette date.
– CATT pose pas mal de problèmes de pertinence aux uns et aux autres. Les modes d'utilisation dans les calculs sont différents et certains outils restent mystérieux quant à leurs utilisations. Il est nécessaire d'échanger sur le sujet (DN, JJ, BE, RP, ...). Dossier WIKI ?
– Répétabilité : JJ a lancé pendant le séminaire plusieurs essais sur une même salle comportant 2 sources et 19 récepteurs. Selon la place des sources et/ou des récepteurs, les résultats, en terme d'écart type de prévision à une bande de fréquence donnée, sont parfois surprenants... JJ travaille sur le sujet...
– REIMS travaille avec les architectes et/ou intègre dans le CCTP des images annotées provenant de CATT ou de Sketchup pour décrire et localiser les différents matériaux.

9 – IMMI : définition d'un objectif de façade
Problème : dans des situations complexes (trame urbaine, plusieurs voies classées), il est nécessaire de recaler les sources sonores en fonction de leur catégorie et leur répartition spectrale afin de calculer les bons isolements de façade.
Réponses :
– JJ a écrit un document, disponible sur la plateforme, faisant état du problème et donnant les puissances linéïques en spectrale en fonction de la catégorie de la voie (de 1 à 5).
– Différents spectres de bruit routier existent : spectre de l'EN 1793-3, spectre drainant, spectre non-drainant, revêtement spécifique Silence -3 à -5 dB par rapport à un spectre classique. Dans tous les cas, la mesure in situ permet de recaler le niveau sonore en façade à la puissance acoustique de la voie.
– Il devrait y avoir prochainement une révision de l'arrêté du 30 mai 1996 afin de clarifier les calculs par méthode forfaitaire.
10 – Feuilles de calculs : les mises à jours 2010
Les mises à jour sont fournies suivant les différents onglets signalés comme suit /****/ .
/Indice unique/
Copier/Coller dans l'outil de calculs depuis les données d'ACOUBAT ;
/Local Technique/
possibilité de rentrer directement un Lp d'émission dans le local ;
formatage conditionnel sur les fréquences posant problèmes ; calculs de la distance critique ;
Option 1 : calcul du résultant (LnT et Le) dans la pièce à côté (attention aux transmissions latérales : pifométriques) ;
Option 2 : Calculs du résultant à l'extérieur du local ;
Option 3 : Calcul du résultant extérieur/intérieur.
/Résultat_Mesures/
Nouvelles fonctionnalités (concerne AUVERGNE avec 01dB).
/Emergence/ (New!!!)
Détermine les émergences spectrales et globales dans différents cas :
- Mesure résiduel + émergence limite → Limites admissibles en limite de propriété
- Mesure résiduel + résultats IMMI → Conformité + Atténuation à prévoir
- Mesures résiduel + Mesure de l'ambiant (après réception) → Conformité + Atténuation à prévoir
/Données_météo/ (New!!!)
Mise en forme exploitable des données météos de METEOFRANCE
/Regupol/(New!!!)
Dimensionnement d'appuis de désolidarisation de type BSW Regupol

11 – CR Rencontres de l'Ingénierie Acoustique, Paris 29-30 juin 2010
– 6ème Assisse du CIDB le 14, 15 et 16 décembre à Paris (voir site du CIDB)
– Nouvelle mouture de l'arrêté du 30 juin 1999 sur les logements (Guignouard - LASA)
  - nouvelle localisation ;
  - isolement Circulation/(Cuisine/SdB) : 45 dB
  - précisions sur les cas d'isolement à prévoir entre circulations et appartements à 1 ou 2 portes d'entrée (voir QUALITEL v. 2008),
  - dans les circulations, 0,5 de surface au sol d'absorbant au lieu de 0,25 ;
  - traitement/désolidarisation des palier/escalier avec ascenseur ;
  - les bruits de chocs passent de 58 à 55 en L'nT,w (niveau QUALITEL CQ;
  - les bruit des équipements pour les ascenseurs et les chasses d'eau passent de 30 à 27 dB ;
  - dans le cas de la présence d'un aérodrome, les isolements DnT,A sont donnés en DnT,A,tr ;
  - les mesures ne dépendent plus d'une norme mais d'un guide édité par le CRC (Confédération des Règlements de la Construction)
– Bruit chez les citoyens (P. Valentin – Resp. mission Bruit)
- 2/3 des français génés par le bruit : 43% rarement, 19% souvent ;
- 50ù le jour et 23 % la nuit ;
- pour 31% les chantiers, pour 9% les bars.
- Autres chiffres voir YL.
– Grenelle 2 : disposition sur l'auto-contrôle (R. Gamba – Gamba Acoustics)
Concept flou... Engage la responsabilité du MO qui doit fournir un auto-contrôle sur son propre bâtiment.
– Indicateur unique AAG pour l'acoustique du bâtiment (Gaucher, Acoustique et Conseils)
Dur à mettre en place : les indicateurs en acoustique sont trop nombreux, mais il est important de le faire pour se conformer aux labels européens. Pistes de recherches : méthode GIAC/ADEME en classant suivant des niveaux d'agression, note local par local pondéré par le taux d'occupation. Question du positionnement dans l'échelle A, B, C, D, E du label européen : Niveau C = niveau réglementaire ?
– Passé-Présent-Futur de l'acoustique (P. Droin – Acouphen Soldata)
Neuf questions soulevées : Spécialiste ou généraliste ? Qualités économiques/sociales/environnementales ? Curratif ou Préventif ? Marché de l'acoustique → acousticien ou Acousticien → Marché de l'acoustique ? Acoustique = luxe ? R et D dans l'acoustique ? Acoustique : sciences dures ou sciences molles ? La granularité des missions impose-t-elle des structure petites ? Compatibilité entre les stratégies de volume et les stratégies de fortes valeurs ajoutées ? Voir YL pour détails.

12 – Base WIKI
MD et YL proposent une architecture et un mode d'utilisation pour cette base WIKI (dossiers, référencements de documents,...)

13 – Diagnostique
– Le DIAG ne fait pas partie de la mission de base de la MOP. Il s'agit d'une mission complémentaire. Le DIAG ne concerne que les performances acoustiques de l'intérieur du bâtiment. S'il n'a pas la mission, l'acousticien doit demander au MO les pièces nécessaires (sondages acoustiques en isolements aériens et chocs).
– Nécessité de rédiger deux courrier séparés lors du lancement des études :
  - un pour le cahier des charges des sondages acoustiques pour le DIAG ;
  - un autre pour le cahier des charges du bruit résiduel
14 – ClimoOo
MD avance dans CLIMoOo... Travail en cours actualisé régulièrement sur la plateforme d'échange.

15 – Sous-couche
Problème : Différence d'isolement entre une paroi de 18 cm de béton et une SAD 180, posés sur une dalle béton de 20 cm :

Réponse : la différence trouvée dans le calcul provient du facteur de liaison Ki,j qui, dans le cas d'une liaison béton/cloison de plâtre, est nul ou proche de 0. D'autre part, il faut avoir en tête que les PV sont réalisés avec une dalle de 14 cm.
Conclusion : 2 solutions possibles avec le montage SAD 180. La première consiste à faire des chapes flottantes partout (cher....).

La seconde consiste à créer une poutre inversée afin de créer une liaison rigide avec la SAD 180 (voir schéma ci-contre). Le facteur Ki,j serait alors différent de 0 et l'isolement serait ainsi renforcé.

– YL pose la question à un BE structure pour estimer la faisabilité et le coût de la solution ci-dessus.
– Nécessité de réaliser une campagne de mesures sur différents cas (YL?)

16 – Acoubat
Nouvelle version d'Acoubat : ne pas acheter Acoubat 2010 (MAJ : 500 euros), c'est être obligé de racheter une licence complète la fois suivante (2000 euros). Voir entre DN, JPO et YL. Apparemment, la base de données est plus importante dans cette nouvelle version.

17 – Voyelles et underscores
Dans la mesure du possible, éviter les voyelles avec accent et les underscores dans les titres des documents ou des dossiers (problèmes d'interfaçage SME/TEF8). Utiliser le tiret bas (celui du « 8 ») pour les séparatifs dans les titres.

18 – XREF
Problème : Faut-il fournir les plans de cloisons, de portes et autres dans un format dwg/XREF réalisé par ECHOLOGOS ? N'y-a-t-il pas doublon entre plans et texte ? À quel moment faut-il les fournir ?
Réponses :
– L'intérêt des plans XREF est de montrer le travail à travers la réalisation de plans. D'autre part, cela répond à une demande provenant principalement des économistes. Pour YL, ces plans constituent un véritable plus. Pour autant, il ne s'agit pas forcément de les réaliser sur tous les projets.
– Chaque agence a sa pratique : GRENOBLE et AUVERGNE travaillent sous Autocad et font des calques pour chaque lot concerné (cloisons, portes, men. Ext.,....). JJ propose de rajouter un cadre dans l'espace papier de ces fichiers afin d'insérer la légende à une échelle lisible sur le document. REIMS fait ses plans de cloisons, portes et autres sous PDFChanger ou Photoshop...
– AUVERGNE a réglé le problème de la couleur par des pictogrammes lisibles en couleur et en N&B.
– Lorsqu'ils sont réalisés, à AUVERGNE et à REIMS, ces plans sont fournis dès l'APD et réactualisés au PRO. GRENOBLE les fournis au PRO (?).
– La question des doublons plans/texte reste floue. JPO pense que les plans suffisent ; il vérifie. À REIMS comme à AUVERGNE, le doublon plans/texte est appliqué.

19 GF compact ou non ?
Problème : Il existe de nouveaux groupes froids monoblocs « silencieux » (type TECUMSEH SILENCE 6, environ 10 kW). Faut-il les utiliser ?
Réponse : l'utilisation de tels équipements est satisfaisante pour les petites puissances. S'il s'agit de multiplier les GF monoblocs pour une puissance nécessaire supérieur, alors non !!!
Conclusion : à voir au cas par cas

20 – 98/62 dans les hôpitaux , oui/non ?
Problème : peut-on utiliser la 98/62 avec LM dans les hôpitaux entre chambre ?
Réponse : pour AUVERGNE (YL), non !!! Pour l'hôpital de Dijon (avec Groupe 6 – Solgec – Lafarge), c'est ce qui a été proposé : LAFARGE Prégymétal D98/62/60 avec LM de 60 mm (notes de calculs à l'appui) à RA = 44dB (pour un objectif de 42 dB), posé et mesuré (conforme).
Conclusion : ….

21 – DPGF : présentation de la note de calculs ?
Pas de présentation des notes de calculs acoustiques au DPGF (voir point 4/Synthèse des missions VISA/EXE/DET).