Incorporer des schémas.
Courrier archi d'opération + OPC
YL transmet un modèle pour 3 types d'ouvrages.
LN fait des retours sur le modèle. On met au point, on liste toutes les fiches à produire et on s les partage. On se les transmet pour la relecture.
Rédiger des fiches d'autocontrôle acoustique à destination des entreprises.
Fiches d'autocontrôle à fournir uniquement en mission DET.
Réfléchir à produire un tableau de demande de documents à fournir par les entreprises avec date butoir de fourniture des informations.
Réfléchir à produire un tableau de demande de documents à fournir par les entreprises avec date butoir de fourniture des informations. Le tableau existe dans la gestion des VISA mais sans date butoir.
Réfléchir à produire un tableau de demande de documents à fournir par les entreprises avec date butoir de fourniture des informations. Le tableau existe dans la gestion des VISA mais sans date butoir. Tous les 10 CR, le chargé d'études envoie à l'archi et l'OPC le tableau de suivi des visas et les documents reçus et non reçus
DN+MD
Fin 2013
fin août 2013
Pour tous les documents sans objet, ne pas faire de visa, mais se contenter d'envoyer un courriel rappelant le document reçu et indiquant dans le titre visa sans objet. Faire un modèle de signature.
Rappeler qu'il existe une liste de documents à envoyer à l'acousticien).
TOUS
Bilan des actions résultant du séminaire 2012.
TOUS
plénière
Stratégie Exe + cadrer l'Exe
Grenoble
plus c'est calme plus ça coûte cher y compris en étude ; prévoir une facturation des déplacement pour résolution sur place ; ne pas trop optimiser en Pro ; formalisme de l'Exe ; deux formes d'Exe : quand pour l'entreprise, quand au sein de la MOE, quel formalise dans les deux cas ; comment gagner du temps (aller-retour avec l'entreprise,...) ...
JPO : il faudrait être plus clair dans les propos.
YL : j'abonde !
Nouvelle réglementation au-dessus de 10 logements, que comporte-t-il en particulier mesure/objectif
Militer pour obtenir des missions complètes.
fin août 2013
fin juillet 2013
Militer pour obtenir des missions complètes. A ajouter dans l'obs sur prog
Militer pour obtenir des missions complètes. A ajouter dans l'obs sur prog : qui fait l'attesttaion ?
Militer pour obtenir des missions complètes. A ajouter dans l'obs sur prog : qui fait l'attesttation ?
Exe demander toutes les notes de calculs
Grenoble
(GO bruits de chocs ; CVC équipements int et ext ; cloison/doublage réverb + isolements int ; menuiserie ext façades).
Voir document compte pro rata sur la plateforme
Ajouter dans le CCTP en commentaire les limites sur nos prescriptions et connaissances particulières liées à nos prescriptions (porte de plus de dB forcément pas en bois, menuiseries intérieures à vantaux limitées à 41 dB etc.)
Nouveau thésaurus et employés pour.
YL
Suite à donner à la mise à jour du thésaurus et de la feuille des employés pour ?
A amender / valider par Reims et Grenoble.
YL contacte Guillemette TROGNOT (Docinsa) pour chercher un AMO compétent en documentation et en wiki pour définir le cahier des charges. Confier à Carole ROFFET la comparaison des Thesaurus Grenoble et Auvergne.
YL
fin septembre 2012
Mesures bruits de chocs à l'envers
Mesure bruit de chocs à l'envers
YL
Systématiser les mesures de niveau de bruit d'impact à l'envers (de bas en haut). Renseigner la feuille de Blandine.
VB prépare un tableau de doléances de mesures précisant l'opération concernée, les locaux et l'intérêt de la mesure.
VB prépare un tableau de doléances de mesures précisant l'opération concernée, les locaux et l'intérêt de la mesure. Feuille de calcul dénommée « Mesures_a_realise_VB... » sur la plateforme.
VB prépare un tableau de doléances de mesures précisant l'opération concernée, les locaux et l'intérêt de la mesure. Feuille de calcul dénommée « Mesures_a_realiser_VB... » sur la plateforme.
Ajouter dans le CCTP en commentaire les limites sur nos prescriptions et connaissances particulières liées à nos prescriptions (porte de plus de dB forcément pas en bois, menuiseries intérieures à vantaux limitées à 41 dB etc.). Faire remonter l'info dans le tableau des modif des CCTP.
fin août 2013
VB
ns un onglet du fichier des mesures que BE doit mettre en fiche 20 000.
Mettre sur la plateforme les rapports de mesure intéressants en détaillant dans les commentaires de la fiche doc les configurations intéressantes. N° à partir de 20000 à 30000 + case à cocher à rajouter sur la recherche.
N°fichedoc_Mesure_Initiales_ « Mot clé le plus intéressant »
Commentaires : renseigner le nom de l'affaire et ce qui est intéressant dans le document.
Charte graphique des notes de calcul, rapports, courriers, rapports, visas, etc.
YL
Auvergne devrait accueillir un ou plusieurs stagiaires en communication durant l'hiver 2013-2014 pour faire une charte graphique pour Auvergne, déclinable en 1 clic pour Échologos. Il nous faut préparer un cahier des charges pour cette charte graphique (infos qui doivent figurer sur les différents documents, pages de garde, etc.).
YL met en forme le document de synthèse et le met dans plateforme d'échange pendant 15 jours et le bascule dans Acou Documents types Mesures et supprimer tous les autres cdc résiduel.
Echologos_CdC_mesure_bruit_résiduel_1307xx.odt
YL met en forme le document de synthèse et le met dans plateforme d'échange pendant 15 jours et le bascule dans Acou Documents types Mesures et supprimer tous les autres cdc résiduel.
Echologos_CdC_mesure_bruit_résiduel_1307xx.odt.
Mémento du hargé d'affaires
Monter un groupe d etravil
JPO refait le document sous forme d'un tableur.
JPO refait le document sous forme d'un tableur. Le document se trouve sur la plateforme sous le nom
fin août 2013
Faire un modèle du document de l'URSSAF et le mettre dans Acou Doc Type Mesures
Echologos_Conditions_realisation_mesurages_acoustiques_interieur_1306xx.odt
fin juillet 2013
Formaliser les cponditions de mesurage de bruit extérieur
Echologos_Conditions_realisation_mesurages_acoustiques_exterieur_1306xx.odt
Faire un modèle du document de l'URSSAF et le mettre dans Acou Doc Type Mesures
Echologos_Conditions_realisation_mesurages_acoustiques_interieur_1306xx.odt
A mettre sur le ftp dans Acou/documents-types
Formaliser les conditions de mesurage de bruit extérieur
Echologos_Conditions_realisation_mesurages_acoustiques_exterieur_1306xx.odt

fin août 2013
VB a réalisé un tableau
Compléter le doc « Niveaux sqonores... » actuellement sur la plateforme.
VB
Niveaux sonores...
Niveaux sonores...Lebut est de donner toujours les mêmes valeurs aux archis quel que soit le chargé d'affaires.
Chacun améliore son arborescense en fonction de celles des autres, mais on n'uniformise pas nos arborescenses.
Organisation des dossiers
Attention à la directivité des appareils si on le mesure en champ libre ou gainé. Prendre une grosse marge quand on gaine un appareil et qu'on l'a mesuré en champ libre car il y a concentration de l'énergie.
Capotage wallon SASAD prise en compte de la directivité
MD
Capotage groupe froid wallon sasad – retour d'expérience
MD + JJ
fin septembre 2013
Préparer un tableau de vitesses limites aux bouches en niveau NR et dB(A)
Voir point 9.
trouver un système permettant de capitaliser les retours d'expérience – cf isolements entre meneau – base doc encore ?
MD
Base de retour d'expérience
Donner des outils aux intervenants pour justifier les objectifs acoustiques et les définir en connaissance de causer. Se mettre en posture de conseil. Faire de la pédagogie en expliquant les enjeux et exposant les risques.
Donner des outils aux intervenants pour justifier les objectifs acoustiques et les définir en connaissance de cause. Se mettre en posture de conseil. Faire de la pédagogie en expliquant les enjeux et exposant les risques.
Faire un doc type à mettre sur le ftp/ documents-type/APS
Mettre une intention de l'acousticien(ne) dans l'objet du rapport
Faire un mémo des écarts programmatiques
Donner des outils aux intervenants pour justifier les objectifs acoustiques et les définir en connaissance de cause. Se mettre en posture de conseil. Faire de la pédagogie en expliquant les enjeux et exposant les risques.
Faire un doc type à mettre sur le ftp/ documents-type/APS.
Et prévoir, de plus, une liste des ajustements programmatiques et des hypothèses complémentaires.
Continuer les mesures en tiers d'octave, recomposer en tiers d'octave avant le faire le calcul des indices uniques.
Ecrire une procédure pour p
JPO
fin août 2013
LN+AS+BF
fin septembre 2013
Avoir des mesures exploitables et sur lesquelles il ne manque pas de données certainement très évidentes pour celui/celle qui les a faites mais par pour celui/celle qui voudrait s'en servir. Cf. point 24 de 2012.
MD/JPO
Pour mieux mettre en œuvre une banque de données de mesures.
Je devais préparer un topo pour ce séminaire. Maintient-on ?
JPO
Tolérance / incertitude
AS
Présentation Audrey
Séminaire 2014
TOUS
Chacun prépare une présentation d'une référence illustrée support au choix. Carte blanche. 5 minutes de présentation et 5 minutes d'échange.
YL
Séminaire 2014 – présentation d'une référence
JPO DN YL
Les agences doivent avoir les mêmes versions de logiciel.
MD
Ligne directrice des logiciels entre agences
Manuelle 15/07/2013
Automatisée 11/2013
ST
Supprimer le tableau des indices. Fournir un document comparé entre les versions indicées. Enregistrer sous indice suivant directement et faire faire le document comparé au secrétariat. Ajouter la procédure VB dans la procédure secrétariat.
Indiçage des documents
MD
Rangement des accusés de réception
Accusés de réception
Faire un topo en 2014
JPO
Incertitudes
Analyser les CCTP confrères
LN
Incertitudes
Volet acoustique PC à joindre à l'APS.
PC
Faire un atelier avec Carole, …. et visioconférence pour proposer une arborescence du dossier Culture.
Faire un atelier avec Carole, …. et visioconférence pour proposer une arborescence du dossier Culture.
fin août
BF
CF
fin août 2014
Chaque opérateur de chaque agence réalise une mesure de TR sur une mesure d'une même pièce.
Chaque opérateur de chaque agence réalise une mesure de TR sur une mesure d'une même pièce.
Chaque opérateur de chaque agence réalise une mesure de TR sur une mesure d'une même pièce et fournit ses résultat
Cyrielle recueille les résultats des mesures et compile.
fin décembre 2014
CR
MD
+ Hall : 38 dB et tout le reste 45 dB. 55 dB pour les cuisines (voir publication INRS + norme 90-351 salles blanches.
Réaliser un protocole de mesurede TR.
TX9_MT_0001_A
BF
pour info. Propositions de logo pour echologos soumis pour réaction et travail complémentaire d'Agathe.
BE
MD transfère Suivi bugs de Ventipyth dans Acou Logiciels et ajoute un onglet pour suivi des bugs et requêtes pour toutes les autres feuilles de calcul.
MD transfère Suivi bugs de Ventipyth dans Acou Logiciels et ajoute un onglet pour suivi des bugs et requêtes pour toutes les autres feuilles de calcul.
MD déplace l'outil de calcul des diffuseurs dans Acou logiciels.
Proposer en APS au Maître d'Ouvrage dans le cadre des demandes d'informations complémentaires (en cas de défaut du programme)
A ajouter dans les objectifs de l'APS : envoi pour intégration par DN
comme l'autre
A ajouter dans les objectifs dès l'APS : envoi pour intégration par DN
Proposer en APS au Maître d'Ouvrage dans le cadre des demandes d'informations complémentaires (en cas de défaut du programme) d'ajouter les objectifs qui nous semblent manquer (halls, équipements individuels...)
Proposer en APS au Maître d'Ouvrage dans le cadre des demandes d'informations complémentaires (en cas de défaut du programme) de statuer sur le traitement à prévoir pour les chutes
JJ transmet à LN les mesures du CJ2des chutes en plafond.
Isolement vis-à-vis de l'extérieur
Séminaire 2014
MD
Poser la question à l'acousticien de SIPLAST.
pour info. Propositions de logo pour echologos soumis pour réaction et travail complémentaire d'Agathe. Réactions et propositions à transmettre à agathe@echologosauvergne.com
LN nous dit qu'on va avoir des problèmes. Faire une recherche d'information auprès des fournisseurs.
## Séminaire 2014-OdJ
N°	Objet	Proposé / par	Propositions	Actions	Qui ?	Pour quand ?	Fait le :	Commentaires
1	Bilan des actions résultant du séminaire 2013	TOUS		plénière
2	Organisation des dossiers	VB	Synthèse en vue de faciliter la collaboration inter-agence ?	Chacun améliore son arborescence en fonction de celles des autres, mais on n'uniformise pas nos arborescences
3	Base de retour d'expérience	MD	trouver un système permettant de capitaliser les retours d'expérience – cf isolements entre meneau – base doc encore ?	Voir point 9.
4	Pour mieux mettre en œuvre une banque de données de mesures.	MD/JPO	Avoir des mesures exploitables et sur lesquelles il ne manque pas de données certainement très évidentes pour celui/celle qui les a faites mais par pour celui/celle qui voudrait s'en servir. Cf. point 24 de 2012.
5	Séminaire 2014 – présentation d'une référence	YL		Chacun prépare une présentation d'une référence illustrée support au choix. Carte blanche. 5 minutes de présentation et 5 minutes d'échange.	TOUS	Séminaire 2014
6	Ligne directrice des logiciels entre agences	MD		Les agences doivent avoir les mêmes versions de logiciel.	JPO DN YL
7	Nommage des documents	JPO		JPO regarde côté expertise s'il existe une norme de nommage des documents.	JPO	2013
8				Les agences doivent systématiser le respect des règles de nommage.	TOUS	sans délai
9	Incertitudes	JPO		Faire un topo en 2014	CF	à suivre
10	Incertitudes	LN		Analyser les CCTP confrères	repris par CF !
11	PC			Volet acoustique PC à joindre à l'APS.
12	Incidence rasante	VB		A partir de quel angle est-on en incidence rasante ?	VB	01/06/14
13	Logiciels Zorba, Insul, …	YL	Echologos Auvergne prépare une présentation des logiciels de Marshall Day au séminaire.		AS	Séminaire 2015
14	Équipement individuel dans locaux de santé (K7 de clim, ventilo-convecteur)	BE	Pas d'objectif réglementaire pour les équipements individuels dans les locaux de santé. Rien dans notre paragraphe objectifs. / Ajouter +5dB(A) pour l'objectif (par assimilation aux locaux scolaires pour les équipements fonctionnant de manière intermittente?)	Proposer en APS au Maître d'Ouvrage dans le cadre des demandes d'informations complémentaires (en cas de défaut du programme) d'ajouter les objectifs qui nous semblent manquer (halls, équipements individuels...)	BE	fin août 2014
				A ajouter dans les objectifs dès l'APS : envoi pour intégration par DN dans les modèles	MD	fin septembre 2014
15	Encoffrement EU, EP EV dans locaux de santé	BE	Beaucoup de chutes en faux-plafond dans un hôpital. / Doit-on tout encoffrer ? / A considérer comme équipement collectif / individuel ?	Proposer en APS au Maître d'Ouvrage dans le cadre des demandes d'informations complémentaires (en cas de défaut du programme) de statuer sur le traitement à prévoir pour les chutes. Examiner les CR de séminaires précédents et CR qualité et base doc et faire une proposition.	LN avec appui BE	fin septembre 2014
				JJ transmet à LN les mesures du CJ2 des chutes en plafond.	JJ	fin juillet 2014
				BE transmet à LN les mesures de HRA des chutes en plafond.	BE	fin juillet 2014

16	CCTP Retouche équipement technique	BE	CCTP en date du 120612 a intégrer dans CCTP type ?	Proposition d'intégration des modifications réalisées en 2012 dans la nouvelle version du CCTP.	JJ avec appui MD	fin décembre 2014
17	SCAM et isolement aux bruits aériens	LN	Comment se placer face au ΔRA négatif de sous couche acoustique mince ?	BF pose la question à Simon [Bellaich] au CSTB pour évaluer la réalité du résultat du calcul Acoubat de 2 chambres mitoyennes avec carrelage collé sur sous-couche à DRA négatif et séparatif en SAD 180.	BF	fin septembre 2014
				Poser la question à l'acousticien de SIPLAST etl'acousticien de SOCOTEC.	LN	fin septembre 2014
18	Présentation du projet de structuration de la veille et de la documentation	CR + YL	Base Doc 2.0 + projet de blog interne / Organisation de la veille technique, réglementaire, marché, concurrentielle	pour info.	CR	Séminaire 2015
19	Nouvelle identité visuelle du bureau d'études	YL	Nouveau nom + charte graphique d'Echologos Auvergne / Proposition de charte graphique pour Echologos	pour info. Propositions de logo pour echologos soumis pour réaction et travail complémentaire d'Agathe. / Réactions et propositions à transmettre à agathe@echologosauvergne.com	GRE + REIMS	fin juillet 2014
20	Evolution de l’affaiblissement acoustique des vitrages	BF	Evolution de l’indice d’affaiblissement acoustique de vitrages en fonction de leurs surfaces. Récapitulatif des discussions à Grenoble	Avec MD, proposer une méthodologie de modélisation sur IMMI des modules vitrés de grandes dimensions.	MD + BF	fin août 2014
				Se procurer la norme NF EN 12758	BF	fin août 2014
				Compléter la présentation avec l'information sur logiciels qui le prennent en compte.	BF	fin juillet 2014
				Proposer une adaptation de la feuille isolement de façade avec ajout du tableau ACOTHERM dans un onglet pour prendre en compte la dégradation en fonction de la surface des vitrages.	LN	fin septembre 2014
				Vérifier que INSUL prend en compte les dimensions des vitrages	AS	fin juillet 2014

21	Soufflage sous gradin sous ventipython	BF	Suite aux discussions d’Alexis, Marc et Bastien.	Proposer une méthodologie de modélisation de soufflage sous gradin sur Ventipyth à compléter pour les autres chargés d'études.	BF	Séminaire 2015
22	Incertitudes	CF	analyse des pratiques de nos confrères pour les incertitudes sur mesurages de Tr	Chaque opérateur de chaque agence réalise une mesure de TR sur une mesure d'une même pièce et fournit ses résultats à Cyrielle.	TOUS	fin octobre 2014
				Réaliser un protocole de mesure de TR.	BF	fin août 2014
				Réaliser une bibliographie sur les publications relatives aux incertitudes de calcul et mesures de TR	AS	fin décembre 2014
				Cyrielle recueille les résultats des mesures, compile le tout et élabore une conclusion éclairée par la bibliographie d'Audrey.	CF	fin février 2015
23	Lnat locaux type circulations, vestiaires, sanitaires, cuisines et autres locaux exotiques. Se faire un tableau des objectifs dans l'APS et APD-CCTP	MD	Lnat ≤ 45dB ? Mais pour la cuisine, je ne sais pas, ça dépend des équipements	+ Hall : 38 dB et tout le reste 45 dB. 55 dB pour les cuisines (voir publication INRS + norme 90-351 salles blanches (ISO 5 6 7 8)	MD	fin août 2014
24	CCTP lots charpente, bardage, … en bois	MD		MD propose un § à insérer dans le CCTP.
				BE envoie Lycée Sidoine et Johan envoie BLOIS CFA	BE	fin juillet 2014
				BE rédige un § CCTP cloisons amovibles	BE	fin septembre 2014
				JPO envoie ST DENIS à BE	JPO	Mi-juillet 2014
25	Chapty	MD
26	Bruits de chocs à l'envers	BF		Fiche 20000 à faire	BE
27	Mémento du chargé d'affaires	MD		Monter un groupe de travail : BF, …
28	Niveaux sonores...Le but est de donner toujours les mêmes valeurs aux archis quel que soit le chargé d'affaires.	VB	Compléter le doc « Niveaux sonores... » actuellement sur la plateforme.	A mettre dans le 20 000.	BE
29	Faire une présentation du projet et l'intention de l'acousticien(ne) dans l'objet du rapport	CF		CF prépare un texte de fond pour incorporation dans l'APS à la place de « ont été fait en concertation avec la MOA... » + présenter projet en 5 lignes.
30	Faire un mémo des écarts programmatiques et hypoyhèses d'études	VB		VB envoie prose à DN pour intégration par chapitre dans APS, APD, CCTP (à enlever).	VB + DN	31/12/14
31	Convertir les mesurages de tiers en octaves	BF		Ecrire une procédure pour passer économiquement de l'un à l'autre. A communiquer à Reims.	BF	30/09/14
32	Arborescence de Culture	CR		Faire un atelier avec Carole, Johan, Laura, Valérie,… et visioconférence pour proposer une arborescence du dossier Culture.	CR	30/09/14
33	Fonctions de calcul indice unique	AS		AS transfère le dossier macro sur ACOU logiciels.	AS	début juillet 2014
				MD transfère Suivi bugs de Ventipyth dans Acou Logiciels et ajoute un onglet pour suivi des bugs et requêtes pour toutes les autres feuilles de calcul. Outil existant à transformer. / MD déplace l'outil de calcul des diffuseurs dans Acou logiciels.	MD	fin décembre 2014
				Proposer un outil de suivi d'évolution des documents type (logiciels, feuilles de calcul, modèles de rapport).Aborder la question en question Qualité Grenoble avant décision en réunion de direction.	BF	fin juillet 2014
34	Isolement vis-à-vis de l'extérieur : traitement des eaux pluviales dans les salles à fort niveau sonore à l'intérieur.	JPO			JPO	Séminaire 2015
35	Poële à bois	LN		LN nous dit qu'on va avoir des problèmes. Faire une recherche d'information auprès des fournisseurs et se renseigner sur la prise d'air neuf du poële.	LN	Sémininaire 2015

## Planning séminaire 2014
	Heure début	Durée	Heure fin	Point n°	Plénière	Atelier 1		Atelier 2		Atelier 3
						Thème	Participants	Thème	Participants	Thème	Participants
lun. 30 juin 14	12:00	01:30	13:30		Retrouvailles pour déjeuner à la cafétéria de Carrefour Meylan
	13:30	00:30	14:00		Visite des nouveaux bureaux de Grenoble et café
	14:00	00:30	14:30
	14:30	01:00	15:30
	15:30	00:30	16:00
	16:00	01:00	17:00
	17:00	00:30	17:30
	17:30	00:15	17:45
	17:45	00:05	17:50
	17:50	01:00	18:50
	18:50	00:30	19:20
	19:20	00:30	19:50		Déplacement au restaurant
	19:50				Dîner

lun. 1 juil. 13	08:00	00:30	08:30		Café
	08:30	00:45	09:15
	09:15	00:30	09:45
	09:45	00:15	10:00
	10:00	00:15	10:15
	10:15	01:00	11:15
	11:15	01:15	12:30
	12:30	00:15	12:45		Déplacement à la cafétéria de Carrefour
	12:45	01:00	13:45		Déjeuner
	13:45	00:30	14:15		Retour au bureau – Café
	14:15		14:15

	19:00	00:30	19:30		Déplacement au restaurant
	19:30		19:30		Dîner

mar. 2 juil. 13	08:00	00:30	08:30		Café
	08:30	00:45	09:15
	09:15	00:30	09:45
	09:45	00:15	10:00
	10:00	00:15	10:15
	10:15	00:45	11:00
	11:00	01:00	12:00		Synthèse
	12:00	00:15	12:15		Déplacement à la cafétéria de Carrefour
	12:15	01:30	13:45		Déjeuner
	13:45	00:30	14:15		Retour au bureau – Café
	14:15		14:15		Départ

	A caser

## Séminaire 2013-OdJ
N°	Objet	Proposé / par	Propositions	Actions	Qui ?	Pour quand ?	Fait le :	Commentaires
1	Notices acoustiques : où va-t-on ? / Doit-on participer à l'inflation du volume des notices acoustiques ? / Comment augmenter les taux de lecture des notices, de compréhension de notre charabia et de prise en compte de nos prescriptions, tout en étant de bon conseil et en limitant notre responsabilité ?	YL	Viser la concision et la simplicité du vocabulaire sans perdre en précision (le défi est grand !) / Forcer sur la pédagogie et l'explication du pourquoi du comment. Si l'entreprise ne comprend pas pourquoi elle doit faire quelque chose, il y a grande chance pour qu'elle ne le fasse pas. / Le but n'est pas de ne pas être reconnu responsable des sinistres. / Le but est de tout faire pour éviter les sinistres !!! / On a (presque) tous de la satisfaction à apprendre quelque chose. Expliquons aux entreprises le pourquoi de nos prescriptions. Elles le retiendront et le mettront en pratique plus volontiers et plus durablement (même sur les autres chantiers). Désolé pour le business des experts !!	Incorporer des schémas pour indiquer ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas... En fait, on participe à l'inflation.
2	Suivi de chantier : est-on vraiment efficace ?	YL	A l'envoi du CR n°0 de chantier, demander le planning au conducteur de travaux ou à l'OPC. / Annoter le planning en proposant au conducteur de travaux des dates de visite en fonction du montant d'honoraires en DET. Ces dates seront choisies en fonction de la nature du chantier, de la composition des ouvrages et des prescriptions acoustiques. Spécifier pour chaque visite les personnes devant être présentes pour prise en compte des observations. / Exemple : / * 1 visite juste avant coulage de la première chape pour contrôle de la mise en œuvre de la sous-couche acoustique. Présence du chapiste (ou carreleur) / * 1 visite au montage des cloisons spécifiques (présence du plaquiste) / * 1 visite au début du passage des réseaux de ventilation et plomberie (présence du lot CVC – plomberie – élec et du plaquiste pour les interfaces et la gestion des rebouchages) / * etc. / En s'appuyant sur le CCTP acoustique, faire un modèle de liste des points pouvant faire l'objet d'une visite de l'acousticien pour limiter les risques de défaut de mise en œuvre avec les personnes concernées. / Ce document sera débattu entre l'acousticien et le conducteur de travaux avant diffusion officielle. Les dates prévisionnelles de visite seront insérées sur le planning sur une ligne spécifique pour s'assurer de ne pas être oublié. Demander à ce que figure dans le CR de chantier une convocation spécifique de l'acousticien à cette date pour se rendre sur le chantier au bon moment en cas d'évolution du planning. / Les propositions d'honoraires doivent donc préciser en phase DET le nombre de visites prévues... Difficile à évaluer au stade de la candidature, mais recommandé pour éviter les polémiques interminables.	Courrier archi d'opération + OPC : / Quand : dès qu'on sait qu'on sait que le chantier commence, idéalement avant la première réunion de chantier. / Quoi : proposition de méthodologie de travail avec le nombre de réunions prévues et à quel moment. Demander à faire insérer dans le planning une ligne pour Échologos avec les visites proposées et des jalons dans les lignes des entreprises avec l'envoi des documents à Échologos et l'organisation de la visite Échologos. / Exiger de se faire prévenir explicitement 2 semaines à l'avance dans le CR chantier dans la ligne Échologos pour les visites prévues au planning. / Le BPE ne doit être émis qu'après vérification du respect des exigences acoustiques contractuelles. Nous diffusons une liste des documents qui permettent de vérifier ce point et émettons un avis écrit sur tous les documents reçus.				JPO : ce planning n'a pas besoin d'être demandé ; il est déjà diffusé automatiquement. L'avantage de cette proposition est de remplir son agenda perso et de ne pas laisser filer le chantier. Évidemment il y a le risque de retard et donc de déplacer les RDV. Proposition de passer un courriel 10 à 15 jours avant pour recaler éventuellement la visite. Autre proposition pour les chapes : demander un bon à couler sur le principe du bon à fermer des faux plafonds. A décider en réunion de direction pour éviter trop de perte de temps en séminaire...
				YL transmet un modèle de fiche d'autocontrôle pour 3 types d'ouvrages. / LN fait des retours sur le modèle. On met au point, on liste toutes les fiches à produire et on s les partage. On se les transmet pour la relecture. / Rédiger des fiches d'autocontrôle acoustique à destination des entreprises. / Fiches d'autocontrôle à fournir uniquement en mission DET.	YL + LN	Modèle fin juillet. / Retours en août. / Rédaction avant fin 2013.
				Réfléchir à produire un tableau de demande de documents à fournir par les entreprises avec date butoir de fourniture des informations. Le tableau existe dans la gestion des VISA mais sans date butoir. Tous les 10 CR, le chargé d'études envoie à l'archi et l'OPC le tableau de suivi des visas et les documents reçus et non reçus.	TOUS	effet immédiat
				Courrier archi d'opération + OPC indiquant le nb de visites de chantier.	JPO	fin août 2014
3	Visa : / Comment faire lever plus efficacement les visas défavorable ? / Comment faire en sorte de recevoir les documents que nous demandons ?	YL	Mettre à jour le tableau des visas de manière à, lors de l'envoi d'un visa, ajouter 1 page complémentaire (générée automatiquement, évidemment !!!) qui contiendrait : / * la liste des visas en attente pour le lot concerné ; / * la liste des documents reçus en totalité, reçus en partie et non reçus. / Envoyer périodiquement (périodicité à définir) au conducteur de travaux et à l'OPC notre tableau de suivi des visas et le suivi de réception des documents demandés pour avoir un relais « humain » sur le chantier et améliorer notre efficacité.	Pour tous les documents sans objet, ne pas faire de visa, mais se contenter d'envoyer un courriel rappelant le document reçu et indiquant dans le titre visa sans objet. Faire un modèle de signature. / Rappeler qu'il existe une liste de documents à envoyer à l'acousticien.	YL	1er juillet 2014
				YL vérifie le contenu normalisé de la mission OPC.	YL	fin juillet 2014
6	Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à partir de 2 logements ou 1 logement et un local d'activité. Mesurages à partir de 10 logements.	YL		Militer pour obtenir des missions complètes. A ajouter dans l'obs sur prog : qui fait l'attestation ?	JPO	fin août 2014
8	Prédimensionnement adéquation produits existants – Souhait architecturaux	Reims		Ajouter dans le CCTP en commentaire les limites sur nos prescriptions et connaissances particulières liées à nos prescriptions (porte de plus de dB forcément pas en bois, menuiseries intérieures à vantaux limitées à 41 dB etc.). Faire remonter l'info dans le tableau des modif des CCTP.	TOUS	Effet immédiat
12	Base de donnée de mesures	YL		VB prépare un tableau de doléances de mesures précisant l'opération concernée, les locaux et l'intérêt de la mesure. A incorporer dans un onglet du fichier des mesures que BE doit mettre en fiche 20 000.	BE	fin août 2014
				Mettre sur la plateforme les rapports de mesure intéressants en détaillant dans les commentaires de la fiche doc les configurations intéressantes. N° à partir de 20001 à 30000 + case à cocher à rajouter sur la recherche. / N°fichedoc_Mesure_Initiales_ « Mot clé le plus intéressant » / Commentaires : renseigner le nom de l'affaire et ce qui est intéressant dans le document.	MD
14	Base de données acoustiques commune aux différents outils de calcul.	YL	Voir la feuille faite en Auvergne pour discussion et complétion.	Auvergne prend en charge le pb.	Bass	2020
15	Mesure de niveau de bruit résiduel	YL	Il existe plusieurs cahiers des charges pour la réalisation de mesure du niveau de bruit résiduel. Faire la synthèse en prenant en compte le cas où l'on fait une extension et où il y a des installations existantes (émergences sonores de l'existant à caractériser).	YL met en forme le document de synthèse et le met dans plateforme d'échange pendant 15 jours et le bascule dans Acou Documents types Mesures et supprimer tous les autres cdc résiduel. / Echologos_CdC_mesure_bruit_résiduel_1307xx.odt. / Retrouver le document ?	YL	fin juillet
16	Limite de prestations fluides / acoustique selon typologie de mission	YL + MD	Refaire le document sous forme d'une feuille de tableur du style tableau de limites de prestations dans les conventions de groupement pour faciliter la lecture et la gestion du document.	JPO refait le document sous forme d'un tableur. Le document se trouve sur la plateforme sous le nom “Missions ac partielles...”. Obs de DN à prendre en compte.	JPO	fin août 2014
17	Conditions de réalisation des mesurages	YL	Préparer en atelier une synthèse des documents existants sur les conditions préalables à satisfaire pour la réalisation des mesurages : / * cellules témoins dans le bâtiment / * réception / * résiduel / * émergences sonores d'installations techniques ou de salles...	Faire un modèle du document de l'URSSAF et le mettre dans Acou Doc Type Mesures / Echologos_Conditions_realisation_mesurages_acoustiques_interieur_1306xx.odt / A mettre sur le ftp dans Acou/documents-types après fusionnemment avec le doc ci-dessous.	JJ	fin juillet 2014
				Formaliser les conditions de mesurage de bruit extérieur / Echologos_Conditions_realisation_mesurages_acoustiques_exterieur_1306xx.odt / MD envoie ce doc à JJ.	MD	fin août 2014
18	Synthèse des niveaux sonores en fonction de l'activité pour les locaux diffusant de la musique amplifiée.	VB	Voir tableau sur la plateforme.	VB a réalisé un tableau “Niveaux souhaitables...” actuellement sur la plateforme. Est-ce que l'on rajoute les locaux sportifs ?	VB
19	Organisation d'un dossier affaire	VB	Synthèse en vue de faciliter la collaboration inter-agence ?	Chacun améliore son arborescense en fonction de celles des autres, mais on n'uniformise pas nos arborescenses. Folder size	JPO	01/08/14
21	CCTP vitesse selon les NR recherchés	MD	Copier coller INGEROP strasbourg ? - cf tableau	Préparer un tableau de vitesses limites aux bouches en niveau NR et dB(A). A ajouter au CCTP.	DN	01/08/14
23	APS-APD-CCTP – prise en compte des objectifs strictement programmatique, et ceux ajoutés ou normatifs	MD	trouver une présentation permettant de bien différencier le pourquoi du comment des objectifs programmatiques et objectifs rajoutés par echologos, notamment pour les dossiers en PPP et en ets générale	Donner des outils aux intervenants pour justifier les objectifs acoustiques et les définir en connaissance de cause. Se mettre en posture de conseil. Faire de la pédagogie en expliquant les enjeux et exposant les risques. / Faire un doc type à mettre sur le ftp/ documents-type/APS.	BE	fin août 2014
24	Repréciser les méthodo de mesure	JPO	Trop de tendances à sortir de la norme : points de mesure, indice utilisé, constante d'intégration, …	Continuer les mesures en tiers d'octave, recomposer en octave avant le faire le calcul des indices uniques.	TOUS
				Préparer un tableau de réglages des sonomètres à remplir par agence.	CF + JPO	fin août 2014
				Compléter le tableau de réglages des sonomètres (bâtiment / environnement)	TOUS	fin septembre 2014
30	Sauvegarde base doc			Faire une sauvegarde base doc	JPO	Manuelle 15/07/2014 / Automatisée 11/2014
32	Nommage des documents	JPO		JPO regarde côté expertise s'il existe une norme de nommage des documents.	JPO	2013
33				Les agences doivent systématiser le respect des règles de nommage.	TOUS	sans délai
34	Nom des modèles	DN		Pas possible de paramétrer le sans nom.
36	Accusés de réception			Faire un dossier lu pour les courriels.	JJ	sans délai
42	CD musical			Faire un CD et carte SD	JJ	fin août 2014
43	Incidence rasante	VB		A partir de quel angle est-on en incidence rasante ?	VB	01/06/14
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

## Séminaire 2012-CR
N°	Objet	Actions	Qui ?	Pour quand ?	Fait le :	Commentaires
1	Alimentation base doc	ST fait une procédure pour alimenter la base doc. / On abandonne la procédure de Marc et on alimente la base doc par Filezilla. / JPO fait une sauvegarde de la base doc. YL envisage un passage de la base doc sur Georges.	ST	Fin juillet 2012	Procédure transmise par courriel à Reims et Grenoble le 24/07 à 16h40 !
2	Indiçage des documents	Première diffusion : indice A, le date / Applicable à tous les rapports et propositions, et cahier des charges, etc. / Page de garde des notes de calcul = page 2 du CCTP	DN	01/09/12	Fait le 31/07/13
3	Document comparatif des CCTP	VB fait une procédure pour l'envoi du document avec les modifications apparentes.	VB	30/09/12	Fait le 17/07/12 procédure sur plateforme échange creation_document_comparatif.odt
4	Nommage des documents	Commencer tous les noms de fichiers sortants par Echologos avec E majuscule sans accent suivi par un _ (tiret bas de la touche 8). / Courriers, ph et nh : suivi par le nom de la société du destinataire suivi par un n°à 2 chiffres suivi par un _ et l'objet du courrier. / Exemple : Echologos_Chabanne_01_observations_sur_programme.pdf / Pas d'espace mais que des _. / Rapports et notes de calcul : suivi du nom du document suivi d'un _ suivi de indA. / Exemple : Echologos_CCTP_acoustique_indA.pdf	TOUS	immédiate	DN a intégré « Echologos » dans Fichier-Propriétés-Description-Titre.
5	Nom des modèles	DN regarde si Sans nom 1 est paramétrable sur Libre Office et OOo.	DN	01/09/12	Ce n’est pas possible
6	Accusés de réception	Accusés de réception : faire filtre automatique pour stockage des accusés de réception dans un seul et même dossier. / 2 dossiers : 1 pour les lus N à -2 et un pour les archivés. / Filtre sur Accusé de réception, lu :, Accusé de lecture, etc.	MD + YL	01/09/2012
7	Gestion des courriels non sollicités	Pour gérer les mails indésirables (CR chantier sans mission, etc.), il faut établir un contact personnalisé avec l'expéditeur pour se faire retirer des destinataires.	TOUS	immédiate
8	Mission EXE	Militer pour l'obtention de la mission EXE acoustique à la MOE dès l'APS (direction). / Dans la cadre de la phase PRO, on doit s'assurer que les lots techniques ont pris en compte nos recommandations en matière d'encombrement des pièges à son et des sections de gaines. / Définir la clé de répartition d'émergence en niveau sonore en limite de propriété en niveau spectral et l'imposer à chaque lot et fixer une exigence limite en Lw global pour chaque équipement. / Attribuer la fourniture des notes de calcul au lot CVC (ou GF) pour tous les équipements techniques et indiquer aux autres lots la fourniture des spectres au lot CVC (ou GF).	DN-MD	30/09/12
9	Mission EXE	VB transmet son plus beau rapport. YL le compile avec les plus beaux rapports de BE et JJ et transmet le tout à DN pour intégration dans le modèle.	YL	31/08/12	Rapport VB transmis par courriel le 02/07/12
11	Suivi des visas	Suivi des documents reçus : enlever le x automatiquement des non reçus. / Faire une colonne 1 avec les lignes fusionnées pour le n° de lot. / Liste de requêtes à ajoute à la feuille à propos.	JJ	01/09/12
12	Feuille TR 12354-6	Écart entre fréquences pour le résultat d'un calcul TR selon NF P 90-207 : fonction à ajouter. / Feuille à propos : ajouter les formules des objectifs. / Étudier la question de l'ajout du calcul du DL2 dans la feuille de calcul.	BE	01/09/12	Fait le 24 août 2012
13	Base alpha	Créer une base de données alpha en mysql avec interface Firefox ? / Trouver le meilleur système pour connecter la feuille de calcul ods avec une base de données sql.	MD	01/09/12
14	Émergence disponible extension	Mettre organigramme, courrier type et CdC sur la plateforme	JJ	15/07/12
15	Émergence disponible extension	JPO complète le CdC avec la belle phrase de Valérie.	JPO	15/08/12	Phrase VB fournie le 02/07/12
16	Chronique juridique	Quand on intervient sur l'existant, soigner le diagnostic pour limiter ses responsabilités. / JPO fait un topo sur la chronique juridique.	JPO	13/07/12
17	Vibrations	Grenoble a investi sur un capteur vibratoire triaxe TBF (capteur sismique) pour faire des résiduels vibratoires pour les laboratoires scientifiques, etc. / Résiduel plus conception : Echologos est capable de le faire si le cdc vibratoire du MOA est précis. / Pas capable de prévoir l'impact d'une nouvelle infrastructure sur un bâtiment.	Pour info.
18	Vibrations	JPO voit un BET structure pour savoir ce qui est faisable avec son logiciel de simulation dynamique (fonction de transfert vibratoire à l'intérieur d'un bâtiment) et à quel prix.	JPO	30/09/12
19	Vibrations	Demander à quelques fournisseurs de groupes froids (CIAT CARRIER DAIKIN) les données d'émissions vibratoires de leurs appareils.	JPO + MD	31/12/12
20	Normes	YL transmet à AB la liste des normes accessibles au GIAc. AB fait un différentiel entre les normes précédemment demandées et la liste à jour et transmet à YL la liste des normes à demander au LASA.	AB	YL fin 07/12 / AB pour fin 08/12	YL fait le 29/06/12 / AB fait le 02/07/12
21	Tolérance 3 dB	Sur les bruits extérieurs, on supprime du modèle la mention de la tolérance de 3 dB.	DN	28/06/12	29/06/12
22	Tolérance / incertitude	Exposé documenté et référencé sur Tolérance / incertitude à préparer pour le séminaire 2013.	JPO	15/06/13
23	Tolérance	Examiner les pratiques des confrères sur les tolérances / incertitudes / YL transmet à LN les CCTP de confrères.	LN	YL mi juillet et LN / 02/12/12	Dossier créé le 26/07/12 par YL sur la plateforme intitulé Incertitudes, avec les notices PRO de confrères.
24	Référencement des mesures	Constitution d'un groupe de travail composé de MD, JJ, YL : / consulter les mesureurs pour définir les besoins, trouver un moyen de limiter la saisie des infos et maximiser la recherche.	MD JJ YL	31/10/12
25	Mesures Monomur	Monomur brique en logements : ça ne marche pas, d'après les mesures de JPO.	JPO	Pour info.
26	Mesure d'isolements entre logements avec double flux
27	Résiduel Leq, L50, L90	A l'appréciation de l'ingénieur en fonction de l'analyse de l'évolution temporelle, des indicateurs statistiques, du risque, etc.	TOUS	Pour info
28	Limiteur	Limiteur à coupure : sur installations mobiles. / MD prépare un topo sur le limiteur sur la base du § du CR séminaire 2011. / Il n'existerait pas de limiteur spectral à coupure.	MD
29	Sonorité à la marche bruit aérien de machine à chocs	Surveiller que les chapes sont interrompues au droit des portes palières des logements. / Pour les mesures, il faut s'affranchit du bruit aérien.
30	Dessins de détails	On continue à faire les carnets de détail mais on ne les joint pas au CCTP. On ajoute une page de garde (page 2 du CCTP)pour le carnet de détails avec la phrase du CR séminaire 2011, point n°3b. On joint le tout à la feuille de démarrage de chantier.
31	PC – volet acoustique	Faire le volet acoustique PC. YL envoie les éléments réalisés en Auvergne.	JPO	31/12/12
	Réunion de fin de chantier avec le conducteur de travaux de l'architecte, l'économiste et les autres BET pour retour sur les prescriptions. Programmer une visite de chantier fini avec le conducteur de travaux et le CCTP acoustique.	Auvergne doit choisir des chantiers tests tout près de la réception et fera un retour aux autres agences. David Mataillet (CRR), Pierre Fontlup (B&B), Gérald Pil (ILOT)	YL	fin septembre 2013
	Notices acoustiques	Envoyer à DN les lots techniques remaniés par MD + JJ	JJ	Mi juillet 2013
		Localiser les prescriptions des « généralités » des lots techniques : faut-il des colliers antivibratiles dans une piscine ?	DN	Fin 2013