S 31-004-4
NORME FRANCAISE NF EN 12354-4
décembre 2000
acoustique du bâtiment
calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments
partie 4 : transmission du bruit intérieur à l'extérieur
E :  building acoustics - estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - part 4 : transmission of indoor sound to the outside
D :  Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften - Teil 4 : Schallübertragung von Räumen ins Freie
Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 5 novembre 2000 pour prendre effet le 5 décembre 2000.
correspondance La Norme européenne EN 12354-4 :2000 a le statut d'une norme française.
Le présent document décrit un modèle de calcul du niveau de puissance acoustique rayonné par l'enveloppe d'un bâtiment du fait du bruit aérien à l'intérieur de ce bâtiment principalement à l'aide des niveaux de pression acoustique mesurés à l'intérieur du bâtiment et des données mesurées qui caractérisent la transmission acoustique des éléments et ouvertures de l'enveloppe du bâtiment. La prévision du niveau de pression acoustique à l'intérieur à partir de la connaissance des sources sonores intérieures n'entre pas dans le domaine d'application de la présente norme européenne. La prévision de la propagation du bruit à l'extérieur n'entre pas dans le domaine d'application de la présente norme européenne. On trouvera les grands principes de calcul, la liste des grandeurs significatives, les applications et leurs limites.
Thésaurus International Technique : acoustique, mesurage acoustique, bruit acoustique, bâtiment, isolation acoustique, bruit aérien, intérieur, donnée, grandeur, calcul, précision, symbole.
© AFNOR 2000
Membres de la commission de normalisation
Président : M REHFLED
Secrétariat : M RUTMAN - BNTB
M AFLALO BRUEL ET KJAER
MME AMOY SNPA

-	M ARCE ROCKWOOL ISOLATION
-	BEAUFILS SNI
MME BECKER AFNOR
-	M BENICHOU SNIP - PLATRES LAFARGE
-	BESSAC CETIAT
-	BRIDIER SNFA
MME CHARBONNIER FILMM - ISOVER SAINT-GOBAIN
-	M CHATELAIN SNEP
-	CHEVALDONNET SNFMI
-	COUDERC BNPP
-	DELVOYE ASSOCIATION QUALITEL
-	DESMONS CTT DU MANS
-	DUFOREST SFEC - SOMMER SA
-	DULAU LRPC - CETE DE L'EST
-	FRANCOIS-BRAZIER PONT A MOUSSON
-	FRITSCH MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
-	GAMBA ACOUSTIQUE GAMBA ET ASSOCIES
MME GAULUPEAU BUREAU VERITAS
-	M GUILBERT FILMM - ISOVER SAINT-GOBAIN
-	HAJEWSKI SFEC - SOMMER
-	HUGUES ALPHACAN
-	HUREZ CERIB
-	JACQUES INRS
-	JOSSE EXPERT
-	JOURDAN AFIR
-	LECOCQ CIAL
-	LE RAVALLEC SIMAVELEC
-	LEYS CONTROLE ET PREVENTION
-	LOUWERS IMPEDANCE SA
-	MLADENOVIC
-	MEISSER LASA
MME OSWEILLER DGUHC
-	M PERSUY SNPA - KNAUF SNC
-	PINCON BNTEC
-	REGRETTIER CTTB
-	REHFELD CSFVP - SAINT-GOBAIN VITRAGE
-	ROLAND CSTB
-	SAUVAGE CERIB
-	SAVAETE PPG INDUSTRIES GLASS
-	SERVANT SOCOTEC
-	STIERLIN GDF
-	TISSEYRE TISSEYRE ET ASSOCIES
MME VILLENAVE CTBAM VILLOT CSTB
Sommaire

avant-propos national
avant-propos
1 domaine d'application
2 références normatives
3 valeurs utiles
   3.1 valeurs exprimant la performance des bâtiments
      3.1.1 niveau de puissance acoustique Lw
      3.1.2 correction de directivité Dc
   3.2 valeurs exprimant la performance des éléments
      3.2.1 indice d'affaiblissement acoustique R
      3.2.2 isolement acoustique normalisé d'un élément Dn,e
      3.2.3 perte d'insertion D (d'un élément)
      3.2.4 autres données utiles
   3.3 autres termes et valeurs
      3.3.1 niveau de pression acoustique Lp
      3.3.2 atténuation totale due à la propagation Atot
      3.3.3 terme de diffusivité Cd
      3.3.4 niveau de pression acoustique à l'intérieur Lp,in
      3.3.5 source ponctuelle de substitution
4 modèle de calcul
   4.1 principes généraux
   4.2 détermination des sources sonores ponctuelles de substitution
   4.3 détermination du niveau de puissance acoustique pour une source ponctuelle de substitution
   4.4 détermination de la correction de directivité pour une source ponctuelle de substitution
   4.5 limites
5 exactitude
Annexe A (normative) liste des symboles
Annexe B (informative) champ acoustique intérieur
Annexe C (informative) indice d'affaiblissement acoustique
Annexe D (informative) directivité du rayonnement acoustique
   D.1 émetteur plan
   D.2 ouvertures
Annexe E (informative) modèle simplifié de prévision des niveaux de pression acoustique extérieurs
Annexe F (informative) application du modèle à des indices uniques
   F.1 généralités
   F.2 données d'entrée
   F.3 modèle pour des indices uniques
   F.4 limitations
Annexe G (informative) exemple de calcul
   G.1 situation
   G.2 modèle complet des résultats
      G.2.1 sources ponctuelles de substitution
      G.2.2 niveau de puissance acoustique
   G.3 résultats obtenus selon le modèle simplifié
avant-propos national
Références aux normes françaises
La correspondance entre les normes mentionnées à l'article « Références normatives » et les normes françaises identiques est la suivante :
EN ISO 140-3 : NF EN ISO 140-3 (indice de classement : S 31-049-3)
EN ISO 140-5 : NF EN ISO 140-5 (indice de classement : S 31-049-5)
EN 20140-10 : NF EN 20140-10 (indice de classement : S 31-049-10)
EN ISO 7235 : NF EN ISO 7235 (indice de classement : S 31-127)
avant-propos
Le présent document a été préparé par le CEN/TC 126 « Propriétés acoustiques des produits de construction et des bâtiments ».
Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en mars 2001, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2001.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
Il s'agit de la première version de la présente norme qui fait partie d'une série spécifiant les modèles de calcul en acoustique du bâtiment :
-	EN 12354-1, Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 1 : Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux.
-	EN 12354-2, Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 2 : Isolement acoustique au bruit de choc entre des locaux.
-	EN 12354-3, Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 3 : Isolement aux bruits aériens venus de l'extérieur.
-	EN 12354-4, Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 4 : Transmission du bruit intérieur à l'extérieur.
-	EN 12354-5, Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 5 : Bruit émis par les installations et équipements techniques.
-	EN 12354-6, Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 6 : Absorption du bruit dans des espaces fermés.
L'exactitude de la présente norme seule est difficile à spécifier car cette norme ne constitue qu'un maillon dans la chaîne du niveau de bruit intérieur, du rayonnement du bruit et de la propagation du bruit à l'extérieur, le premier et le dernier point n'étant pas traités dans la présente norme. L'exactitude ne pourra être spécifiée qu'à l'issue de comparaisons largement diffusées avec des données obtenues in situ associées à d'autres normes de prévision, c'est-à-dire celles relatives à la propagation du bruit à l'extérieur. Il incombe à l'utilisateur (c'est-à-dire une personne physique, un organisme ou les autorités) de traiter les conséquences de l'exactitude inhérentes à toutes les méthodes de mesurage et de prévision, en spécifiant les exigences relatives aux données d'entrée et/ou en appliquant une marge de sécurité aux résultats ou toute autre correction.
L'annexe A fait partie intégrante de la présente partie de l'EN 12354. Les annexes B, C, D, E, F, G et H sont données à titre d'information uniquement.
1 domaine d'application
La présente norme européenne décrit un modèle de calcul du niveau de puissance acoustique rayonné par l'enveloppe d'un bâtiment du fait du bruit aérien à l'intérieur de ce bâtiment principalement à l'aide des niveaux de pression acoustique mesurés à l'intérieur du bâtiment et des données mesurées qui caractérisent la transmission acoustique des éléments et ouvertures de l'enveloppe du bâtiment. Ces niveaux de puissance acoustique ainsi que ceux provenant d'autres sources sonores se trouvant dans ou devant l'enveloppe du bâtiment constituent la base de calcul du niveau de pression acoustique à une distance déterminée d'un bâtiment pour mesurer les performances acoustiques des bâtiments.
La prévision du niveau de pression acoustique à l'intérieur à partir de la connaissance des sources sonores intérieures n'entre pas dans le domaine d'application de la présente norme européenne.
La prévision de la propagation du bruit à l'extérieur n'entre pas dans le domaine d'application de la présente norme européenne.

NOTE : L'annexe informative E présente une approche permettant d'estimer le niveau de pression acoustique dans le cas de conditions de propagation simples.
La présente norme décrit les principes du modèle de calcul, énumère les valeurs correspondantes et définit les applications et les limites de ce modèle. Elle est destinée aux experts en acoustique et fournit un cadre permettant d'élaborer des documents d'application et des outils destinés à d'autres utilisateurs dans le domaine de la construction de bâtiments, en tenant compte des circonstances locales.
2 références normatives
Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN ISO 140-3,	Acoustique - Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 3 : Mesurage en laboratoire de l'affaiblissement des bruits aériens par les éléments de construction (ISO 140-3 :1995).
EN ISO 140-5,	Acoustique - Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 5 : Mesurage in situ de l'affaiblissement des bruits aériens par les éléments de façades et les façades (ISO 140-5 :1998).
EN 20140-10,	Acoustique - Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 10 : Mesurage en laboratoire de l'isolation au bruit aérien de petits éléments de construction (ISO 140-10 :1991).
EN ISO 7235,	Acoustique - Méthode de mesurage par silencieux en conduit - Perte d'insertion, bruit d'écoulement et perte de pression totale (ISO 7235 :1991).
3 valeurs utiles
Les symboles utilisés pour les besoins de la présente norme européenne sont donnés en annexe A.
3.1 valeurs exprimant la performance des bâtiments
3.1.1 niveau de puissance acoustique Lw
Niveau de puissance acoustique d'une source sonore ponctuelle de substitution.
3.1.2 correction de directivité Dc
Ecart, en décibels, entre le niveau de pression acoustique d'une source sonore ponctuelle dans une direction spécifiée et le niveau d'une source sonore ponctuelle omnidirectionnelle produisant le même niveau de puissance acoustique.
3.2 valeurs exprimant la performance des éléments
3.2.1 indice d'affaiblissement acoustique R
Indice d'affaiblissement d'un élément pour une transmission acoustique directe, défini et déterminé selonl'EN ISO 140-3 ou l'EN ISO 140-5.
3.2.2 isolement acoustique normalisé d'un élément Dn,e
Isolement acoustique normalisé d'un petit élément d'un bâtiment, défini et déterminé selon l'EN 20140-10.
3.2.3 perte d'insertion D (d'un élément)
Réduction du niveau de puissance acoustique à un endroit donné après l'élément, causée par l'insertion de l'élément dans le conduit à la place d'une section de conduit à parois dures, définie et déterminée selon l'EN ISO 7235.

NOTE : Dans le cas d'éléments où cette norme ne s'applique pas, des méthodes équivalentes pourront être utilisées.
3.2.4 autres données utiles
Des informations supplémentaires relatives aux constructions pourraient être nécessaires pour les calculs, par exemple :
-	forme de l'enveloppe du bâtiment ;
-	surfaces.
3.3 autres termes et valeurs
3.3.1 niveau de pression acoustique Lp
Niveau de pression acoustique en un point de réception spécifié, situé à l'extérieur d'un bâtiment, dû au bruit produit à l'intérieur du bâtiment et par des sources liées au bâtiment. Ce niveau de pression acoustique est normalement déterminé en effectuant des mesurages conformes aux exigences locales (en spécifiant les positions correspondantes, la période d'intégration et les conditions d'émission).
Le niveau de pression acoustique est normalement pondéré A.
3.3.2 atténuation totale due à la propagation Atot
Isolement acoustique entre la puissance acoustique rayonnante et la pression acoustique, à un emplacement situé à une distance d de l'enveloppe du bâtiment, dû à l'ensemble de tous les effets de propagation, tels que divergence géométrique, absorption de l'air, modifications engendrées par le sol, écran, etc.
3.3.3 terme de diffusivité Cd
Isolement acoustique entre le niveau de pression acoustique à une distance comprise entre 1 m et 2 m de la face intérieure de l'élément correspondant du bâtiment et le niveau d'intensité du bruit incident perpendiculaire à cet élément.

NOTE : Pour un champ diffus et des parois réfléchissantes, le terme de diffusivité est Cd  = - 6 dB ; pour d'autres situations, il peut avoir une valeur comprise entre 0 dB et - 6 dB.
3.3.4 niveau de pression acoustique à l'intérieur Lp,in
Niveau de pression acoustique à l'intérieur du bâtiment, 1 m à 2 m de l'élément ou du segment considéré de l'enveloppe du bâtiment

NOTE : Dans le cas d'un champ acoustique diffus, cela correspond au niveau moyen de pression acoustique dans le champ diffus.
3.3.5 source ponctuelle de substitution
Source ponctuelle pour laquelle le bruit rayonné est identique à celui d'un segment de l'enveloppe du bâtiment

NOTE : Ce segment peut se composer d'un ou de plusieurs éléments de construction ou encore d'une ou de plusieurs ouvertures.
4 modèle de calcul
4.1 principes généraux
Les éléments suivants contribuent au niveau total de pression acoustique en un point de réception, choisi à une certaine distance d'un bâtiment :
-	le bruit rayonné par les éléments de l'enveloppe du bâtiment du fait du niveau de pression acoustique à l'intérieur ;
-	le bruit rayonné par des sources sonores individuelles fixes dans ou sur l'extérieur du bâtiment ;
-	la propagation du bruit à l'extérieur (effets de distance, d'absorption de l'air, des modifications engendrées par le sol, du phénomène d'écran, des réflexions, etc.).
Le rayonnement du bruit par l'enveloppe du bâtiment peut être représenté par le rayonnement d'une ou de plusieurs sources ponctuelles de substitution, chacune d'elles pouvant correspondre à la contribution d'un segment de l'enveloppe du bâtiment ou d'un groupe de sources sonores individuelles. Le nombre de sources ponctuelles nécessaires pour représenter efficacement un bâtiment dépend de la distance de chaque point de réception par rapport au bâtiment et de la variation des effets de propagation. Normalement, l'enveloppe du bâtiment est représentée par au moins une source ponctuelle pour chaque côté, c'est-à-dire les murs et le toit, mais plusieurs sources
ponctuelles sont souvent nécessaires pour chaque côté.
Le niveau de pression acoustique pour un point de réception à l'extérieur du bâtiment est déterminé à partir des contributions de chaque source ponctuelle de substitution selon l'équation :
Lp  = LW  + Dc - Atot
où :
Lp est le niveau de pression acoustique en un point de réception situé à l'extérieur du bâtiment, du fait d'un rayonnement acoustique d'une source ponctuelle de substitution, en décibels ;
LW est le niveau de puissance acoustique de la source ponctuelle de substitution, en décibels ;
Dc est la correction de directivité pour les sources ponctuelles de substitution dans la direction du point de réception, en décibels ;
Atot est l'atténuation totale qui se produit pendant la propagation du bruit de la source ponctuelle de substitution vers le point de réception, en décibels.
Le modèle de calcul décrit dans la présente norme se limite au calcul du niveau de puissance acoustique des sources ponctuelles de substitution pour les éléments de bâtiment et ouvertures pratiquées dans l'enveloppe d'un bâtiment, à partir de données concernant :
-	le niveau de pression acoustique à l'intérieur ;
-	les éléments constituant l'enveloppe du bâtiment.
Le modèle donnera également des indications relatives à la correction de directivité prévisible pour divers types de bâtiments. Le niveau de pression acoustique à l'intérieur sera normalement égal au niveau équivalent de pression acoustique, sur une période donnée, selon les exigences applicables. Toutefois, d'autres types de niveaux peuvent également être utilisés, par exemple le niveau maximum. Le calcul du niveau de pression acoustique à l'intérieur n'entre pas dans le domaine d'application de la présente norme européenne.
Le calcul de la contribution des sources sonores individuelles n'entre pas dans le domaine d'application de la présente norme européenne.
L'atténuation totale Atot due aux effets de propagation, nécessaire pour prévoir le niveau de pression acoustique au point de réception, peut être estimée selon les méthodes disponibles pour la propagation à l'extérieur, en se fondant sur une approche de la source ponctuelle. Le calcul de ces effets de propagation n'entre pas dans le domaine d'application de la présente norme européenne.

NOTE : Une telle méthode est donnée dans l'ISO 9613-2 où l'atténuation totale est désignée par A. L'atténuation totale découle de l'addition de l'atténuation due aux divers effets de propagation, tels que divergence géométrique, absorption de l'air, modifications engendrées par le sol, écran etc.
Toutefois, pour des conditions de propagation simple, l'annexe E présente une approche permettant une estimation du niveau de pression acoustique.
4.2 détermination des sources sonores ponctuelles de substitution
Les éléments contribuant au rayonnement acoustique sont divisés en deux groupes :
-	les émetteurs plans, telles que les éléments structuraux de l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire murs, toit, fenêtres, portes, y compris les petits éléments de construction dont la surface est généralement inférieure à 1 m², tels que grilles et ouvertures ;
-	les ouvertures plus grandes, d'une surface généralement égale à 1 m² ou plus, c'est-à-dire les grandes ouvertures de ventilation, portes et fenêtres ouvertes.
Une source sonore ponctuelle de substitution peut représenter chaque élément pour calculer la propagation du bruit à l'extérieur du bâtiment. Toutefois, le bâtiment peut également être divisé en segments plus grands, chacun étant représenté par une source ponctuelle de substitution. Les règles suivantes s'appliquent à la segmentation :
-	la propagation du bruit vers les points de réception intéressants les plus proches (Atot ) est la même pour tous les éléments d'un segment ;
-	la distance du point de réception intéressant le plus proche est supérieure à deux fois la plus grande dimension du segment ;
-	le même niveau de pression acoustique à l'intérieur s'applique aux éléments d'un segment ;
-	la même directivité s'applique aux éléments d'un segment.
Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, choisir des segments différents, par exemple des segments plus petits, jusqu'au respect de ces conditions.
Sauf spécification contraire dans le modèle de propagation, la source ponctuelle représentant un segment vertical est située à mi-largeur du segment et aux deux tiers de sa hauteur, la position étant au centre de gravité pour tous les autres segments.
4.3 détermination du niveau de puissance acoustique pour une source ponctuelle de substitution
Pour chaque segment, le niveau de puissance acoustique est déterminé à partir des données d'entrée suivantes :
-	niveau de pression acoustique à l'intérieur : Lp,in  ;
-	indice d'affaiblissement d'un grand élément de construction i de l'enveloppe du bâtiment : Ri  ;
-	isolement acoustique normalisé d'un petit élément i : Dn,e,i  ;
-	perte d'insertion de l'élément insonorisant pour l'ouverture i : Di  ;
-	surface de l'élément ou de l'ouverture i du bâtiment : Si .
Pour un segment d'éléments structuraux de l'enveloppe du bâtiment, le niveau de puissance acoustique de la source ponctuelle de substitution est déterminé selon l'équation suivante : où :

 Lp,in est le niveau de pression acoustique entre 1 m et 2 m de l'intérieur du segment, en décibels ;
Cd est le terme de diffusivité pour le champ acoustique à l'intérieur, au niveau du segment, en décibels ;
R' est l'indice d'affaiblissement apparent pour le segment, en décibels ;
S est la surface du segment, en mètres carrés ;
So est la surface de référence, en mètres carrés ; So  = 1 m².
L'indice d'affaiblissement apparent pour le segment est obtenu à partir des données relatives aux éléments constituants i, selon : où :

 Ri est l'indice d'affaiblissement de l'élément i, en décibels ;
Si est la surface de l'élément i, en mètres carrés ;
Dn,e,i est l'isolement acoustique normalisé d'un petit élément i, en décibels ;
Ao est la surface d'absorption de référence, en mètres carrés ; Ao  = 10 m² ;
m est le nombre de grands éléments du segment ;
n est le nombre de petits éléments du segment.
L'annexe B donne des informations sur le niveau de pression acoustique à l'intérieur et sur la diffusivité du champ acoustique, en se fondant sur le type d'espace clos et sur les conditions intérieures pour les éléments de l'enveloppe du bâtiment.

NOTES : 1 Dans le cas d'un champ acoustique diffus idéal et d'éléments non absorbants, Cd  = - 6 dB ; une valeur Cd  = - 5 dB convient généralement mieux aux espaces et segments industriels non absorbants à l'intérieur.
2 La contribution du bruit solidien au rayonnement acoustique n'est pas intégrée dans le modèle. Un indice d'affaiblissement corrigé permettrait de l'incorporer approximativement ; l'annexe C donne certaines indications.
L'annexe C donne des informations sur l'indice d'affaiblissement à utiliser.
Pour un segment d'ouvertures, le niveau de puissance acoustique de la source ponctuelle de substitution est obtenu selon l'équation suivante : où :

 Si est la surface de l'ouverture i, en mètres carrés ;
S est la surface du segment constituant la surface totale des ouvertures dans ce segment, en mètres carrés ;
Di est la perte d'insertion d'un élément insonorisant pour une ouverture i, en décibels ;
o est le nombre d'ouvertures du segment.
Le calcul du niveau de puissance acoustique est effectué par bandes de fréquences en se fondant sur les données acoustiques pour les éléments par bandes de fréquences (bandes d'un tiers d'octave ou bandes d'octave). Le calcul est effectué au moins pour les bandes d'octave comprises entre 125 Hz et 2 000 Hz ou pour les bandes de tiers d'octave comprises entre 100 Hz et 3 150 Hz.

NOTES : 3 Les calculs peuvent être élargis aux fréquences supérieures ou inférieures si les données acoustiques sont disponibles pour ce plus grand domaine de fréquences. Toutefois, on ne dispose actuellement d'aucunes informations sur l'exactitude des calculs, notamment pour les fréquences inférieures.
4 L'application du modèle directement aux niveaux pondérés A et aux indices uniques d'évaluation de la performance des éléments du bâtiment selon l'EN ISO 717-1 suffit pour fournir des indications sommaires. Pour cela, des indicateurs sont donnés en annexe F .
4.4 détermination de la correction de directivité pour une source ponctuelle de substitution
La correction de directivité Dc englobe la directivité inhérente des éléments et ouvertures rayonnants, donnée par l'indice de directivité Dl . Elle peut également comprendre l'effet de la proximité de surfaces dures (réflexion et écran), donné par l'indice de l'angle solide D .
Pour une direction spécifique, la correction de directivité est déterminée à partir de l'équation suivante : où :

  est l'angle solide dans lequel se produit le rayonnement, en stéradians.
Que l'indice de l'angle solide soit ou non inclus dans la correction de directivité dépend du modèle de propagation utilisé. Lorsque les réflexions au sol et sur d'autres surfaces sont prises en compte par des sources images, l'indice de l'angle solide D  = 0 dB. Toutefois, lorsque l'enveloppe du bâtiment elle-même constitue les surfaces réfléchissantes, il est recommandé de compter l'effet de ces surfaces dans l'indice de l'angle solide. La valeur de l'indice de l'angle solide inclus doit donc être indiquée clairement en donnant la correction de directivité.
L'annexe D donne des informations sur la correction de directivité.
4.5 limites
Bien que de grands éléments de construction homogènes, tels qu'un mur plein de côté, puissent avoir des structures de rayonnement spécifiques favorisant certaines directions, ces effets ne sont pas pris en compte dans le modèle.
Le modèle ne comprend pas la contribution éventuelle du bruit solidien des machines se trouvant dans le bâtiment, l'annexe C en indiquant toutefois une approche approximative.
5 exactitude
L'exactitude de prévision du modèle dépend de nombreux facteurs, à savoir : exactitude des données d'entrée, adaptation de la situation au modèle, type d'éléments impliqués, géométrie de la situation, type de valeur à prévoir et exécution. Il n'est donc pas possible de spécifier l'exactitude d'une manière générale pour tous les types de situations et d'applications. Les données relatives à l'exactitude devront être rassemblées ultérieurement en comparant les résultats du modèle avec une variété de situations in situ.
Lors de l'application des prévisions, il est conseillé de diversifier les données d'entrée, notamment dans les situations complexes mettant en oeuvre des éléments rares avec des données d'entrée discutables. La différence de résultats qui en résulte donne l'impression de l'exactitude prévue pour les situations dans lesquelles on peut supposer une bonne exécution.
Annexe A (normative) liste des symboles

Tableau A.1 liste des symboles

Annexe B (informative) champ acoustique intérieur
Le niveau de pression acoustique à l'intérieur correspondant aux prévisions de rayonnement acoustique est le niveau de pression acoustique à une distance comprise entre 1 m et 2 m de l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment. Il est considéré comme une donnée d'entrée pour le modèle décrit dans la présente norme européenne. Ce niveau pourrait être basé sur des mesurages en situation réelle, des mesurages en situations similaires ou des calculs, par exemple selon des modèles empiriques, des modèles de source image ou des modèles de rayons.
Le terme de diffusivité Cd est fonction de l'étendue de la diffusivité du champ acoustique à l'intérieur et de l'absorption intérieure du segment considéré de l'enveloppe du bâtiment. Le Tableau B.1 donne des indications sur sa valeur pour différents locaux.

Tableau B.1 indication du terme diffusivité pour différents locaux, se fondant sur une description générale des espaces et des propriétés locales des surfaces de l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment

 Annexe C (informative) indice d'affaiblissement acoustique
Des mesurages en laboratoire conformes à l'EN ISO 140-3 ou à l'EN 20140-10 et des mesurages in situ conformes à l'EN ISO 140-5 peuvent permettre d'obtenir l'indice d'affaiblissement des éléments. L'EN 12354-1 et l'EN 12354-3 donnent également certaines indications sur l'indice d'affaiblissement conforme à ces normes.
Toutefois, les dimensions des éléments et les méthodes de montage sont généralement très différentes de celles utilisées pour les mesurages en laboratoire ce qui peut entraîner de grands écarts entre les données acoustiques pour les éléments fournies par le laboratoire et les valeurs apparentes en situation réelle. En outre, la transmission acoustique par les raccordements entre les éléments, l'étanchéité des fentes et des petites ouvertures limite normalement l'indice d'affaiblissement des parties composites. Cette transmission est difficile à prévoir et généralement mal représentée par les mesurages en laboratoire. C'est pourquoi il est vivement recommandé d'appliquer des données basées sur des mesurages représentatifs in situ. En cas d'utilisation de données de laboratoire, il est conseillé de limiter l'indice d'affaiblissement résultant pour un segment dans chaque bande de fréquence au maximum possible, applicable pour le type de construction et la situation considérés.
Une excitation directe des structures du bâtiment par des sources internes provoque une transmission acoustique par le bâtiment susceptible de contribuer au rayonnement acoustique. Il est possible de procéder à des estimations de cette contribution conformément aux articles correspondants de l'EN 12354-5 (1).

NOTE
(1)En cours de préparation.

Annexe D (informative) directivité du rayonnement acoustique
D.1 émetteur plan
Les grandes constructions homogènes présentent une directionnalité des fréquences supérieure à la fréquence critique, provoquant globalement un rayonnement acoustique plus important parallèlement au plan que perpendiculairement, ce qui n'est toutefois pas très important du fait de l'absence d'homogénéité des constructions dans la pratique et des défauts d'étanchéité. Les grandes constructions planes ont essentiellement un rayonnement acoustique uniquement dans une demi-sphère ; l'angle solide dans lequel se produit le rayonnement est donc  = 2, ce qui donne Dc  = + 3 dB. Dans la pratique, la correction de directivité en avant d'un plan varie entre Dc  = + 5 dB et Dc  = - 5 dB. En moyenne, on peut considérer que Dc  = 0 dB pour des angles de rayonnement compris entre 0° et 90° par rapport à la perpendiculaire sur le plan.
D.2 ouvertures
D'une manière générale, les ouvertures présentent une structure de rayonnement à prédominance frontale. L'indice de directivité varie en gros entre Dl  = + 2 dB et Dl  = - 10 dB. Si l'ouverture est insonorisée (silencieux absorbant, conduits revêtus), le rayonnement frontal peut être plus marqué.
Si une ouverture est située dans un plan ou à une courte distance (inférieure à une longueur d'onde) d'une ou de plusieurs surfaces réfléchissantes, la prise en compte de l'angle solide auquel le rayonnement est limité peut incorporer l'effet de ces plans dans la correction de directivité. Si l'ouverture est éloignée d'un plan, c'est-à-dire à l'extrémité d'un conduit saillant du plan, le rayonnement se produira dans toutes les directions et il conviendra alors de compter uniquement l'indice de directivité de l'ouverture dans la correction de directivité, le plan étant considéré comme un objet réfléchissant dans le modèle de propagation.
Annexe E (informative) modèle simplifié de prévision des niveaux de pression acoustique extérieurs
Le modèle simplifié évite de passer par l'intermédiaire d'une grille de sources équivalentes, en présentant directement le résultat du calcul de la grille de sources, selon certaines conditions limitatives ce qui conduit au niveau de la pression acoustique extérieure rayonnée par un côté du bâtiment. Cela s'applique aux situations où :
-	le même niveau de pression acoustique à l'intérieur s'applique à l'ensemble de la partie concernée du côté du bâtiment ;
-	la distance par rapport au point de réception est relativement courte ;
-	la distance entre le point de réception et les grandes ouvertures est importante comparée à leurs dimensions ;
-	on ne prend en compte aucune contribution de sources sonores individuelles ;
-	il n'existe aucun écran entre l'enveloppe du bâtiment et le point de réception ;
-	la surface au sol est essentiellement dure.
La distance par rapport au côté du bâtiment peut être faible, comparée aux dimensions du bâtiment, mais elle ne doit pas être suffisamment grande pour subir des effets météorologiques importants (approximativement inférieure à 100 m) ou des contributions importantes dues au rayonnement des autres côtés du bâtiment. Cette dernière hypothèse reste normalement valable tant que le niveau de puissance acoustique de l'autre côté du bâtiment n'est pas sensiblement supérieur à celui du côté considéré.
On part de l'hypothèse que le côté considéré de l'enveloppe du bâtiment rayonne uniformément sur la surface, donnant un niveau de puissance acoustique total. En représentant le côté par plusieurs sources ponctuelles identiques, il est possible d'obtenir l'atténuation due à la divergence géométrique de l'enveloppe dans son ensemble et ce, à partir de l'atténuation par divergence géométrique pour une source ponctuelle, en faisant la somme de toutes ces sources ponctuelles en prenant une densité de ces sources suffisante pour la distance considérée. Associé au rayonnement du côté du bâtiment dans un quart de la sphère constituée par ce côté lui-même et par le sol dur, cela donne une expression de l'atténuation totale, indiquée pour ce modèle simplifié comme ute;tant l'atténuation totale estimée A'tot .
En partant de l'hypothèse d'un rayonnement dans un quart de sphère aboutissant à une contribution de + 6 dB à la correction de directivité devant un côté du bâtiment, les niveaux de pression acoustique qui en résultent sont normalement du côté sûr. Dans le cas d'un sol essentiellement absorbant entre le bâtiment et le point de réception, le niveau de pression acoustique sera surestimé au plus de quelques décibels.
L'équation suivante donne la pression acoustique résultante en un point de réception situé devant un côté du bâtiment : où :

 LW,e est le niveau de puissance acoustique pour l'ensemble du côté de l'enveloppe du bâtiment, en décibels ;
LW,o est le niveau de puissance acoustique pour le groupe des ouvertures sur le côté du bâtiment, en décibels ;
A'tot est l'atténuation totale estimée de la propagation simplifiée du côté du bâtiment, due à la divergence géométrique, à la directivité et aux modifications engendrées par le sol, en décibels.
Pour le côté considéré de l'enveloppe du bâtiment et pris dans son ensemble et pour le groupe total considéré des ouvertures, le niveau de puissance acoustique est déterminé selon 4.3.
Pour les points de réception situés devant le côté considéré du bâtiment, l'atténuation totale estimée est obtenue selon l'équation suivante (voir Figure E.1)  : où :

Figure E.1 illustration de la situation géométrique d'un coté rayonnant d'un bâtiment et d'un point de réception

 d est la distance perpendiculaire entre le point de réception et le plan du côté, en mètres ;
S est la surface du côté du bâtiment, en mètres carrés ;
So est la surface de référence, en mètres carrés ; So  = 1 m² ;
l1 , l2 sont les distances horizontales par rapport aux deux bords du côté, en partant de la projection du point de réception sur ce côté, en mètres ;
h1 , h2 sont les distances verticales par rapport aux deux bords du côté, en partant de la projection du point de réception sur ce côté, en mètres.

NOTES : 1 En déduisant cette équation du rayonnement de sources ponctuelles, on a effectué une approximation pour les grandes distances comparées aux dimensions du côté rayonnant. Toutefois, pour des distances plus courtes, cela donne des valeurs qui se sont avérées plus réalistes qu'en procédant à une déduction correcte, ceci du fait de la directivité réelle d'un côté rayonnant.
2 Dans le cas d'un point de réception situé en avant du centre du côté (d = d , l1  = l2 , h1  = h2 ), la relation se simplifie en : où :

 L est la largeur (= 2 l1  = 2 l2 ) ;
H est la hauteur de la surface rayonnante, en mètres ; (S = L H).

NOTE 3 : A une distance supérieure à la plus grande dimension du côté, le terme d'atténuation devient simplement : où :

 d est la distance par rapport au centre du plan, en mètres.
Si la projection du point de réception se situe en dehors de la surface de rayonnement S, le I et/ou h le plus petit doit être négatif, c'est-à-dire que le terme tan-1 correspondant doit être soustrait de l'autre, sinon les deux distances I et/ou h doivent être positives.
Le niveau de pression acoustique à une distance nettement inférieure aux dimensions du côté peut s'écarter localement du niveau moyen calculé moins du fait des dimensions du côté que d'une grande différence entre les indices d'affaiblissement des parties composites ou d'une trop petite distance par rapport aux ouvertures et aux sources.
Le terme d'atténuation étant indépendant de la fréquence, les calculs peuvent également être effectués directement pour le niveau de pression acoustique pondéré A en utilisant les niveaux de puissance acoustique pondérés A.

NOTE 4 : Dans le cas d'un point de réception très proche, par exemple à 1 m, d'une partie de l'enveloppe du bâtiment et en supposant que cette distance est également faible comparée à la hauteur au-dessus du sol, les relations (2), (E2) et (E3), ajustées de manière à négliger la réflexion du sol, se simplifient en :
Lp,d  1 m  = Lp,in  + Cd - R '+ 4
Cette relation peut servir à estimer l'indice d'affaiblissement apparent de cette partie de l'enveloppe du bâtiment à partir de mesurages in situ.
Annexe F (informative) application du modèle à des indices uniques
F.1 généralités
Dans certains cas, seuls le niveau de pression acoustique pondéré-A à l'intérieur du bâtiment et la performance pondérée des éléments constituant l'enveloppe du bâtiment sont connus. Les indications suivantes peuvent alors être appliquées pour déterminer une évaluation approximative des niveaux de puissance acoustique pondérée-A comme en 4.3.
F.2 données d'entrée
Les données d'entrées à prendre en compte sont les suivantes :
-	le niveau de pression acoustique pondérée-A LpA,in en dB(A) à l'intérieur du bâtiment ;
-	l'indice d'affaiblissement acoustique aérien pondéré Rw et les termes d'adaptation à un spectre C et Ctr . conformément à l'EN ISO 717-1, des grands éléments de l'enveloppe du bâtiment ;
-	l'isolement acoustique normalisé pondéré Dne,w et les termes d'adaptation à un spectre C et Ctr conformément à l'EN ISO 717-1 des petits éléments de l'enveloppe du bâtiment.
F.3 modèle pour des indices uniques
Le niveau de puissance acoustique pondérée-A LWA rayonnée par un élément j des éléments structuraux de l'enveloppe du bâtiment est estimé selon l'équation 2 : où :

 LpA,in est le niveau de pression acoustique pondéré-A entre 1 m et 2 m de l'intérieur du segment j, en décibels ;
X'AS est la valeur caractérisant l'isolement acoustique pondéré A d'un segment j pour un spectre s, en décibels ;
S est la surface du segment j, en mètres carrés ;
So est la surface de référence, en mètres carrés ; So  = 1 m².

NOTE : Dans plusieurs pays, X'A1 correspond à l'indice d'affaiblissement acoustique apparent pondéré R'A et X'A2 correspond à l'indice d'affaiblissement acoustique apparent pondéré R'Atr .
La caractérisation de l'isolement acoustique pondéré-A du segment se déduit des données relatives aux éléments constitutifs i par : où :

 Rw,i est l'indice d'affaiblissement acoustique pondéré de l'élément i, en décibels ;
Dn,e,w,i est l'isolement acoustique normalisé, pondéré, d'un petit élément i, en décibels ;
Cs,i est le terme d'adaptation au spectre s de l'élément i, en décibels ;
Si est la surface de l'élément i, en mètres carrés ;
Ao est la surface d'absorption de référence, en mètres carrés ; Ao  = 1 m² ;
m est le nombre de grands éléments du segment ;
n est le nombre de petits éléments du segment.
Le spectre s = 1 correspond au bruit rose pondéré-A, le terme d'adaptation étant noté C conformément à l'EN ISO 717-1 ; ce spectre convient également au bruit d'usine pour des fréquences principalement moyennes et hautes (annexe A de l'EN ISO 717-1). Le spectre s = 2 correspond au bruit du trafic routier pondéré-A, le terme d'adaptation étant noté Ctr  ; ce spectre convient également au bruit d'usine pour des fréquences principalement basses et moyennes ainsi que pour la musique disco.
F.4 limitations
Dans le mesure où la procédure d'estimation de l'indice unique de l'indice d'affaiblissement acoustique suppose un spectre interne insistant soit sur les hautes fréquences soit sur les basses fréquences, la précision de la puissance acoustique pondérée-A estimée, va dépendre de l'accord entre les formes intérieures réelles du spectre sonore et le spectre défini selon l'EN ISO 717-1. Le niveau de puissance acoustique pondéré-A peut toutefois être sous-estimé dans le cas de spectres dont les principaux composants se situent aux fréquences avoisinant 250 Hz.
Il convient que le champ sonore intérieur soit diffus. Cette condition est remplie dans le cas d'espaces relativement clos dont la forme est uniforme et l'absorption acoustique faible.
Annexe G (informative) exemple de calcul
G.1 situation
Soit un bâtiment industriel de 60 m de large, 100 m de long, 10 m de haut (voir Figure G.1).
Côté 1, 10 m × 60 m : 100 mm de béton léger, avec une grande porte industrielle de 6 m × 4 m.
Côté 2, 10 m × 100 m : 100 mm de béton léger avec vitrage sur toute la longueur ; 1 m de hauteur, 4 mm de verre, s'ouvrant partiellement.
Côté 3, 10 m × 60 m : 100 mm de béton léger avec une petite porte de 1 m × 2 m.
Côté 4,10 m × 100 m : identique au côté 2, avec une ouverture de ventilation insonorisée (brut 1 m × 4 m, net 32 %).
Côté 5, 60 m × 100 m : toit en métal léger, avec 5 ouvertures vitrées légères (2 m × 2 m) sur l'axe médian.
  Le niveau de pression acoustique, identique près des murs et du toit, est donné dans le Tableau G.1.

Figure G.1 illustration d'un exemple du bâtiment

Tableau G.1 niveau de pression acoustique à l'intérieur en bandes d'octave

 La performance acoustique des éléments du bâtiment est donnée dans le Tableau G.2.

Tableau G.2 données acoustiques concernant les éléments du bâtiment, en tant que valeurs d'entrée pour les calculs

 Aucun des murs ni le toit ne comportent de revêtement intérieur absorbant. L'intervalle minimum entre les points de réception intéressants et les côtés du bâtiment est de 50 m.
Données acoustiques concernant les éléments.
G.2 modèle complet des résultats
G.2.1 sources ponctuelles de substitution
Distance minimale d = 50 m, donc la dimension maximale des segments est la suivante (voir Figure G.2) :
-	segment de mur = 1/4 2 d = 17,7 m, donc des segments de 10 m × 20 m ;
-	segment de toit = 1/4 2 (d + 30) = 28,3 m, donc des segments de 20 m × 20 m ;
-	côté 1 : 3 sources ponctuelles de substitution ; j = 1 avec porte, j = 2, 3 sans porte ;
-	côté 2 : 5 sources ponctuelles de substitution ; j = 1 à 5, toutes identiques ;
-	côté 3 : 3 sources ponctuelles de substitution ; j = 1 avec porte, j = 2, 3 sans porte ;
-	côté 4 : 6 sources ponctuelles de substitution ; j = 1 à 5 segments de l'enveloppe identiques, j = 6 pour les ouvertures ;
-	côté 5 : 15 sources ponctuelles de substitution ; j = 1 à 5 segments de toit identiques avec éléments légers en verre, j = 6 à 15 segments de toit identiques sans verre.

Figure G.2 illustration de la division du bâtiment en segments

G.2.2 niveau de puissance acoustique
Pour chaque segment, on obtient le niveau équivalent de puissance acoustique à partir des données d'entrée et des équations (2) à (5), ce qui est illustré pour le segment de chaque côté du bâtiment dans les Tableaux G.3 à G.7.

Tableau G.3 calcul du niveau de puissance acoustique pour les segments du côté 1

Tableau G.4 calcul du niveau de puissance acoustique pour les segments du côté 2

Tableau G.5 calcul du niveau de puissance acoustique pour les segments du côté 3

Tableau G.6 calcul du niveau de puissance acoustique pour les segments du côté 4

Tableau G.7 calcul du niveau de puissance acoustique pour les segments du côté 5 (toit)

 G.3 résultats obtenus selon le modèle simplifié
Le niveau de puissance acoustique pour un côté du bâtiment est calculé de la même façon qu'en G.2, en considérant l'ensemble du côté comme un segment. Le niveau total de puissance acoustique pour chaque côté peut donc également être déduit des résultats des Tableaux G.3 à G.7, en additionnant les niveaux de puissance acoustique de tous les segments d'un côté. Le Tableau G.8 donne les résultats pour tous les côtés, y compris le niveau de puissance acoustique pondéré-A.

Tableau G.8 calcul des niveaux de puissance acoustique pondérés-A pour les côtés d'un bâtiment

 Le niveau de pression acoustique qui en résulte est obtenu à partir de l'atténuation totale pour un côté, laquelle dépend de la distance et de la position relative du point de réception. Ces termes d'atténuation étant indépendants de la fréquence pour le modèle simplifié, le calcul peut directement donner les niveaux de pression acoustique pondérés-A. Dans le Tableau G.9 , ce calcul est effectué pour certains points de réception situés en avant du centre des côtés 1 et 4, à l'aide des équations (E.1) et (E.2).
Dans cet exemple, le niveau de puissance acoustique du côté 1 est bien inférieur à celui du toit ou du côté 4 ; l'estimation du niveau de pression acoustique à une plus grande distance pour ce côté pourrait donc être trop faible car la contribution du rayonnement acoustique d'autres côtés du bâtiment n'est pas prise en compte. Ce ne sera pas le cas pour le côté 4.
  Bibliographie

Tableau G.9 calcul du niveau de pression acoustique pondéré-A pour les points de réception situés en avant du centre des côtés 1 et 4 (voir Figure G.1)
Bibliographie

 [1] Gösele, K. and P. Lutz, Study of the prediction of sound radiation by industrial halls (en allemand), Fortschrittberichte VDI - Zeitschrift 11/21, 1975.
[2] Jakobsen, J., Prediction of noise emission from facades of industrial buildings : Danish Acoustical Laboratory, report 25, 1981.
[3] Gerretsen, E, W.C. Verboom, Sound radiation by walls and buildings (en néerlandais), ICG-report IL-HR-13-02,1982.
[4] Rathe, E.J., Note on two common problems of sound propagation, J. of Sound & Vibration 10 (1969), 472.
[5] Maekawa, Z., Noise reduction by distance from sources of various shapes, Applied Acoustic 3 (1970).
[6] ISO 9613-2, Acoustique - Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre - Partie 2 : Méthode générale de calcul.
[7] EN 12354-1, Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 1 : Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux.
[8] EN 12354-3, Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 3 : Isolation aux bruits aériens venus de l'extérieur.
[9] prEN 12354-5 (2), Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 5 : Temps de réverbération dans les pièces et espaces fermés dans les bâtiments.
[10] EN ISO 717-1 :1996, Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 1 : Isolement aux bruits aériens (ISO 717-1 :1996).

NOTE
(2)En cours de préparation.

Liste des documents référencés
  NF EN 12354-2 (S31-004-2) (septembre 2000) : Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 2 : Isolement acoustique au bruit de choc entre des locaux
  NF EN 12354-3 (S31-004-3) (juin 2000) : Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 3 : Isolement aux bruits aériens venus de l'extérieur
  NF EN 12354-4 (S31-004-4) (décembre 2000) : Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 4 : Transmission du bruit intérieur à l'extérieur
  NF EN ISO 140-5 (S31-049-5) (décembre 1998) : Acoustique - Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 5 : Mesurages in situ de la transmission des bruits aériens par les éléments de façade et les façades