<Société>
<Adresse Bureau>
<Adresse Bureau 2>
<C.P. (bureau)> <Ville (bureau)>
Clermont-Ferrand, le XX XX 2014
N/Réf. : YL/ST 14XXXX
Objet :	VILLE Affaire
Réponse aux observations sur dossier PRO
A l'attention de Monsieur <Prénom> <Nom>
Monsieur,
En réponse à l'observation du maître d'ouvrage relative à la question des études acoustiques d'exécution, veuillez trouver ci-après un complément d'information.
1. Contexte
  Le maître d'ouvrage a confié à la maîtrise d'œuvre une mission de base au sens de la loi MOP. La mission des études d'exécution est donc de fait à la charge des entreprises. La dévolution des marchés est de type corps d'état séparés.
2. La mission VISA
  L'élément de mission VISA du bureau d'études acoustiques consiste à viser les études d'exécution des entreprises comprenant les notes de calcul, les plans d'exécution et les dossiers techniques (contenant fiches techniques, rapports d'essais acoustiques) des ouvrages proposés. A l'exception de quelques entreprises de grande taille, les entreprises n'intègrent généralement pas de bureau d'études en mesure de réaliser des calculs acoustiques. A titre d'exemple, comment imaginer la coordination des entreprises pour réaliser une note de calcul d'isolement entre deux locaux faisant intervenir la paroi séparative (cloison en plaques de plâtre (lot plâtrerie), percée d'une porte (lot menuiseries intérieures)) s'appuyant éventuellement sur une façade légère (lot façade ou menuiseries extérieures) et avec un réseau de ventilation commun (lot ventilation) ?
  La proposition de confier la réalisation des études acoustiques d'exécution à un bureau d'études acoustique nous paraît la solution la plus rationnelle pour assurer au Maître d'Ouvrage le dimensionnement des ouvrages et la réalisation des notes de calcul. Dans le cas contraire, notre expérience montre qu'aucune note de calcul n'est fournie par les entreprises. Le bureau d'études acoustique de la maîtrise d'œuvre est alors contraint d'émettre des avis suspendus sur les dossiers qui lui sont transmis puisqu'incomplets, en l'absence des notes de calcul de dimensionnement des ouvrages. Seules des mesures acoustiques en fin de chantier (à la charge des entreprises concernées) permettent alors de lever le doute sur l'obtention des objectifs acoustiques contractuels. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, il est bien tard pour mettre en œuvre des solutions compensatoires dont je vous laisse imaginer le désastre en terme d'économie, de délai, de finition etc...
3. Lots architecturaux
  Le strict respect des descriptifs et plans résultant du prédimensionnement des ouvrages réalisé au titre de l'élément de mission PRO devrait permettre de répondre à l'ensemble des exigences contractuelles en matière d'acoustique. La question qui se pose est alors la fourniture des justificatifs pour le contrôle du dimensionnement définitif.
4. Lots techniques
  La fiche médiation n°2 de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP) précise que l'élément de mission comprend le prédimensionnement des ouvrages, notamment en matière d'équipements techniques.
  1. A l'intérieur
    Le niveau de bruit de ventilation dans un local résulte de nombreux paramètres (puissance acoustique de la centrale, tracé définitif du réseau, section et forme des conduits, organes de réglages, terminaux de soufflage et de reprise) qui dépendent étroitement des choix de l'entreprise et du fournisseur de chacun des éléments de réseau. Les calculs acoustiques justificatifs ne peuvent par conséquent être réalisés qu'en phase d'exécution. Dans le cadre de sa mission VISA, le bureau d'études acoustique de la maîtrise d'œuvre ne peut se prononcer sur la conformité de l'ouvrage qu'à partir de la note de calcul tenant compte de l'ensemble de ces paramètres.
  2. A l'extérieur
    La justification du respect des contraintes d'émergence sonore en limite de propriété s'applique à l'ensemble des équipements techniques de l'établissement, y compris les installations existantes. Le CCTP acoustique prévoit des limites de puissance acoustique pour chacun des appareils installés en extérieur, différenciées selon leur fonctionnement en période diurne ou nocturne. Ces prescriptions mises au point avec le bureau d'études fluides reposent sur un choix de matériel mais ne constituent pas l'unique combinaison permettant de satisfaire les exigences contractuelles. Seul un calcul global intégrant l'ensemble des équipements peut vérifier la conformité du site.
L'ensemble de ces considérations milite en faveur de l'attribution de l'élément de mission complémentaire des études d'exécution à la maîtrise d'œuvre, réglant de fait la plupart des questions posées en évitant les interminables débats sur les limites de prestations entre les différents intervenants.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur, en ma considération sincère.
Yohan LECHEVALIER
acousticien, ingénieur INSA
Blandine ESCARNOT
acousticienne
Johan JACQUEMOUD
acousticien, ingénieur INSA

Copie :
P.J. :	Fiche médiation n°2 de la MIQCP