SAINT-ÉTIENNE - URSSAF
Conditions de réalisation des mesurages acoustiques de réception
Le présent document a pour objet le recensement des conditions nécessaires à la réalisation des mesurages acoustiques de réception.
Avant réalisation des mesurages acoustiques, le demandeur retournera le présent document complété et accompagné des plans de localisation fournis par le BET acoustique repérant les locaux envisagés pour les mesurages.
# Dispositions générales
	Fait	Non fait	Prévu pour le
L'accès aux locaux d'émission et de réception devra être assuré, avec possibilité de branchement sur le secteur 230 V dans les locaux d'émission.
En cas de bruits de chantier, les travaux bruyants devront être interrompus pendant la durée des mesurages (estimée à deux heures au total).
Tous les locaux concernés sont équipés de leur(s) porte(s) avec leur joint périphérique.
Les faux-plafonds sont posés en intégralité ainsi que les luminaires encastrés.
Les terminaux de ventilation sont raccordés.

# Isolements aux bruits aériens intérieurs
	Fait	Non fait	Prévu pour le
Tous les percements et réservations sont soigneusement rebouchés.

# Niveau de bruit d'impact
	Fait	Non fait	Prévu pour le
Les revêtements de sols sont posés.

# Durée de réverbération
	Fait	Non fait	Prévu pour le
Les locaux sont normalement meublés.

# Isolements de façade
	Fait	Non fait	Prévu pour le
Un accès aux toitures terrasse est impératif : à cet effet, les menuiseries extérieures ne doivent pas être condamnées.
Une nacelle et son conducteur doivent être mis à disposition en cas de choix de locaux non situés au droit d'une toiture terrasse.

# Niveau de bruit intérieur des équipements techniques
	Fait	Non fait	Prévu pour le
Les centrales de traitement d'air et cassettes de climatisation sont en fonctionnement et réglées de sorte à fonctionner à leur régime nominal.
Le réseau est équilibré, de manière à ce que le débit dans chaque bouche soit conforme à celui déterminé par les études d’exécution.
Nota : Il n'est pas prévu de mesure des émergences sonores à l'extérieur du bâtiment.

Si certaines conditions ne peuvent être satisfaites pour quelques locaux, il appartient au demandeur de proposer au BET acoustique pour validation préalable des configurations similaires dans lesquelles toutes les conditions sont remplies.
Si des conditions indépendantes de la volonté d'Échologos Auvergne imposent la réalisation des mesures acoustiques en plusieurs fois, il sera facturé, indépendamment du nombre de mesures, un forfait de 1 280 € H.T. par campagne supplémentaire.
La campagne de mesure de réception sera programmée à une date à laquelle l'ensemble des exigences ci-dessus sont satisfaites pour les locaux visés sur le plan de repérage fourni. Une campagne de mesure supplémentaire peut néanmoins être envisagée (coût forfaitaire : 1 280 € H.T. + mesures).