## Liste des centrales
ANNEXE AU CCTP Acoustique					63	125	250	500	1000	2000	4000	dB(A)
15/12/09		St PRIEST UCPA					Réflexion façade	oui		résiduel	50	45	40	37	37	34	34	42,1
				Sous total	32,3	62	56	54	51	45	43	56,1
				Total + refl façade	35,3	65	59	57	54	48	46	59,1
		Récapitulatif des équipements techniques du lot chauffage ventilation					émergence	0,1	20	19,1	20	17,1	14,2	12,3	17,1
				Récepteur	Récepteur
Les performances des silencieux (indiquées en rouge) sont les performances minimales.					X	Y
Les puissances acoustique Lw en entrée et en sortie de centrale sont les données utilisées pour le dimensionnement des silencieux – TROX MSA 100-80-1000 signifie baffles à membrane d'épaisseur 100mm, voie d 'air de 80mm et longueur 1000mm					0	30
Tout équipement non décrit ci-dessous devra permettre de respecter les niveaux sonores intérieurs et extérieurs précisés dans la notice acoustique.					VERIF
				A calculer	-26	-16	-8,5	-3	0	1	1		quantité	DISTANCE	DISTANCE	Directivité (utile pour Lw)	Ecran fictif	Lp en dB	Lp en dB	Lp en dB	Lp en dB	Lp en dB	Lp en dB	Lp en dB	Lp en dB(A)	Lp en dB(A)
Equipements	Description	Bruit intérieur / voisinage	Type	Exemple de centrale/silencieux	Référence	Débit (m3/h) de la centrale – régénération bouches	Lw / Lp / R	63	125	250	500	1000	2000	4000	dB(A)	Objectifs Lnat recherché dB(A)	Niveau sans silencieux dB(A)	Niveau avec silencieux db(A)	Local étudié			oui/non	63	125	250	500	1000	2000	4000	dB(A)		X	Y	Directivité (utile pour Lw)	Atténuation brute	63	125	250	500	1000	2000	4000	dB(A)	dB(A) vérif

CTA 1 – salle polyvalente	Bât B: CTA au R+3	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	25 000	Lw	83	80	75	72	65	63	58	73	40		39	salle polyvalente – attention manque les grilles de soufflage et aspiration - non vérifié pour l'instant				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
			Silencieux		TROX MSA 1000-100-50	NR35	R	5	12	18	21	29	34	29					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	25 000	Lw	79	78	74	72	66	66	62	74					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
			Silencieux		TROX MSA 1000-100-50	NR35	R	5	12	18	21	29	34	29					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AV	Aspiration air neuf	25 000	Lw	83	86	89	88	83	78	72	89					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AN	Rejet air vicié	25 000	Lw	81	84	86	86	80	75	69	86					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22			x
		Voisinage					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Soufflage	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	25 000	Lw	71	74	75	67	60	54	48	69					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Aspiration	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	25000	Lw	67	70	70	63	55	49	43	65					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
CUISINE					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
CTA 3 – salleà manger	Bât B: CTA au R+3	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	6 500	Lw	75	76	73	72	67	65	60	73	35		31	salle du conseil B013				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
			Silencieux		TROX MSA 1500-100-50	NR30	R	6	14	27	29	39	44	36					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	6 500	Lw	72	72	66	66	59	62	61	69					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
			Silencieux		TROX MSA 1500-100-50	NR30	R	6	14	27	29	39	44	36					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AV	Aspiration air neuf	6 500	Lw	75	79	83	84	79	75	70	85					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AN	Rejet air vicié	6 500	Lw	76	80	84	85	80	76	71	86					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22			x
		Voisinage					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Soufflage	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	6 500	Lw	63	68	69	63	56	50	45	64					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Aspiration	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	6500	Lw	62	67	68	62	55	49	44	64					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
CTA 4 – bureaux	Bât B: CTA au R+3	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	2 200	Lw	70	74	79	80	77	71	64	81	35		29	cabinet B272 au R+2 – en ajoutant le coadis en vitesse R5, on arrive à 35dB(A)				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				TROX-Avec tole-2000-100-60	NR20	R	7	16	32	36	46	49	39					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	2 200	Lw	68	73	78	78	75	71	66	80					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				TROX-Avec tole-2000-100-50	NR20	R	7	17	35	38	49	50	43					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AV	Aspiration air neuf	2 200	Lw	68	71	76	77	73	69	63	78					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AN	Rejet air vicié	2 200	Lw	68	72	77	77	73	69	63	78					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22			x
		Voisinage					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Soufflage	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	2 200	Lw	56	60	62	56	50	44	38	58					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Aspiration	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	2200	Lw	54	59	61	54	48	42	36	56					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999		0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999		0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
CTA 5 – bureaux	Bât B: CTA au R+3	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	3 500	Lw	71	72	69	68	63	61	56	77	35		29	bureau libre B205 au R+2 – en ajoutant le coadis en vitesse R5, on arrive à 35dB(A)				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				TROX MSA 1000-100-50	NR20	R	5	12	18	21	29	34	29					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	3 500	Lw	69	70	67	66	61	61	58	75					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				TROX MSA 1000-100-50	NR20	R	5	12	18	21	29	34	29					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AV	Aspiration air neuf	3 500	Lw	71	75	79	80	75	71	66	81					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AN	Rejet air vicié	3 500	Lw	71	75	79	80	75	71	66	80					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22			x
		Voisinage					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Soufflage	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	3 500	Lw	59	64	65	59	52	46	41	61					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Aspiration	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	3500	Lw	57	62	63	57	50	44	39	58					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
CTA 6 – salle de conseil AN	Bât B: CTA au R+3	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	3 000	Lw					salle du conseil				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	3 000	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AV	Aspiration air neuf	3 000	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AN	Rejet air vicié	3 000	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22			x
		Voisinage					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Soufflage	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	3 000	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Aspiration	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	3 000	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
CTA 6 – salle de conseil recyclage	Bât B: CTA au R+3	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	3 000	Lw					salle du conseil				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
			Silencieux	TROX type MSA100-1000-100			R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	3 000	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22		x
			Silencieux	TROX type MSA100-2000-100			R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Rayonnée	3 000	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	#REF !	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22

CTA 7 – SAM + bar	Bât B: CTA au R+3	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	2 000	Lw	90	85	79	72	74	67	62	78	40		35	SAM président				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
			Silencieux		TROX MSA 200-60-2000	NR25	R	9	23	48	50	50	50	36	27					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	2 000	Lw	88	80	73	65	61	50	40	70					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
			Silencieux		TROX MSA 100-50-2000	NR25	R	7	17	35	38	49	50	43	37					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AV	Aspiration air neuf	2 000	Lw	88	80	73	65	61	50	40	70					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Silencieux					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AN	Rejet air vicié	2 000	Lw	90	85	79	72	74	67	62	78					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22			x
		Voisinage	Silencieux					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Soufflage	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	2 000	Lw	88	81	76	69	65	54	47	72					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Aspiration	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	2 000	Lw	88	81	76	69	65	54	47	72					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22

				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
CTA 8 – cafeteria	Bât A: CTA au R+3	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	8 600	Lw	74	73	66	65	58	59	56	67	40	60	30	cafétéria				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
			Silencieux		TROX MSA 2000-100-50	NR 30	R	7	17	35	38	49	50	43					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	8 600	Lw	72	71	64	63	56	58	57	66					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
			Silencieux		TROX MSA 2000-100-50	NR 30	R	7	17	35	38	49	50	43					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AV	Aspiration air neuf	8 600	Lw	76	79	83	83	78	74	69	84					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Silencieux				R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AN	Rejet air vicié	8 600	Lw	76	79	83	83	78	73	68	83					oui	71	67	64	60	45	39	42	60,31	1	115	13	2	0	21,7	17,7	14,7	10,7	-4,3	-10,3	-7,3	11	11,01			x
		Voisinage	Silencieux		TROX MSA 1500-100-80		R	5	12	19	23	33	34	26					oui	0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	115	13	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Soufflage	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	8 600	Lw	64	68	69	62	55	49	44	64					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Aspiration	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	8 600	Lw	62	66	67	60	53	46	41	62					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
CTA 10 auditorium	CTA	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	41 400	Lw	77	84	75	72	60	65	66	74					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	111	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
			Silencieux		TROX MSA 100-43-3000	NR 20	R	10	24	50	50	50	50	50					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	111	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	41 400	Lw	70	65	53	49	35	40	42	53					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	111	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
			Silencieux		TROX MSA 100-67-1500	NR 20	R	5	13	22	26	35	38	30					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	111	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AV	Aspiration air neuf	41 400	Lw	84	92	82	75	71	70	66	80					oui	79	81	66	54	40	48	50	66,3	1	111	45	2	0	30	32	17	5	-9	-1	1	17,3	17,3
		Voisinage	Silencieux		TROX MSA 100-90-1500		R	5	11	16	21	31	22	16					oui	0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	111	45	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 AN	Rejet air vicié	41 400	Lw	78	81	82	81	76	71	65	82					oui	71	64	47	42	27	21	22	50,44	1	111	22	2	0	22,1	15,1	-1,9	-6,9	-21,9	-27,9	-26,9	1,5	1,54			x
		Voisinage	Silencieux		TROX MSA 100-50-2000		R	7	17	35	39	49	50	43					oui	0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	111	22	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Soufflage	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	41 400	Lw	70	82	82	73	63	56	50	75					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
	Aspiration	Voisinage	Centrale		Lw rayonnée	41400	Lw	64	67	66	58	51	45	39	61					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
Aéro terrasse Sud-Ouest	Bât A: aéro terrasse Sud-ouest	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	x	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				TROX type MSA100-1000-100			R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	x	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22		x
				TROX type MSA100-2000-100			R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Rayonnée	x	Lw	10	69	71,5	68	69	63	55	72					oui	10	69	71,5	68	69	63	55	72,1	2	120	17	4	0	-33,6	25,4	27,9	24,4	25,4	19,4	11,4	28,5	28,5
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
Aéro terrasse Nord-Est	Bât A: aéro terrasse Nord Est	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	x	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				TROX type MSA100-1000-100			R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	x	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22		x
				TROX type MSA100-2000-100			R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Rayonnée	x	Lw	10	69	71,5	68	69	63	55	72					oui	10	69	71,5	68	69	63	55	72,1	2	125	50	4	0	-34	25	27,5	24	25	19	11	28,1	28,1
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
VRV terrasse Nord-Est auditorium	Bât A: DAIKIN RXYQ8P8 terrasse Nord Est	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	x	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				TROX type MSA100-1000-100			R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	x	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22		x
				TROX type MSA100-2000-100			R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Rayonnée	x	Lw	10	84	78	76	73	67	65	78					oui	10	84	78	76	73	67	65	78,16	1	127	12	2	0	-40,1	33,9	27,9	25,9	22,9	16,9	14,9	28	28,06
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
VRV terrasse Sud Ouest auditorium	Bât A: DAIKIN RXYQ8P8 terrasse Sud Ouest	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	x	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				TROX type MSA100-1000-100			R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	x	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22		x
				TROX type MSA100-2000-100			R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Rayonnée	x	Lw	10	84	78	76	73	67	65	78					oui	10	84	78	76	73	67	65	78,16	1	90	47	2	0	-37,2	36,8	30,8	28,8	25,8	19,8	17,8	30,9	30,96
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
VRV terrasse technique R+4	Bât B: DAIKIN RXYQ8P8 terrasse technique R+4	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	x	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				TROX type MSA100-1000-100			R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	x	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22		x
				TROX type MSA100-2000-100			R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Rayonnée	x	Lw	10	84	78	76	73	67	65	78					oui	10	84	78	76	73	67	65	78,16	1	60	29	2	0	-33,5	40,5	34,5	32,5	29,5	23,5	21,5	34,6	34,66
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
VRV terrasse technique R+1	Bât B: DAIKIN RXYQ5PAV terrasse technique R+1	Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Aspi	Soufflage	x	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				TROX type MSA100-1000-100			R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Equipement	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Aspiration	x	Lw					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22		x
				TROX type MSA100-2000-100			R					0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
		Voisinage	Centrale	WESPER PR 300 Soufl	Rayonnée	x	Lw	10	84	78	76	73	67	65	78					oui	10	84	78	76	73	67	65	78,16	1	5	29	2	0	-12,1	61,9	55,9	53,9	50,9	44,9	42,9	56	56,06
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22
				0	0	0	0	0	0	0	6,22	1	999	999	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7,22

## Recap
	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
	Nord	Sud	Est	Ouest
Objectifs bruits d'équipements seuls	52	55	51,5	53,5
Niveaux sans silencieux côté voisinage	48,61	53,66	53,55	55,07	Non conforme
Niveaux avec silencieux côté voisinage	45,74	50,64	50,66	51,94	Conforme

	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
	Nord	Sud	Est	Ouest
Objectifs bruits d'équipements seuls	52	55	52	54
Niveaux sans silencieux côté voisinage	49	54	54	55	Non conforme
Niveaux avec silencieux côté voisinage	46	51	51	52	Conforme