Conditions de réalisation des mesurages
Caractérisation des émergences sonores ou mesurage du niveau de bruit résiduel
- Compte‑tenu du type de bruit à mesurer, il faut intervenir de nuit quand le bruit de fond du quartier est suffisamment faible pour que le rapport du signal sur le bruit de fond du quartier soit significatif : différence de 5 dB(A) au moins. En conséquence, les mesurages en période nocturne débuteront à partir de minuit. A cet effet, il est prévu un rendez-vous sur place à 23h00 pour l'installation du matériel et la mise en route des équipements selon le scénario prévu.
- Pour vérifier le point précédent, pour chaque point de mesure, un mesurage du bruit de l'équipement technique étudié (chaufferie, groupe froid, ventilateur, etc.) et du bruit de fond sera fait. Il faut donc pouvoir intervenir sur la commande de l'équipement considéré pendant les mesurages et le mettre successivement en marche forcée et à l’arrêt pour chacun des points de mesurage. Le demandeur prendra contact avec la société d'exploitation ou de maintenance de ces appareils pour mettre à disposition d'ÉCHOLOGOS le jour choisi pour les mesurages un technicien qui exécutera ces manœuvres . L'opérateur d'ÉCHOLOGOS communiquera avec le technicien par liaison sans fil (téléphone cellulaire). Si d'autres équipements techniques appartenant à la maîtrise d'ouvrage et non identifiés à ce jour perturbent la mesure, ils devront pouvoir être mis hors service par le technicien.
- Le demandeur devra s’assurer de l’accès aux différentes propriétés concernées par les mesurages au jour et à l’heure prévue pour les mesurages. Au cas où il ne serait pas possible de faire les mesurages, une indemnité de X € H.T. sera facturée correspondant au temps passé, au déplacement et au coût d’immobilisation des matériels de mesurages
- Si une nacelle est nécessaire aux mesurages, elle sera mise à disposition d'ÉCHOLOGOS, y compris une personne chargée de sa conduite.
Mesurages d'isolement aux bruits aériens, bruits de chocs, etc.
- Le demandeur devra s’assurer de l’accès aux différents locaux situés de part et d’autre des parois à mesurer et de la présence des personnes occupant ces locaux le jour et à l’heure prévue pour les mesurages. Au cas où il ne serait pas possible de faire les mesurages, une indemnité de X € H.T. sera facturée correspondant au temps passé, au déplacement et au coût d’immobilisation des matériels de mesurages.
- Les différents propriétaires autoriseront ÉCHOLOGOS à brancher les appareils d’émission et de mesure sur leur réseau électrique particulier (consommation très faible).
- Prévenir les occupants que les niveaux d’émission sonore sont élevés (de l'ordre de 90 dB(A)) et qu’il n’est pas possible de laisser dans la pièce où se trouve le haut‑parleur, une personne pendant les mesures, ni un enfant ou un animal.
- A contrario, il faut s’assurer lors des mesurages des bruits d’équipements que l’on pourra arrêter tous les appareils bruyants (machine à laver, télévision, etc.) et que les personnes seront tenues d’observer le silence dans l’appartement concerné, voire dans l’appartement voisin. Il n’est, en particulier, pas envisageable d’avoir des entreprises qui font des travaux bruyants pendant les mesurages.
Généralités
- La société ÉCHOLOGOS est assurée pour les dommages qui pourraient survenir de son fait au cours de ces mesurages.
- Les mesurages nécessitant de laisser les appareils de mesure sans surveillance de l'opérateur d'ÉCHOLOGOS, le demandeur assurera la sureté des matériels de mesurages (ordinateur, sonomètre, câbles, microphones et accessoires) pendant toute son absence.Pour les mesurages en extérieur, ÉCHOLOGOS proposera 24 heures avant les mesurages de les annuler si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, par appel téléphonique et courriel, confirmés par courrier. Si le demandeur maintient les mesurages contre l’avis d’ÉCHOLOGOS et qu’il n’est pas possible de les réaliser (pluie, vent, etc.), une indemnité de X € H.T. sera facturée correspondant au temps passé, au déplacement et au coût d’immobilisation des matériels de mesurages.
- Les mesurages sont prévus pour être réalisés dans une seule journée. Si des conditions indépendantes de la volonté d’ÉCHOLOGOS imposent une réalisation sur plusieurs journées, une indemnité sera facturée en sus (correspondant au déplacement et à l'immobilisation du matériel) à raison du nombre de journées passées, cf. poste idoine de la proposition d'honoraires.
Si plusieurs intervenants sont nécessaires aux mesurages (techniciens + particuliers, par exemple), le demandeur s'assurera des différentes disponibilités de planning de chacun et proposera plusieurs dates de mesurages à ÉCHOLOGOS.