Projet
VILLE (Dpt)

Missions du bureau d'études ACOUSTIQUE
Avant le premier enregistrement, dans le Navigateur, dans Sections, clic droit sur chacune des sections, puis Editer, supprimer la coche dans Lier. Ceci aura pour effet de ne plus demander d'actualiser les liens à chaque chargement, et évitera de recharger l'ensemble (dont les § supprimés) en cas de mauvaise réponse.
Mission EXE/VISA (à enlever pour notice APD)	Réhabilitation § à supprimer ou à conserver en fonction du contexte
Modifier le nom de la ville ci-dessous sans supprimer la partie grisée ; toutes les occurrences seront modifiées
Ville
# Objet
Ce document décrit le contenu des missions d'ingénierie acoustique proposées dans le cadre de la maîtrise d’œuvre du projet de à .
Il détaille l’ensemble des tâches effectuées par l'acousticien en tant que co-traitant de l'équipe d'ingénierie.
La mission a pour objet l'étude prévisionnelle et l'optimisation technico-économique dans les domaines suivants de l'acoustique :
- Acoustique interne des salles ;
- Isolement aux bruits aériens;
- Performance aux bruits de chocs;
- Bruits des équipements techniques (chauffage, ventilation, climatisation, sanitaires, électricité, ascenseurs,…) ;
- Isolement des façades et toitures aux bruits de l'environnement extérieur ;
- Protection du voisinage contre les bruits produits par les équipements du bâtiment ou par l’exploitation du bâtiment.
Elle a pour objectif le respect du programme acoustique et les exigences réglementaires qui s'appliquent à l'opération, notamment en matière de :
- Protection de l’environnement, protection du personnel, …
- Code de la construction et de l’habitation ;
- Arrêté du 23 juin 1978, relatif aux installations fixes de chauffage et d’E.C.S. ;
- Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 et arrêté du 5 décembre 2006 relatifs à la protection du voisinage ;
- Arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation ;
- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé ;
- Normes décrivant les méthodologies de mesurage et d’évaluation permettant de vérifier le respect des exigences réglementaires (NF S 31-010, NF S 31-057, NF EN ISO 717-1, 717-2, 140-3, 140-4, 140-5, 140-9, 140-10,…) ;
- Tous les textes réglementaires applicables à l’opération projetée.
# Contenu par élément de mission
## Études d'esquisse et de diagnostic (ESQ / DIAG)
### Mission réalisée
- Prise de connaissance du programme.
- Visite des bâtiments et de l’environnement.
- Analyse des informations et des exigences fournies par le Maître d'Ouvrage :
  - données techniques et architecturales relatives aux bâtiments existants,
  - caractérisation acoustique du site ;
  - particularités acoustiques du programme, (définition de l’usage des locaux, exigences fonctionnelles, contractuelles et réglementaires,…) ;
- Établissement d'une liste d'informations et de données complémentaires éventuelles à fournir par le Maître d'Ouvrage.
- Établissement du cahier des charges en vue de la réalisation des mesures acoustiques et sondages complémentaires éventuels.
- Analyse et exploitation de l’ensemble des données fournies.
- Mise en adéquation des principes acoustiques généraux et de l'esquisse architecturale et technique.
- Vérification de la faisabilité acoustique de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.
- Ajustement du programme acoustique si nécessaire.
### Documents établis
Rédaction d’une note acoustique à intégrer à la notice architecturale, environnementale et technique.
## Études d'avant-projet sommaire (APS)
### Mission réalisée
- Participation à la conception du projet (localisation des locaux, géométrie, principes de structure et des équipements, etc…).
- Élaboration des principes généraux acoustiques à prendre en compte pour :
  - la constitution de l'enveloppe du bâtiment ;
  - la constitution des parois intérieures (pour les bruits aériens et les bruits de chocs) ;
  - le traitement des bruits des équipements et installations techniques ;
  - l’acoustique interne (propagation, réverbération, diffusion, absorption, intelligibilité).
### Documents établis
- Rédaction d'une notice acoustique d'APS comportant :
  - le rappel des exigences du programme acoustique et ses adaptations éventuelles ;
  - le contexte réglementaire et contractuel ;
  - le détail des performances acoustiques visées (objectifs et exigences) ;
  - la description des principes acoustiques généraux.
## Études d'avant-projet définitif (APD)
### Mission réalisée
- Assistance à la mise au point des plans architecturaux.
- Analyse des contraintes techniques à prendre en compte et mise au point des solutions compatibles avec les exigences acoustiques :
  - plans d'architecte (position des locaux, contiguïtés, surface, volumétrie, épaisseurs,...) ;
  - économie du projet ;
  - structure (surcharges à respecter, etc...) ;
  - équipements et installations techniques (type d’appareils, techniques employées, implantation, passages de gaines et canalisations, etc...) ;
  - esthétique, décoration ;
  - isolation thermique ;
  - données relatives au développement durable.
- Calculs acoustiques de dimensionnement de l’ensemble des ouvrages.
- Mise au point de l’ensemble des aspects acoustiques du projet.
- Présentation des solutions envisagées et des caractéristiques techniques des matériaux.
- Détermination des principes acoustiques généraux à appliquer aux équipements et installations acoustiques à respecter.
- Participation aux réunions d’étude dont l’ordre du jour est spécifiquement acoustique.
### Documents établis
- Rédaction d'une notice acoustique d'APD comprenant :
  - la proposition de mise à jour du programme acoustique en fonction des différentes contraintes si nécessaire ;
  - le contexte réglementaire et contractuel ;
  - le détail des performances acoustiques recherchées ;
  - le détail des caractéristiques acoustiques visées pour les matériaux et les systèmes; la description des solutions techniques retenues.
## Études de projet (Pro)
### Mission réalisée
- Assistance à la mise au point des plans et détails d'architecte.
- Ajustement des ouvrages, systèmes et matériaux.
- Calculs de validation définitifs.
- Description des dispositions constructives comprenant :
  - nature et caractéristiques des ouvrages, systèmes et matériaux ;
  - principes de mise en œuvre spécifiques ;
  - repérage et localisation.
- Analyse des données relatives aux équipements et installations techniques, et préconisations, comprenant :
  - principes et prédimensionnements des traitements acoustiques et vibratoires ;
  - conditions de mise en œuvre.
- Assistance au contrôle de la cohérence entre le CCTP acoustique et les CCTP de l’ensemble des lots.
### Documents établis
- Rédaction d'un CCTP acoustique précisant, pour toutes les prestations ayant une incidence acoustique :
  - les engagements des entrepreneurs
  - les objectifs et exigences acoustiques ;
  - la liste des mesures acoustiques d’autocontrôle demandées et leur méthodologie ;
  - les documents et calculs d’exécution à fournir ;
  - les caractéristiques acoustiques imposées pour chaque élément de la construction ;
  - les exigences de mise en œuvre et de constitution ;
  - les contraintes liées aux interfaces entre lots.
## Visa des études d'exécution (Visa)
- Examen du projet sous l'aspect acoustique avec les entreprises. Confirmation des exigences acoustiques imposées, des justificatifs ou des notes de calcul à fournir, et des mesures d’autocontrôle à réaliser par chaque entreprise.
- Examen de la conformité au CCTP acoustique des documents fournis par les entreprises :
  - notes de calcul acoustiques,
  - rapports d’essais acoustiques,
  - documents ayant pour objet l’acoustique,
- Examen des caractéristiques acoustiques des matériels et matériaux pour lesquels des performances sont demandées, notamment :
  - parois de gros-œuvre (béton et maçonnerie), chapes flottantes, massifs d’inertie, …
  - complexes de couverture,
  - façades légères, menuiseries extérieures, coffres de volets roulants, entrées d’air, …
  - cloisons séparatives, doublages, parois vitrées, portes, …
  - plafonds suspendus, panneaux muraux, …
  - revêtements de sols,
  - matériels de CVC, plomberie, appareils élévateurs, ...
- Établissement d’un état des approbations et observations sur les documents examinés.
- Assistance à l’arbitrage relatif au choix des matériels et matériaux et aux éventuelles variantes proposées par les entreprises.
## Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)
- Visite de chantier et participation aux réunions de chantier sur demande de l'architecte
- Examen des documents complémentaires à produire par les entreprises, en application de leur contrat.
- Vérification de la conformité et de la mise en œuvre des matériels et matériaux, pour lesquels des performances acoustiques sont demandées dans le CCTP acoustique, notamment :
  - parois de gros-œuvre (béton et maçonnerie), chapes flottantes, massifs d’inertie, …
  - complexes de couverture,
  - façades légères, menuiseries extérieures, coffres de volets roulants, entrées d’air, …
  - cloisons séparatives, doublages, parois vitrées, portes, …
  - plafonds suspendus, panneaux muraux, …
  - revêtements de sols,
  - matériels de CVC, plomberie, appareils élévateurs, ...
- Assistance à l’adaptation du projet décrit dans le CCTP acoustique avec la réalisation.
- Suivi de l'évolution du chantier entre les visites (examen des comptes-rendus de réunions de chantier et assistance téléphonique).
- Établissement de comptes-rendus d’observations.
- Examen des mesures acoustiques d'autocontrôle fournies par les entreprises avant réception
## Assistance aux opérations de réception (AOR)
- Validation visuelle par sondages des caractéristiques acoustiques des ouvrages et installations.
- Établissement de la liste des réserves d’ordre acoustique.
- Assistance au suivi de la levée des réserves.
## Études d'exécution (Exé)
- Examen du projet sous l'aspect acoustique avec les entreprises. Confirmation des exigences acoustiques imposées, des justificatifs à fournir, et des mesures d’autocontrôle à réaliser par chaque entreprise.
- Examen de la conformité au CCTP acoustique des documents fournis par les entreprises :
  - rapports d’essais acoustiques ;
  - documents ayant pour objet l’acoustique.
- Examen des caractéristiques acoustiques des matériels et matériaux pour lesquels des performances sont demandées, notamment :
  - parois de gros-œuvre (béton et maçonnerie), chapes flottantes, massifs d’inertie, …
  - complexes de couverture,
  - façades légères, menuiseries extérieures, coffres de volets roulants, entrées d’air, …
  - cloisons séparatives, doublages, parois vitrées, portes, …
  - plafonds suspendus, panneaux muraux, …
  - revêtements de sols,
  - matériels de CVC, plomberie, appareils élévateurs, ...
- Établissement d’un état des approbations et observations sur les documents examinés.
- Assistance à l’arbitrage relatif au choix des matériels et matériaux et aux éventuelles variantes proposées par les entreprises.
- Participation à l’élaboration des détails d’exécution des lots de second-œuvre
  - couverture
  - menuiserie extérieure
  - menuiserie intérieure
  - cloisonnement, doublage
  - plafonds suspendus
  - chapes et revêtements de sols
  - ...
- Participation à l’élaboration du dimensionnement des réseaux de ventilation pour les caractéristiques acoustiques :
  - atténuation des gaines, des silencieux, ...
  - vitesses d’air des les différentes parties des réseaux
  - niveaux sonores maximums des équipements, des bouches, diffuseurs, grilles, ...