<Société>
<Adresse Bureau>
<Adresse Bureau 2>
<C.P. (bureau)> <Ville (bureau)>
Aubière, le Jour Mois 2008
N/Réf. :	YL/ST 08
Objet :	VILLE - construction de l'équipement XXX
Niveau de bruit résiduel sur le site
A l'attention de Monsieur <Prénom> <Nom>
Monsieur, essai
Les objectifs de niveau sonore en extérieur des bruits liés à l'activité du projet de construction de l'équipement XXX sur la commune de VILLE (chaufferie, installations frigorifiques, équipements de traitement hydraulique, centrales de ventilation et tous autres équipements techniques, ainsi que le bruit des activités) sont régis par la réglementation des bruits de voisinage. Sont distinguées les périodes diurne (7h00-22h00) et nocturne (22h00-7h00) pour lesquelles des objectifs différents s'appliquent. Ceux-ci sont définis comme une émergence sonore limite par rapport au niveau de bruit résiduel sur le site.
Pour être en mesure de garantir le respect de la réglementation en optimisant, d'une part l'emplacement et les caractéristiques des équipements techniques installés en extérieur (le cas échéant), et d'autre part l'isolement des parois de l'enveloppe extérieure du bâtiment, nous sollicitons la Maîtrise d'Ouvrage pour la fourniture du niveau de bruit résiduel sur le site en limites de propriété avant travaux. Cette donnée programmatique peut être recueillie au moyen de mesures réalisées par un bureau d'études acoustiques ou un bureau de contrôle selon le cahier des charges ci-joint. A titre indicatif, le coût de ces sondages est estimé inférieur à 4 000 € H.T..
VARIANTE 1
Dans l'attente de cette donnée, l'hypothèse retenue pour le niveau de bruit résiduel est de XX dB(A) en période diurne et 25 dB(A) en période nocturne. Ces niveaux correspondent aux hypothèses les plus pénalisantes en terme de coût mais permettent de justifier formellement le respect de la réglementation.
Les valeurs spectrales de ces niveaux sont supposées suivre parfaitement celles de la courbe NR (NF S 30-010) donnant le même niveau.
VARIANTE 2
Dans l'attente de cette donnée, le niveau de bruit résiduel est estimé par la Maîtrise d’Œuvre en tenant compte du contexte urbanistique du site d'étude. Les hypothèses retenues à ce stade du projet sont de XX dB(A) en période diurne et XX dB(A) en période nocturne.
De telles hypothèses ne permettent pas de garantir formellement le respect de la réglementation. En cas de surestimation par rapport au niveau de bruit résiduel réel, les seuils réglementaires ne sont pas respectés. En cas de sous-estimation par rapport au niveau de bruit résiduel réel, le respect de la réglementation est assuré au prix d'un surcoût qui peut être conséquent (surdimensionnement de silencieux, d'isolements de parois...).
Les valeurs spectrales de ces niveaux sont supposées suivre parfaitement celles de la courbe NR (NF S 30-010) donnant le même niveau.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur, en ma considération sincère.

Yohan LECHEVALIER
acousticien, ingénieur INSA

Copie :
P.J. :	cahier des charges pour la réalisation de la mesure du niveau de bruit résiduel (2 pages)
Projet de construction de l'équipement XXX sur la commune de VILLE / Cahier des charges pour la réalisation de la mesure du niveau de bruit résiduel (2 pages)

Conditions de mesurage
- mesure réalisée conformément à la norme NF S31-010 en vigueur avec une vitesse du vent inférieure à 3 m/s et en l'absence de précipitation ;
- localisation en limite de propriété à une hauteur comprise entre 1,5 et 5 m du sol ou à 2 m en façade d'un bâtiment voisin de l'établissement (voir plan ci-après).
Grandeurs mesurées
- niveaux sonores équivalents LAeq avec une durée d'intégration de 1 seconde ;
- spectre en bandes d'octave de 63 à 8 000 Hz.
Matériel recommandé
sonomètre de classe 1 homologué à jour de ses vérifications périodiques.
Présentation des résultats
- indication précise avec plan et photographie de l'emplacement du ou des points de mesurage ;
- descriptif détaillé de la chaîne de mesurage et d'analyse ;
- identification de la demi-heure la plus silencieuse sur les deux périodes réglementaires ;
- fourniture du niveau sonore équivalent LAeq, des indices statistiques (niveaux fractiles L1, L10, L50, L90 et L95) et du spectre pour chacune des 2 périodes réglementaires et de la demi-heure la plus silencieuse de chaque période ;
- évolution temporelle de l'ensemble de la mesure et extraits de l'évolution temporelle de la demi-heure la plus silencieuse sur chacune des 2 périodes réglementaires ;
- relevé horaire des conditions météorologiques (température, vitesse et direction du vent, nébulosité) si jugé utile ;
- descriptif qualitatif de la nature des bruits relevés.
Analyse
Le rapport devra indiquer pour chaque point et pour chaque période réglementaire la valeur du niveau de bruit résiduel à prendre en compte par la Maîtrise d’Œuvre pour le respect des exigences réglementaires du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 / décret
n°98-1143 du 15 décembre 1998.

Proposition d'emplacement pour le mesurage du niveau de bruit résiduel
Projet

Point de mesure