Notice acoustique phase APS
Ce document comprend pages

Ateliers	Logements	§ en couleur à supprimer éventuellement

Nom de la Ville en l’insérant dans la partie grisée

Maître d’ouvrage :	Maison de retraite Saint-Jean-d'Heurs
Conducteur d'opération :	ICADE G3A
3 allée Pierre de Fermat
63170 AUBIERE
Maître d’œuvre :	CRR Architectes Associés
36 rue Niel
63100 CLERMONT-FERRAND
Ouvrage :	Restructuration et réhabilitation de la maison de retraite de Saint-Jean-d'Heurs
Objet :	notice acoustique APS
Observations :
Date :
Auteur :	Yohan LECHEVALIER
Acousticien, ingénieur INSA
Rapport n° :	YL/08

Table des matières

# Objet
Ce document a pour objet la description et la définition des spécifications acoustiques du projet de XXX à Ville.
Les spécifications acoustiques de l’opération font partie intégrante des objectifs à atteindre.
La présente notice APS - Acoustique a pour but de définir les grandeurs acoustiques utilisées, de recenser et préciser les caractéristiques acoustiques que les ouvrages devront atteindre à leur réception (caractéristiques acoustiques constatées lors des essais de réception), de spécifier leur conformité à la réglementation en vigueur et de définir les obligations de résultats qui seront imposées aux entreprises dans les phases ultérieures du projet.
Elle précise donc :
– les réglementations en vigueur ;
– les caractéristiques acoustiques proposées au maître d’ouvrage permettant de respecter la réglementation ;
– les solutions choisies en matière d’acoustique à ce stade du projet qui permettent de respecter ces caractéristiques.
# Préambule
Toutes les études d’isolement et de correction acoustique menées dans le cadre de cet avant-projet ont été effectuées sur la base de la réglementation actuelle et du programme.
L’objectif acoustique est de se conformer aux valeurs réglementaires pour les parties neuves, de s’en rapprocher au plus près en fonction des possibilités, pour les parties réhabilitées.
Traditionnellement, les études acoustiques sont divisées en plusieurs chapitres :
– durée de réverbération, appelée également correction acoustique ;
– isolement entre locaux intérieurs vis-à-vis des bruits aériens ;
– isolement des façades vis-à-vis des bruits extérieurs ;
– isolement entre locaux intérieurs vis-à-vis des bruits de chocs ;
– niveaux de bruit intérieurs et extérieurs des équipements techniques du bâtiment.
# Généralités
## Grandeurs acoustiques
Les grandeurs acoustiques utilisées sont présentées dans le tableau ci-dessous. Ces grandeurs sont détaillées et précisées dans l’annexe 1.
Dénomination de la grandeur	Symbole	Unité
Durée de réverbération	T	seconde
Indice d’absorption acoustique pondéré	αw	Sans unité
Aire d’absorption équivalente	A	m2
Indice d’affaiblissement acoustique standardisé	Rw (C;Ctr)	dB
Indice d’affaiblissement acoustique standardisé pour le bruit rose	RA = Rw + C	dB
Indice d’affaiblissement acoustique standardisé pour le bruit routier	RA,tr = Rw + Ctr	dB
Isolement acoustique standardisé	DnT	dB par bande d’octave
Isolement acoustique standardisé pondéré	DnT,w (C;Ctr)	dB
Isolement acoustique standardisé pondéré pour le bruit rose	DnT,A = DnT,w + C	dB
Isolement acoustique standardisé pondéré pour le bruit routier	DnT,A,tr = DnT,w + Ctr	dB
Isolement normalisé d’un petit élément de construction	Dn,e,w (C;Ctr)	dB
Niveau pondéré du bruit de chocs standardisé	L’n,T,w	dB
Réduction du niveau du bruit de chocs pondéré	ΔLw	dB
Niveau de pression acoustique normalisé	LnAT	dB(A)
Niveau de bruit à l’extérieur	Lp	dB(A)

## Réglementations
Pour la présente opération, les caractéristiques acoustiques ont été établies en concertation entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre à partir du programme propre à l’opération et d’un certain nombre de documents de portée générale présentés en annexe 2.
## Normes
L’ensemble des normes concernant ce projet est présenté en annexe 3.
# Objectifs
Le programme ne fixant pas de valeurs chiffrées, nous proposons ces objectifs comme traduction et/ou ajustement de celui-ci. Ces valeurs pourront évoluer à lors des phases suivantes (APD) en fonction des exigences fonctionnelles et des arbitrages technico-économiques.
## Durées de réverbération
### Durée de réverbération de référence
Pour tous les locaux, la durée de réverbération de référence T0 au sens de la norme NF S 31‑057 sera de 0,5 seconde, sauf exceptions signalées.
Pour tous les locaux, la valeur de la durée de réverbération T sera la moyenne arithmétique arrondie au dixième de seconde le plus proche, des valeurs mesurées dans les bandes d’octaves centrées sur les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz pour les locaux meublés et inoccupés.
Tableau des durées de réverbération

Dénomination du local	Durée de réverbération en secondes T
Salle de repos, salle d'activités, local de soins, sanitaires collectifs, local administratif, salle de réunion, chapelle, salle à manger , vestiaires / Salle à manger d'étage (R+2), salle à manger de la partie réhabilitée	T ≤ 0,8
Salle de restauration (RdC)	T ≤ 1,0
Hall d'entrée	T ≤ 1,2

Nota : pour les circulations communes intérieures, la réglementation impose une aire d’absorption équivalente moyenne dans les bandes d'octaves centrées sur les fréquences normalisées comprises entre 500 et 2 000 Hz supérieure ou égale au tiers de la surface au sol de ces circulations. L’aire d’absorption équivalente d’un matériau est le produit du coefficient d’absorption w par la surface du matériau de correction acoustique.
## Isolements acoustiques intérieurs
Les valeurs de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre locaux sont exprimées en dB, par référence à l’émission d’un bruit rose et pour un spectre de fréquences dont les bandes d’octaves sont centrées sur les fréquences 125, 250, 500, 1 000 et 2 000 Hz.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
Tableau des isolements(pour les établissements d’enseignement autres que les écoles maternelles)

Local de réception	Local d'émission	DnT,A
Chambre, local de sommeil ou de repos, local de soin	Bâtiment neuf : Autre chambre, local de sommeil ou de repos, local de soin, local administratif 47 / Bâtiment réhabilité : Autre chambre, local de sommeil ou de repos, local de soin, local administratif 43 / Circulation intérieure 30 / Salle d'activité, cuisine, salle à manger, sanitaires collectifs[1], laverie, salon d'étage 50
Local administratif	Autre local administratif 35 / Circulation intérieure 30 / Salle d'activité, salle de réunion, salle d'accueil, cuisine, restaurant, sanitaires collectifs1, laverie 50
[1] dans le cas de sanitaires affectés à un local, il n'est pas exigé d'isolement minimal

 (pour les écoles maternelles)

Cas particuliers :
Les locaux listés ci-après sont ouverts sur circulation (cloisonnement partiel, absence de porte, banque d'accueil...). D'un point de vue acoustique, et en particulier pour les isolements avec les autres locaux, les locaux suivants sont donc assimilés aux circulations.
- Hall d'entrée (RdC) ;
- Accueil et secrétariat (RdC) ;
- Salon d'étage (R+1 et R+2).
La salle à manger et le bureau des animateurs sont considérés comme un seul et même local à l'intérieur duquel aucun isolement n'est dû.
Pour les listés ci-dessous nécessitant une confidentialité élevée, il est proposé un isolement de 40 dB vis-à-vis des circulations :
- direction (RdC) ;
- comptabilité (RdC) ;
- bureau du médecin (R+1) ;
- infirmerie (R+1).
## Isolements vis-à-vis de l’extérieur
La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr en dB des locaux de réception de définis au chapitre 4.2 vis-à-vis des bruits des infrastructures terrestres, est définie aux articles 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 30 mai 1996.
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
Les objectifs d’isolement vis-à-vis de l’extérieur dépendent :
– de la catégorie des voies classées (au sens de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres) ;
– du type de tissu (ouvert ou rue en U) ;
– de la distance entre la façade du bâtiment et le bord extérieur de la chaussée la plus proche dans le cas d’un tissu ouvert ;
– de l’orientation de la façade considérée par rapport à l’infrastructure (effet de masque) ;
– de la zone d’exposition au bruit du PEB de l’aérodrome de XX.

Tableau de définition de l’objectif
Présence voie classée	oui
Type	voie communale
Identification	rue Guynemer
Catégorie	3
Tissu	U
Distance	Sans objet
Exposition / Orientation	Nord : directe Est et Ouest : latérales Sud : arrière

Les bâtiments du projet sont situés à l’extérieur des servitudes de bruit de l’aérodrome.
En conséquence, les objectifs d’isolement vis-à-vis du bruit extérieur sont les suivants.
Tableau des objectifs
Façade	Objectif DnT,A,tr en dB
nord	38
est et ouest	35
sud	30

Le bâtiment est situé à l'extérieur des servitudes de bruit des infrastructures de transport terrestre ; la valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr est donc de 30 dB pour toutes les façades.
## Bruits de chocs
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’nT,w du bruit perçu dans les locaux de réception visés au chapitre 4.2 ne doit pas dépasser 60 dB lorsque la machine à chocs est posée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré.
## Niveaux du bruit des équipements techniques du bâtiment
Les niveaux de bruit des équipements techniques du bâtiment LnAT sont exprimés en dB(A).
### À l’intérieur
La durée de réverbération de référence est celle définie au chapitre 4.1.1.
Les valeurs du niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré par les équipements du bâtiment sont présentées dans le tableau suivant.
Ces niveaux seront mesurés dans un plan représentatif de la position normale des utilisateurs et au plus près de l’équipement.
Tableau des niveaux de bruit des équipements
Dénomination du local	Si l’équipement fonctionne de manière continue (ventilation, chaufferie, cuisine, ...)	Si l’équipement fonctionne de manière intermittente (chasse d’eau, robinetterie, ascenseur)
X	33	38
Tous les autres locaux de réception visés au chapitre 4.2	38	43

Local de réception	Chambre	Local administratif, cuisine, salle de restaurant, salle d'activité, salle à manger, salle de réunion, local de soins
LnAT maximum	30 dB(A)	38 dB(A)

### À l’extérieur
Le relevé du niveau sonore initial fourni par le maître d'ouvrage indique un Leq = XX dB(A) un L95 = XX dB(A) en période nocturne.
En l'absence de relevé du niveau sonore initial de la part du maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre a estimé ce niveau à 40 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne. La répartition spectrale de ces niveaux est réputée conforme à la courbe NR de même niveau sonore.
De telles hypothèses ne permettent pas actuellement de garantir le respect de la réglementation. En cas de surestimation par rapport au niveau de bruit résiduel réel, les dispositifs constructifs devront être revus dans le sens d'une augmentation de l'isolement et de mise en place de protections complémentaires (pièges à son, écrans acoustiques...).
L'ensemble des centrales de ventilation, les aérothermes et autres équipements (chaufferie, groupe d'eau glacée, compresseurs, climatiseurs, ...) ne produiront pas ensemble un niveau supérieur à :
– 60 dB(A) à cinq mètres des installations ;
– 42 dB(A) en limite de propriété, en période diurne (de 22 h à 7 h) ;
– 30 dB(A) en limite de propriété, en période nocturne (de 22 h à 7 h).
– De plus, ces niveaux sonores ne devront pas dépasser 50 dB(A) en façade de tous les locaux de réception visés au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée.
Par ailleurs, les équipements ne devront pas produire de bruit à tonalité marquée (au sens de la norme NF S 31-010).
## Synthèse des évolutions programmatiques
Les objectifs du programme en terme d'isolement aux bruits aériens entre chambres sont plus performants de 7 dB que le projet d'arrêté relatif à la limitation du bruit dans les résidences, les internats, les crèches et haltes garderie et les établissements recevant du public à caractère social ou médico-social (50 dB au lieu de 43 dB).
Afin de garantir un confort satisfaisant aux occupants tout en restant dans une faisabilité économique, nous proposons à la maîtrise d'ouvrage de porter l'objectif entre chambres du bâtiment neuf à 47 dB (au lieu de 50 dB). Cette proposition permet la mise en œuvre de cloison simple ossature entre chambres (type 98/48 dB) et la réalisation d'économies substantielles sans dégradation significative du confort acoustique. Nous rappelons ici qu'une différence de 3 dB correspond sensiblement au seuil de perception.
En ce qui concerne le bâtiment réhabilité, le diagnostic acoustique réalisé en mai 2007 ainsi que les sondages de structure effectués en octobre 2007 mettent en évidence la faiblesse des planchers. Dans ces conditions, l'obtention d'un objectif de 50 dB entre chambres, même contiguës horizontalement, imposerait la mise en place généralisée de chapes flottantes et de plafonds en plaque de plâtre, ce qui ne semble pas économiquement envisageable à ce stade du projet. En conséquence, il est proposé à la maîtrise d'ouvrage d'abaisser l'objectif d'isolement entre chambres à 43 dB conformément au projet d'arrêté sus-mentionné.
Ces dispositions sont soumises à la validation de la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de cet APS.
# Solutions proposées à ce stade du projet
## Réverbération
### Circulations, hall d'entrée, salons d'étage
La correction acoustique des circulations sera assurée soit par un faux-plafond de coefficient d’absorption acoustique w supérieur à 0,50 couvrant toute la surface au sol, soit un faux-plafond de coefficient d’absorption acoustique w supérieur à 0,90 couvrant au moins la moitié de la surface au sol.
Le hall d'entrée et les salons d'étage seront traités avec un faux-plafond absorbant. Des compléments d'absorption en parements muraux seront envisagés en tant que besoin.
### Locaux administratifs, locaux de soins, vestiaires, sanitaires collectifs
Les bureaux, les locaux de consultation et de soins accueilleront un faux-plafond de coefficient d’absorption acoustique  w supérieur à 0,65 H sur toute la surface.
### Salle de réunion, salle d'activités, salle à manger
La correction acoustique sera réalisée par la pose en plafond sur toute la surface d'un faux-plafond dont le coefficient d’absorption moyen w ne sera pas inférieur à 0,90.
Des compléments d'absorption en parements muraux seront envisagés en tant que besoin.
### Cuisine, lingerie
Les locaux des cuisines et de la lingerie recevront un faux-plafond de type ECOPHON Hygiène performance, ROCKFON Royal Hygiène ou techniquement équivalent dont le coefficient d’absorption w ne sera pas inférieur à 0,80. Ce faux-plafond devra être lavable au jet à plus de 50 cm et ne devra pas favoriser le développement microbien.
### Locaux techniques, atelier
Les locaux techniques (chaufferie, atelier...) du sous-sol accueilleront en sous-face de dalle haute un matériau de correction acoustique en laine minérale haute densité de 100 mm minimum de coefficient d’absorption aw ³ 0,90 (type ISOVER Domisol coffrage par exemple).

### Locaux d’enseignement, les salles de technologie
→ Locaux orientés professeurs-élèves de plus de 40 m2
La maîtrise de la réverbération et l’amélioration de l’intelligibilité de la parole aux derniers rangs seront assurés par la pose de deux types de faux plafond dans chaque salle. Un tiers de la surface, côté tableau, sera réalisé avec un faux plafond en fibre minérale dont l’indice[1] αw sera compris entre 0,30 et 0,50. Les deux autres tiers seront réalisés avec un faux plafond en fibre minérale dont l’indice αw ne sera pas inférieur à 0,80.
[1] L’indice w présenté ci-après est l’indice d’absorption acoustique pondéré défini au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée
→ Locaux de moins de 40 m2 et locaux non orientés
La maîtrise de la réverbération sera réalisée par un faux plafond d’indice αw ≥ 0,80.
### Administration, locaux médicaux
La maîtrise de la réverbération de ces locaux sera réalisée par un faux plafond d’indice
αw ≥ 0,80.

### CDI
Ce local fait l’objet d’une étude de façon à abaisser notablement la durée de réverbération due à son grand volume.
La totalité de la surface du plafond recevra un faux plafond d’indice αw ≥ 0,80. Une correction est également prévue en retombée sur le haut des murs.
### Foyer et cafétéria
Ces locaux recevront un faux plafond d’indice αw ≥ 0,80.
### Restauration
(Si critères HQE) L’objectif est d’abaisser au maximum le niveau sonore et d’obtenir une durée de réverbération comprise entre 0,4 et 0,5 s conformément aux exigences HQE. Les matériaux absorbants seront situés principalement en plafond. Un complément de correction acoustique sera apporté sur les murs en phase ultérieure.
Une étude de cloisonnement de l’espace sera réalisée dans le but de limiter la propagation acoustique dans les salles à manger.
Une réduction du bruit à la source peut être apportée par la conception de mobilier moins bruyants que les traditionnelles tables en revêtement stratifié.
Les locaux des cuisines et de la laverie recevront un faux plafond d’indice αw ≥ 0,80. Ce faux plafond devra être nettoyé à la lance à mousse et ne devra pas favoriser le développement microbien.
### Salle polyvalente
Ce local fait l’objet d’une étude de façon à abaisser notablement la durée de réverbération due à son grand volume.
La réverbération de cette salle sera limitée par un faux plafond d’indice αw ≥ 0,80. Un complément de correction est prévu sur le mur du fond de la salle et sur les murs latéraux.
### Circulations horizontales, halls et préaux
→ De volume inférieur à 250 m3
La réverbération sera limitée par un faux plafond d’indice αw ≥ 0,50.
→ De volume compris entre 250 m3 et 512 m3
La réverbération sera limitée par un faux plafond d’indice αw ≥ 0,60.
→ De volume supérieur à 512 m3
La réverbération sera limitée par un faux plafond d’indice αw ≥ 0,80.
### Salle de sports
La salle de sport recevra un faux plafond en fibre minérale résistant aux chocs, d’indice αw ≥ 0,80.
Un complément de correction sera prévu sur un pignon.
### Sanitaires
La réglementation impose un faux plafond acoustique d’indice αw ≥ 0,70.
## Isolements entre locaux vis-à-vis des bruits aériens intérieurs
Les cloisons seront montées toute hauteur de plancher béton à plafond béton. Les doublages thermiques de façade seront interrompus par les cloisons.
### Isolement de 30 dB entre local d’enseignement et circulation
Les locaux d’enseignement (salles de classe, CDI, informatique) seront séparés des circulations par des cloisons en plaques de plâtre de type 72/36 avec fibre minérale, d’indice RA ≥ 42 dB, ou de type 98/48 sans fibre minérale, d’indice RA ≥ 41 dB, qui permettront d’atteindre un DnT,A de plus de 30 dB.
Les blocs-portes sur circulation seront des blocs-portes à âme pleine d’indice RA ≥ 28 dB. Cette performance sera réputée atteinte par une porte pleine non détalonnée avec joint souple sur les quatre côtés.
### Isolements de 40 et 43 dB entre locaux d’enseignement
Les salles de classe seront séparées entre elles par des murs de refend en béton moulé de 14 cm d’épaisseur minimale qui permettront de dépasser largement DnT,A = 43 dB.
Les salles de classe seront séparées entre elles par des cloisons en plaques de plâtre de type 98/48 avec fibre minérale, d’indice RA ≥ 47 dB, qui permettront d’atteindre DnT,A = 43 dB.
Si des blocs-portes sont nécessaires dans ces cloisons, ils devront présenter un indice RA ≥ 39 dB.
### Isolements de 50 dB
Il est proposé de classer « en ateliers peu bruyants » les locaux suivants :
– les locaux XXX ;
– les salles matériel ;
– l’atelier de mécanique ;
– XXX.
Les salles de classe seront séparées des ateliers par un mur de refend en béton moulé de 18 cm d’épaisseur minimale.
Les sanitaires seront séparés des locaux d’enseignement (ou assimilés) par des cloisons en Carrobric Isophon 100 d’indice RA = 52 dB, ou bien par des cloisons en plaques de plâtre hydrofuges de type 132/70 avec fibre minérale d’indice RA = 57 dB.
### Isolements de 53 dB
La salle de musique sera séparée de la salle de classe par une cloison en plaques de plâtre à double ossature de type SAA 120 avec 60 mm de fibre minérale, d’indice RA ≥ 57 dB, qui permettra d’atteindre DnT,A ≥ 53 dB.
La salle de restauration …XXX
La salle polyvalente …XXX
Les locaux médicaux …XXX
La salle de sports …XXX
### Isolements de 55 dB entre locaux d’enseignement et atelier bruyant
Pour l’application de la réglementation, il est proposé au maître d’ouvrage de classer en « ateliers bruyants » les locaux suivants :
– les locaux XXX ;
– les salles matériel ;
– l’atelier de mécanique ;
– XXX.
Ce classement influe sur les isolements, cf. chapitre 4.2
Les salles de classe seront séparées de l’atelier par un mur de refend en béton moulé de 20 cm d’épaisseur minimale.
### Isolement vertical entre locaux
Les planchers en béton de 20 cm d’épaisseur minimale permettront de respecter l’objectif d’isolement acoustique standardisé jusqu’à 50 dB entre locaux.
Au-delà, des doublages seront mis en œuvre sous les dalles, une couche de laine minérale sera déroulée au-dessus des faux plafonds.
## Isolement des façades vis-à-vis des bruits aériens extérieurs
(Pour un isolement de façade de 30 dB)Les menuiseries vitrées auront un indice RA,tr ≥ 30 dB.
Les coffres de volets roulants en façade auront un isolement normalisé Dn,e,w + Ctr ≥ 39 dB. Cette exigence s’appliquant aussi bien pour le tablier enroulé que déroulé.
Les entrées d’air en façade auront un isolement normalisé Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB.
## Isolement vis-à-vis des bruits de chocs
La dalle en béton de 20 cm d’épaisseur minimum, associée à des matériaux souples de revêtement de sol, permettra d’obtenir un niveau de pression acoustique normalisé L’nT,w ≤ 60 dB pour la partie établissement scolaire et L’nT,w ≤ 58 dB pour les logements.
Pour les planchers chauffants :
– Les dalles à plots en polystyrène expansé incorporées dans le plancher chauffant seront du type Novacome de chez ACOME ou équivalent et devront présenter un ΔLw ≥ 19 dB.
– La sous-couche résiliente devra présenter une résistance thermique inférieure à 0,15 m².K/W.
(Sauf si indication au chapitre )Les sanitaires et plus généralement toutes les pièces carrelées, même au niveau 0, s’il est sur vide sanitaire, seront équipés d’une sous-couche résiliente de type ISOVER Domisol LR, SIPLAST Soukaro 3R, SIPLAST Assour Chape 19 ou techniquement équivalent. Si cette sous-couche ne permet pas d’atteindre les exigences UPEC dans certains locaux, elle pourra être remplacée par du FERMACOUSTIC 2. La sous-couche aura un ΔLw ≥ 17 dB.
## Niveau de bruit des équipements techniques du bâtiment
### À l’intérieur
Les équipements techniques seront choisis et traités (pièges à son, colliers antivibratiles, gaines absorbantes, supports désolidarisés, raccords par manchettes souples, etc.) de manière à ne pas dépasser les objectifs définis au chapitre 4.5.1.
Lors du prédimensionnement du local CTA, il faudra prévoir XXX mètres de piège à son de part et d'autre de la centrale.
L’isolation des locaux techniques sera étudiée en fonction du niveau sonore des équipements.
Des silencieux sont prévus sur les centrales. Des manchettes souples seront mis en œuvre en raccordement de centrales, des colliers antivibratiles seront disposés sur les canalisations d’eau et des suspentes antivibratiles sur les gaines.
Aucune gaine, ni aucune distribution ne passera directement de local d'émission (à l'exception des circulations et du hall) à local de réception (tels que définis au chapitre 4.2).
Dans le cas d’équipements fixés sur dalles flottantes, la dalle flottante aura une masse au moins égale à 2 fois le poids des équipements qu’elle supporte. Les équipements devront être fixés rigidement sur la dalle.
### À l’extérieur
A ce stade des études, des silencieux seront prévus sur les installations pour ne pas créer d’émergence vis-à-vis du bruit de fond du quartier. Le problème se pose essentiellement la nuit.
Les prises d’air des locaux bruyants seront équipées de grilles insonorisées.