N/ref. : <Initiales>/<Init_Secrtaire>/xxxx / Auteur : <Prenom> <Nom>, <Emploi>	v01, le 08/11/2018 / Nombre de page : 4
Affaire : Affaire à Ville (Dep) / Phase : CONCOURS

Notice acoustique concours
# Préambule et stratégie acoustique
Toutes les études acoustiques menées dans le cadre de ce concours ont été effectuées sur la base de la réglementation actuelle (arrêté du 25 avril 2003), du programme et du référentiel Certivéa avec un niveau de performance « performant » pour la cible 9 « confort acoustique ». Aucun local de ce projet n’entre dans le cadre de la réglementation « sons amplifiés ».
Un soin particulier sera apporté dans la sélection de matériaux, non nocifs pour la santé dans le respect des règlements et de l’état de l’art.
En phase chantier, les entreprises devront se conformer aux prescriptions techniques du CCTP acoustique TCE. ainsi qu’aux prescriptions relatives à la réduction des nuisances dues aux bruits de chantier, indiquées dans le paragraphe « bruits de chantiers » du CCTP acoustique TCE.
L’étude acoustique est réalisée dans plusieurs domaines :
– isolement des façades vis-à-vis des bruits extérieurs et protection du voisinage ;
– isolements entre locaux intérieurs vis-à-vis des bruits aériens ;
– isolements entre locaux intérieurs vis-à-vis des bruits de chocs ;
– réverbération acoustique appelée également traitement acoustique ;
– niveau de bruit des équipements techniques du bâtiment, protection du voisinage ;
– traitement de la salle des fêtes vis-à-vis de la réglementation « sons amplifiés ».
– bruits du chantier.
# Protection du voisinage vis-à-vis de la salle des fêtes
Avec un niveau de bruit résiduel nocturne estimé à 38 dB(A), un niveau sonore de l’ordre de 90 dB(A) dans la salle des fêtes et une distance au voisinage d’au moins 20 m, la façade largement vitrée sera traitée par des doubles châssis vitrés d’indice RA,tr ≥ 43 dB et RA,tr ≥ 39 dB. Le bloc porte d’issue de secours présentera un indice RA ≥ 52 dB et sera de type DOORTAL Phoniplus 55 ou techniquement équivalent. Des sas acoustiques sont prévus aux différentes entrées. Dans ces sas, un faux plafond de correction acoustique d’indice αw ≥ 0,9 surmonté de laine minérale est prévu.
Enfin, un limiteur de pression acoustique est prévu pour limiter le niveau sonore intérieur afin de garantir le respect de la réglementation acoustique au voisinage. La mise en place d’un système de surveillance et monitoring acoustique permettant de faciliter la gestion des événements festifs à la place du limiteur sera étudié en phase de conception.

# Isolement des façades vis-à-vis de l’extérieur
[schéma des voies classées]
[objectifs acoustiques]
[premières prescriptions]
# Correction acoustique
D’une manière générale, tous les locaux occupés de façon permanente par les utilisateurs recevront un matériau de correction acoustique en plafond.
Hall
Le hall est un lieu de passage au centre des activités de l’établissement. Son ambiance sonore doit favoriser la détente et la communication et en faire un lieu de vie agréable. Une correction acoustique est prévue en plafond pour limiter les niveaux sonores même si le parti est d’abord d’avoir un lieu vivant.
La correction acoustique de ce volume sera réalisée au moyen d’un bac métallique crevé au plafond et de baffles acoustiques ensachés dans du polyane intégrés à l’architecture du projet.
La correction acoustique de ce volume sera réalisée au moyen de plaques de plâtre perforées masquant de la laine minérale. Ces plaques seront posées en plafond et en partie haute des murs.
Locaux administratifs, salles d’enseignement…
La durée de réverbération de ces locaux sera obtenue grâce au traitement acoustique du plafond de chacune des salles. Un traitement particulier sera apporté aux salles de musique et multimédia.
Toutes les salles d’enseignement recevront un faux plafond de correction acoustique dont l’indice sera supérieur ou égal à 0,80.
L’intelligibilité de la parole aux derniers rangs sera améliorée dans les salles orientées maître-élève (salle d’enseignement général, salles de sciences), par l’utilisation d’un faux plafond de correction acoustique séparé en deux zones : ce faux plafond aura un indice supérieur ou égal à 0,80 sur 70 % de la surface des salles côté élèves, et un indice compris entre 0,3 et 0,5 sur les 30 % restants côté professeur.
Ces prescriptions permettront d’atteindre une durée de réverbération comprise entre 0,4 et 0,8 seconde conformément à la réglementation.
Restauration
Dans la salle de restauration, les matériaux absorbants seront situés principalement en plafond. Ils présenteront un indice αw ≥ 0,9. Un complément de correction acoustique sera apporté sur les murs et il sera étudié, au stade de l’APS, des cloisonnettes entre les groupes de table. L’objectif est d’abord d’abaisser au maximum le niveau sonore.
Une étude de cloisonnement de l’espace sera réalisée dans le but de limiter la propagation acoustique dans les salles à manger. Une réduction du bruit à la source pourra être apportée par la conception de mobilier moins bruyant que les traditionnelles tables en revêtement stratifié.
Le restaurant sera isolé des sources de bruit constituées par la cuisine et la laverie : la zone « scramble », au plafond abaissé et absorbant, constituera un goulet d’étranglement pour les bruits. La laverie sera isolée du restaurant par un tunnel absorbant sur l’entrée du convoyeur. La cuisine et la laverie recevront un faux plafond lavable pour absorber au maximum les bruits et limiter leur propagation vers la salle à manger.
Salle de spectacle
Traitement de la salle de spectacle... acoustique des salles...
Circulations
Toutes les circulations recevront un matériau de correction acoustique en plafond présentant un indice αw ≥ 0,7.
# Traitement des bruits aériens
Entre locaux standards, des cloisons d’indice RA ≥ 47 dB de type 98/62 avec laine minérale permettront d’atteindre des isolements DnT,A ≥ 43 dB. En présence d’un bloc porte, ce bloc porte présentera un indice RA ≥ 39 dB pour un isolement d’au moins DnT,A ≥ 40 dB.
Vis-à-vis de la circulation, les cloisons présenteront un indice RA ≥ 39 dB et seront de type 98/62 sans laine minérale.
Vis-à-vis des sanitaires, la cloison présentera un indice RA ≥ 57 dB de type SAA 120 avec laine minérale afin d’assurer des isolements d’au moins DnT,A ≥ 50 dB.
# Traitement des bruits de chocs
La structure ancienne des planchers de l’existant ne suffira probablement pas à assurer un isolement suffisant. Ces planchers seront recouverts de revêtements de sol souples et renforcés en dessous par des faux plafonds permettant d’obtenir un niveau de réception aux bruits de chocs de 60 dB.
Le traitement des sols par leurs revêtements permettront de répondre aux demandes programmatiques et réglementaires.
L’épaisseur des dalles pleines retenues actuellement et les matériaux souples de revêtement de sol permettront d’obtenir facilement les objectifs acoustiques.
Les sanitaires et plus généralement toutes les pièces carrelées, même au niveau 0, seront équipées de sous-couche résiliente.
Dans les locaux présentant une chape de plancher chauffant, la sous-couche sera sélectionnée pour atteindre les objectifs acoustiques.
L’ensemble des locaux sur dalle béton présenteront un revêtement de sol souple avec sous-couche acoustique. Dès lors qu’un sol avec sous-couche acoustique ne peut pas être mis en œuvre (contrainte de poinçonnement), une augmentation de l’épaisseur de la dalle avec la mise en œuvre d’un revêtement de sol compact sera étudiée.
L’ensemble des locaux (y compris sanitaires...) recevront une chape flottante acoustique. Cette chape ne sera pas continue entre les locaux et sera désolidarisée en périphérie au moyen d’une bande de désolidarisation. Le traitement des seuils de porte nécessite une attention particulière.

# Traitement des équipements techniques
Les locaux techniques et la chaufferie seront munis de portes acoustiques permettant de les isoler des locaux scolaires et des circulations. En première approche, tous les locaux techniques recevront un matériau de correction acoustique d’indice αw ≥ 0,9 en plafond afin de réduire le bruit à la source. Des compléments muraux seront envisagés en fonction du niveau de puissance acoustique des équipements.
Bruit des équipements à l’intérieur des locaux
À ce stade du projet, tous les équipements de ventilation seront prévus avec des silencieux afin de respecter les niveaux programmatiques. Le choix des bouches est essentiel, de même que la vitesse de circulation des fluides dans les gaines. Les canalisations d’EU et d’EP seront encoffrées. L’ensemble des équipements sont désolidarisés de la structure du bâtiment au moyen de supports antivibratiles.
L’emplacement, l’isolation et les rejets de la chaufferie et des locaux techniques par rapport aux autres locaux seront particulièrement étudiés afin de ne pas gêner le fonctionnement de l’établissement.
En fonction du passage des réseaux, des silencieux d’interphonie seront prévus pour éviter de dégrader les isolements aux bruits aériens entre les locaux.
Protection du voisinage
La réglementation sur les bruits de voisinage impose une émergence (différence entre le niveau sonore des équipements en fonctionnement avec le bruit ambiant) de 5 dB en période diurne et 3 dB en période nocturne.
En rejet extérieur, des silencieux et des blocs portes acoustiques sont prévus sur les installations de traitement d’air et l’isolement des locaux techniques, notamment de la chaufferie qui recevra des silencieux sur les VB, VH et rejet fumée. Des silencieux acoustiques sont prévus sur l’ensemble des équipements techniques. Pour les plus bruyants, des grilles acoustiques et écrans seront prévus.
# Traitement des vibrations
Si demande spécifique et programmatique