## Lot 15 – Équipements de cuisine
### Tourelles d’extraction
Les tourelles d’extraction seront totalement proscrites (car impossibilité de les capoter ni d’adapter des silencieux). Seuls des caissons d’extraction isolés (donc double peau) recevant des silencieux en amont et en aval seront autorisés.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
Pour les groupes réfrigérants, l’entreprise devra prévoir des pièges à son sur les prises d’air du local, (tant sur l’admission que sur le rejet) permettant de respecter les niveaux sonores en façade décrits au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée.
Les groupes réfrigérants seront posés ou suspendus avec des antivibratiles.
### Documents demandés aux entreprises
Lot 15 – Équipements de cuisine
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
L’entrepreneur devra indiquer les niveaux de puissance acoustique Lw des équipements les plus bruyants (machine à laver la vaisselle, éplucheuse, trancheuses…) et devra fournir les PV de mesures, en période de préparation du chantier.
Il devra fournir les notes de calcul des niveaux sonores à l’extérieur du bâtiment dus aux groupes réfrigérants et tourelles d’extraction.