## Lot 7 – Faux plafonds
### Faux plafonds en laine minérale
[prescription]
### Faux plafond bois
[prescription]
### Protection des luminaires
– Protection des luminaires incorporés par un encoffrement composé de capots en laine de roche haute densité surfacée par un film aluminium. (En cas de faux plafond filant)
Localisation :	XX ;
XX.
### Flocage acoustique
– Projection sur toute la surface d’une fibre floquée d’épaisseur minimale XXX mm en une ou plusieurs passes. L’indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
### Plafond monolithique
– Plafond monolithique de type ROCKFON Mono Acoustic. Il sera composé de panneaux acoustiques en laine de roche (1,20 × 1,20 m) et de 30 mm d’épaisseur minimum, les joints seront mis en œuvre selon la prescription du constructeur, la finition sera réalisée par un enduit acoustiquement poreux. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,90.
Localisation :	XX ;
XX.
### Faux plafonds métalliques
[prescription]
### Toile tendue
[prescription]
### Revêtements muraux
[prescription]
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
La rangée de dalles de faux plafonds, située contre les parois intérieures ou extérieures des locaux, ne sera pas posée sans que la maîtrise d’œuvre n’ait été invitée à vérifier les rebouchages en plénum.
La fermeture totale des plafonds ne se fera qu’après validation et délivrance d’un bon « à fermer » de la part de la maîtrise d’œuvre.
En cas de faux plafond filant, les luminaires incorporés auront leur face arrière fermée par une tôle de 1 mm d’épaisseur minimum ou devront être encoffrés à l’aide de capots en laine de roche haute densité surfacée par un film aluminium.
### Documents demandés aux entreprises
Lot 7 – Faux plafonds
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Plans de repérage des différents types de faux plafonds ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice αw des faux plafonds.