## Feuille1
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	global
	Intitulé	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
niveau dans la salle Lp :	L50	73	81	88	93	97	97	95	93	102,5
niveau total en limite propriété Lp :	L50	32	32	32	32	32	32	32	32	41,0
Résiduel Lp :	Laequ	27	27	27	27	27	27	27	27	36,0

	émergence mesurée :	5	5	5	5	5	5	5	5	5,0
	niveau salle seul en limite propriété :	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	39,4
	delta Lp salle-limite propriété :	42,7	50,7	57,7	62,7	66,7	66,7	64,7	62,7	72,2

	émergence maxi autorisée :	5	5	5	5	5	5	5	5	5,0
	niveau total maxi autorisée en limite propriété :	32	32	32	32	32	32	32	32	41,0
	niveau maxi salle seule en limite propriété :	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	39,4
	niveau sonore maxi autorisé :	73,0	81,0	88,0	93,0	97,0	97,0	95,0	93,0	102,5

		Lp : niveau dans la salle en dB(A) :
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global
	Intitulé	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
	Laequ	75	83	90	95	99	99	97	95	104,5
	L50	73	81	88	93	97	97	95	93	102,5
										9,0
										9,0
										9,0

		Lp : niveau total en limite de propriété dB(A) :
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global
	Intitulé	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
	Laequ	30	30	30	30	30	30	30	30	39,0
	L50	32	32	32	32	32	32	32	32	41,0
										9,0
										9,0
										9,0

		Lp : résiduel dB(A) :
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global
	Intitulé	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
	Laequ	27	27	27	27	27	27	27	27	36,0
	L50	32	32	32	32	32	32	32	32	41,0
	L90	40	40	40	40	40	40	40	40	49,0
										9,0
										9,0