## Calcul
CALCULS D'EMERGENCE (décret n°2006-1099 du 31 août 2006)

VILLE DU PROJET :	HORS CLERMONT-FERRAND

Détermination de la contribution du projet admissible en fonction du niveau de bruit résiduel et de l'émergence autorisée					CALCUL D'UNE CLE DE REPARTITION

Type des spectres :	Niveaux équivalents dB(A)					VRAI

Période	Nocturne (22h-7h)	Diurne (7h-22h)			Bande d'octave normalisée	Niveau de bruit résiduel nocturne / dB	Émergence limite / dB	Contribution limite du projet dB		Nombre de contribution nocturne	N° contribution	Attribution d'un pourcentage de contribution		Bande d'octave normalisée	Contribution limite du projet dB CONTRIBUTION 1	Contribution limite du projet dB CONTRIBUTION 2
Durée de fonctionnement	T > 8 h	T > 8 h			125	8,2	7	14,5		2	1	50		125	11,5	11,5
Émergence de base	3	5			250	0,7	7	7,0			2	50		250	4,0	4,0
Facteur correctif de durée	0	0			500	-4,8	5	-1,5					500	-4,5	-4,5
Émergence autorisée	3	5			1000	-7,8	5	-4,5					1000	-7,5	-7,5
Niveau de bruit résiduel dB(A)	#N/D	#N/D			2000	-8,8	5	-5,5					2000	-8,5	-8,5
Niveau de bruit ambiant dB(A)	#N/D	#N/D			4000	-8,8	5	-5,5					4000	-8,5	-8,5
Contribution du projet dB(A)	#VALEUR !	#VALEUR !			dB(A)	#N/D	3	#VALEUR !			TOTAL	100		dB(A)	#N/D	#N/D

					Bande d'octave normalisée	Niveau de bruit résiduel diurne / dB	Émergence limite / dB	Contribution limite du projet / dB		Nombre de contribution diurne	N° contribution	Attribution d'un pourcentage de contribution		Bande d'octave normalisée	Contribution limite du projet dB CONTRIBUTION 1	Contribution limite du projet dB CONTRIBUTION 2
					125	8,2	7	14,5		2	1	50		125	11,5	11,5
					250	0,7	7	7,0			2	50		250	4,0	4,0
					500	-4,8	5	-1,5					500	-4,5	-4,5
					1000	-7,8	5	-4,5					1000	-7,5	-7,5
					2000	-8,8	5	-5,5					2000	-8,5	-8,5
					4000	-8,8	5	-5,5					4000	-8,5	-8,5
					dB(A)	#N/D	5	#VALEUR !			TOTAL	100		dB(A)	#N/D	#N/D

Détermination de l'émergence résultante en fonction de la contribution du projet et du niveau de bruit résiduel

Période	Nocturne (22h-7h)	Diurne (7h-22h)
Durée de fonctionnement	T > 8 h	T > 8 h
Émergence de base	3	5
Facteur correctif de durée	0	0
Émergence autorisée	3	5
Niveau de bruit résiduel dB(A)
Contribution du projet dB(A)
Niveau de bruit ambiant dB(A)	3,0	3,0
Émergence résultante	3,0	3,0
Conformité réglementaire	OUI	OUI
Dépassement	0,0	0,0
Contribution limite du projet	0,0	3,5
Écart par rapport au seuil	0,0	3,5

Bande d'octave normalisée	Niveau de bruit résiduel nocturne / dB	Contribution / du projet / dB	Niveau de bruit ambiant / dB	Émergence résultante / dB	Émergence autorisée / dB	Conformité réglementaire	Dépassement / dB	Contribution limite du projet / dB	Écart par rapport au seuil / dB	Atténuation mini à prévoir dB	Piège à son sélectionné dB	Nouvelle contribution du projet dB	Nouveau niveau de bruit ambiant / dB	Nouvel écart par rapport au seuil dB	Conformité réglementaire					pondération A
125	8,2				7				0,0	(+ 0)		0					-16
250	0,7				7				0,0	(+ 0)		0					-8,5
500	-4,8				5				0,0	(+ 0)		0					-3
1000	-7,8				5				0,0	(+ 0)		0					0
2000	-8,8				5				0,0	(+ 0)		0					1
4000	-8,8				5				0,0	(+ 0)		0					1
Global dB(A)					3				0,0	(+ 0)		6,22

Bande d'octave normalisée	Niveau de bruit résiduel diurne / dB	Contribution / du projet / dB	Niveau de bruit ambiant / dB	Émergence résultante / dB	Émergence autorisée / dB	Conformité réglementaire	Dépassement / dB	Contribution limite du projet / dB	Écart par rapport au seuil / dB			Nouvelle contribution du projet dB	Nouveau niveau de bruit ambiant / dB	Nouvel écart par rapport au seuil dB	Conformité réglementaire
125	8,2				7				0,0			0	9,0	0,0	OUI
250	0,7				7				0,0			0	3,5	0,0	OUI
500	-4,8				5				0,0			0	1,0	0,0	NON
1000	-7,8				5				0,0			0	0,5	0,0	NON
2000	-8,8				5				0,0			0	0,5	0,0	NON
4000	-8,8				5				0,0			0	0,5	0,0	NON
Global dB(A)					5				0,0			6,22

Détermination de la conformité réglementaire d'un ouvrage / à partir de la mesure du niveau de bruit résiduel / et du niveau de bruit ambiant

Période	Nocturne (22h-7h)	Diurne (7h-22h)
Durée de fonctionnement	T > 8 h	T > 8 h
Émergence de base	3	5
Facteur correctif de durée	0	0
Émergence autorisée	3	5
Niveau de bruit résiduel dB(A)
Niveau de bruit ambiant dB(A)
Contribution du projet dB(A)
Émergence résultante	0,0	0,0
Conformité réglementaire	OUI	OUI
Dépassement	0,0	0,0
Contribution limite du projet	0,0	3,5
Écart par rapport au seuil	0,0	3,5

Bande d'octave normalisée	Niveau de bruit résiduel nocturne / dB	Niveau de bruit ambiant / dB	Contribution / du projet / dB	Émergence résultante / dB	Émergence autorisée / dB	Conformité réglementaire	Dépassement / dB	Contribution limite du projet / dB	Écart par rapport au seuil / dB	Atténuation mini à prévoir dB	Piège à son sélectionné dB	Nouvelle contribution du projet dB	Nouveau niveau de bruit ambiant / dB	Nouvel écart par rapport au seuil dB	Conformité réglementaire
125					7				0,0	(+ 0)
250					7				0,0	(+ 0)
500					5				0,0	(+ 0)
1000					5				0,0	(+ 0)
2000					5				0,0	(+ 0)
4000					5				0,0	(+ 0)
Global dB(A)					3				0,0	(+ 0)		Err :502

Bande d'octave normalisée	Niveau de bruit résiduel diurne / dB	Niveau de bruit ambiant / dB	Contribution / du projet / dB	Émergence résultante / dB	Émergence autorisée / dB	Conformité réglementaire	Dépassement / dB	Contribution limite du projet / dB	Écart par rapport au seuil / dB			Nouvelle contribution du projet dB	Nouveau niveau de bruit ambiant / dB	Nouvel écart par rapport au seuil dB	Conformité réglementaire
125					7				0,0
250					7				0,0
500					5				0,0
1000					5				0,0
2000					5				0,0
4000					5				0,0
Global dB(A)					5				0,0			Err :502

## Tonalité marquée
Tonalité marquée selon NF S 31-010 (décembre 1996)
Bande de 1/3 d'octave	Niveau mesuré	Écart avec bande inférieure	Écart avec bande supérieure	Limite réglementaire	Tonalité marquée
50			0,0
63			0,0
80		0,0	0,0	10	non
100		0,0	0,0	10	non
125		0,0	0,0	10	non
160		0,0	0,0	10	non
200		0,0	0,0	10	non
250		0,0	0,0	10	non
315		0,0	0,0	10	non
400		0,0	0,0	5	non
500		0,0	0,0	5	non
630		0,0	0,0	5	non
800		0,0	0,0	5	non
1k		0,0	0,0	5	non
1,25k		0,0	0,0	5	non
2,6k		0,0	0,0	5	non
2k		0,0	0,0	5	non
2,5k		0,0	0,0	5	non
3,15k		0,0	0,0	5	non
4k		0,0	0,0	5	non
5k		0,0	0,0	5	non
6,3k		0,0	0,0
8k		0,0
10k		0,0

## Notice
Notice :

Choisir en premier lieu la ville du projet (arrêté municipal du 8 janvier 2007 de la ville de Clermont-Ferrand modifiant l'émergence limite diurne et les termes correctifs de durée)

Tableau 1

Choisir pour chaque période (diurne et/ou nocturne) la durée d'ouverture de l'établissement ou de fonctionnement des équipements techniques.
L'émergence maximale réglementaire est calculée en fonction des exigences du décret n°2006-1099 du 31 août 2006.
Saisir le niveau en dB(A) de bruit résiduel mesuré ou calculé.
Saisir les valeurs par bande d'octave du niveau de bruit résiduel en dB.
La contribution sonore maximale du projet est calculée et arrondie à 0,5 dB le plus proche.
Copier le tableau dans le rapport.

Tableau 2

Choisir pour chaque période (diurne et/ou nocturne) la durée d'ouverture de l'établissement ou de fonctionnement des équipements techniques.
L'émergence maximale réglementaire est calculée en fonction des exigences du décret n°2006-1099 du 31 août 2006.
Saisir le niveau de bruit résiduel global en dB(A) mesuré ou calculé.
Saisir la contribution sonore globale en dB(A) du projet calculée.
Saisir les valeurs par bande d'octave du niveau de bruit résiduel en dB.
Saisir les valeurs par bande d'octave de la contribution sonore du projet en dB.
Le niveau de bruit ambiant et l'émergence sonore résultants sont calculés et arrondis à 0,5 dB le plus proche.
La contribution sonore maximale du projet est calculée pour avoir une émergence à la limite réglementaire.
En cas de non conformité, le gain à rechercher sur la contribution du projet est affiché en rouge.
En cas de conformité, la marge de la contribution du projet pour une émergence limite réglementaire est affichée en vert.
L'atténuation minimale nécessaire est calculé en tenant compte du fonctionnement diurne et nocturne (entre parenthèses, la marge disponible pour la bande d'octave)
Saisir les données du pièges à son sélectionné.
La nouvelle contribution sonore du projet est calculée ainsi que le nouveau niveau de bruit ambiant.
En cas de non conformité, le gain à rechercher sur la contribution du projet est affiché en rouge.
En cas de conformité, la nouvelle marge de la contribution du projet pour une émergence limite réglementaire est affichée en vert.
Modifier les valeurs du piège à son le cas échéant.

Tableau 3

Choisir pour chaque période (diurne et/ou nocturne) la durée d'ouverture de l'établissement ou de fonctionnement des équipements techniques.
L'émergence maximale réglementaire est calculée en fonction des exigences du décret n°2006-1099 du 31 août 2006.
Saisir le niveau de bruit résiduel global en dB(A) mesuré ou calculé.
Saisir le niveau de bruit ambiant global mesuré en dB(A).
Saisir les valeurs par bande d'octave du niveau de bruit résiduel en dB.
Saisir les valeurs par bande d'octave du niveau de bruit ambiant du projet en dB.
L'émergence sonore et la contribution sonore du projet résultantes sont calculées et arrondies à 0,5 dB le plus proche.
La conformité de l'ouvrage est vérifiée par rapport aux critères réglementaires.
En cas de non conformité, le gain à rechercher sur la contribution du projet est affiché en rouge.
En cas de conformité, la marge de la contribution du projet pour une émergence limite réglementaire est affichée en vert.
L'atténuation minimale nécessaire est calculé en tenant compte du fonctionnement diurne et nocturne (entre parenthèses, la marge disponible pour la bande d'octave)
Saisir les données du pièges à son sélectionné.
La nouvelle contribution sonore du projet est calculée ainsi que le nouveau niveau de bruit ambiant.
En cas de non conformité, le gain à rechercher sur la contribution du projet est affiché en rouge.
En cas de conformité, la nouvelle marge de la contribution du projet pour une émergence limite réglementaire est affichée en vert.
Modifier les valeurs du piège à son le cas échéant.

Tonalité marquée

Saisir les valeurs par 1/3 d'octave du bruit résiduel mesuré ou calculé.

## Données
HORS CLERMONT-FERRAND			CLERMONT-FERRAND			HORS CLERMONT-FERRAND

Émergence limite			Émergence limite			Émergence limite
Diurne (7h-22h)	5		Diurne (7h-22h)	4		Diurne (7h-22h)	5
Nocturne (22h-7h)	3		Nocturne (22h-7h)	3		Nocturne (22h-7h)	3
Terme correctif de durée			Terme correctif de durée			Terme correctif de durée
T ≤ 1 mn	6		T ≤ 1 mn	6		T ≤ 1 mn	6
1 mn < T ≤ 5 mn	5		1 mn < T ≤ 5 mn	5		1 mn < T ≤ 5 mn	5
5 mn < T ≤ 20 mn	4		5 mn < T ≤ 20 mn	4		5 mn < T ≤ 20 mn	4
20 mn < T ≤ 2 h	3		20 mn < T ≤ 45 mn	3		20 mn < T ≤ 2 h	3
2 h < T ≤ 4 h	2		45 mn < T ≤ 2 h	2		2 h < T ≤ 4 h	2
4 h < T ≤ 8 h	1		2 h < T ≤ 4 h	1		4 h < T ≤ 8 h	1
T > 8 h	0		T > 4 h	0		T > 8 h	0

Émergences spectrales limites
125	7
250	7
500	5
1k	5
2k	5
4k	5

## Spectres
Niveau sonore souhaité :		0	dB(A)					NR précision 1dB	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lp 125 – 4000 Hz / dB(A)		dif / dB(A)	Lp 63 – 8000 Hz / dB(A)		dif / dB(A)
				0	35,5	22	12	4,8	0	-3,4	-5,8	-7,7	9,64	9,84	9,84	18,69	12,72	12,72
		Pondération A				Err :502			1	36,28	22,86	12,92	5,78	1	-2,4	-4,8	-6,7	11,92	10,76	10,76	22,75	13,57	13,57
	Pondération A	Spectre type / - dB	Spectre type / - dB(A)			Spectre type / - dB	Spectre type / - dB(A)		2	37,06	23,72	13,84	6,76	2	-1,4	-3,8	-5,7	14,73	11,68	11,68	27,71	14,43	14,43
125	-16,0	8,2	-8		3	Err :502	Err :502		3	37,84	24,58	14,76	7,74	3	-0,4	-2,8	-4,7	18,22	12,61	12,61	33,77	15,28	15,28
250	-8,5	0,7	-8		4	Err :502	Err :502		4	38,62	25,44	15,68	8,72	4	0,6	-1,8	-3,7	22,54	13,53	13,53	41,16	16,14	16,14
500	-3,0	-4,8	-8		5	Err :502	Err :502		5	39,4	26,3	16,6	9,7	5	1,6	-0,8	-2,7	27,88	14,45	14,45	50,18	17,01	17,01
1000	0,0	-7,8	-8		6	Err :502	Err :502		6	40,18	27,18	17,54	10,66	6	2,6	0,2	-1,7	34,56	15,39	15,39	61,28	17,87	17,87
2000	1,0	-8,8	-8		7	Err :502	Err :502		7	40,96	28,06	18,48	11,62	7	3,6	1,2	-0,7	42,86	16,32	16,32	74,87	18,74	18,74
4000	1,0	-8,8	-8		8	Err :502	Err :502		8	41,74	28,94	19,42	12,58	8	4,6	2,2	0,3	53,15	17,25	17,25	91,49	19,61	19,61
Niveau global		9,3	0,0			40,6	Err :502		9	42,52	29,82	20,36	13,54	9	5,6	3,2	1,3	65,91	18,19	18,19	111,86	20,49	20,49
				33,14			10	43,4	30,7	21,3	14,5	10	6,6	4,2	2,3	81,76	19,13	19,13	138,06	21,4	21,4
				27,64			11	44,18	31,56	22,22	15,48	11	7,62	5,22	3,32	101,28	20,06	20,06	168,75	22,27	22,27
		Pondération A				24,64			12	44,96	32,42	23,14	16,46	12	8,64	6,24	4,34	125,49	20,99	20,99	206,35	23,15	23,15
	Pondération A	Spectre type / - dB	Spectre type / - dB(A)			23,64	Spectre type / - dB(A)		13	45,74	33,28	24,06	17,44	13	9,66	7,26	5,36	155,52	21,92	21,92	252,44	24,02	24,02
63	-26,0	17,0	-9		2	23,6	-2,4		14	46,52	34,14	24,98	18,42	14	10,68	8,28	6,38	192,77	22,85	22,85	308,95	24,9	24,9
125	-16,0	7,0	-9		3	Err :502	Err :502		15	47,3	35	25,9	19,4	15	11,7	9,3	7,4	239	23,78	23,78	378,26	25,78	25,78
250	-8,5	-0,5	-9		4	Err :502	Err :502		16	48,08	35,88	26,84	20,38	16	12,72	10,32	8,44	297,12	24,73	24,73	464,11	26,67	26,67
500	-3,0	-6,0	-9		5	Err :502	Err :502		17	48,86	36,76	27,78	21,36	17	13,74	11,34	9,48	369,44	25,68	25,68	569,68	27,56	27,56
1000	0,0	-9,0	-9		6	Err :502	Err :502		18	49,64	37,64	28,72	22,34	18	14,76	12,36	10,52	459,42	26,62	26,62	699,58	28,45	28,45
2000	1,0	-10,0	-9		7	Err :502	Err :502		19	50,42	38,52	29,66	23,32	19	15,78	13,38	11,56	571,4	27,57	27,57	859,47	29,34	29,34
4000	1,0	-10,0	-9		8	Err :502	Err :502		20	51,3	39,4	30,6	24,3	20	16,8	14,4	12,6	710,78	28,52	28,52	1064,08	30,27	30,27
8000	-1,0	-8,0	-9		9	Err :502	Err :502		21	52,08	40,26	31,52	25,28	21	17,82	15,42	13,62	882,13	29,46	29,46	1305,92	31,16	31,16
Niveau global		17,5	0,0			Err :502	Err :502		22	52,86	41,12	32,44	26,26	22	18,84	16,44	14,64	1095	30,39	30,39	1603,41	32,05	32,05
				23	53,64	41,98	33,36	27,24	23	19,86	17,46	15,66	1359,51	31,33	31,33	1969,51	32,94	32,94
				24	54,42	42,84	34,28	28,22	24	20,88	18,48	16,68	1688,24	32,27	32,27	2420,24	33,84	33,84
				25	55,2	43,7	35,2	29,2	25	21,9	19,5	17,7	2096,86	33,22	33,22	2975,4	34,74	34,74
				26	55,98	44,58	36,14	30,16	26	22,9	20,54	18,74	2608,01	34,16	34,16	3662,84	35,64	35,64
				27	56,76	45,46	37,08	31,12	27	23,9	21,58	19,78	3244,17	35,11	35,11	4510,92	36,54	36,54
				28	57,54	46,34	38,02	32,08	28	24,9	22,62	20,82	4036,04	36,06	36,06	5557,59	37,45	37,45
				29	58,32	47,22	38,96	33,04	29	25,9	23,66	21,86	5021,85	37,01	37,01	6849,83	38,36	38,36
				30	59,2	48,1	39,9	34	30	26,9	24,7	22,9	6249,25	37,96	37,96	8493,43	39,29	39,29
				31	59,98	48,96	40,82	34,98	31	27,92	25,72	23,92	7769,31	38,9	38,9	10465,54	40,2	40,2
				32	60,76	49,82	41,74	35,96	32	28,94	26,74	24,94	9660,97	39,85	39,85	12900,97	41,11	41,11
				33	61,54	50,68	42,66	36,94	33	29,96	27,76	25,96	12015,49	40,8	40,8	15909,79	42,02	42,02
				34	62,32	51,54	43,58	37,92	34	30,98	28,78	26,98	14946,7	41,75	41,75	19628,46	42,93	42,93
				35	63,1	52,4	44,5	38,9	35	32	29,8	28	18596,49	42,69	42,69	24226,29	43,84	43,84
				36	63,88	53,28	45,44	39,88	36	33,02	30,82	29,04	23189,14	43,65	43,65	29963,55	44,77	44,77
				37	64,66	54,16	46,38	40,86	37	34,04	31,84	30,08	28919,9	44,61	44,61	37074,14	45,69	45,69
				38	65,44	55,04	47,32	41,84	38	35,06	32,86	31,12	36071,77	45,57	45,57	45890,01	46,62	46,62
				39	66,22	55,92	48,26	42,82	39	36,08	33,88	32,16	44998,29	46,53	46,53	56824,08	47,55	47,55
				40	67,1	56,8	49,2	43,8	40	37,1	34,9	33,2	56141,26	47,49	47,49	70683,34	48,49	48,49
				41	67,88	57,66	50,08	44,76	41	38,12	35,92	34,22	69715,79	48,43	48,43	87231,73	49,41	49,41
				42	68,66	58,52	50,96	45,72	42	39,14	36,94	35,24	86591,01	49,37	49,37	107695,77	50,32	50,32
				43	69,44	59,38	51,84	46,68	43	40,16	37,96	36,26	107573,91	50,32	50,32	133011,34	51,24	51,24
				44	70,22	60,24	52,72	47,64	44	41,18	38,98	37,28	133669,85	51,26	51,26	164340,13	52,16	52,16
				45	71	61,1	53,6	48,6	45	42,2	40	38,3	166131,53	52,2	52,2	203124,62	53,08	53,08
				46	71,78	61,98	54,58	49,58	46	43,2	41,04	39,34	207786,44	53,18	53,18	252454,09	54,02	54,02
				47	72,56	62,86	55,56	50,56	47	44,2	42,08	40,38	259916,63	54,15	54,15	313876	54,97	54,97
				48	73,34	63,74	56,54	51,54	48	45,2	43,12	41,42	325163,68	55,12	55,12	390379,16	55,91	55,91
				49	74,12	64,62	57,52	52,52	49	46,2	44,16	42,46	406837,02	56,09	56,09	485696,34	56,86	56,86
				50	75	65,5	58,5	53,5	50	47,2	45,2	43,5	509083,22	57,07	57,07	606298,84	57,83	57,83
				51	75,78	66,36	59,42	54,48	51	48,22	46,22	44,52	635017,89	58,03	58,03	752568,91	58,77	58,77
				52	76,56	67,22	60,34	55,46	52	49,24	47,24	45,54	792240,11	58,99	58,99	934447,45	59,71	59,71
				53	77,34	68,08	61,26	56,44	53	50,26	48,26	46,56	988554,72	59,95	59,95	1160674,12	60,65	60,65
				54	78,12	68,94	62,18	57,42	54	51,28	49,28	47,58	1233720,95	60,91	60,91	1442149,36	61,59	61,59
				55	78,9	69,8	63,1	58,4	55	52,3	50,3	48,6	1539943,56	61,88	61,88	1792472,01	62,53	62,53
				56	79,68	70,68	64,04	59,36	56	53,32	51,32	49,64	1923486,48	62,84	62,84	2229946,19	63,48	63,48
				57	80,46	71,56	64,98	60,32	57	54,34	52,34	50,68	2402832,34	63,81	63,81	2774983,36	64,43	64,43
				58	81,24	72,44	65,92	61,28	58	55,36	53,36	51,72	3001977,91	64,77	64,77	3454205,02	65,38	65,38
				59	82,02	73,32	66,86	62,24	59	56,38	54,38	52,76	3750946,77	65,74	65,74	4300860,01	66,34	66,34
				60	82,9	74,2	67,8	63,2	60	57,4	55,4	53,8	4687306,84	66,71	66,71	5367631,73	67,3	67,3
				61	83,68	75,06	68,72	64,18	61	58,42	56,42	54,82	5855526,84	67,68	67,68	6682655,55	68,25	68,25
				62	84,46	75,92	69,64	65,16	62	59,44	57,44	55,84	7316038,62	68,64	68,64	8322283,42	69,2	69,2
				63	85,24	76,78	70,56	66,14	63	60,46	58,46	56,86	9142241,24	69,61	69,61	10367179,58	70,16	70,16
				64	86,02	77,64	71,48	67,12	64	61,48	59,48	57,88	11426028,01	70,58	70,58	12918172,29	71,11	71,11
				65	86,8	78,5	72,4	68,1	65	62,5	60,5	58,9	14282461,24	71,55	71,55	16101320,67	72,07	72,07
				66	87,58	79,38	73,32	69,08	66	63,5	61,54	59,94	17860874,57	72,52	72,52	20083102,8	73,03	73,03
				67	88,36	80,26	74,24	70,06	67	64,5	62,58	60,98	22338531,41	73,49	73,49	25055805,41	73,99	73,99
				68	89,14	81,14	75,16	71,04	68	65,5	63,62	62,02	27942055,68	74,46	74,46	31267421,94	74,95	74,95
				69	89,92	82,02	76,08	72,02	69	66,5	64,66	63,06	34955340,02	75,44	75,44	39028320,61	75,91	75,91
				70	90,8	82,9	77,3	73	70	67,5	65,7	64,1	44240373,2	76,46	76,46	49302062,87	76,93	76,93
				71	91,58	83,76	78,18	73,98	71	68,52	66,72	65,12	55249946,6	77,42	77,42	61446305,42	77,88	77,88
				72	92,36	84,62	79,06	74,96	72	69,54	67,74	66,14	69012329,51	78,39	78,39	76603346,14	78,84	78,84
				73	93,14	85,48	79,94	75,94	73	70,56	68,76	67,16	86218864,8	79,36	79,36	95525408,14	79,8	79,8
				74	93,92	86,34	80,82	76,92	74	71,58	69,78	68,18	107735227,33	80,32	80,32	119153599,97	80,76	80,76
				75	94,7	87,2	81,7	77,9	75	72,6	70,8	69,2	134645548,63	81,29	81,29	148665585,53	81,72	81,72
				76	95,48	88,08	82,64	78,86	76	73,62	71,82	70,24	168559927,14	82,27	82,27	185826087,12	82,69	82,69
				77	96,26	88,96	83,58	79,82	77	74,64	72,84	71,28	211037090,45	83,24	83,24	232320007,24	83,66	83,66
				78	97,04	89,84	84,52	80,78	78	75,66	73,86	72,32	264243933,83	84,22	84,22	290501569	84,63	84,63
				79	97,82	90,72	85,46	81,74	79	76,68	74,88	73,36	330896900,51	85,2	85,2	363321061,55	85,6	85,6
				80	98,7	91,6	86,4	82,7	80	77,7	75,9	74,4	414401641,81	86,17	86,17	454900129,42	86,58	86,58
				81	99,48	92,46	87,32	83,68	81	78,72	76,92	75,42	519009526,72	87,15	87,15	568963294,67	87,55	87,55
				82	100,26	93,32	88,24	84,66	82	79,74	77,94	76,44	650103964,34	88,13	88,13	711767067,69	88,52	88,52
				83	101,04	94,18	89,16	85,64	83	80,76	78,96	77,46	814410130,55	89,11	89,11	890584346,34	89,5	89,5
				84	101,82	95,04	90,08	86,62	84	81,78	79,98	78,48	1020365198,67	90,09	90,09	1114535385,9	90,47	90,47
				85	102,6	95,9	91	87,6	85	82,8	81	79,5	1278555190,58	91,07	91,07	1395058587,98	91,45	91,45
				86	103,38	96,78	91,94	88,58	86	83,8	82,04	80,54	1603359156,65	92,05	92,05	1748010511,09	92,43	92,43
				87	104,16	97,66	92,88	89,56	87	84,8	83,08	81,58	2010844999,83	93,03	93,03	2190596450,72	93,41	93,41
				88	104,94	98,54	93,82	90,54	88	85,8	84,12	82,62	2522100891,98	94,02	94,02	2745655018,02	94,39	94,39
				89	105,72	99,42	94,76	91,52	89	86,8	85,16	83,66	3163603437,99	95	95	3441861180,6	95,37	95,37
				90	106,6	100,3	95,7	92,5	90	87,8	86,2	84,7	3968596914,06	95,99	95,99	4317835157,74	96,35	96,35
				91	107,38	101,16	96,62	93,46	91	88,82	87,22	85,72	4970530567,65	96,96	96,96	5404417904,11	97,33	97,33
				92	108,16	102,02	97,54	94,42	92	89,84	88,24	86,74	6226120671,47	97,94	97,94	6765530846,03	98,3	98,3
				93	108,94	102,88	98,46	95,38	93	90,86	89,26	87,76	7799751649,18	98,92	98,92	8470782263,41	99,28	99,28
				94	109,72	103,74	99,38	96,34	94	91,88	90,28	88,78	9772190037,27	99,9	99,9	10607486041,92	100,26	100,26
				95	110,5	104,6	100,3	97,3	95	92,9	91,3	89,8	12244762240,75	100,88	100,88	13285178108,91	101,23	101,23
				96	111,28	105,48	101,24	98,28	96	93,92	92,32	90,84	15372807683,22	101,87	101,87	16673924015,51	102,22	102,22
				97	112,06	106,36	102,18	99,26	97	94,94	93,34	91,88	19301330787,66	102,86	102,86	20929592379,89	103,21	103,21
				98	112,84	107,24	103,12	100,24	98	95,96	94,36	92,92	24235508582,9	103,84	103,84	26274533016,54	104,2	104,2
				99	113,62	108,12	104,06	101,22	99	96,98	95,38	93,96	30433188265,31	104,83	104,83	32988253952,83	105,18	105,18
				100	114,5	109	105	102,2	100	98	96,4	95	38218427033,32	105,82	105,82	41438259249,22	106,17	106,17
				101	115,28	109,86	105,92	103,18	101	99,02	97,42	96,02	47961807892,43	106,81	106,81	51985909377,22	107,16	107,16
				102	116,06	110,72	106,84	104,16	102	100,04	98,44	97,04	60194825357,26	107,8	107,8	65226644851,49	108,14	108,14
				103	116,84	111,58	107,76	105,14	103	101,06	99,46	98,06	75554964370,95	108,78	108,78	81849947647,02	109,13	109,13
				104	117,62	112,44	108,68	106,12	104	102,08	100,48	99,08	94843254383,01	109,77	109,77	102722243173,77	110,12	110,12
				105	118,4	113,3	109,6	107,1	105	103,1	101,5	100,1	119066299838,09	110,76	110,76	128932405828,48	111,1	111,1
				106	119,18	114,18	110,54	108,06	106	104,1	102,54	101,14	149399292355,28	111,74	111,74	161806603100	112,09	112,09
				107	119,96	115,06	111,48	109,02	107	105,1	103,58	102,18	187473765525,06	112,73	112,73	203084621833,53	113,08	113,08
				108	120,74	115,94	112,42	109,98	108	106,1	104,62	103,22	235268904514,37	113,72	113,72	254919893069,31	114,06	114,06
				109	121,52	116,82	113,36	110,94	109	107,1	105,66	104,26	295270739554,41	114,7	114,7	320018862241,16	115,05	115,05
				110	122,4	117,7	114,3	111,9	110	108,1	106,7	105,3	370602152328,58	115,69	115,69	401882658690,25	116,04	116,04
				111	123,18	118,56	115,22	112,88	111	109,12	107,72	106,32	465461679029,48	116,68	116,68	504726459889,57	117,03	117,03
				112	123,96	119,42	116,14	113,86	112	110,14	108,74	107,34	584649237074,19	117,67	117,67	633953625051,12	118,02	118,02
				113	124,74	120,28	117,06	114,84	113	111,16	109,76	108,36	734415322820,25	118,66	118,66	796347283109,61	119,01	119,01
				114	125,52	121,14	117,98	115,82	114	112,18	110,78	109,38	922618995403,14	119,65	119,65	1000437872693,06	120	120
				115	126,3	122	118,9	116,8	115	113,2	111,8	110,4	1159142465574,32	120,64	120,64	1256954017622,3	120,99	120,99
				116	127,08	122,88	119,84	117,78	116	114,22	112,82	111,44	1457262214235,92	121,64	121,64	1580747898460,24	121,99	121,99
				117	127,86	123,76	120,78	118,76	117	115,24	113,84	112,48	1832154781781,13	122,63	122,63	1988105704022,12	122,98	122,98
				118	128,64	124,64	121,72	119,74	118	116,26	114,86	113,52	2303614899387,05	123,62	123,62	2500629040305,73	123,98	123,98
				119	129,42	125,52	122,66	120,72	119	117,28	115,88	114,56	2896546846842,31	124,62	124,62	3145511930758,54	124,98	124,98
				120	130,3	126,4	123,6	121,7	120	118,3	116,9	115,6	3642284757908,73	125,61	125,61	3957603256260,65	125,97	125,97
				121	131,08	127,26	124,52	122,68	121	119,32	117,92	116,62	4577791424142,94	126,61	126,61	4974756058981,38	126,97	126,97
				122	131,86	128,12	125,44	123,66	122	120,34	118,94	117,64	5753983680219,57	127,6	127,6	6253849090546,52	127,96	127,96
				123	132,64	128,98	126,36	124,64	123	121,36	119,96	118,66	7232880181114,49	128,59	128,59	7862457042844,28	128,96	128,96
				124	133,42	129,84	127,28	125,62	124	122,38	120,98	119,68	9092502822043,88	129,59	129,59	9885614796101,06	129,95	129,95
				125	134,2	130,7	128,2	126,6	125	123,4	122	120,7	11431011554706,8	130,58	130,58	12430335200304,6	130,94	130,94
				126	134,98	131,58	129,14	127,56	126	124,4	123,04	121,74	14361346602727,9	131,57	131,57	15626183213695	131,94	131,94
				127	135,76	132,46	130,08	128,52	127	125,4	124,08	122,78	18043997734838,7	132,56	132,56	19645228517162,1	132,93	132,93
				128	136,54	133,34	131,02	129,48	128	126,4	125,12	123,82	22672389920623,1	133,55	133,55	24699885881967,7	133,93	133,93
				129	137,32	134,22	131,96	130,44	129	127,4	126,16	124,86	28489748641548,6	134,55	134,55	31057471591857,5	134,92	134,92
				130	138,2	135,1	132,9	131,4	130	128,4	127,2	125,9	35801939308328,4	135,54	135,54	39058193431585,8	135,92	135,92
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Err :502	Err :502		Err :502	Err :502

## A propos
Version	Date	Objet	Auteur	Description
1.0	18/05/07	Création	YL	Création du document
1.01	30/03/08	Modification	YL	Ajout tableau 2 et transformation en modèle
1.02	21/08/08	Modification	YL	Ajout des tableaux spécifiques pour la ville de Clermont-Ferrand / Création d'une feuille de données pour + de fiabilité / Ajout d'un tableau de comparaison d'émergence mesurée avec le critère réglementaire / Ajout d'une ligne de gain ou marge pour la contribution pour les tableaux n°2 et 3
1.03	21/08/08	Correction bogue	YL	Quelle réactivité de l'équipe de développement ! / Correction d'un bogue sur le gain et la marge en cellules E19 et I19.
1.1	08/07/09	Modification	YL	Ajout des tableaux avec émergences spectrales.
1.11	30/07/09	Modification	YL	Correction d'un bogue de protection de cellules
1.2	12/02/10	Modification	JJ	Compilation des 2 feuilles de calcul (Clermont Ferrand et Hors Clermont Ferrand) en une seule. / Calcul de l'atténuation minimale nécessaire à la mise en conformité. / Recalcul de l'émergence et de la conformité avec un piège a son. / Ajout d'une feuille « tonalité marquée »
1.21	19/02/10	Modification	JJ	Ajout du Blandine's Plug'in pour le calcul des spectres types à partir du niveau global, / soit selon niveaux NR, soit selon équivalence dB(A) par macro.
1.22	24/08/12	Modification	BE	Dans la feuille Calcul, ajout de calculs de cle de répartition
1.23	28/07/15	Correction bogue	YL	Feuille calcul : erreur corrigée dans la formule B86