REHABILITATION  DE  LA  CASERNE  COLBERT

LOT N° 7 - ECHAFAUDAGE

A  -  GÉNÉRALITÉS

ART	01	Clauses spéciales

ART 	02	GÉnéralitÉs

B  -  Description des ouvrages

ART	03	travaux prÉparatoires

ART   04      ECHAFAUDAGES

ART   05      PLATE FORME ELEVATRICE DE MATERIAUX

ART   06      DEPOSE GENERALE

A -	GÉNERALITÉS

## ART 01	CLAUSES SPECIALES

Il est rappelé que l’entreprise doit fournir au contrôleur technique, au CSPS, au maître d’oeuvre, ses plans d’exécution, et le procès verbal de réception de ses ouvrages par un bureau de contrôle.

## ART 02	generalites

02-01 	SPECIFICATIONS GENERALES

L'Entrepreneur est tenu, pour la remise du prix forfaitaire de son descriptif, de lire très attentivement les dispositions du lot n° 0 – Généralités, qui sont applicables au présent lot.

Les travaux seront réalisés conformément aux derniers règlements en vigueur : normes AFNOR, D.T.U. de sécurité, R.E.E.F., lois, règlements, arrêtés, etc., notamment :

-	DTU 81.1 pour les travaux de ravalement et de peinture.

-	Application stricte des prescriptions se rapportant aux prestations qui concernent les travaux de ravalement.

-	Cahier des prescriptions techniques générales, applicable aux travaux de maçonnerie (DTU n°26.1 chapitre 11) référence AFNOR P 15 201 de mai 1990.

-	Du cahier des charges applicable aux travaux de ravalement.

-	Agrément des produits : anciennement CSTB, et dorénavant la classification européenne depuis mars 1990 applicable depuis octobre 1992 MERUC.

-	Essais COPREC.

Qualifications :

L’entrepreneur se tiendra au courant de l’ensemble des travaux des autres corps d’état, de façon à connaître les impératifs que leurs interventions imposent à sa propre activité. Il devra également fournir les renseignements demandés par les autres entreprises.

L’entrepreneur aura à sa charge, l’exécution de tous les travaux définis par le présent cahier des charges. Il devra, en outre, les échantillonnages qui lui seront demandés, la valeur de ces travaux étant implicitement comprise dans la remise des prix.

Préparation des supports selon les prescriptions du DTU 26.1 – Chapitre 3 - Articles :

Prescriptions générales.

Préparation des surfaces localisées présentant des défauts de planimétrie en travaux neufs.

Prescriptions relatives aux supports en maçonneries neuves.

Prescriptions relatives aux supports en maçonneries anciennes : 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3.

Prescriptions communes à tous les supports selon les prescriptions du DTU 26.1 - chapitre 4 :

-	Généralités.

-	Joints.

-	Cueillies et angles.

-	Jonction des maçonneries de remplissage enduites et des éléments de faible longueur.

-	Protection des enduits frais et jeunes.

-	Prescriptions concernant les enduits intérieurs.

02-02 	GARANTIES

Le système devra répondre aux normes en vigueur et correspondre à la garantie d’assurance au titre de la responsabilité civile des matériaux de construction et de la responsabilité professionnelle des matériaux de construction.

Garanties d’application du produit adapté au type de support rencontré (l’imperméabilisation du support  et la bonne tenue de l’application) selon la classification MERUC (caractéristiques des enduits d’imperméabilisation de façade).

L’applicateur devra fournir avant tout début de travaux, une assurance couvrant pour dix années le produit et sa bonne tenue dans le temps. Il sera spécifié que tous désordres seront repris à titre gratuit sur simple constat du Maître d’œuvre et de l’applicateur.

Le fabricant effectue l’autocontrôle de sa fabrication suivant les conditions générales et modalités du contrôle en usine des enduits d’imperméabilisation, cahier du CSTB n° 2401 de mars 1990 et les modalités d’essais des enduits d’imperméabilisation, cahier du CSTB n° 2477 de mars 1991.

Garantie de responsabilité professionnelle - police conforme à la loi 78-17 du  04.01.78 et aux textes subséquents.

02-03	RECONNAISSANCE DES SUPPORTS EXISTANTS

Avant tout commencement d'exécution, examen des subjectiles tant pour tirer tous renseignements utiles que pour vérifier leur état (par exemple : alcalinité, humidité, ou de toutes autres particularités des subjectiles).

Faire toutes remarques ou observations suffisamment à temps avant la fin du GO pour que les réfections puissent être effectuées, sans retarder l'application.

Aucune réclamation concernant l'état des surfaces à traiter ne sera admise à partir du commencement des travaux correspondants, tout commencement de l'application impliquant l'acceptation des supports.

Préparation des subjectiles, si besoin est, par lavage haute pression.

Les applications des mortiers de réparation – reconstitution, de l’enduit à la chaux aérienne, de l’ITE, seront faites en parfait accord avec les fournisseurs, ceux-ci devront donner sur le chantier, toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi, le mode d'application, les caractéristiques de séchage des différents produits à utiliser.

Pour assurer de façon parfaite cette assistance technique, les fournisseurs pourront être convoqués aux réunions de chantier, et ce sur demande du maître d’œuvre ou du contrôleur technique..

Se reporter au lot gros-œuvre pour connaître la nature et la localisation des supports neufs (béton, brique type Porotherm, etc.).

Visite obligatoire du site pour évaluer les travaux selon les supports existants, en complément au sondage des façades existantes établi par le bureau GINGER CEBTP.

Balayage et nettoyage du chantier après l'exécution des travaux. Nettoyage des menuiseries extérieures compris les feuillures, appuis de fenêtres, vitrerie, voirie, carrelage, dallages, toiture, gouttières, chutes EP, loggias et galeries, etc.

B -	DESCRIPTION DES OUVRAGES

Prototypes :

- un logement témoin sera réalisé en étage, avec la circulation commune adjacente, sur une trame de refend à refend.

- une lucarne pour mise au point entre les lots n°  2 – 3 – 5 - 9.

## ART 03	SURFACES A TRAITER

Toutes les surfaces des façades extérieures, y compris celles du porche, comprenant :

-  	Réparation, reconstitution, modification des modénatures (soubassements, encadrements, corniches, chainages, pilastres, etc).

-      Enduit à la chaux aérienne.

- 	Badigeon de chaux aérienne

-      Enduit à la chaux aérienne sur Isolation Thermique par l’Extérieur.

-	Peinture sur ouvrages béton restant apparent.

-	Ecrêtement, reconstitution et ravalement du mur d’enceinte.

Les façades Est et Ouest du DCE ont été établies par extrapolation de la façade Est partielle du relevé

topographique du géomètre, la SCP Barnet – Pelletier - Duyme ; elles ne constituent pas un relevé

exhaustif des ouvrages existants, mais un guide des prestations à réaliser, sous réserve de

vérifications sur place par l’entrepreneur avant la remise de son offre, et avant l’établissement des

plans d’EXE à sa charge.

Un diagnostic visuel des ouvrages en pierre est annexé au CCTP, il a servi à déterminer

les prestations de l’article 7.

ART 04     ECHAFAUDAGES

Les échafaudages sont utilisés principalement par les lots Ravalement de façades, Charpente bois,  Couverture, Menuiseries extérieures bois (le planning détaillé de pose et dépose des échafaudages sera établi en phase de préparation de chantier).

Tous les échafaudages sont dus par l’entrepreneur qui fait son affaire des complications d’accès à certains pieds de façades.

Les échafaudages en façades et pignons du bâtiment seront posés et démontés une fois l’intervention des autres corps d’état effectués.

4.1 - Echafaudage de pied - Escaliers :

Le présent lot doit tous les échafaudages sur pieds nécessaires à la réalisation des travaux de traitement de tous les façades et pignons du bâtiment.

Comme tous les escaliers existants sont déconstruits, le présent lot doit la pose d’un escalier extérieur de 2UP, du démarrage des travaux, jusqu’à la reconstruction des escaliers, y compris les volées intérieures dans la hauteur des allèges. Cet escalier sera implantés au droit d’ouvertures existantes.

Localisation précise à voir en période de préparation de chantier avec le CSPS.

Toute sujétion pour les fondations. Durée d’installation de 10 mois.

L’entreprise fournira en option le prix d’une location hebdomadaire complémentaire.

De la même façon, toutes les protections sont dues par l’entrepreneur, y compris murs de clôture et fermetures des jardins sur rue et sur site de la caserne selon plan de principe d’installation de chantier.

Les prestations à la charge de l’entrepreneur comprennent :

-	l’amenée et le repli du matériel y compris les transports, les chargements, les déchargements et le stockage,

-	la location avec la mise à disposition du matériel pendant toute la durée des travaux suivant planning,

-	le montage, le démontage en tenant compte que chaque intervention est à prévoir sans interruption,

-	le nettoyage avant ou pendant chaque montage,

-	toutes les protections conformes aux règlements de sécurité,

-	la fermeture des zones chantier par une clôture provisoire en bardage métallique,

-	la protection des espaces verts, voies et la remise en état en fin de travaux, dans le cas de salissures,

-	la protection des menuiseries extérieures par contreplaqué de 5 mm d’épaisseur sur ossature bois,

-  	le procès verbal relatif au montage de l’échafaudage par une entreprise spécialisée qui sera agréée par le MO et par le CSPS.

Balayage et nettoyage du chantier après l'exécution des travaux. Nettoyage des menuiseries extérieures compris les feuillures, appuis de fenêtres, vitrerie, voirie, carrelage, dallages, toiture, gouttières, chutes EP, etc.

Durée prévisionnelle de pose de l’échafaudage sur les 3 façades (Est-Sud-Ouest) ; 6 mois.

L’entreprise fournira en option le prix d’une location hebdomadaire complémentaire.

ART 05 	PLATE  FORME  ELEVATRICE DE  MATERIAUX

Fourniture et pose d’une plate-forme pour la livraison ou l’évacuation des matériaux, entre le niveau du RDC et le R+4, avec desserte à chaque niveau par des ouvertures existantes.

Localisation en concertation avec le CSPS, en phase de préparation de chantier.

Capacité de 1.5 tonne.

Durée d’installation de 10 mois.

L’entreprise fournira en option le prix d’une location hebdomadaire complémentaire.

Localisation :

- Façades de l’aile Sud