Le 08/12/09
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Gymnase niveau intérieur / échelle de bruits / Protection du voisinage 2 sujets concernés isolement de façade et bruit des équipements, comment s'y prend-t-on ? / Locaux commerciaux / Matériaux / stats maladies professionnelles / Stagiaire	Le mardi 05/01/2010 à 15h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / ICPE / Gymnase niveau intérieur / échelle de bruits

Gymnase niveau intérieur
commentaire de YL : 80 dB(A) si pas de public et 90 dB(A) en présence de public. Spectre à approfondir. Voir document de Blandine sur la plateforme à vérifier, compléter... = Spectre de la parole ? Comment faites-vous avec de tels niveaux pour un gymnase de collège ? Avez-vous la possibilité de faire des mesures de votre coté ? Consulter le dossier « Gymnase niveau de bruit - pour avis et compléments » de la plateforme échanges.
Source : http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/765620276977173074127425901380/effets-biologiques-sanitaires-bruit.pdf

Échelle de bruit
à mettre sur la plate forme si validée par Grenoble pour validation autres agences. En attente validation Grenoble.
Locaux commerciaux
Rmq de YL sur « Mettre une petite note dès l' APS. Le maître d'ouvrage devra mettre en place des clauses acoustiques dans la notice prévue (respect des réglementations chocs...voire réglementation sur lieux diffusant à titre habituel de la musique amplifiée s'il y a lieu et ne pas détériorer les isolements mis en place). » : « On appelle ça une notice preneur dans le jargon. Est-ce inclus dans notre mission ? ».
Le but n'était pas de faire une notice preneur, mais de préciser où nous nous arrêtions, et ce qu'il y aura lieux de préciser dans la notice preneur. La notice preneur n'est pas dans notre mission.
Protection du voisinage
Protection du voisinage : selon les projets ce sujet peut concerner les bruits des équipements où les bruits des équipements et les isolements de façades. Comment mettre cela en forme ? Deux propositions :
- rajouter dans l'APS type et protection du voisinage dans les titres des objectifs isolement de façades et dans bruits des équipements. + ajouter clef de répartition dans les deux (parties dans façades à supprimer quand le projet n'est pas bruyant) ;
- ou faire un chapitre à part « Protection du voisinage » qui reprenne en partie les 2 autres + la clef de répartition avec tableau récapitulatif des objectifs nuit - jour par bande d'octave + global + éventuellement petites images explicatives (JPO prépare un croquis).
Dans tous les cas il faut prévoir trois tableaux, résiduel, objectif bruits d'équipement, objectif niveau à l'intérieur de l'équipement, du type :
Niveau de bruit résiduel :
Fréquence centrale de bande d'octave (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Global (dB(A))
Niveau de bruit r ésiduel diurne (dB)	46	38	38	36	29	 10	40
Niveau de bruit r ésiduel nocturne (dB)	41	37	34	32	24	 10	36,5

Niveau maximum admissible en limite de propriété tous les équipements étant en fonctionnement :
Fréquence centrale de bande d'octave (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Global (dB(A))
Niveau de bruit r ésiduel diurne (dB)	49	41	38	36	29	10	40
Niveau de bruit r ésiduel nocturne (dB)	44	34	40	32	24	10	33

Niveau de pression acoustique de l'équipement maximum admissible à l'intérieur du local technique :
Fréquence centrale de bande d'octave (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Global (dB(A))
Période diurne	90	81	87	89	84	68	86
Période nocturne	85	80	83	85	79	68	79

Autres agences, merci de réagir + éventuellement en parler en réunion de direction.
Statut maladie professionnelle
Les maladies professionnelles dues aux bruits ont diminuées. Elles sont passées en quatrième position = 1 000 personnes / an.
Stagiaires
Un stagiaire a proposé ses services, mais il ne semble pas intéressant. Non !
Matériaux
- Monoblocs de Samsung cf. réunion précédente.
- Porotherm : ils lancent le « monomur » doublé par du polystyrène + BA13 pas de données acoustique sur la documentation sert à atteindre plus facilement les performances du BBC.
- Onduline sort un nouveau produit en polycarbonate certainement aussi mauvais que les autres.
- Placo : M. Ozouf est passé il nous a laissé le guide de mise en œuvre. On peut récupérer les images du CD placo à condition de mettre un placo® avec.
- Acustica intégral Doc intéressante d'un distributeur ou fabricant Espagnol : à creuser.

Le 09/11/09
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Échelle de bruit / Gymnase niveau intérieur / Bruit des équipements / Locaux commerciaux / Bruits des équipements / Locaux commerciaux / Matériaux / Guide CRC / Publicité / Silencieux résonateurs	Le mardi 08/12/09 à 15h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / ICPE / Gymnase niveau intérieur / échelle de bruits / Protection du voisinage 2 sujets concernés isolement de façade et bruit des équipements, comment s'y prend-t-on ?

Gymnase niveau intérieur
Toujours pas de commentaires ou remarques des autres agences.
Échelle de bruit
Valérie BRÉMU a fait passer un projet à amender et compléter.
En attendant de lui trouver une place elle est sous dessin/mes doc/temp
Bruits des équipements
Les questions à poser en formation circulent y compris sur la plateforme : à compléter.
Locaux commerciaux
Quand locaux commerciaux en RDC de logement à livrer nus : on fait l'isolement aux bruits aériens mais on ne peut rien assurer d'autre (bruits de chocs, bruits des équipements...).
Mettre une petite note dès l' APS. Le maître d'ouvrage devra mettre en place des clauses acoustiques dans la notice prévue (respect des réglementations chocs...voire réglementation sur lieux diffusant à titre habituel de la musique amplifiée s'il y a lieu et ne pas détériorer les isolements mis en place).
Guide CRC (contrôle réglementation construction)
Guide à l'attention des CETE pour vérifier les locaux règlementés. Une nouvelle rubrique acoustique devrait bientôt sortir. Commentaires de JPO sur la plateforme à lire.
Silencieux résonateurs
Marc DUHIL a trouvé un silencieux avec résonateurs intégrés pour cheminées.
Cela existe-il pour un circuit de ventilation quelconque ? À priori non car les résonateurs seraient trop petits ou alors seulement pour les grosses veines.
Matériaux
Sepalumic
gammiste menuiseries alu.
Aldes
Nouveaux produits pour le neuf et la réhab. Échangeur (Tflow) qui récupère les calories des VMC simple flux pour l'eau chaude sanitaire. Bruit ?
+ « un monstre » Tzen en double flux qui fait chauffage + rafraichissement + ECS + ventilation.
Publicité
Chabanne est un client un peu trop « gros » : On ne peut plus se contenter de Mme Hamelin pour assurer la cohérence et la liaison.
Laisser trainer les oreilles.
CCAG PI
Le nouveau CCAG PI est sorti. À demander d'urgence !
Le 27/10/09
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Gymnase niveau intérieur / Sarlon tech Canyon / Revues / Hypothèses et APS / Méthode précise de l'arrêté du 30 mai 1996 / Attribution des affaires et concours / conférences bois et ecophon	Le 10/11/2009 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / échelle de bruit / Gymnase niveau intérieur / ICPE / Bruit des équipements / Locaux commerciaux

Gymnase niveau intérieur
Toujours pas de commentaires ou remarques des autres agences.
Attribution des affaires et concours
G6 Mulhouse = Valérie BRÉMU
Le 15/10/09
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Gymnase niveau intérieur / ICPE / Fiches niveau de bruit diverses / Mesures réponses impulsionnelle en extérieur / Arrêté du 30 août 1990 sur locaux ou travail	Le mardi 27/10/09 à 15h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / échelle de bruit / Gymnase niveau intérieur / Bruit des équipements / Locaux commerciaux

Gymnase niveau intérieur
Toujours pas de commentaires ou remarques des autres agences.
ICPE
JPO, Valérie BRÉMU, Marc DUHIL regardent chacun de leur côté pour faire une synthèse sur la réglementation.
A faire pour la réunion 83 semaine 46.
Mesures réponses impulsionnelle en extérieur
Problème de stand de tir : une butte a été ajoutée d'un côté du stand → les voisins de l'autre côté de la butte sont contents mais ceux du même côté de la butte disent que c'est pire maintenant.
Comment faire une mesure ?
Faire une mesure impulsionnelle là où il y a la butte et idem décalé par rapport à la butte ?
Voir ce que DN a fait sur le théâtre romain.
Arrêté du 30 août 1990 sur locaux ou travail
Dans les questions (obs. sur prog.) ajouter question : quels sont les locaux de travail avec + de 80dB(A)...
Idem pour le scolaire, ajouter questions sur les ateliers bruyants.
Marc DUHIL s'en charge.
Fiches de niveau de bruit diverse
Dans les fiches 10 000 et quelque, mettre une sorte de base de données sur les bruits de produits divers : grue, véhicules, balnéo... Ces info seront classées par type (1 fiche par type), MD fait une proposition de classification sur la plateforme échange.
A remplir à chaque fois qu'on trouve des documentations intéressantes.
Hypothèses et APS
Dans le concours on émet des hypothèses, résiduel, niveaux de bruit intérieur, ateliers bruyants...
Pour l'APS faire, si nécessaire, un courrier au mandataire à transmettre au MOA pour obtenir le résiduel, et la validation des hypothèses.
Sarlon Tech Canyon
15 dB	U4P3	= « spécial » hôpitaux - Mieux vaut mettre des dalles de 24 ou de xx cm et ne pas avoir de problème.
Le 02/10/09
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
échelle de bruit / Gymnase niveau intérieur / matériaux (Agepan, solarspot, innovation partner, artphony) / membrane supérieur d'étanchéité avec capteurs photovoltaïques intégrés / climatisation	Le mardi 15/10/09 à 15h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL)

Gymnase niveau intérieur
Toujours pas de commentaires ou remarques des autres agences.
Échelle de bruit
Dans une étude d'impact trouvé un tableau « échelle de bruit  selon le code permanent de l'environnement». Ce tableau est intéressant mais nous ne pouvons pas le diffuser. En cours de préparation d'un tableau Echologos.
Matériaux
Artphony
    Panneaux en bois perforés avec des w jusqu'à 0,9 – 0,95.
          PV CSTB avec laine de mouton.
          Quelques perforations sympas qui changent.
Innovation partner
          On refuse dans les locaux type bureaux classes....car l'isolement des façades peut être insuffisant et bruits en cas d'intempéries. Essayer de « pousser » à ce qu'ils sortent un produit verrier.
Solar spot
          Le matériau à la mode : aucunes données acoustique : refuser !?
Membrane PVC avec capteurs photovoltaïques intégrés avec avis
          A priori masse au moins équivalente à la membrane classique donc ok. cf. lettre ADF de Septembre 2009.
Agepan
    C'est un système, pas un matériau.
    En attente d'échantillon pour conclure sur l'Agepan THD (230 kg/m3) et l'Agépan DWD (600 kg/m3).
          Est-ce suffisant pour l'isolement de façade quand Agepan / LM / doublage placo ?
Clim
Bonne version sur tous les postes.
          En revanche problème avec l'aide qu'il ne trouve pas tout seul alors qu'elle est bien à sa place.
- Le 10/07/09
- Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Gymnase niveau intérieur / Portes de garages anti-coincement / Sabia AMSTRONG / ROCKFON	Le mardi 08/09/09 à 14h30 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Gymnase niveau intérieur / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL)

- Gymnase niveau intérieur
- Toujours pas de commentaires ou remarques des autres agences.
- Portes de garage anti-coincement
- Marque : NOVOFERM
- JPO fait un topo à insérer dans le CCTP + voir ce que RP possède (CCTP lots particuliers).
- ROCKFON
- Joli catalogue à montrer aux architectes.
- Monoacoustic à bords amincis.
- Nouveau catalogue : tableau avec αw, Dn,c,w et RA des faux plafonds fait par un acousticien.
- + faire un calcul en Dn,f,w cf. future fiche Valérie BRÉMU. Norme ISO 10-848-2 pour le Dn,f,w.
  Sabia AMSTRONG
  Il n'a rien pour lui …
- Le 19/06/09
- Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Séminaire / CICF / où l'on reparle du tableau / super tableau	Le mardi 07/07/2009 à 9h30 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Portes de garages anti-coincement / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Gymnase niveau intérieur

- CICF
- Transmettre à JPO les éventuelles réactions / retours que l'on aurait par rapport à l'affaire CICF – droit à titre accessoire.
- Tableau / super tableau
- ED doit regarder les notices des tableaux pour noter ce qu'elle ne comprend pas et voir ça en réunion.
- Regarder les exemples et notices des tableaux.
- On redémarre sur e-groupe ware : un pilote par agence qui rentre 5 affaire pour voir comment ça fonctionne et si ça ne peut pas remplacer le super tableau de façon facile et surtout rapide quitte à développer e-groupe-ware ensuite en interne où en externe. Où répartir en développement sous bdd ou tableau.
- Séminaire
- Quelques remarques générales.
- Reprendre les libellés de l'odj pour les expliciter.
- Le 02/06/09
- Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Minergie en réhabilitation / Acoustique en réunion entre vaudou et Descartes / Cloisons amovibles SOMETA / Chaudière conduits concentriques silencieux / Gymnase niveau intérieur / Acoustique entre vaudou et Descartes	Le 18/06/09 à 14h30 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Portes de garages anti-coincement / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Gymnase niveau intérieur

- Gymnase niveau intérieur
- Autres agences pouvez-vous donner votre avis cf. CR n° 69 et 75.
- Minergie en réhabilitation
- CR de JPO.
- Silencieux conduits concentriques chaudières
- Ponjoula pas très clair sur les performances, à voir si on ajoute au CCTP + silencieux des conduits.
- Cloison SOMETA amovibles
- Différence entre cloison amovible et démontable voir base documentaire.
- SOMETA a le coupe feu. Montage des blocs directement sur ossature avec ventaux (on monte, on passe le rail et on baisse. Retomber la 1/2 cloison).
- Cloison métal avec plaque de plâtre intégrée. RA jusqu'à 49 (mais pas en vitré).
- Acoustique en réunion entre vaudou et Descartes
- A voir au séminaire (façon de parler de notre métier avec les architectes, MOA, …).
  En particulier déterminer la proportion : calculs/expérience/chance. Voire les proportions : une pour nous, autre pour les architectes.
- Le 12/05/09
- Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Polystyrène Rehau pour planchers chauffants ΔLw = 19 dB / Minergie en réhabilitation / Alyos acoustic / Réseau de surveillance acoustique / cartes de bruits	Le mardi 26/05/2009 à 15h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Portes de garages anti-coincement / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Minergie en réhabilitation / Gymnase niveau intérieur / Acoustique en réunion entre VAUDON et DESCARTE

- DTU chape flottante (Marc DUHIL)
- Pas d'épaisseur minimale dans l'avis techniques.
- Reste à voir le DTU.
- Y a-t-il un DTU chape sur isolant mince et un DTU pour isolant « épais » ?
- Polystyrène Rehau pour planchers chauffants ΔLw = 19 dB
- Rehau dit ne pas avoir de PV sur ce produit. RP d'où tiens-tu tes informations sur ce produit... ?
- Minergie en réhabilitation
- 2 produits novateurs :
- un produit qui permet dans un  100 de faire de la ventilation avec échange de chaleur ;
- ? à suivre (JPO)
- Alyos acoustic
- ÉCHOBRUIT n° 123 : revêtement tendu + laine de verre αw de 0,9 à 1 imprimable à volonté.
- Réseau de surveillance acoustique
- ÉCHOBRUIT n° 123 :
- ex :	- gros chantier ;
  - station de métro ;
  - ICPE ;
  - …
- Cartes de bruits
- La carte de bruit du Grand Lyon est sortie.
  Que contiennent exactement les cartes de bruits (routier uniquement ou routier + école + ...) ?
- Le 28/04/09
- Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Polystyrène Rehau pour planchers chauffants ΔLw = 19 dB / Gymnases : niveaux intérieurs / Grenoble cuisine centrale / Dimensionnement : prix et rejet d'air / Feutra Sol / Chiffre d'affaires / GF gainé / DTU chape flottante	Le mardi 12/05/2009 à 15h00 / Portes de garages anti-coincement / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Mesures limites matériel / Ditra Sound de SCHLǕTER / DTU chape flottante / Minergie en réhabilitation / Polystyrène Rehau pour planchers chauffants ΔLw = 19 dB

- Dalle à plots rébau
- ΔLw = 19 dB matériau composite : polystyrène élastifié dessous polystyrène normal dessus + chape de 40 mm.
- ACOME Novacome ΔLw = 18 dB avec chape de 40 mm.
- Juste 1 dB de différence, il faudrait voir ce que cela donne en fréquence (Marc DUHIL).
- Tableau UPEC à faire (Marc DUHIL).
- DTU chape flottante
- Vérifier la hauteur minima de la chape en particulier des chapes flottantes chauffantes (Marc DUHIL).
- Gymnases : niveaux intérieurs
- Mesures effectuées à Montmélian (73). Petit gymnase avec quelques gradins en bois, peu de correction acoustique, mais Tr correct, peu d'ambiance ce jour-là.
- Leq durant la totalité de la mesure (match de basket) = 77,5 dB(A) – public d'environ 100 personnes + une 20aine de joueurs arbitres juges …
- Un résumé complet à suivre.
- Quelqu'un pourrait-il faire une antre mesure dans un autre gymnase ?
- Grenoble cuisine centrale
- Petits bureaux séparés par des 98/48 avec fibre qui émergent d'au moins 20 cm du faux plafond, FP de correction très peu dense + 100 mm de fibre minérale mal posée (pas au-dessus des luminaires en particulier). DnT,A = 27 à 30 dB.
- 2 problèmes, le son passaient par :
- les faux plafonds ;
- les meneaux dans certains cas.
- Quand meneau + faux plafond  27 dB.
- Quand faux plafond seul  30 dB.
- Donc 50/50 pour les 2 problèmes.
- Solution : meneau doublage type Calibel + capot alu. Faux plafond ajout d'un autre FP par-dessous de type absorbant isolant Dncw ≥ 40 dB traitement des luminaires et cassettes par caissons AMF ou Rocklux de Rockfon. Résultat final : DnT,A = 43 dB.
- Si seulement faux plafond absorbant isolant on peut estimer DnT,A = 40 dB.
- Conclusion :
- abandonner la solution faux plafond Lambda + laine minérale au-dessus ;
- la solution faux plafond absorbant isolant (Dncw ≥ 40 dB) marche bien jusqu'à 40 dB pour des petits locaux et 43 dB pour des grands locaux (type salles de classe).
- Dimensionnement : prise et rejet d'air
- Ne devrait-on pas dire systématiquement que pour des raisons acoustiques (grille acoustique : diminution du passage d'air) il faut prévoir une section double que celle nécessaire pour les fluides des grilles et rejet d'air.
- GF gainé
- Privilégier les GF gainés pour pouvoir mettre des silencieux (pas de problème de capotage).
- Attention : certainement limités en puissance, pas possible par exemple pour des GF de chambres froides.
- Feutra Sol
- Nouveau matériau surement pas intéressant voir dans l'expertise Gre Gottraux.
- Chiffre d'affaires
- 564 769 (Reims + Grenoble) ;
  341 270 (Grenoble).
- Le 07/04/09
- Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Bilan 1er avril / Honoraires / Stagiaire	Le mardi 28/04/2009 à 14h00 / Portes de garages anti-coincement / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Mesures limites matériel / Gymnases : niveaux intérieurs / Ditra Sound de SCHLǕTER

- Bilan du 1er avril
- Beaucoup d'invités étaient curieux de connaître ED et Dominique NOËL.
- Atelier boîte à musique :
- bruits aériens ;
- bruits solidiens ;
- à bien fonctionné et bien plut.
- ED demande la liste à jour des téléphones et contacts CHABANNE, PROJEC (BEST et cie).
- Honoraires
- Attention aux honoraires en particulier EXE, DET et VISA.
- Stagiaire
  Plus de nouvelle !
- Le 23/03/09
- Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Ditra Sound de SCHLǕTER / Barrisol / ELCO	Le mardi 07/04/2009 à 11h00 / Portes de garages anti-coincement / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Mesures limites matériel / Gymnases : niveaux intérieurs

- Ditra Sound de SCHLǕTER
- JPO fait une recherche.
- Barrisol
- Faux plafond tendu perforé ou pas αw jusqu'à 0,80 avec laine derrière. Ils ont un produit de type laine de plastique recyclé qui serait aussi absorbant que de la laine de roche.
- On peut faire des surfaces voutées.
- En prix ils se tiennent avec du placo perf peint.
- ELCO
- Blocs coffrants à joints vifs (non enduits).
- Entreprises agrées obligatoirement.
- Dernier rang : bidouille pour le remplir si pas monté à l'avancement du gros œuvre.
- Avantage : matériau absorbant jusqu'à 0,40 donc suffit pour les circulations ou pour l'absorption au dernier rang. Mais attention aux incorporations électriques à faire à l'avancement.
  Il est possible de changer un panneau si problème esthétique.
- Le 10/03/09
- Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Mesures limites matériel / Sites DDE (celui du 38 en particulier) et directive européenne / Gymnases : niveaux intérieurs / Thodure (JPO) / Référentiel HQE RRA / ADEME documents (Marc DUHIL) demande des entreprises / Quand pas d'EXE / Matériaux impacts / Produits / Chocs sol conducteur IRM et autres équipements de même type	Le lundi 23/03/2009 à 09h30 / Portes de garages anti-coincement / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Mesures limites matériel / Gymnases : niveaux intérieurs

- Thodure
- Still Prim 100 dans l'épaisseur des poutres et F530 horizontaux mais pour des raisons esthétiques tout à été inversé d'où le problème de reprise des efforts. Solution proposée par l'entreprise : F530 visés dans les Still Prim 100.
- Conclusion : catastrophique ! Le Still Prim 100 se relève, le F530 est sur le point de se décrocher … Au final colliers entre F530 et Still Prim 100.
- Donc éviter cette solution !
- Site internet DDE et directive européenne
- Dans le site DDE 38 en plus des cartes habituelles (classement des catégories 1 à 4), il y a des cartes de type « a » et « c » indicateurs Lden et Lr et des cartes de type « b ». C'est quoi exactement, cela sert à quoi ? Tous et particulièrement Yohan LECHEVALIER.
- Référentiel HQE RRA
- La RRA nous a envoyé son nouveau référentiel HQE. Un certain nombre de points à prendre en compte, en particulier des mesures de réception incluses dans la mission.
- ADEM documents
- Référentiel HQE de l'ADEME mis au point par le GIAc. Intéressant pour les objectifs des locaux particuliers comme les écoles de musique par exemple.
- Produits
- ECOPHON Master Solo S panneaux bords finition voile Akutex avec crochet au dos pour accroche par câbles : idéal pour les tapis volants ;
- Lino Tarket U4P3 de ΔLw ≥ 17 db ;
- CYLP Deco Dal matériau de correction imprimé principe fait aussi par KNAUF et ROCKFON ;
- Ditra Sound de SCHLǕTER dalles de polyéthylène dense recouverte de nontissé : on colle sur le support puis le carrelage par-dessus ΔLw ≥ 13 dB ;
- Colle à parquet à 19 dB Agoparquet Silentstick de BOSTIK PRO.
- Demandes aux entreprises (dans démarrage de chantier et CCTP?)
- Quand pas EXE : notes de calculs isolement intérieur, Tr, façades, …
- Sols conducteurs
  Quand les sols conducteurs, il y a toutes les chances de ne pas être conformes en bruits de chocs. Il faut en avertir le MOA, ou épaissir la dalle ou mettre une dalle flottante.
Le 02/03/09
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
CR affaires / Placo / Double écrans de visualisation / CHABANNE	Le lundi 02/03/2009 à 11h00 / Portes de garages anti-coincement / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Mesures limites matériel / Sites DDE (celui du 38 en particulier) et directive européénne / Gymnases : niveaux intérieurs / Thodure (JPO) / Référentiel HQE RRA / ADEME documents

CR affaires
Autres agences lire les CR et nous faire part de vos réponses, me dire quand le CR n'est pas clair pour que je puisse préciser et m'améliorer.
CHABANNE
Capotage du groupe de clim des ateliers Chabanne :
- coût du capotage = 50 % du prix de la clim.
- Le capotage fait encore 4 dB d'émergence en trop (du au silencieux du soufflage qui est mal placé).
Dans ce type de cas où l'entreprise est spécialisée en acoustique (SNI) avec garantie de résultat, et que nous on fait l'étude directement payés par le client, qui est responsable quand ça ne marche pas ? Les tords sont-ils partagés si les problèmes ne « sautent pas aux yeux » ?
Placo
Mauvais titre de la réunion le but réel : SUD EST PLATRE voulait faire venir les fabricants, les BC, les BET thermiques, les BET acoustiques, les poseurs, les assureurs, les économistes, afin de faire un point sur qui fait quoi, quand, et comment.
Les constructeurs insistent sur le système global (ossature, plaques, vis, et laine prescrite par le constructeur) et pas « d'ossature polonaise » par exemple, mais quand les entreprises vont chez le négociant, ils sont bien obligés de prendre ce qu'il y a...
Tour d'horizon des nouveaux matériaux placo dont la plaque très haute dureté équivalente de la plaque Diamant de chez KNAUF.
Double écrans de visualisation
2 poste en place chez Auvergne.
85 € par écran H.T. 19'' plat plutôt carré. 25 € de carte.
Retour très positif : comme si on avait un très grand écran.
Le 24/02/09
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
ANGST ET PFISTER / Stagiaires / Encoffrement EP EU EV	Le mardi 10/03/2009 à 15h00 / Portes de garages anti-couinement / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Mesures limites matériel / Sites DDE (celui du 38 en particulier) et directive européénne / Gymnases : niveaux intérieurs / Thodure (JPO) / Référentiel HQE RRA / ADEME documents

Encoffement EP EU EV
En préliminaire rajouter EV dans CCTP ou EV inclus dans EU ? Dans le doute autant le rajouter.
§ CCTP, « toutes les EP EU seront encoffrées 1 BA18 + 100 mm de fibre minérale » concerne que les parties verticales ou les parties horizontales aussi?
Quid du  50 qui traverse un bureau en faux plafond.
Marc DUHIL fait une fiche récapitulative sur plateforme pour avis puis à intégrer au CCTP quant au point.
Stagiaires
2 stagiaires de 2ème année d'école d'ingénieurs ont fait une demande on en prend ou pas ?
Le 03/02/09
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
XELLA / Suspentes antivibratiles / Réunion r2k / Socles antivibratiles CTA / Gymnases : niveaux intérieurs	Le mardi 24/02/2009 à 15h00 / Portes de garages anti-coincement / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / Mesures limites matériel / Sites DDE (celui du 38 en particulier) et directive européénne / PV de combles / Gymnases : niveaux intérieurs / Thodure (JPO)

XELLA
Isolement entre logements dans les solutions constructives ils préconisent 2 murs Thermopierre de 20 cm desacouplés par 2 à 3 cm de laine minérale ou Thermopierre 20 cm avec deux demi Still (une de chaque côté) alors que dans leur documentation, un Thermopierre de 20 cm + un doublage en 10+50 à un RA = 63 dB.
Pourquoi ne pas préconiser cette dernière solution ? La balle est dans le camp de XELLA !
Suspentes antivibratiles
Plutôt que d'espacer les suspentes en rive et en angle, mieux vaut ajouter une plaque sur les bords à condition d'avoir un faux plafond dessous !
Bien changer les faux plafonds (préférer 2 BA18 à 2 BA13).
Réunion r2k
Réunion avec r2k architectes sur les bâtiments d'habitation à ossature bois à prévoir.
Socles antivibratiles pour équipements techniques
Marc DUHIL prépare un tableau des différents cas avec solutions à envisager.
Gymnases : niveaux intérieurs
YL : peux-tu nous transmettre ta formule du bruit du public.
Question en phase concours : quel est le niveau sonore à l'intérieur du gymnase ? Réponse : à l'acousticien de le déterminer.
Valérie BRÉMU essayera de faire une mesure dans un gymnase du collège avec petit gradinage bois.
En attendant en base on partirait sur :
- un gymnase sans gradin à environ 65 dB ;
- un petit gymnase avec public d'environ 100 personnes à environ 75 db ;
- un gymnase d'environ 500 places à environ 80 db ;
- une salle type le Phare de Chambéry d'environ 5 000 places à environ 95 dB.
Reims et Auvergne vos sentiments sur ces valeurs.
Le 20/01/09
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Elco / Classement des voies / Placo / Domisol	Le mardi 03/02/2009 à 15h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Portes de garages anti-coincement / Mesures limites matériel / Suspentes antivibratiles / Xella / Placosol and co / Gymnase niveaux intérieurs

Elco
Présentation du matériau :
- αw ≥ 0,35 ;
- Rrose = 48 dB(A) en 10 cm,
des blocs coffrant et d'autres non.
Attention ! Problème de pose (remplissage, découpe, …) faire venir le représentant.
Classement des voie
Cartographie des voies.
Attention ! Dans la cartographie de l'Isère, les voies ferrées n'apparaissent pas.
YL : j'ai des cas de voies catégorie 4 surclassées 3. C'est quoi ce surclassement ?
Placo / Domisol
Pas d'avis technique. Dominique NOËL : sinistre. Pas de fissure mais le plâtre entre les deux cartonnages s'est pulvérisé. Trous dans le Domisol ?
Voir ce que permet de gagner le Placofoam.
Le 06/01/09
Réunion affaires
Ordre du jour	Prochaine réunion
Missions acoustiques	Le vendredi 23/01/09 à 9h30 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / ACOUBAT 2008 et « super béton » / Portes de garages anti-coincement / Mesures limites matériel / Elco

Mission acoustique
Document revu le 30/12/2008.
Quelques points à reprendre comme détails uniquement en pdf, on donne le classement de voirie au bet thermique et pas le BR.